臺南縣新營長榮路加油站相關基本資料
 名稱：新營長榮路加油站
地址：台南縣新營市長榮路186號（台南縣新營市新營段0574-0003及0574-0024地號）
	污染物項目
	管制標準

單位：(mg/L)
	濃度

單位：(mg/L)
	倍數

	地下水
	苯
	0.050
	1.10
	22


（地下水資料為96年6月採樣）





















PAGE  
1

