附件  

管制項目及限值表：(單位: (mg/L)

	類別

管制項目
	光電材料及元件製造業
	「石油化學專區以外之工業區」內之科學工業園區

	生化需氧量
	30 (mg/L)
	同「石油化學專區以外之工業區」

	化學需氧量
	100 (mg/L)
	同「石油化學專區以外之工業區」

	懸浮固體
	30 (mg/L)
	同「石油化學專區以外之工業區」

	真色色度
	550 (mg/L)
	同「石油化學專區以外之工業區」

	總毒性有機物TTO
	1.37 (mg/L)
	1.37 (mg/L)

	銦
	0.1 (mg/L)
	0.1 (mg/L)

	鎵
	0.1 (mg/L)
	0.1 (mg/L)

	鉬
	0.6 (mg/L)
	0.6 (mg/L)

	生物急毒性TUa
	1.43
	1.43


註:

1. 生化需氧量、化學需氧量、懸浮固體及真色色度4項管制項目，為光電業原屬「其他工業」之管制限值。

2. 總毒性有機物係依風險管理概念，將水中1,2-二氯苯、1,3-二氯苯、1,4-二氯苯、1,2,4-三氯苯、甲苯、乙苯、三氯甲烷、1,2-二氯乙烷、二氯甲烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、二氯溴甲烷、四氯乙烯、三氯乙烯、1,1-二氯乙烯、2-氯酚、2,4-二氯酚、4-硝基酚、五氯酚、2-硝基酚、酚、2,4,6- 三氯酚、鄰苯二甲酸乙己酯、鄰苯二甲酸二丁酯、鄰苯二甲酸丁苯酯、蒽、1,2-二苯基聯胺、異佛爾酮、四氯化碳及萘，計30種化合物之濃度總和，不得超過該管制限值。

3. 生物急毒性TUa （Acute Toxic Unit），係指為半數致死濃度（Lethal Concentration 50%，簡稱LC50）或半抑制之有效濃度（Effective Concentration 50%，簡稱EC50）之倒數，無單位。可反映放流水對水生生物之影響。

第1頁/共1頁

