[image: image1.png]B f— N 2 2 |24 3 _
b B12.1.4-1 355 F B ) B 45 0 & 8]



臺南縣嘉仁加油站相關基本資料

 名稱：嘉仁加油站
地址：台南縣仁德鄉中山路824號（台南縣仁德鄉城光段48地號）
	污染物項目
	管制標準

單位：(mg/L)
	濃度

單位：(mg/L)
	倍數

	地下水
	苯
	0.050
	28.6
	572

	
	萘
	0.40
	1.38
	3.5

	
	總酚
	0.140
	0.308
	2.2

	土壤
	苯
	5
	24.3
	4.9

	
	甲苯
	500
	914
	1.8

	
	乙苯
	250
	513
	2.1

	
	二甲苯
	500
	2051
	4.1

	
	總石油碳氫化合物
	1000
	9990
	10.0


（地下水資料為95年4月3~6日採樣；土壤資料為95年3月27~28日採樣）
民宅





旅館





民宅





旅館





旅館





民宅








PAGE  
1

