附表 行政院環境保護署102年海灘水質監測-第3次監測結果
(採樣日期8月25~26日)

	項目
	採樣日期
	採樣時天候
	潮汐
	大腸桿菌群註2

(菌落數/100毫升)
	腸球菌群註3
(菌落數/100毫升)
	水質
分級

	福隆
	102.08.26
	晴
	退潮
	17
	小於10
	優良

	新金山
	102.08.26
	晴
	漲潮
	小於10
	小於10
	優良

	通霄
	102.08.26
	晴
	漲潮
	39
	43
	優良

	馬沙溝
	102.08.25
	晴
	漲潮
	156
	153
	普通

	西子灣
	未採樣註6
	--
	--
	--
	--
	--

	旗津
	未採樣註7
	--
	--
	--
	--
	--

	墾丁跳石(南灣休憩區海岸)
	102.08.25
	晴
	退潮
	120
	69
	普通

	外澳
	102.08.26
	晴
	退潮
	41
	小於10
	優良

	磯崎
	102.08.26
	晴
	漲潮
	19
	小於10
	優良

	杉原
	102.08.25
	晴
	退潮
	小於10
	小於10
	優良

	觀音亭
	102.08.25
	晴
	漲潮
	16
	小於10
	優良


註1：水質分級：為兼顧水污染防治相關法令規定並以健康風險評估觀念導向，先以適用於游泳的甲類海域海洋環境品質標準中—大腸桿菌群菌落數為主要判定依據，符合標準者(即大腸桿菌群之菌落數1000 CFU/100mL以下)，再參考世界衛生組織及美國環保署之建議，以腸球菌群為娛樂用水水質分級，如下表： 
	水質分級 
	參考限值（以左、中、右測點水樣幾何平均計算） 

	優良 
	大腸桿菌群≦ 1000 CFU/100mL，且腸球菌群≦ 50 MPN/100mL 

	普通 
	大腸桿菌群≦ 1000 CFU/100mL，且腸球菌群＞ 50 MPN/100mL

	不宜親水活動
	大腸桿菌群＞ 1000 CFU/100mL 


註2：大腸桿菌群單位CFU/100mL，即每100mL水樣之菌落數。
註3：腸球菌群單位MPN/100mL，即每100mL水樣之最大可能菌落數。
註4：監測結果係以左、中、右測值之幾何平均計算。
註5：檢驗方法：NIEA E202.54B水中大腸桿菌群檢測方法
             NIEA E235.51C水中腸球菌檢測方法

註6：西子灣海灘採樣因現場風浪過大，考量採樣人員安全，故取消本次監測。

註7：旗津海灘採樣因現場風浪過大，考量採樣人員安全，故取消本次監測。
附表、行政院環境保護署102年海灘水質3次監測結果
	項目
	第一次
	第二次
	第三次

	福隆
	
[image: image1]
	
[image: image2]
	
[image: image3]

	新金山
	
[image: image4]
	
[image: image5]
	
[image: image6]

	通霄
	
[image: image7]
	
[image: image8]
	
[image: image9]

	馬沙溝
	
[image: image10]
	
[image: image11]
	
[image: image12]

	西子灣
	
[image: image13]
	
[image: image14]
	--

	旗津
	--
	
[image: image15]
	--

	墾丁跳石
(南灣休憩區海岸)
	
[image: image16]
	
[image: image17]
	
[image: image18]

	外澳
	
[image: image19]
	
[image: image20]
	
[image: image21]

	磯崎
	
[image: image22]
	
[image: image23]
	
[image: image24]

	杉原
	
[image: image25]
	
[image: image26]
	
[image: image27]

	觀音亭
	
[image: image28]
	
[image: image29]
	
[image: image30]



[image: image31]水質優良  
[image: image32]水質普通
1. 西子灣海灘第3次因因現場風浪過大，考量採樣人員安全，取消監測。

2. 旗津海灘第1、3次因現場風浪過大，考量採樣人員安全，取消監測。

PAGE  
1

