新聞小辭典

	攜帶式飛行時間質譜儀(TOFMS)
	利用PDMS薄膜隔絕空氣，並讓有機物質滲透進入高真空質譜儀，以EI電子撞擊法為離子源，產生具特徵之離子碎片，.再以飛行時間差異判斷其質量，做為定性定量之依據。特點為使用前不需抽真空，暖機僅需1分鐘，不需任何氣體鋼瓶，內建電池，使用時不須插電，體積小可攜帶，1ppb高感度，可執行連續分析，可使用NIST 資料庫比對分析結果。

	氣體用手提式傅立葉轉換紅外光譜分析儀(FTIR)
	傅立葉轉換紅外光譜 (FTIR)是一種用來獲得吸收氣體拉曼散射的紅外光光譜技術。氣體可藉紅外線光譜測定混合物之組成並確認其成分之分子構造，不同的氣體紅外線光譜具獨特之指紋，可利用紅外光吸收圖譜進行定性工作，不需前處理，可同時監測多種氣體（30種以上）。

	軟式化學離子化質子轉移反應飛行時間質譜儀(SCI-PTR-TOFMS)
	軟式化學離子化質子轉移反應飛行時間質譜儀SCI-PTR-TOFMS，可使用其他氣體軟性游離技術，以IMR(ion-molecule reactions)方式進行分析物游離；偵測器為MCP(micro channel plate)，質量解析度可達2500 m/Δm以上，大幅提昇靈敏度，無掃描範圍限制，一次將大氣所有分析物進行收集與掃描，時間解析最快100 ms，偵測極限可低至 ppt level。


