[image: image1.emf]南竹路四段

民宅 民宅

民宅

民宅

大

樓

鐵皮屋工廠

農田

富

國

路

一

段

營建工地

貨櫃場

東林加油站

南竹路三段

富

國

路

二

段

北

南竹路四段

民宅 民宅

民宅

民宅

大

樓

鐵皮屋工廠

農田

富

國

路

一

段

營建工地

貨櫃場

東林加油站

南竹路三段

富

國

路

二

段

北 北

桃園縣蘆竹鄉東林加油站相關基本資料

場址名稱：東林加油站

場址地址：桃園縣蘆竹鄉南竹路4段33號

場址地號：桃園縣蘆竹鄉大竹圍段376-14地號
	污染物項目
	管制標準
單位：(mg/L)
	濃度
單位：(mg/L)
	倍數

	地下水
	苯
	0.050
	6.15
	123

	
	甲苯
	10
	17.1
	1.7

	
	總酚
	0.140
	0.283
	2

	
	
	
	
	

	污染物項目
	管制標準
單位：(mg/kg)
	濃度
單位：(mg/kg)
	倍數

	土壤
	苯
	5
	6.04
	1.2


（地下水資料為97年4月24日採樣；土壤資料為96年12月4日採樣）















�








PAGE  
1

