居家飲水安全程度自我檢查表(參考用)

	項目/得分
	10分
	5分
	0分

	1.您家中接用自來水或其他用水？
	自來水
	井水、山泉水、地下水或簡易自來水
	不知道

	2.您家中接用的自來水方式為何？ 
	經由蓄水池（水塔）
	直接自來水管線
	不知道

	3-1.您家中之蓄水池設置地點為何？

（有設蓄水池者答覆）
	地上式（架在地板上）
	地下式（埋在地板下面）
	不知道

	3-2. 您知道直接從自來水管線抽水會造成何種影響？

（沒有設蓄水池者答覆）
	產生負壓現象，吸入污染物
	非常方便，無任何不良影響
	不知道

	4.您家中自來水是否有與井水、山泉水、地下水混用？
	沒有
	有
	不知道

	5.您家中蓄水池之周圍環境衛生如何？ 
	很乾淨
	堆置許多雜物
	不知道

	6.您家中蓄水池、水塔是否有加蓋？ 
	有
	沒有
	不知道

	7.您家中蓄水池、水塔、抽水機及其他受水設備多久檢查一次？ 
	每月1次
	每年1次
	不知道

	8.您家中蓄水池、水塔是否會遭受雨水或污染物流入，而污染水質？ 
	不會
	會
	不知道

	9.您家中蓄水池、水塔清洗頻率為何？
	半年至1年
	1年至2年
	2年以上

	10.如果您家中有裝淨水器，是否有定期清潔維護？ 
	依使用說明書定期維護
	想到時才維護
	從未維護

	得分
	80分以上
	70-80分
	70分以下

	安全程度
	基本上安全；但仍請檢視未達10分之項目，並做必要改進。
	尚可；

但需對未達10分之項目進行改善，例如定期檢查及清洗水池、水塔，清理蓄水池、水塔週遭環境，並必要時需改善設置地點。
	需要加強關心，未達10分之項目，應立即改善。







































































































































































得分:








































































































PAGE  

