第三條附表一修正規定
附表一　保護生活環境相關環境基準
陸域地面水體（河川、湖泊）
分 / 級	基準值
	氫離子濃度指數(pH)	溶氧量(DO)(毫克/公升)	生化需氧量(BOD)(毫克/公升)	懸浮固體(SS)(毫克/公升)	大腸桿菌(CFU/一百mL、MPN/一百mL)備註		氨氮(NH3-N)(毫克/公升)	總磷(TP)(毫克/公升)
					P95	中位數
甲	六．五-八．五	六．五以上	一以下	二十五以下	五百六十以下	一百三十以下	０．一以下	０．０二以下
乙	六．五-九．０	五．五以上	二以下	二十五以下	一千以下	一百三十以下	０．三以下	０．０五以下
丙	六．五-九．０	四．五以上	四以下	四十以下	一千二百以下	－	一．０以下	－
丁	六．０-九．０	三以上	八以下	一百以下	－	－	－	－
戊	六．０-九．０	二以上	十以下	無漂浮物且無油污	－	－	－	－

備註：大腸桿菌P95及中位數評定區間，以不超過五年至少五十筆監測數據為原則。