98年度社區專用污水下水道系統操作維護管理評比

優良社區名單
	縣市
	社區名稱
	優良事蹟

	新竹市
	旺宏電子股份有限公司員工宿舍中心
	1. 社區自行整理污水處理操作紀錄及相關書面資料，且管理優良。
2. 現場環境整潔，處理設施維護管理優良。
3. 自聘工程師，督促代操作公司執行成效。
4. 設置雨水、污水回收設施。
5. 回收水實際應用於社區內花圃。

	台中市
	品藏逢甲社區管理委員會
	1. 代操作公司協助污水處理操作紀錄及相關書面資料建檔，且各類資料分冊管理。
2. 現場環境整潔，處理設施維護管理優良。
3. 評比過程中社區總幹事全程陪同，且重視污水處理設施管理。
4. 社區電梯內播放宣導短片，宣導減少清潔劑使用及減少廢油、菜汁排出。
5. 社區公佈欄張貼宣導單張。

	台中市
	惠宇科博館社區管理委員會
	1. 代操作公司協助污水處理操作紀錄及相關書面資料建檔，且資料完整。
2. 現場環境整潔，處理設施維護管理優良。
3. 評比過程中社區總幹事全程陪同，且重視污水處理設施管理。
4. 社區公佈欄張貼宣導單張。
5. 設置攔污除油池收集廚房污水，減少放流水中油脂排放量。

	台中市
	鄉林法國大廈管理委員會
	1. 代操作公司協助污水處理操作紀錄及相關書面資料建檔，且資料完整。
2. 現場環境整潔，處理設施維護管理優良。
3. 社區公佈欄張貼宣導資料，並於會客區放置宣導手冊。
4. 設置攔污除油池，減少放流水中油脂排放量。
5. 儀控箱旁張貼詳細污水處理流程圖。

	新竹縣
	大易春秋社區管理委員會
	1. 代操作公司協助污水處理操作紀錄及相關書面資料建檔，且資料完整。
2. 現場環境整潔，處理設施維護管理優良。
3. 處理單元操作參數記錄完整，並保存紀錄。

	台中市
	天璽Ⅲ社區管理委員會
	1. 代操作公司協助污水處理操作紀錄及相關書面資料建檔，且資料完整。
2. 現場環境整潔，處理設施維護管理優良。
3. 設置雨水回收設施。

	台中市
	1. 長安美術觀邸大廈管理委員會
	2. 代操作公司協助污水處理操作紀錄及相關書面資料建檔，且各類資料分冊管理。
3. 現場環境整潔，處理設施維護管理優良。
4. 社區公佈欄張貼宣導資料。
5. 針對廚餘及廢食用油回收宣導。

	台中市
	采固卓越社區管理委員會
	1. 代操作公司協助污水處理操作紀錄及相關書面資料建檔，且資料完整。
2. 現場環境整潔，處理設施維護管理優良。
3. 代操作公司不定期自行檢測水質。

	新竹市
	啟奧邦城社區管理委員會
	1. 社區自行整理污水處理操作紀錄及相關書面資料，且管理優良。
2. 現場環境整潔，處理設施維護管理優良。
3. 評比過程中社區總幹事全程陪同，且重視污水處理設施管理。
4. 每年定期清理污泥二次。

	台中市
	泰鉅中港之星社區管理委員會
	1. 社區自行整理污水處理操作紀錄及相關書面資料，且管理優良。
2. 現場環境整潔，處理設施維護管理優良。
3. 評比過程中社區總幹事全程陪同，且重視污水處理設施管理。
4. 總幹事長期致力於環保工作，且參與環保局辦理之宣導說明會。
5. 社區推動廚餘堆肥及廢食用油回收。
6. 社區公佈欄張貼宣導單張。


