簡易微囊藻華紅黃藍燈號：

	燈號
	標準
	意義與應變

	安心藍燈號
	葉綠素a值<6 ppb
	藻量少，不需採取任何行動。

	警戒黃燈號
	葉綠素a值介於6與10 ppb之間
	藻量雖不多，可能是微囊藻增生初期的關鍵時刻，應立即至現場採樣確認微囊藻，加強巡視之。

	擔心紅燈號
	葉綠素a值>10  ppb
	藻量略多，如微囊藻為主時，採取避開表水層取水口等應變。


[image: image1.jpg]Region:
Meas. values

020

000 +

T
132015

12222011 12005 P

T
132100
12220011 12105 P

Creustor. OFF





圖1 現場監測即時畫面。

儀器傳來的即時監測畫面，顯示當時(2011.12.22 下午1時20分至21分)葉綠素測值在1 pbb 以下，藻類量少。


[image: image2.wmf]¤é´Á

2007/5/20  

2007/5/30  

2007/6/9  

2007/6/19  

2007/6/29  

¸­ºñ¯À

a

(

m

g/L)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44


圖2連續監測圖形。

圖形中綠色線為葉綠素連續監測的數值，在監測的40天中， 5月20至31日葉綠素測值低於6 ppb，為安心藍燈，6月1日至11日為藻增生初期的關鍵時刻，為警戒黃燈，在6月12至25日藻類量多，水庫取水口已避開藻聚集的表水層。




警戒標準











_1385985459.unknown

