工業區專用下水道系統評比結果

	評比結果
	組別
	工業區專用下水道系統名稱

	優等
	第一組

(3000CMD以下)
	彰濱-線西、龍德、台中港倉儲工業區專用下水道系統

	
	第二組

(3000至8000CMD)
	竹南園區、雲林科技、台南科技工業區專用下水道系統

	
	第三組

(8000CMD以上)
	新竹、竹科、觀音工業區專用下水道系統

	亟待改進
	第一組

(3000CMD以下)
	寶源工業區專用下水道系統

	
	第二組

(3000至8000CMD)
	台中港特定區下水道系統

	
	第三組

(8000CMD以上)
	平鎮、龜山、大園工業區專用下水道系統

	備註
	其他工業區評比結果屬普通。


工業區專用下水道系統評比前五大問題彙整表
	項次
	主要問題
	含該項問題工業區佔49處工業區百分比（﹪）

	1
	污水處理廠設備未妥善維護保養及定期檢修
	66﹪

	2
	雨水下水道巡查制度未落實及疑似受污染情形
	40﹪

	3
	工業區有雨污水分流未落實及污水管滲漏問題
	40﹪

	4
	區內納管前處理設施操作維護及處理效能欠佳
	40﹪

	5
	工業區雨水下水道隨機抽測水質異常
	36﹪














