    附件二  使用漂白水作為環境消毒之施用場所及其施用方法

  注意事項：                注意事項：                  注意事項：          

  施用前要先將施用場所      應注意保護皮膚及眼睛。      應先檢查蓄水池是否淹

  清洗乾淨。                                            水，如有應抽乾蓄水。

關閉電源後清洗，注意安全                          
蓄水池、水塔








庭院水溝及其它潮濕處所。





室內、地面、牆壁、廚房、浴室、廁所、。





普通漂白水（次氯酸鹽含量約3~6％)稀釋100倍，每公升水中加入10毫升（約半瓶蓋）漂白水。形成200PPM 以上之溶液，連續清洗2次清洗水池消毒，並等待30分鐘後，以清水清洗後始可蓄水。








普通漂白水（次氯酸鹽含量約3~6％)稀釋100倍，每公升水中加入10毫升（約半瓶蓋）漂白水。








普通漂白水（次氯酸鹽含量約3~6％)稀釋50倍，每公升水中加入20毫升（約1瓶蓋）漂白水，形成約500~1000ppm之溶液，噴灑在髒污地點。





2.攪拌均勻將上述地點充分洗刷，等待5-10分鐘再以清水擦拭1次。








PAGE  
1

