附件一
風災後民眾垃圾清理原則

1、 請民眾將易腐敗、發臭的垃圾與其他廢棄物分開堆放，以便當地環保單位規劃，優先清運易腐敗垃圾。

2、 如果要丟棄不易腐敗的廢棄家電或大型家具時，請置放於附近的空地、路旁或暫置於環保單位規定的暫置地點，以不影響救災及交通通暢為原則。

3、 加速清除住宅地區垃圾及市集地區垃圾，並選擇適當的地點設置集中轉運，先以小型山貓及小型車集中，再以怪手或大型車轉運。

4、 為了加速清除效率，請環保單位就近尋找適當地點作為轉運站。以日間短程集中，夜間長程清運的方式，將民眾自家戶排出於街道上的廢棄物及淤泥，以機械裝入小卡車中，移離街道，日間統一集中堆置於轉運站，並進行適當的消毒，夜間再由大型卡車裝載，運送到掩埋場或焚化廠處理。如此可避開日間交通尖峰，大幅提升清運速率，有助於加速恢復街道的清潔。
附件二  使用漂白水進行環境消毒的施用場所及施用方法


附件三

[image: image1.emf]
室內地面牆壁廁所





庭院水溝及其它潮濕處所





蓄水池、水塔








普通漂白水（次氯酸鹽含量約3~6％)稀釋100倍，每公升水中加入10毫升（約半瓶蓋）漂白水。








普通漂白水（次氯酸鹽含量約3~6％)稀釋50倍，每公升水中加入20毫升（約1瓶蓋）漂白水，形成約500~1000ppm之溶液，噴灑在髒污地點。








普通漂白水（次氯酸鹽含量約3~6％)稀釋100倍，每公升水中加入10毫升（約半瓶蓋）漂白水。形成200ppm 以上之溶液，連續清洗2次清洗水池消毒，並等待30分鐘後，以清水清洗後始可蓄水。





攪拌均勻將上述地點充分洗刷，等待5-10分鐘後再以清水擦拭1次。





注意事項：


施用前要先將施用清洗乾淨場所





注意事項：


應注意保護皮膚及眼睛。





注意事項：


應先檢查蓄水池是否淹水，如有應抽乾蓄水。關閉電源後清洗，注意安全。








PAGE  
1

