附表

	噪音陳情輔導類型

	類別
	娛樂營業
	工廠（場）
	營建工程
	其他

	百分比
	66%
	25%
	2%
	7%

	輔導案件噪音源類別

	音源
	機械噪音
	空調設施及冷卻水塔
	卡拉OK聲
	抽排風機
	其他

	百分比
	38%
	26%
	15%
	12%
	9%

	輔導改善方式

	類別
	隔音與吸音牆門
	消音罩及風管
	遷移音源
	減振墊
	其他（調整作業行為、時間、局部貼附吸音棉）

	百分比
	36%
	26%
	4%
	3%
	31%








PAGE  
1

