附錄

附表1 水體中相關銅標準限值及貓羅溪測值

附圖1 貓羅溪水質測站相對位置

附表2 貓羅溪近5年中正橋水質測站測值及河川污染指數統計表

附表3 貓羅溪近5年平林橋水質測站水質測值及河川污染統計表

附表4 貓羅溪近5年利民橋水質測站水質測值及河川污染統計表

附圖2 貓羅溪近5年中正橋水質測站銅測值及河川污染指數趨勢圖

附圖3 貓羅溪近5年平林橋水質測站銅測值及河川污染指數趨勢圖

附圖4 貓羅溪近5年利民橋水質測站銅測值及河川污染指數趨勢銅

表1水體中相關銅標準限值及貓羅溪測值

	標準別
	限值

(mg/L)
	貓羅溪

監測結果
	備註

	放流水標準
	3.0
	近5年

平均值
	1.單位換算說明

1ppm≒1mg/L

1000ppb=1ppm

1萬ppb=10ppm

2.水中銅金屬濃度一般常用單位為mg/L，如以ppb表示，易造成位數過大而誤會污染程度。

	飲用水水質

標準
	1.0
	
	

	飲用水水源

水質標準
	1.0
	0.011
	

	水體分類水質標準中保護人體環境基準
	0.03
	近5年監測所得最高值
	

	土壤處理標準
	0.2
	
	

	灌溉用水水質

標準
	0.2
	0.071
	


[image: image1.jpg]L) SEIE] A2
g RH BRI

2
=
-
N
P
~
a2
[

T

FHAR ERA





附圖1 貓羅溪水質測站相對位置
附表2 貓羅溪近5年中正橋水質測站測值及河川污染指數統計表
	檢測日期
	銅
	溶氧
	生化需氧量
	懸浮固體
	氨氮
	RPI
	污染程度

	
	(mg/L)
	(mg/L)
	(mg/L)
	(mg/L)
	(mg/L)
	
	

	91.01.24
	　
	8.8
	5.33
	17
	0.29
	2.25
	輕度污染

	91.02.21
	　
	11.4
	2.4
	15.8
	0.34
	1
	未受污染

	91.03.12
	0.038
	8.2
	2.7
	17.8
	0.27
	1
	未受污染

	91.04.09
	　
	10.2
	<1
	8.2
	0.11
	1
	未受污染

	91.05.08
	　
	9.1
	1.9
	10
	0.18
	1
	未受污染

	91.06.10
	<0.005
	9.6
	<1
	42.7
	0.35
	1.5
	未受污染

	91.07.20
	　
	7.2
	<1
	4.1
	0.21
	1
	未受污染

	91.08.14
	　
	6.7
	<1
	54.4
	0.16
	2.25
	輕度污染

	91.09.05
	<0.005
	7.5
	1.6
	14.9
	0.12
	1
	未受污染

	91.10.03
	　
	6.8
	<1
	52
	0.13
	2.25
	輕度污染

	91.11.05
	　
	8.2
	2.5
	3.7
	0.22
	1
	未受污染

	91.12.03
	0.011
	7.3
	2
	9.5
	0.32
	1
	未受污染

	92.01.02
	　
	8.7
	3.3
	<3
	0.42
	1.5
	未受污染

	92.02.12
	　
	8.9
	3
	4.9
	0.46
	1
	未受污染

	92.03.03
	<0.005
	7.6
	3.7
	47.5
	0.42
	2
	未受污染

	92.04.19
	　
	7.6
	1.6
	6.3
	0.3
	1
	未受污染

	92.05.06
	　
	7.8
	2.7
	8.8
	0.39
	1
	未受污染

	92.06.05
	0.007
	7.5
	3.8
	4.3
	0.37
	1.5
	未受污染

	92.07.15
	　
	5.7
	<1
	16.3
	0.45
	1.5
	未受污染

	92.08.12
	　
	6.9
	2.7
	53.9
	0.31
	2.25
	輕度污染

	92.09.09
	0.07
	6.2
	1.7
	8.4
	0.37
	1.5
	未受污染

	92.10.01
	　
	7.7
	2.1
	8.5
	0.28
	1
	未受污染

	92.11.04
	　
	7.6
	1.9
	15.9
	0.26
	1
	未受污染

	92.12.02
	<0.005
	7.7
	1.3
	18
	0.15
	1
	未受污染

	93.01.06
	　
	8.6
	4.1
	13.4
	0.34
	1.5
	未受污染

	93.02.03
	　
	7.7
	4.1
	15.9
	0.28
	1.5
	未受污染

	93.03.09
	<0.005
	6.3
	2
	6.8
	0.2
	1.5
	未受污染

	93.04.06
	　
	8.6
	1.3
	7
	0.24
	1
	未受污染

	93.05.04
	　
	7.2
	1.8
	42.7
	0.23
	1.5
	未受污染

	93.06.07
	<0.005
	6.1
	1.7
	11.1
	0.25
	1.5
	未受污染

	93.07.25
	　
	8.2
	1.3
	11.9
	0.17
	1
	未受污染

	93.08.11
	　
	8.2
	1.5
	<3
	0.18
	1
	未受污染

	93.09.07
	<0.005
	8.2
	1.4
	16.2
	0.17
	1
	未受污染


	檢測日期
	銅
(mg/L)
	溶氧
(mg/L)
	生化需氧量
(mg/L)
	懸浮固體
(mg/L)
	氨氮
(mg/L)
	RPI
	污染程度

	93.10.11
	　
	10.3
	2.7
	31
	0.04
	1.5
	未受污染

	93.11.03
	　
	10
	2
	10.5
	0.09
	1
	未受污染

	93.12.02
	<0.005
	10
	3
	3.5
	0.07
	1
	未受污染

	94.01.12
	　
	13
	2.5
	5.3
	0.22
	1
	未受污染

	94.02.15
	　
	13.6
	2.9
	4
	0.12
	1
	未受污染

	94.03.08
	<0.003
	9.7
	1
	54
	0.09
	2.25
	輕度污染

	94.04.11
	　
	11.2
	1.7
	2.7
	0.06
	1
	未受污染

	94.05.03
	　
	9.5
	1.2
	3.4
	0.08
	1
	未受污染

	94.06.01
	0.024
	8.5
	1.5
	15.4
	0.07
	1
	未受污染

	94.07.04
	　
	8
	7.4
	91.5
	0.07
	3.5
	中度污染

	94.08.02
	　
	8
	1.5
	3.4
	0.05
	1
	未受污染

	94.09.08
	0.004
	8.9
	1.2
	1.3
	0.08
	1
	未受污染

	94.10.05
	　
	8.8
	2.1
	58.5
	0.1
	2.25
	輕度污染

	94.11.03
	　
	10.2
	4.4
	7.2
	0.05
	1.5
	未受污染

	94.12.07
	<0.003
	12
	2.1
	4.2
	0.12
	1
	未受污染

	95.01.10
	　
	12.5
	2.8
	5.7
	0.07
	1
	未受污染

	95.02.08
	　
	11.8
	1.3
	7.8
	0.08
	1
	未受污染

	95.03.03
	<0.003
	12
	1.1
	6.3
	0.1
	1
	未受污染

	95.04.06
	　
	8.8
	1
	15.8
	0.16
	1
	未受污染

	95.05.05
	　
	8.3
	<1
	4.3
	0.08
	1
	未受污染

	95.06.14
	<0.003
	8
	1.4
	17.5
	0.09
	1
	未受污染

	95.07.06
	　
	8.4
	1.2
	1.4
	0.07
	1
	未受污染

	95.08.03
	　
	8.1
	<1
	19.4
	0.06
	1
	未受污染

	95.09.01
	<0.003
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	註：

1.當測值小於偵測極限MDL值時，以 < MDL表示。
2.< 555 表示無水可採。


附表3 貓羅溪近5年平林橋水質測站水質測值及河川污染統計表

	檢測日期
	銅
	溶氧
	生化需氧量
	懸浮固體
	氨氮
	RPI
	污染程度

	
	(mg/L)
	(mg/L)
	(mg/L)
	(mg/L)
	(mg/L)
	
	

	91.01.24
	　
	7.2
	5.25
	68.6
	0.53
	4
	中度污染

	91.02.21
	　
	7
	3.3
	58.1
	2.61
	4
	中度污染

	91.03.12
	0.022
	7.2
	8.9
	50.3
	3.56
	5.75
	中度污染

	91.04.09
	　
	5.6
	1.8
	27
	2.32
	3.25
	中度污染

	91.05.08
	　
	4.9
	6.3
	26.2
	2.25
	4.5
	中度污染

	91.06.10
	0.006
	6.6
	<1
	118
	0.52
	3.75
	中度污染

	91.07.20
	　
	4.8
	4.4
	96.3
	0.6
	3.75
	中度污染

	91.08.14
	　
	5.9
	4.2
	99.9
	0.44
	3.25
	中度污染

	91.09.05
	0.005
	6
	4.6
	97.1
	0.79
	3.75
	中度污染

	91.10.03
	　
	6.2
	3.2
	71.6
	1.25
	4.5
	中度污染

	91.11.05
	　
	7
	4.7
	72.5
	1.16
	4
	中度污染

	91.12.03
	0.013
	6.8
	7.7
	22.2
	2.86
	4
	中度污染

	92.01.02
	　
	7.8
	6.9
	14.1
	2.38
	3.5
	中度污染

	92.02.12
	　
	5.3
	7.8
	38.2
	2.08
	4.5
	中度污染

	92.03.03
	0.041
	7.5
	7.6
	26.5
	1.44
	4
	中度污染

	92.04.19
	　
	7.6
	5.7
	41.4
	0.5
	2.75
	輕度污染

	92.05.06
	　
	7.7
	6.2
	19.6
	2.88
	3.5
	中度污染

	92.06.05
	0.014
	6.2
	6.4
	8.4
	1.56
	4
	中度污染

	92.07.15
	　
	4.2
	3
	59.2
	0.7
	4
	中度污染

	92.08.12
	　
	6
	5.9
	110
	1.11
	6.25
	嚴重污染

	92.09.09
	0.071
	6.5
	5.1
	111
	1.96
	5.75
	中度污染

	92.10.01
	　
	6.2
	8.6
	73.4
	1.51
	5.25
	中度污染

	92.11.04
	　
	5.3
	3.7
	59.7
	1.36
	4.5
	中度污染

	92.12.02
	0.008
	5.8
	4.7
	24.4
	3.12
	4.75
	中度污染

	93.01.06
	　
	6.2
	7
	11.2
	2.88
	4
	中度污染

	93.02.03
	　
	5.8
	4.8
	40.9
	2.7
	3.75
	中度污染

	93.03.09
	0.006
	6.7
	6.3
	15.3
	1.7
	3.5
	中度污染

	93.04.06
	　
	5
	7.4
	90.2
	1.52
	5.25
	中度污染

	93.05.04
	　
	5.2
	2.4
	27.5
	1.81
	3.25
	中度污染

	93.06.07
	0.007
	4
	4.9
	41.5
	0.95
	3.75
	中度污染

	93.07.25
	　
	6.5
	3.7
	138
	0.51
	4.25
	中度污染

	93.08.11
	　
	6.3
	4.3
	84.5
	0.7
	3.75
	中度污染

	93.09.07
	0.021
	6.1
	3.2
	151
	0.6
	4.75
	中度污染

	檢測日期
	銅
(mg/L)
	溶氧
(mg/L)
	生化需氧量
(mg/L)
	懸浮固體
(mg/L)
	氨氮
(mg/L)
	RPI
	污染程度

	93.10.11
	　
	6.9
	5.5
	145
	<0.03
	4.5
	中度污染

	93.11.03
	　
	8
	5.7
	122
	0.91
	5
	中度污染

	93.12.02
	0.012
	5.6
	7.4
	27.6
	2.92
	4.5
	中度污染

	94.01.12
	　
	5.5
	6.8
	136
	2.28
	6.25
	嚴重污染

	94.02.15
	　
	6
	9.8
	33.4
	1.89
	4.5
	中度污染

	94.03.08
	0.012
	7.6
	5
	159
	1.26
	5.75
	中度污染

	94.04.11
	　
	6
	4.9
	69
	1.47
	4.5
	中度污染

	94.05.03
	　
	5.5
	5
	95.5
	1.08
	5.25
	中度污染

	94.06.01
	0.01
	6.6
	3.3
	43.3
	0.82
	2.5
	輕度污染

	94.07.04
	　
	6.1
	6.7
	396
	0.26
	5
	中度污染

	94.08.02
	　
	6
	2.5
	57.8
	0.56
	3.25
	中度污染

	94.09.08
	0.01
	7
	2.2
	104
	0.55
	3.75
	中度污染

	94.10.05
	　
	6.2
	2.9
	278
	0.48
	3.75
	中度污染

	94.11.03
	　
	6.6
	4.4
	56.5
	0.83
	3.25
	中度污染

	94.12.07
	0.011
	7.9
	3.1
	33.1
	1.38
	3.25
	中度污染

	95.01.10
	　
	7
	3.3
	39.2
	1.31
	3.25
	中度污染

	95.02.08
	　
	6.9
	1.9
	36.8
	1.01
	2.75
	輕度污染

	95.03.03
	0.015
	6.8
	3.2
	138
	1.16
	5
	中度污染

	95.04.06
	　
	5.2
	4.2
	72.1
	1.4
	4.5
	中度污染

	95.05.05
	　
	6.1
	2
	54.2
	0.88
	3.25
	中度污染

	95.06.14
	0.006
	7.6
	2.4
	202
	0.42
	3.25
	中度污染

	95.07.06
	　
	6.5
	1.1
	50.9
	0.54
	2.75
	輕度污染

	95.08.03
	　
	6.6
	2.6
	420
	0.64
	3.75
	中度污染

	95.09.01
	0.006
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	註：
1.當測值小於偵測極限MDL值時，以 < MDL表示。
2.< 555 表示無水可採。


附表4 貓羅溪近5年利民橋水質測站水質測值及河川污染統計表

	檢測日期
	銅
	溶氧
	生化需氧量
	懸浮固體
	氨氮
	RPI
	污染程度

	
	(mg/L)
	(mg/L)
	(mg/L)
	(mg/L)
	(mg/L)
	
	

	91.01.24
	　
	8.6
	<1
	72.6
	3.55
	4.5
	中度污染

	91.02.21
	　
	7.4
	2.5
	105
	0.58
	3.75
	中度污染

	91.03.12
	0.022
	7.1
	8.5
	33.5
	0.65
	3.25
	中度污染

	91.04.09
	　
	8.4
	3.9
	27.8
	0.29
	2
	未受污染

	91.05.08
	　
	9.4
	<1
	13.1
	0.16
	1
	未受污染

	91.06.10
	0.008
	7.6
	<1
	102
	0.33
	3.25
	中度污染

	91.07.20
	　
	4.4
	3
	53.7
	0.25
	3.5
	中度污染

	91.08.14
	　
	5.6
	3.3
	184
	0.3
	4.25
	中度污染

	91.09.05
	0.01
	6.7
	6.6
	177
	0.44
	4.5
	中度污染

	91.10.03
	　
	6
	2.9
	59.4
	0.39
	2.75
	輕度污染

	91.11.05
	　
	8.1
	5.2
	25.2
	0.25
	2.75
	輕度污染

	91.12.03
	0.008
	5.5
	7.3
	38.8
	1.28
	4.5
	中度污染

	92.01.02
	　
	8.6
	6.3
	17.5
	1.23
	3.5
	中度污染

	92.02.12
	　
	7.5
	6.5
	26.6
	0.59
	3.25
	中度污染

	92.03.03
	0.015
	8.2
	5.4
	97.9
	0.52
	4
	中度污染

	92.04.19
	　
	8.1
	8.9
	43.5
	0.8
	3.25
	中度污染

	92.05.06
	　
	7.9
	6.1
	40
	0.94
	3.25
	中度污染

	92.06.05
	0.01
	8.2
	4.5
	10.4
	0.37
	1.5
	未受污染

	92.07.15
	　
	4.7
	2.6
	91
	0.48
	2.75
	輕度污染

	92.08.12
	　
	6
	5.3
	97.7
	0.36
	4
	中度污染

	92.09.09
	0.055
	4.6
	7.2
	175
	0.68
	5.5
	中度污染

	92.10.01
	　
	8.1
	3.3
	34.9
	0.45
	2
	未受污染

	92.11.04
	　
	6.4
	2.9
	42
	0.44
	2
	未受污染

	92.12.02
	<0.005
	5.4
	3
	27.7
	0.81
	2.5
	輕度污染

	93.01.06
	　
	7.6
	5.5
	10.9
	0.69
	2.75
	輕度污染

	93.02.03
	　
	7.2
	6.5
	19.4
	1.1
	3.5
	中度污染

	93.03.09
	0.005
	4.5
	4.1
	46.1
	0.85
	3.75
	中度污染

	93.04.06
	　
	5.3
	8.4
	97.6
	0.49
	4
	中度污染

	93.05.04
	　
	6.8
	4.2
	23.9
	0.2
	2
	未受污染

	93.06.07
	無水可採
	<555
	<555
	<555
	<555
	1
	未受污染

	93.07.25
	　
	6.4
	3.9
	116
	0.31
	4.25
	中度污染

	93.08.11
	　
	6.3
	5.4
	29.3
	0.34
	3.25
	中度污染

	93.09.07
	0.014
	7
	2.5
	80.2
	0.37
	2.25
	輕度污染


	檢測日期
	銅
(mg/L)
	溶氧
(mg/L)
	生化需氧量
(mg/L)
	懸浮固體
(mg/L)
	氨氮
(mg/L)
	RPI
	污染程度

	93.10.11
	　
	<555
	<555
	<555
	<555
	1
	未受污染

	93.11.03
	　
	<555
	<555
	<555
	<555
	1
	未受污染

	93.12.02
	無水可採
	<555
	<555
	<555
	<555
	1
	未受污染

	94.01.12
	　
	7
	6.6
	1
	1.96
	3.5
	中度污染

	94.02.15
	　
	10.9
	6
	31
	0.71
	3.25
	中度污染

	94.03.08
	0.006
	8
	3
	78.9
	0.74
	2.75
	輕度污染

	94.04.11
	　
	9
	5.9
	84.9
	0.25
	3.5
	中度污染

	94.05.03
	　
	8.5
	2.6
	58.8
	0.17
	2.25
	輕度污染

	94.06.01
	0.007
	8.2
	1.3
	51.6
	0.25
	2.25
	輕度污染

	94.07.04
	　
	6.7
	4.3
	458
	0.24
	3.75
	中度污染

	94.08.02
	　
	6.8
	2.6
	77.2
	0.21
	2.25
	輕度污染

	94.09.08
	0.006
	7.4
	2.7
	39.6
	0.25
	1.5
	未受污染

	94.10.05
	　
	6.8
	4.2
	98
	0.21
	2.75
	輕度污染

	94.11.03
	　
	8.6
	2.8
	34.2
	0.16
	1.5
	未受污染

	94.12.07
	<0.003
	8.2
	2.7
	68.8
	0.58
	2.75
	輕度污染

	95.01.10
	　
	8.3
	2.6
	53.1
	0.3
	2.25
	輕度污染

	95.02.08
	　
	10.2
	3.6
	22
	0.31
	2
	未受污染

	95.03.03
	0.008
	7.6
	4
	103
	0.88
	4.25
	中度污染

	95.04.06
	　
	6.6
	1.9
	94.2
	0.19
	2.25
	輕度污染

	95.05.05
	　
	6.3
	3.1
	141
	0.36
	4.25
	中度污染

	95.06.14
	0.005
	7.5
	1.1
	134
	0.36
	3.25
	中度污染

	95.07.06
	　
	6.9
	1.2
	54.4
	0.16
	2.25
	輕度污染

	95.08.03
	　
	6.6
	<1
	292
	0.37
	3.25
	中度污染

	95.09.01
	0.004
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	註：
1.當測值小於偵測極限MDL值時，以 < MDL表示。
2.< 555 表示無水可採。



[image: image2.wmf]銅

0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

91.03.12

91.06.10

91.09.05

91.12.03

92.03.03

92.06.05

92.09.09

92.12.02

93.03.09

93.06.07

93.09.07

93.12.02

94.03.08

94.06.01

94.09.08

94.12.07

95.03.03

95.06.14

95.09.01

日期

mg/L

 
[image: image3.wmf]RPI

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

91.01.24

91.04.09

91.07.20

91.10.03

92.01.02

92.04.19

92.07.15

92.10.01

93.01.06

93.04.06

93.07.25

93.10.11

94.01.12

94.04.11

94.07.04

94.10.05

95.01.10

95.04.06

95.07.06

日期

積分


附圖2 貓羅溪近5年中正橋水質測站銅測值及河川污染指數趨勢圖

[image: image4.wmf]銅

0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

91.03.12

91.06.10

91.09.05

91.12.03

92.03.03

92.06.05

92.09.09

92.12.02

93.03.09

93.06.07

93.09.07

93.12.02

94.03.08

94.06.01

94.09.08

94.12.07

95.03.03

95.06.14

95.09.01

日期

mg/L



[image: image5.wmf]RPI

0

1

2

3

4

91.01.24

91.04.09

91.07.20

91.10.03

92.01.02

92.04.19

92.07.15

92.10.01

93.01.06

93.04.06

93.07.25

93.10.11

94.01.12

94.04.11

94.07.04

94.10.05

95.01.10

95.04.06

95.07.06

日期

積分


附圖3 貓羅溪近5年平林橋水質測站銅測值及河川污染指數趨勢圖


[image: image6.wmf]銅 (mg/L)�

0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

91.03.12

91.06.10

91.09.05

91.12.03

92.03.03

92.06.05

92.09.09

92.12.02

93.03.09

93.09.07

94.03.08

94.06.01

94.09.08

94.12.07

95.03.03

95.06.14

95.09.01

日期

積分

 
[image: image7.wmf]RPI

0

1

2

3

4

5

6

91.01.24

91.03.12

91.05.08

91.07.20

91.09.05

91.11.05

92.01.02

92.03.03

92.05.06

92.07.15

92.09.09

92.11.04

93.01.06

93.03.09

93.05.04

93.07.25

93.09.07

93.11.03

94.01.12

94.03.08

94.05.03

94.07.04

94.09.08

94.11.03

95.01.10

95.03.03

95.05.05

95.07.06

日期


附圖4 貓羅溪近5年利民橋水質測站銅測值及河川污染指數趨勢圖
國道3號





貓羅溪











_1225001505.xls
Chart2

		91.01.24

		91.02.21

		91.03.12

		91.04.09

		91.05.08

		91.06.10

		91.07.20

		91.08.14

		91.09.05

		91.10.03

		91.11.05

		91.12.03

		92.01.02

		92.02.12

		92.03.03

		92.04.19

		92.05.06

		92.06.05

		92.07.15

		92.08.12

		92.09.09

		92.10.01

		92.11.04

		92.12.02

		93.01.06

		93.02.03

		93.03.09

		93.04.06

		93.05.04

		93.06.07

		93.07.25

		93.08.11

		93.09.07

		93.10.11

		93.11.03

		93.12.02

		94.01.12

		94.02.15

		94.03.08

		94.04.11

		94.05.03

		94.06.01

		94.07.04

		94.08.02

		94.09.08

		94.10.05

		94.11.03

		94.12.07

		95.01.10

		95.02.08

		95.03.03

		95.04.06

		95.05.05

		95.06.14

		95.07.06

		95.08.03



日期

積分

RPI

2.25

1

1

1

1

1.5

1

2.25

1

2.25

1

1

1.5

1

2

1

1

1.5

1.5

2.25

1.5

1

1

1

1.5

1.5

1.5

1

1.5

1.5

1

1

1

1.5

1

1

1

1

2.25

1

1

1

3.5

1

1

2.25

1.5

1

1

1

1

1

1

1

1

1



新聞稿

		新聞稿		針對環保團體上午召開記者會表示貓羅溪水質項目—銅疑似超過水體水質分類標準，環保署已於本日派員採取水樣檢驗水質。
環保署表示，13日中區督察大隊督察貓羅溪流域，並無發現可疑污染情事；另由過去歷年監測資料顯示貓羅溪並無明顯惡化情形，惟環保署為表達對水質保護之重視，並為釐清是否有水質惡化情形，已再度派員前往採樣檢測。
貓羅溪為烏溪支流，發源於南投縣境之中心山，流經南投縣、台中縣及彰化縣，於彰化市快官附近匯入烏溪，河川長度約47公里，全流域集水面積約377.5平方公里。由於貓羅溪流經南投縣、彰化縣之精華區域，流域

		流域概述		貓羅溪為烏溪下游左岸之一大支流，東北鄰烏溪本流，南與濁水流域為界，西背八卦山脈，發源自南投縣境之中心山，流經南投縣之中寮、名間、南投、草屯，台中縣之烏日鄉，以及彰化縣之芬園鄉等鄉鎮，於彰化市快官附近匯入烏溪本流，長約47公里。 其重要之分歧包括平林溪、軍功寮溪、茄荖溪及溪州排水等，全流域集水面積約377.5平方公里。本溪上游在千秋里附近出谷後漸趨平緩，自千秋橋至振興橋段平均坡降約0.003，振興橋至平林橋段平均坡降約0.0006，平林橋至出口匯流處平均坡降約0.004，可謂一緩流河川。 本溪河幅不甚寬廣，





流域事業

				貓羅溪流域事業

		管制編號		縣市別		機構名稱		行業別		流域別		目前運作狀態

		M3304631		南投縣		一歐企業股份有限公司		「廢棄物焚化廠」或其他廢棄物處理廠(場)		貓羅溪		未停工		1

		M3304711		南投縣		環瑋實業股份有限公司		「廢棄物焚化廠」或其他廢棄物處理廠(場)		貓羅溪		未停工		1				流域事業合計		327

		M3305030		南投縣		台灣瑞曼迪斯股份有限公司		「廢棄物焚化廠」或其他廢棄物處理廠(場)		貓羅溪		未停工		1				「廢棄物焚化廠」或其他廢棄物處理廠(場)		3

		M3604976		南投縣		金大詮砂石股份有限公司		土石加工業		貓羅溪		未停工		1				土石加工業		3

		M3800594		南投縣		建華塑膠股份有限公司第二廠(名間廠)		土石加工業		貓羅溪		未停工		1				公共下水道其流量大於 250立方公尺／日		2

		N0703626		彰化縣		三力建設股份有限公司		土石加工業		貓羅溪		永久停工		1				化工業		26

		M3303376		南投縣		中興新村中正路污水處理廠污水下水道系統		公共下水道其流量大於 250立方公尺／日		貓羅溪		未停工		1

		M3304079		南投縣		臺灣省政府內轆污水處理廠		公共下水道其流量大於 250立方公尺／日		貓羅溪		未停工		1

		M3300419		南投縣		佳欣樹脂股份有限公司		化工業		貓羅溪		未停工		1

		M3300991		南投縣		樹億興業股份有限公司		化工業		貓羅溪		未停工		1

		M3301041		南投縣		朝代實業股份有限公司		化工業		貓羅溪		未停工		1

		M3301612		南投縣		彩揚塑膠工業股份有限公司南投廠		化工業		貓羅溪		未停工		1

		M3301694		南投縣		双邦實業股份有限公司(南崗廠)		化工業		貓羅溪		永久停工		1

		M3301809		南投縣		漢廷實業股份有限公司		化工業		貓羅溪		永久停工		1

		M3301998		南投縣		日勝化工股份有限公司		化工業		貓羅溪		未停工		1

		M3302119		南投縣		雙邦實業股份有限公司二廠		化工業		貓羅溪		未停工		1

		M3302431		南投縣		台灣赫克力士股份有限公司		化工業		貓羅溪		未停工		1

		M3302502		南投縣		金桃化工廠有限公司		化工業		貓羅溪		未停工		1

		M3302557		南投縣		台灣徳固賽股份有限公司		化工業		貓羅溪		未停工		1

		M3302691		南投縣		鴻昇化學企業有限公司		化工業		貓羅溪		未停工		1

		M3302717		南投縣		全興化工股份有限公司		化工業		貓羅溪		永久停工		1

		M3303410		南投縣		廣隆光電科技股份有限公司(廣隆廠)		化工業		貓羅溪		未停工		1

		M3303590		南投縣		冠郝企業股份有限公司		化工業		貓羅溪		未停工		1

		M3303947		南投縣		天瑛股份有限公司		化工業		貓羅溪		未停工		1

		M3304088		南投縣		廣隆光電科技股份有限公司(利隆廠)		化工業		貓羅溪		未停工		1

		M3304391		南投縣		上記塑膠工業股份有限公司		化工業		貓羅溪		永久停工		1

		M3304533		南投縣		今冠化工股份有限公司		化工業		貓羅溪		永久停工		1

		M3304748		南投縣		佑欣化學工業股份有限公司		化工業		貓羅溪		未停工		1

		M3304784		南投縣		國慶化學股份有限公司		化工業		貓羅溪		永久停工		1

		M3305594		南投縣		有郁實業股份有限公司		化工業		貓羅溪		未停工		1

		M3308497		南投縣		惠民製藥股份有限公司南崗廠		化工業		貓羅溪		未停工		1

		M3309967		南投縣		有郁實業股份有限公司二廠		化工業		貓羅溪		永久停工		1

		M35A0519		南投縣		彤翊有限公司		化工業		貓羅溪		未停工		1

		N0706065		彰化縣		大元化學廠股份有限公司工廠		化工業		貓羅溪		永久停工		1

		N2000100		彰化縣		鴻興化工廠(彰環字第021209號)		毛滌業		貓羅溪		永久停工		1

		M3308291		南投縣		建華水泥股份有限公司(南投廠)		水泥業		貓羅溪		未停工		1

		M3800405		南投縣		達貴水泥工業股份有限公司		水泥業		貓羅溪		永久停工		1

		M3308317		南投縣		承冠加油站股份有限公司		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M3308335		南投縣		百鋒加油站		加油站		貓羅溪		永久停工		1

		M3308344		南投縣		統一精工股份有限公司(南投加油站)		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M33A0400		南投縣		投市農加油站		加油站		貓羅溪		永久停工		1

		M33A0410		南投縣		鑫豐加油站股份有限公司		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M33A0420		南投縣		中油南投民族街加油站		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M33A0430		南投縣		中油公司台中營業處(南崗加油站)		加油站		貓羅溪		永久停工		1

		M3401199		南投縣		友順加油站		加油站		貓羅溪		永久停工		1

		M3500017		南投縣		中宏加油站股份有限公司( 中宏加油站)		加油站		貓羅溪		永久停工		1

		M3500026		南投縣		楠埔加油站企業股份有限公司(博愛加油站)		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M3500035		南投縣		楠埔加油站企業股份有限公司(楠埔加油站)		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M3500151		南投縣		瑨旺股份有限公司(台灣加油站永興站)		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M3500160		南投縣		瑨旺股份有限公司(台灣加油站永隆站)		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M3501416		南投縣		長益加油站企業有限公司		加油站		貓羅溪		永久停工		1

		M3501452		南投縣		龍泰加油站股份有限公司(龍泰加油站)		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M3501498		南投縣		成功加油站股份有限公司(成功加油站)		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M3501612		南投縣		山隆通運股份有限公司(中興加油站)		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M3501649		南投縣		優加力股份有限公司(草屯站加油站 )		加油站		貓羅溪		永久停工		1

		M3501658		南投縣		鯨世界國際股份有限公司(上林加油站)		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M3501667		南投縣		鴻溪實業有限公司(草溪路加油站)		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M3501774		南投縣		藝術村加油站有限公司(藝術村加油站)		加油站		貓羅溪		永久停工		1

		M3504177		南投縣		欣林加油站股份有限公司(欣林加油站)		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M3504186		南投縣		中興加油站股份有限公司(中興加油站)		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M3504195		南投縣		好又多加油站		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M3504864		南投縣		東閔路加油站有限公司(東閔路加油站)		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M3504873		南投縣		台亞石油股份有限公司( 南投交流道站)		加油站		貓羅溪		永久停工		1

		M3504953		南投縣		福懋興業股份有限公司(草屯加油站)		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M35A0341		南投縣		中油公司台中營業處(草屯新豐加油站)		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M35A0351		南投縣		統一精工股份有限公司(中興加油站)		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M35A0361		南投縣		台亞石油股份有限公司草屯交流道站(新光加油站)		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M3600610		南投縣		真工經營管裡顧問股份有限公司(大大加油站)		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M3800183		南投縣		中油公司台中營業處(名間加油站)		加油站		貓羅溪		永久停工		1

		M3800576		南投縣		通丞加油實業股份有限公司		加油站		貓羅溪		永久停工		1

		M3800889		南投縣		台糖油品事業部(南新加油站 )		加油站		貓羅溪		永久停工		1

		M3803059		南投縣		合成加油站		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M3803068		南投縣		彰南路加油站有限公司		加油站		貓羅溪		永久停工		1

		M4403017		南投縣		新中橫加油站股份有限公司		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M3302824		南投縣		經濟部工業局南崗(兼竹山)工業區服務中心		石油化學專業區以外之工業區		貓羅溪		永久停工		1

		M3303956		南投縣		甫群纖維工業股份有限公司		印染整理業(印花、梭織布染整者)		貓羅溪		永久停工		1

		N2000511		彰化縣		振達企業社		印染整理業(印花、梭織布染整者)		貓羅溪		永久停工		1

		M3302744		南投縣		環裕實業股份有限公司		印染整理業(整理、紙印花、刷毛、剪毛、磨毛及非屬前二類者)		貓羅溪		永久停工		1

		M3800334		南投縣		南投縣肉品市場股份有限公司		肉品市場		貓羅溪		未停工		1

		M3300464		南投縣		安順企業股份有限公司南崗二廠		其他工業		貓羅溪		永久停工		1

		M3300624		南投縣		南彰實業股份有限公司		其他工業		貓羅溪		永久停工		1

		M3302404		南投縣		環達工業股份有限公司		其他工業		貓羅溪		永久停工		1

		M3302440		南投縣		花心企業股份有限公司		其他工業		貓羅溪		未停工		1

		M3302477		南投縣		光男企業股份有限公司南崗廠		其他工業		貓羅溪		未停工		1

		M3302566		南投縣		謙億鋼鐵股份有限公司		其他工業		貓羅溪		未停工		1

		M3302575		南投縣		高冠企業股份有限公司南投廠		其他工業		貓羅溪		永久停工		1

		M3302879		南投縣		映全企業有限公司		其他工業		貓羅溪		未停工		1

		M3303483		南投縣		環瑞實業股份有限公司南崗廠		其他工業		貓羅溪		永久停工		1

		M3303929		南投縣		達康工業股份有限公司二廠		其他工業		貓羅溪		永久停工		1

		M3304113		南投縣		台灣速立股份有限公司南投廠		其他工業		貓羅溪		未停工		1

		M3305772		南投縣		泰谷光電科技股份有限公司		其他工業		貓羅溪		未停工		1

		N0703724		彰化縣		嶺山五金有限公司		其他工業		貓羅溪		永久停工		1

		N0705997		彰化縣		巧立有限公司		其他工業		貓羅溪		未停工		1

		N0706001		彰化縣		合一工業社		其他工業		貓羅溪		永久停工		1

		N2000039		彰化縣		中喬實業股份有限公司		其他工業		貓羅溪		永久停工		1

		N2000128		彰化縣		緯西企業股份有限公司		其他工業		貓羅溪		未停工		1

		N2000191		彰化縣		巧隆工業社		其他工業		貓羅溪		永久停工		1

		N2000226		彰化縣		仕宗工業社		其他工業		貓羅溪		未停工		1

		M3304060		南投縣		霖谷建設		其他經中央主管機關公告之事業		貓羅溪		未停工		1

		M3305530		南投縣		南投縣南投國宅社區專用下水道系統		社區下水道其流量大於 250立方公尺／日		貓羅溪		永久停工		1

		M3601439		南投縣		狀元吉第		社區下水道其流量大於 250立方公尺／日		貓羅溪		永久停工		1

		M3309976		南投縣		公園大廈污水下水道系統		社區下水道其流量介於50～250立方公尺／日		貓羅溪		永久停工		1

		M3300946		南投縣		勤耕精鑄股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3301087		南投縣		盈程工業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3302011		南投縣		萬大鋁業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		永久停工		1

		M3302397		南投縣		松和工業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3302468		南投縣		久成實業有限公司南投工廠		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3302539		南投縣		大成不銹鋼工業股份有限公司(南投廠)		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3302584		南投縣		正工企業股份有限公司南投廠		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3302682		南投縣		輝達國際股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3302726		南投縣		泰億機械工業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		永久停工		1

		M3302753		南投縣		元大聯合鋼股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		永久停工		1

		M3302780		南投縣		杜金元工業股份有限公司南投工廠		金屬表面處理業		貓羅溪		永久停工		1

		M3302815		南投縣		達新工業股份有限公司南投廠		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3302897		南投縣		全成銅品工業有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3303447		南投縣		峻懋企業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3303456		南投縣		代益精密工業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3303527		南投縣		品冠鋁業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		永久停工		1

		M3303607		南投縣		百晟企業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		永久停工		1

		M3303769		南投縣		泰豐熱處理股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3303910		南投縣		德鴻股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3303938		南投縣		標達企業有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		永久停工		1

		M3304588		南投縣		利奇機械工業股份有限公司南崗廠		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3304597		南投縣		順德工業股份有限公司南投廠		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3304846		南投縣		明大鋁業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		永久停工		1

		M3304873		南投縣		許宇星		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3304962		南投縣		德輝科技股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		永久停工		1

		M3304999		南投縣		皇新鋁業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3305094		南投縣		金泰全貿易企業有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3305469		南投縣		中衛科技股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3305576		南投縣		百成益有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3308479		南投縣		金能工業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		永久停工		1

		M3309403		南投縣		京輪工業有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3309476		南投縣		侑伸企業有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3309716		南投縣		詠承企業股份有限公司南投廠		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3309958		南投縣		百晟開發股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		永久停工		1

		M3500820		南投縣		安好興業有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3800316		南投縣		大中鋼鐵股份有限公司南投廠		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3800325		南投縣		良友精工股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		N0702021		彰化縣		松億靜電烤漆廠(彰環字3910號)		金屬表面處理業		貓羅溪		永久停工		1

		N0713211		彰化縣		永超實業社(原富民實業社)		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		N2000182		彰化縣		昌藝股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		永久停工		1

		M3302459		南投縣		久允工業股份有限公司		金屬基本工業		貓羅溪		未停工		1

		M3302593		南投縣		臺臂工業股份有限公司		金屬基本工業		貓羅溪		永久停工		1

		M3303358		南投縣		恩林股份有限公司南崗廠		金屬基本工業		貓羅溪		未停工		1

		M3304435		南投縣		順廣企業股份有限公司		金屬基本工業		貓羅溪		未停工		1

		M3305067		南投縣		弘強國際銅業股份有限公司		金屬基本工業		貓羅溪		永久停工		1

		M3305085		南投縣		楊鐵工廠股份有限公司二廠		金屬基本工業		貓羅溪		未停工		1

		M33A0460		南投縣		劍麟股份有限公司		金屬基本工業		貓羅溪		未停工		1

		N0705620		彰化縣		利奇機械工業股份有限公司 83彰環字第5701		金屬基本工業		貓羅溪		未停工		1

		N0705933		彰化縣		開拓金屬工業股份有限公司		金屬基本工業		貓羅溪		永久停工		1

		N0705951		彰化縣		聖紘工業有限公司		金屬基本工業		貓羅溪		未停工		1

		M3300026		南投縣		中國石油股份有限公司(南投三和加油站)		洗車場		貓羅溪		未停工		1

		M3300044		南投縣		中國石油股份有限公司南投加油站		洗車場		貓羅溪		永久停工		1

		M3309609		南投縣		福懋興業股份有限工司(福懋南投加油站)		洗車場		貓羅溪		未停工		1

		M3309743		南投縣		台亞石油股份有限公司(台亞南投加油站)		洗車場		貓羅溪		未停工		1

		M3309798		南投縣		福懋興業股份有限公司(福懋中興加油站)		洗車場		貓羅溪		永久停工		1

		M3500053		南投縣		中國石油股份有限公司(草屯加油站)		洗車場		貓羅溪		未停工		1

		M3300660		南投縣		文心行股份有限公司南崗廠		食品製造業		貓羅溪		未停工		1

		M3302379		南投縣		南投縣農會食品廠		食品製造業		貓羅溪		未停工		1

		M3302422		南投縣		台鳳股份有限公司南投工廠		食品製造業		貓羅溪		未停工		1

		M3302655		南投縣		伍中食品廠股份有限公司南投廠		食品製造業		貓羅溪		未停工		1

		M3302735		南投縣		甘瓏實業有限公司		食品製造業		貓羅溪		未停工		1

		M3302833		南投縣		喜年來股份有限公司南投廠		食品製造業		貓羅溪		未停工		1

		M3302842		南投縣		正全食品股份有限公司		食品製造業		貓羅溪		未停工		1

		M3302851		南投縣		華南食品工業股份有限公司		食品製造業		貓羅溪		未停工		1

		M3302860		南投縣		吉田便當社		食品製造業		貓羅溪		未停工		1

		M3303965		南投縣		高慶泉股份有限公司南投廠		食品製造業		貓羅溪		未停工		1

		M3304613		南投縣		裕國冷凍冷藏股份有限公司		食品製造業		貓羅溪		未停工		1

		M3304971		南投縣		果風食品實業有限公司		食品製造業		貓羅溪		未停工		1

		M33A0490		南投縣		香里食品企業股份有限公司		食品製造業		貓羅溪		未停工		1

		M35A0064		南投縣		三可食品有限公司		食品製造業		貓羅溪		永久停工		1

		N0702585		彰化縣		建新食品工業股份有限公司(彰環字第19099號）		食品製造業		貓羅溪		永久停工		1

		N0705924		彰化縣		舟和食品工業股份有限公司		食品製造業		貓羅溪		未停工		1

		L00A0519		台中縣		東邁畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3302342		南投縣		蕭鎧濱		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3302351		南投縣		順耕畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303009		南投縣		劉百六畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303018		南投縣		財易牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303027		南投縣		江嘉慶		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303045		南投縣		張金寶		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303054		南投縣		陳其進		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303063		南投縣		金億畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303072		南投縣		金顯畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303081		南投縣		黃朱師		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303090		南投縣		張瑞春		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303116		南投縣		南泓畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303125		南投縣		久泰牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		永久停工		1

		M3303134		南投縣		鐘朝可		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303143		南投縣		國愷牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303152		南投縣		史堆寡		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303161		南投縣		周武		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303170		南投縣		寶林牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303205		南投縣		全一畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303223		南投縣		李見來		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303241		南投縣		大順畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303250		南投縣		張初枝		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		永久停工		1

		M3303269		南投縣		李美智		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303278		南投縣		順萊畜禽飼養場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303287		南投縣		吳志鵬		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303296		南投縣		維德牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303303		南投縣		許清姚畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303321		南投縣		張慶		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303330		南投縣		劉秋主養豬場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		永久停工		1

		M3303429		南投縣		平和牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		永久停工		1

		M3303438		南投縣		崇靴畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303465		南投縣		林添亮		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		永久停工		1

		M33A0034		南投縣		茂根牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3500900		南投縣		新合興牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3500919		南投縣		白昭銘畜禽飼養場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3500946		南投縣		敏峰牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		永久停工		1

		M3501069		南投縣		洪舜興		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3700197		南投縣		張福順(富產畜禽飼養場)		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3800263		南投縣		凃氏牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3800307		南投縣		陳再成		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3800361		南投縣		蔡文財		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		永久停工		1

		M3800370		南投縣		胡木水		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		永久停工		1

		M3800389		南投縣		正福畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3800398		南投縣		陳城		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3800441		南投縣		黃國耀		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3800469		南投縣		昌泰畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3800512		南投縣		楊寬仁		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3803200		南投縣		秋样牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3803228		南投縣		李如似畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3803344		南投縣		家興畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M4000034		南投縣		田有志		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		永久停工		1

		M4000043		南投縣		福壽畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		永久停工		1

		M4000070		南投縣		劉興鎮		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M4000089		南投縣		游源澤		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M4000098		南投縣		張振華		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M4000114		南投縣		民德牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M4000123		南投縣		吳昭賢		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M4000169		南投縣		文海養豬場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M4000178		南投縣		裕興畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		永久停工		1

		N0701864		彰化縣		楊木水		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		N0701882		彰化縣		楊文瑞養豬場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		N0701908		彰化縣		旺來畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		N0701917		彰化縣		楊東慶		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		N0701935		彰化縣		楊宗養豬場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		N0701944		彰化縣		白鏡銘		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		新設尚未運作		1

		N0705442		彰化縣		新興寶牧場(陳明政養豬場)		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		N0705488		彰化縣		林錫鎮		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		N2000155		彰化縣		銘華畜牧場(原賴坤村養豬場)		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		N2003067		彰化縣		憲學牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		N2003085		彰化縣		新亞畜牧場(富隆昌畜牧場)		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		N2003389		彰化縣		四維畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		N2003405		彰化縣		玄吉畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3504140		南投縣		何坤輝牧場		畜牧業（二）適用草食性動物，如牛、馬、羊、鹿、兔等		貓羅溪		未停工		1

		M3504159		南投縣		郭麗珠牧場		畜牧業（二）適用草食性動物，如牛、馬、羊、鹿、兔等		貓羅溪		未停工		1

		M3504168		南投縣		陽柳牧場		畜牧業（二）適用草食性動物，如牛、馬、羊、鹿、兔等		貓羅溪		永久停工		1

		N2003361		彰化縣		黃逢琪畜牧場		畜牧業（二）適用草食性動物，如牛、馬、羊、鹿、兔等		貓羅溪		未停工		1

		N2003370		彰化縣		黃啟芬畜牧場		畜牧業（二）適用草食性動物，如牛、馬、羊、鹿、兔等		貓羅溪		未停工		1

		M3302520		南投縣		祥順紡織股份有限公司南投工廠		紡織業		貓羅溪		未停工		1

		N0705960		彰化縣		源益紡織廠		紡織業		貓羅溪		永久停工		1

		N2000119		彰化縣		東玉紡織股份有限公司(彰環字第7612號)		紡織業		貓羅溪		永久停工		1

		M3302762		南投縣		台灣卜蜂企業股份有限公司南投廠		屠宰業		貓羅溪		未停工		1

		M3800245		南投縣		東大紙業有限公司		造紙業(未使用廢紙為原料者)		貓羅溪		永久停工		1

		M4000105		南投縣		吉益紙業		造紙業(未使用廢紙為原料者)		貓羅溪		未停工		1

		M3800236		南投縣		連興造紙股份有限公司		造紙業(使用廢紙為原料達60%以上者)		貓羅溪		永久停工		1

		M3300384		南投縣		信昌電子陶瓷股份有限公司		陶窯業		貓羅溪		未停工		1

		M3500973		南投縣		臺洋維企業股份有限公司		陶窯業		貓羅溪		永久停工		1

		N0702389		彰化縣		臺灣三笠化學工業股份有限公司		農藥、環境衛生用藥製造業		貓羅溪		未停工		1

		M3303974		南投縣		南峰國際股份有限公司		遊樂園(區)		貓羅溪		未停工		1

		M3300973		南投縣		中具工業股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		未停工		1

		M3302495		南投縣		竹洲工業股份有限公司南崗廠		電鍍業		貓羅溪		永久停工		1

		M3302600		南投縣		台灣銅箔股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		未停工		1

		M3302646		南投縣		杜嘩工業股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		未停工		1

		M3302799		南投縣		昌憲工業股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		未停工		1

		M3302888		南投縣		德如股份有限公司南投廠		電鍍業		貓羅溪		未停工		1

		M3303107		南投縣		振捷股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		未停工		1

		M3303367		南投縣		郁信股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		永久停工		1

		M3303385		南投縣		帝嘉有限公司		電鍍業		貓羅溪		未停工		1

		M3303983		南投縣		盈銓興業股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		永久停工		1

		M3304097		南投縣		奇佐興業有限公司		電鍍業		貓羅溪		永久停工		1

		M3304104		南投縣		金天佑企業有限公司		電鍍業		貓羅溪		永久停工		1

		M3304382		南投縣		牧新科技股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		永久停工		1

		M3304604		南投縣		朝隆科技股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		未停工		1

		M3305021		南投縣		荐福利實業股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		永久停工		1

		M3305398		南投縣		靖銘金屬股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		未停工		1

		M3305745		南投縣		帝嘉有限公司		電鍍業		貓羅溪		未停工		1

		M3309485		南投縣		喜瑋工業有限公司		電鍍業		貓羅溪		未停工		1

		M3309627		南投縣		虹盈企業股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		新設尚未運作		1

		M33A0024		南投縣		寶辰工業有限公司		電鍍業		貓羅溪		未停工		1

		M3500384		南投縣		環隆電氣股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		永久停工		1

		M3500839		南投縣		中華鐘錶工業股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		永久停工		1

		M3504944		南投縣		銀展工業有限公司		電鍍業		貓羅溪		永久停工		1

		N0702058		彰化縣		洽銓工業社		電鍍業		貓羅溪		永久停工		1

		N0706109		彰化縣		新豐鐵材加工所		電鍍業		貓羅溪		永久停工		1

		N0706118		彰化縣		助奉企業有限公司		電鍍業		貓羅溪		永久停工		1

		N1201649		彰化縣		永河工業社		電鍍業		貓羅溪		永久停工		1

		N2000137		彰化縣		亞利源股份有限公司（統慣企業股份有限公司）		電鍍業		貓羅溪		永久停工		1

		N2000146		彰化縣		杰頂實業有限公司		電鍍業		貓羅溪		永久停工		1

		N2000173		彰化縣		進昌企業社		電鍍業		貓羅溪		永久停工		1

		M3302511		南投縣		榮駿工業股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		未停工		1

		M3302628		南投縣		和盈皮革股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		永久停工		1

		M3302637		南投縣		增泰皮革業股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		未停工		1

		M3302664		南投縣		榮興製革股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		永久停工		1

		M3302708		南投縣		群立皮業股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		未停工		1

		M3302904		南投縣		四海製革股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		永久停工		1

		M3302913		南投縣		千棋皮革股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		永久停工		1

		M3302922		南投縣		伸達實業股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		永久停工		1

		M3303474		南投縣		大慶皮革工業股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		永久停工		1

		M3305441		南投縣		靖智皮革企業有限公司南崗廠		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		永久停工		1

		M3305709		南投縣		營興製革股份有限公司二廠		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		永久停工		1

		M33A0470		南投縣		鈺埕股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		永久停工		1

		M3500811		南投縣		富千皮革股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		永久停工		1

		M3305192		南投縣		南投市垃圾衛生掩埋場		廢棄物掩埋場		貓羅溪		永久停工		1

		M3601304		南投縣		南投縣竹山區域衛生掩埋場		廢棄物掩埋場		貓羅溪		永久停工		1

		M4000132		南投縣		南投縣中寮區域性垃圾衛生掩埋場		廢棄物掩埋場		貓羅溪		永久停工		1

		M3300633		南投縣		鑫永銓工業股份有限公司		橡膠製品製造業		貓羅溪		永久停工		1

		M3305638		南投縣		鑫永銓股份有限公司工廠		橡膠製品製造業		貓羅溪		未停工		1

		M3309770		南投縣		逢成工業股份有限公司		橡膠製品製造業		貓羅溪		未停工		1

		M3305727		南投縣		家福股份有限公司南投分公司		餐飲業		貓羅溪		未停工		1

		M3308353		南投縣		第二高速公路後續計畫南投路段C336高架橋工程		營建工地		貓羅溪		永久停工		1

		M3308362		南投縣		第二高速公路後續計畫南投路段C335標		營建工地		貓羅溪		永久停工		1

		M3803031		南投縣		第二高速公路後續計畫南投路段C337名間收費工程		營建工地		貓羅溪		永久停工		1

		M4003044		南投縣		南投縣中寮鄉明善寺開發計畫		營建工地		貓羅溪		未停工		1

		M3302968		南投縣		行政院衛生署南投醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		永久停工		1

		M3302977		南投縣		協和醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		永久停工		1

		M3304051		南投縣		南基醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		永久停工		1

		M3304211		南投縣		台灣省立中興醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		永久停工		1

		M3500857		南投縣		行政院衛生署草屯療養院		醫院、醫事機構		貓羅溪		未停工		1

		M3500866		南投縣		佑民綜合醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		未停工		1

		M3500875		南投縣		曾漢棋綜合醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		未停工		1

		M3500884		南投縣		博愛診所		醫院、醫事機構		貓羅溪		未停工		1

		M3500964		南投縣		惠和醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		未停工		1

		M3302388		南投縣		臺灣菸酒股份有限公司南投酒廠		醱酵業		貓羅溪		未停工		1

														327

														144





事業數分析

		事業別		家數

		畜牧業		78		24%

		金屬表面處理業		40		12%

		加油站		37		11%

		電鍍業		30		9%

		化工業		26		8%

		其他工業		19		6%

		食品製造業		16		5%

		製革業		13		4%

		金屬基本工業		10		3%

		醫院、醫事機構		9		3%

		洗車場		6		2%

		營建工地		4		1%

		「廢棄物焚化廠」或其他廢棄物處理廠(場)		3		1%

		土石加工業		3		1%

		紡織業		3		1%

		造紙業		3		1%

		廢棄物掩埋場		3		1%

		橡膠製品製造業		3		1%

		公共下水道其流量大於 250立方公尺／日		2		1%

		水泥業		2		1%

		印染整理業(印花、梭織布染整者)		2		1%

		社區下水道其流量大於 250立方公尺／日		2		1%

		陶窯業		2		1%

		毛滌業		1		0%

		石油化學專業區以外之工業區		1		0%

		印染整理業(整理、紙印花、刷毛、剪毛、磨毛及非屬前二類者)		1		0%

		肉品市場		1		0%

		其他經中央主管機關公告之事業		1		0%

		社區下水道其流量介於50～250立方公尺／日		1		0%

		屠宰業		1		0%

		農藥、環境衛生用藥製造業		1		0%

		遊樂園(區)		1		0%

		餐飲業		1		0%

		醱酵業		1		0%

		合計		327





事業數分析

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0





93-95年稽查次數

		95		95				合計		1529						94														93

		95年度稽查成果														94年度稽查成果														93年度稽查成果

		管制編號		縣市別		機構名稱		行業別		流域別		查核作業稽查次數				管制編號		縣市別		機構名稱		行業別		流域別		查核作業稽查次數				管制編號		縣市別		機構名稱		行業別		流域別		查核作業稽查次數

		M3300026		南投縣		中國石油股份有限公司(南投三和加油站)		洗車場		貓羅溪		4				M3300026		南投縣		中國石油股份有限公司(南投三和加油站)		洗車場		貓羅溪		5				M3300026		南投縣		中國石油股份有限公司(南投三和加油站)		洗車場		貓羅溪		1

		M3300044		南投縣		中國石油股份有限公司南投加油站		洗車場		貓羅溪		3				M3300044		南投縣		中國石油股份有限公司南投加油站		洗車場		貓羅溪		4				M3300464		南投縣		安順企業股份有限公司南崗二廠		其他工業		貓羅溪		2

		M3300384		南投縣		信昌電子陶瓷股份有限公司		陶窯業		貓羅溪		1				M3300384		南投縣		信昌電子陶瓷股份有限公司		陶窯業		貓羅溪		2				M3301694		南投縣		双邦實業股份有限公司(南崗廠)		化工業		貓羅溪		1

		M3300419		南投縣		佳欣樹脂股份有限公司		化工業		貓羅溪		1				M3300419		南投縣		佳欣樹脂股份有限公司		化工業		貓羅溪		2				M3302351		南投縣		順耕畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		6

		M3300624		南投縣		南彰實業股份有限公司		其他工業		貓羅溪		1				M3300624		南投縣		南彰實業股份有限公司		其他工業		貓羅溪		2				M3302388		南投縣		臺灣菸酒股份有限公司南投酒廠		醱酵業		貓羅溪		6

		M3300633		南投縣		鑫永銓工業股份有限公司		橡膠製品製造業		貓羅溪		2				M3300633		南投縣		鑫永銓工業股份有限公司		橡膠製品製造業		貓羅溪		3				M3302422		南投縣		台鳳股份有限公司南投工廠		食品製造業		貓羅溪		3

		M3300660		南投縣		文心行股份有限公司南崗廠		食品製造業		貓羅溪		1				M3300660		南投縣		文心行股份有限公司南崗廠		食品製造業		貓羅溪		1				M3302511		南投縣		榮駿工業股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		1

		M3300946		南投縣		勤耕精鑄股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3300946		南投縣		勤耕精鑄股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2				M3302600		南投縣		台灣銅箔股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		1

		M3300973		南投縣		中具工業股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		2				M3300973		南投縣		中具工業股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		3				M3302628		南投縣		和盈皮革股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		1

		M3300991		南投縣		樹億興業股份有限公司		化工業		貓羅溪		1				M3300991		南投縣		樹億興業股份有限公司		化工業		貓羅溪		2				M3302637		南投縣		增泰皮革業股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		1

		M3301612		南投縣		彩揚塑膠工業股份有限公司南投廠		化工業		貓羅溪		1				M3301612		南投縣		彩揚塑膠工業股份有限公司南投廠		化工業		貓羅溪		2				M3302655		南投縣		伍中食品廠股份有限公司南投廠		食品製造業		貓羅溪		5

		M3301694		南投縣		双邦實業股份有限公司(南崗廠)		化工業		貓羅溪		2				M3301694		南投縣		双邦實業股份有限公司(南崗廠)		化工業		貓羅溪		3				M3302664		南投縣		榮興製革股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		1

		M3301809		南投縣		漢廷實業股份有限公司		化工業		貓羅溪		1				M3301809		南投縣		漢廷實業股份有限公司		化工業		貓羅溪		2				M3302708		南投縣		群立皮業股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		1

		M3301998		南投縣		日勝化工股份有限公司		化工業		貓羅溪		1				M3301998		南投縣		日勝化工股份有限公司		化工業		貓羅溪		3				M3302753		南投縣		元大聯合鋼股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2

		M3302011		南投縣		萬大鋁業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3302011		南投縣		萬大鋁業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2				M3302762		南投縣		台灣卜蜂企業股份有限公司南投廠		屠宰業		貓羅溪		1

		M3302119		南投縣		雙邦實業股份有限公司二廠		化工業		貓羅溪		1				M3302119		南投縣		雙邦實業股份有限公司二廠		化工業		貓羅溪		2				M3302815		南投縣		達新工業股份有限公司南投廠		金屬表面處理業		貓羅溪		6

		M3302351		南投縣		順耕畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		3				M3302351		南投縣		順耕畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		4				M3302824		南投縣		經濟部工業局南崗(兼竹山)工業區服務中心		石油化學專業區以外之工業區		貓羅溪		15

		M3302379		南投縣		南投縣農會食品廠		食品製造業		貓羅溪		1				M3302379		南投縣		南投縣農會食品廠		食品製造業		貓羅溪		2				M3302904		南投縣		四海製革股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		1

		M3302388		南投縣		臺灣菸酒股份有限公司南投酒廠		醱酵業		貓羅溪		4				M3302388		南投縣		臺灣菸酒股份有限公司南投酒廠		醱酵業		貓羅溪		7				M3302913		南投縣		千棋皮革股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		1

		M3302397		南投縣		松和工業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3302397		南投縣		松和工業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2				M3302922		南投縣		伸達實業股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		1

		M3302431		南投縣		台灣赫克力士股份有限公司		化工業		貓羅溪		1				M3302431		南投縣		台灣赫克力士股份有限公司		化工業		貓羅溪		2				M3302968		南投縣		行政院衛生署南投醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		4

		M3302459		南投縣		久允工業股份有限公司		金屬基本工業		貓羅溪		1				M3302459		南投縣		久允工業股份有限公司		金屬基本工業		貓羅溪		2				M3303009		南投縣		劉百六畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		8

		M3302468		南投縣		久成實業有限公司南投工廠		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3302468		南投縣		久成實業有限公司南投工廠		金屬表面處理業		貓羅溪		2				M3303018		南投縣		財易牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		4

		M3302495		南投縣		竹洲工業股份有限公司南崗廠		電鍍業		貓羅溪		1				M3302495		南投縣		竹洲工業股份有限公司南崗廠		電鍍業		貓羅溪		2				M3303063		南投縣		金億畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		5

		M3302520		南投縣		祥順紡織股份有限公司南投工廠		紡織業		貓羅溪		1				M3302511		南投縣		榮駿工業股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		1				M3303072		南投縣		金顯畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		6

		M3302557		南投縣		台灣徳固賽股份有限公司		化工業		貓羅溪		1				M3302520		南投縣		祥順紡織股份有限公司南投工廠		紡織業		貓羅溪		1				M3303116		南投縣		南泓畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		5

		M3302566		南投縣		謙億鋼鐵股份有限公司		其他工業		貓羅溪		1				M3302557		南投縣		台灣徳固賽股份有限公司		化工業		貓羅溪		1				M3303125		南投縣		久泰牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		8

		M3302575		南投縣		高冠企業股份有限公司南投廠		其他工業		貓羅溪		1				M3302566		南投縣		謙億鋼鐵股份有限公司		其他工業		貓羅溪		2				M3303143		南投縣		國愷牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		6

		M3302593		南投縣		臺臂工業股份有限公司		金屬基本工業		貓羅溪		1				M3302575		南投縣		高冠企業股份有限公司南投廠		其他工業		貓羅溪		2				M3303170		南投縣		寶林牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		5

		M3302600		南投縣		台灣銅箔股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		1				M3302593		南投縣		臺臂工業股份有限公司		金屬基本工業		貓羅溪		2				M3303205		南投縣		全一畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		10

		M3302646		南投縣		杜嘩工業股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		1				M3302600		南投縣		台灣銅箔股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		2				M3303241		南投縣		大順畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		13

		M3302655		南投縣		伍中食品廠股份有限公司南投廠		食品製造業		貓羅溪		4				M3302646		南投縣		杜嘩工業股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		1				M3303278		南投縣		順萊畜禽飼養場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		6

		M3302664		南投縣		榮興製革股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		1				M3302655		南投縣		伍中食品廠股份有限公司南投廠		食品製造業		貓羅溪		6				M3303296		南投縣		維德牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		13

		M3302682		南投縣		輝達國際股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3302664		南投縣		榮興製革股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		3				M3303303		南投縣		許清姚畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		7

		M3302691		南投縣		鴻昇化學企業有限公司		化工業		貓羅溪		1				M3302682		南投縣		輝達國際股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2				M3303330		南投縣		劉秋主養豬場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		1

		M3302717		南投縣		全興化工股份有限公司		化工業		貓羅溪		1				M3302691		南投縣		鴻昇化學企業有限公司		化工業		貓羅溪		3				M3303376		南投縣		中興新村中正路污水處理廠污水下水道系統		公共下水道其流量大於 250立方公尺／日		貓羅溪		3

		M3302726		南投縣		泰億機械工業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3302717		南投縣		全興化工股份有限公司		化工業		貓羅溪		2				M3303429		南投縣		平和牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		3

		M3302735		南投縣		甘瓏實業有限公司		食品製造業		貓羅溪		1				M3302726		南投縣		泰億機械工業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2				M3303438		南投縣		崇靴畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		5

		M3302753		南投縣		元大聯合鋼股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3302735		南投縣		甘瓏實業有限公司		食品製造業		貓羅溪		2				M3303474		南投縣		大慶皮革工業股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		1

		M3302762		南投縣		台灣卜蜂企業股份有限公司南投廠		屠宰業		貓羅溪		1				M3302753		南投縣		元大聯合鋼股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		3				M3303938		南投縣		標達企業有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1

		M3302799		南投縣		昌憲工業股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		1				M3302762		南投縣		台灣卜蜂企業股份有限公司南投廠		屠宰業		貓羅溪		3				M3303947		南投縣		天瑛股份有限公司		化工業		貓羅溪		2

		M3302815		南投縣		達新工業股份有限公司南投廠		金屬表面處理業		貓羅溪		2				M3302799		南投縣		昌憲工業股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		4				M3303974		南投縣		南峰國際股份有限公司		遊樂園(區)		貓羅溪		3

		M3302824		南投縣		經濟部工業局南崗(兼竹山)工業區服務中心		石油化學專業區以外之工業區		貓羅溪		40				M3302815		南投縣		達新工業股份有限公司南投廠		金屬表面處理業		貓羅溪		3				M3303983		南投縣		盈銓興業股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		1

		M3302851		南投縣		華南食品工業股份有限公司		食品製造業		貓羅溪		1				M3302824		南投縣		經濟部工業局南崗(兼竹山)工業區服務中心		石油化學專業區以外之工業區		貓羅溪		78				M3304051		南投縣		南基醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		3

		M3302860		南投縣		吉田便當社		食品製造業		貓羅溪		1				M3302851		南投縣		華南食品工業股份有限公司		食品製造業		貓羅溪		2				M3304079		南投縣		臺灣省政府內轆污水處理廠		公共下水道其流量大於 250立方公尺／日		貓羅溪		3

		M3302879		南投縣		映全企業有限公司		其他工業		貓羅溪		1				M3302860		南投縣		吉田便當社		食品製造業		貓羅溪		2				M3304597		南投縣		順德工業股份有限公司南投廠		金屬表面處理業		貓羅溪		15

		M3302888		南投縣		德如股份有限公司南投廠		電鍍業		貓羅溪		6				M3302879		南投縣		映全企業有限公司		其他工業		貓羅溪		1				M3304711		南投縣		環瑋實業股份有限公司		「廢棄物焚化廠」或其他廢棄物處理廠(場)		貓羅溪		2

		M3302897		南投縣		全成銅品工業有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3302888		南投縣		德如股份有限公司南投廠		電鍍業		貓羅溪		8				M3304962		南投縣		德輝科技股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		13

		M3302968		南投縣		行政院衛生署南投醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		3				M3302897		南投縣		全成銅品工業有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2				M3305192		南投縣		南投市垃圾衛生掩埋場		廢棄物掩埋場		貓羅溪		3

		M3303009		南投縣		劉百六畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		3				M3302968		南投縣		行政院衛生署南投醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		4				M3305441		南投縣		靖智皮革企業有限公司南崗廠		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		1

		M3303063		南投縣		金億畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		3				M3303009		南投縣		劉百六畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		4				M3305530		南投縣		南投縣南投國宅社區專用下水道系統		社區下水道其流量大於 250立方公尺／日		貓羅溪		4

		M3303107		南投縣		振捷股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		1				M3303063		南投縣		金億畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		3				M3305594		南投縣		有郁實業股份有限公司		化工業		貓羅溪		1

		M3303116		南投縣		南泓畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		3				M3303107		南投縣		振捷股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		2				M3305709		南投縣		營興製革股份有限公司二廠		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		1

		M3303125		南投縣		久泰牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		4				M3303116		南投縣		南泓畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		3				M3305727		南投縣		家福股份有限公司南投分公司		餐飲業		貓羅溪		3

		M3303143		南投縣		國愷牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		4				M3303125		南投縣		久泰牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		4				M3305745		南投縣		帝嘉有限公司		電鍍業		貓羅溪		1

		M3303170		南投縣		寶林牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		3				M3303143		南投縣		國愷牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		5				M3308353		南投縣		第二高速公路後續計畫南投路段C336高架橋工程		營建工地		貓羅溪		1

		M3303205		南投縣		全一畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		6				M3303170		南投縣		寶林牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		4				M3308362		南投縣		第二高速公路後續計畫南投路段C335標		營建工地		貓羅溪		1

		M3303241		南投縣		大順畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		4				M3303205		南投縣		全一畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		10				M3309743		南投縣		台亞石油股份有限公司(台亞南投加油站)		洗車場		貓羅溪		1

		M3303278		南投縣		順萊畜禽飼養場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		9				M3303241		南投縣		大順畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		7				M33A0034		南投縣		茂根牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		1

		M3303296		南投縣		維德牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		5				M3303278		南投縣		順萊畜禽飼養場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		10				M3500053		南投縣		中國石油股份有限公司(草屯加油站)		洗車場		貓羅溪		1

		M3303303		南投縣		許清姚畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		3				M3303296		南投縣		維德牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		7				M3500811		南投縣		富千皮革股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		1

		M3303358		南投縣		恩林股份有限公司南崗廠		金屬基本工業		貓羅溪		1				M3303303		南投縣		許清姚畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		4				M3500839		南投縣		中華鐘錶工業股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		1

		M3303367		南投縣		郁信股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		1				M3303358		南投縣		恩林股份有限公司南崗廠		金屬基本工業		貓羅溪		1				M3500857		南投縣		行政院衛生署草屯療養院		醫院、醫事機構		貓羅溪		1

		M3303376		南投縣		中興新村中正路污水處理廠污水下水道系統		公共下水道其流量大於 250立方公尺／日		貓羅溪		5				M3303367		南投縣		郁信股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		2				M3500866		南投縣		佑民綜合醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		2

		M3303429		南投縣		平和牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		3				M3303376		南投縣		中興新村中正路污水處理廠污水下水道系統		公共下水道其流量大於 250立方公尺／日		貓羅溪		7				M3500875		南投縣		曾漢棋綜合醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		2

		M3303438		南投縣		崇靴畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		5				M3303410		南投縣		廣隆光電科技股份有限公司(廣隆廠)		化工業		貓羅溪		1				M3500900		南投縣		新合興牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		1

		M3303447		南投縣		峻懋企業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3303429		南投縣		平和牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		3				M3500919		南投縣		白昭銘畜禽飼養場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		4

		M3303456		南投縣		代益精密工業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3303438		南投縣		崇靴畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		6				M3500946		南投縣		敏峰牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		1

		M3303527		南投縣		品冠鋁業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3303447		南投縣		峻懋企業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2				M3500964		南投縣		惠和醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		1

		M3303590		南投縣		冠郝企業股份有限公司		化工業		貓羅溪		2				M3303456		南投縣		代益精密工業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3500973		南投縣		臺洋維企業股份有限公司		陶窯業		貓羅溪		1

		M3303607		南投縣		百晟企業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3303474		南投縣		大慶皮革工業股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		1				M3504140		南投縣		何坤輝牧場		畜牧業（二）適用草食性動物，如牛、馬、羊、鹿、兔等		貓羅溪		1

		M3303769		南投縣		泰豐熱處理股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3303527		南投縣		品冠鋁業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2				M3504159		南投縣		郭麗珠牧場		畜牧業（二）適用草食性動物，如牛、馬、羊、鹿、兔等		貓羅溪		1

		M3303938		南投縣		標達企業有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2				M3303590		南投縣		冠郝企業股份有限公司		化工業		貓羅溪		2				M3504168		南投縣		陽柳牧場		畜牧業（二）適用草食性動物，如牛、馬、羊、鹿、兔等		貓羅溪		1

		M3303947		南投縣		天瑛股份有限公司		化工業		貓羅溪		2				M3303607		南投縣		百晟企業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2				M3504944		南投縣		銀展工業有限公司		電鍍業		貓羅溪		4

		M3303965		南投縣		高慶泉股份有限公司南投廠		食品製造業		貓羅溪		1				M3303769		南投縣		泰豐熱處理股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2				M3601304		南投縣		南投縣竹山區域衛生掩埋場		廢棄物掩埋場		貓羅溪		1

		M3303974		南投縣		南峰國際股份有限公司		遊樂園(區)		貓羅溪		2				M3303929		南投縣		達康工業股份有限公司二廠		其他工業		貓羅溪		1				M3601439		南投縣		狀元吉第		社區下水道其流量大於 250立方公尺／日		貓羅溪		1

		M3303983		南投縣		盈銓興業股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		1				M3303938		南投縣		標達企業有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		3				M3700197		南投縣		張福順(富產畜禽飼養場)		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		1

		M3304051		南投縣		南基醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		4				M3303947		南投縣		天瑛股份有限公司		化工業		貓羅溪		3				M3800236		南投縣		連興造紙股份有限公司		造紙業(使用廢紙為原料達60%以上者)		貓羅溪		7

		M3304079		南投縣		臺灣省政府內轆污水處理廠		公共下水道其流量大於 250立方公尺／日		貓羅溪		3				M3303965		南投縣		高慶泉股份有限公司南投廠		食品製造業		貓羅溪		2				M3800245		南投縣		東大紙業有限公司		造紙業(未使用廢紙為原料者)		貓羅溪		5

		M3304088		南投縣		廣隆光電科技股份有限公司(利隆廠)		化工業		貓羅溪		1				M3303974		南投縣		南峰國際股份有限公司		遊樂園(區)		貓羅溪		3				M3800263		南投縣		凃氏牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		2

		M3304097		南投縣		奇佐興業有限公司		電鍍業		貓羅溪		1				M3303983		南投縣		盈銓興業股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		1				M3800316		南投縣		大中鋼鐵股份有限公司南投廠		金屬表面處理業		貓羅溪		4

		M3304104		南投縣		金天佑企業有限公司		電鍍業		貓羅溪		1				M3304051		南投縣		南基醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		6				M3800325		南投縣		良友精工股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2

		M3304211		南投縣		台灣省立中興醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		1				M3304079		南投縣		臺灣省政府內轆污水處理廠		公共下水道其流量大於 250立方公尺／日		貓羅溪		4				M3800334		南投縣		南投縣肉品市場股份有限公司		肉品市場		貓羅溪		4

		M3304435		南投縣		順廣企業股份有限公司		金屬基本工業		貓羅溪		1				M3304088		南投縣		廣隆光電科技股份有限公司(利隆廠)		化工業		貓羅溪		2				M3800389		南投縣		正福畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		2

		M3304533		南投縣		今冠化工股份有限公司		化工業		貓羅溪		1				M3304097		南投縣		奇佐興業有限公司		電鍍業		貓羅溪		1				M3800469		南投縣		昌泰畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		3

		M3304588		南投縣		利奇機械工業股份有限公司南崗廠		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3304104		南投縣		金天佑企業有限公司		電鍍業		貓羅溪		3				M3803200		南投縣		秋样牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		5

		M3304597		南投縣		順德工業股份有限公司南投廠		金屬表面處理業		貓羅溪		9				M3304113		南投縣		台灣速立股份有限公司南投廠		其他工業		貓羅溪		1				M3803228		南投縣		李如似畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		2

		M3304613		南投縣		裕國冷凍冷藏股份有限公司		食品製造業		貓羅溪		2				M3304211		南投縣		台灣省立中興醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		1				M4000043		南投縣		福壽畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		5

		M3304631		南投縣		一歐企業股份有限公司		「廢棄物焚化廠」或其他廢棄物處理廠(場)		貓羅溪		1				M3304391		南投縣		上記塑膠工業股份有限公司		化工業		貓羅溪		3				M4000114		南投縣		民德牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		10

		M3304711		南投縣		環瑋實業股份有限公司		「廢棄物焚化廠」或其他廢棄物處理廠(場)		貓羅溪		2				M3304435		南投縣		順廣企業股份有限公司		金屬基本工業		貓羅溪		2				M4000132		南投縣		南投縣中寮區域性垃圾衛生掩埋場		廢棄物掩埋場		貓羅溪		2

		M3304784		南投縣		國慶化學股份有限公司		化工業		貓羅溪		1				M3304533		南投縣		今冠化工股份有限公司		化工業		貓羅溪		2				M4000169		南投縣		文海養豬場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		5

		M3304846		南投縣		明大鋁業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3304588		南投縣		利奇機械工業股份有限公司南崗廠		金屬表面處理業		貓羅溪		2				M4000178		南投縣		裕興畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		7

		M3304962		南投縣		德輝科技股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		8				M3304597		南投縣		順德工業股份有限公司南投廠		金屬表面處理業		貓羅溪		21				N0705442		彰化縣		新興寶牧場(陳明政養豬場)		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		2

		M3304999		南投縣		皇新鋁業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3304613		南投縣		裕國冷凍冷藏股份有限公司		食品製造業		貓羅溪		3				N0705620		彰化縣		利奇機械工業股份有限公司 83彰環字第5701		金屬基本工業		貓羅溪		1

		M3305030		南投縣		台灣瑞曼迪斯股份有限公司		「廢棄物焚化廠」或其他廢棄物處理廠(場)		貓羅溪		1				M3304631		南投縣		一歐企業股份有限公司		「廢棄物焚化廠」或其他廢棄物處理廠(場)		貓羅溪		1				N0713211		彰化縣		永超實業社(原富民實業社)		金屬表面處理業		貓羅溪		1

		M3305067		南投縣		弘強國際銅業股份有限公司		金屬基本工業		貓羅溪		2				M3304711		南投縣		環瑋實業股份有限公司		「廢棄物焚化廠」或其他廢棄物處理廠(場)		貓羅溪		5				N2003085		彰化縣		新亞畜牧場(富隆昌畜牧場)		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		1

		M3305094		南投縣		金泰全貿易企業有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2				M3304748		南投縣		佑欣化學工業股份有限公司		化工業		貓羅溪		1														327

		M3305192		南投縣		南投市垃圾衛生掩埋場		廢棄物掩埋場		貓羅溪		4				M3304784		南投縣		國慶化學股份有限公司		化工業		貓羅溪		3

		M3305441		南投縣		靖智皮革企業有限公司南崗廠		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		2				M3304846		南投縣		明大鋁業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1

		M3305469		南投縣		中衛科技股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3304962		南投縣		德輝科技股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		20

		M3305530		南投縣		南投縣南投國宅社區專用下水道系統		社區下水道其流量大於 250立方公尺／日		貓羅溪		1				M3304999		南投縣		皇新鋁業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2

		M3305576		南投縣		百成益有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3305021		南投縣		荐福利實業股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		1

		M3305594		南投縣		有郁實業股份有限公司		化工業		貓羅溪		3				M3305030		南投縣		台灣瑞曼迪斯股份有限公司		「廢棄物焚化廠」或其他廢棄物處理廠(場)		貓羅溪		2

		M3305709		南投縣		營興製革股份有限公司二廠		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		1				M3305067		南投縣		弘強國際銅業股份有限公司		金屬基本工業		貓羅溪		2

		M3305727		南投縣		家福股份有限公司南投分公司		餐飲業		貓羅溪		4				M3305094		南投縣		金泰全貿易企業有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2

		M3305745		南投縣		帝嘉有限公司		電鍍業		貓羅溪		3				M3305192		南投縣		南投市垃圾衛生掩埋場		廢棄物掩埋場		貓羅溪		6

		M3305772		南投縣		泰谷光電科技股份有限公司		其他工業		貓羅溪		2				M3305398		南投縣		靖銘金屬股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		1

		M3308317		南投縣		承冠加油站股份有限公司		加油站		貓羅溪		1				M3305441		南投縣		靖智皮革企業有限公司南崗廠		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		4

		M3308335		南投縣		百鋒加油站		加油站		貓羅溪		2				M3305469		南投縣		中衛科技股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2

		M3308344		南投縣		統一精工股份有限公司(南投加油站)		加油站		貓羅溪		1				M3305530		南投縣		南投縣南投國宅社區專用下水道系統		社區下水道其流量大於 250立方公尺／日		貓羅溪		2

		M3308479		南投縣		金能工業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		3				M3305576		南投縣		百成益有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2

		M3308497		南投縣		惠民製藥股份有限公司南崗廠		化工業		貓羅溪		2				M3305594		南投縣		有郁實業股份有限公司		化工業		貓羅溪		6

		M3309403		南投縣		京輪工業有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3305709		南投縣		營興製革股份有限公司二廠		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		3

		M3309476		南投縣		侑伸企業有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3305727		南投縣		家福股份有限公司南投分公司		餐飲業		貓羅溪		6

		M3309485		南投縣		喜瑋工業有限公司		電鍍業		貓羅溪		1				M3305745		南投縣		帝嘉有限公司		電鍍業		貓羅溪		5

		M3309609		南投縣		福懋興業股份有限工司(福懋南投加油站)		洗車場		貓羅溪		5				M3305772		南投縣		泰谷光電科技股份有限公司		其他工業		貓羅溪		3

		M3309627		南投縣		虹盈企業股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		1				M3308291		南投縣		建華水泥股份有限公司(南投廠)		水泥業		貓羅溪		1

		M3309716		南投縣		詠承企業股份有限公司南投廠		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3308317		南投縣		承冠加油站股份有限公司		加油站		貓羅溪		2

		M3309743		南投縣		台亞石油股份有限公司(台亞南投加油站)		洗車場		貓羅溪		3				M3308335		南投縣		百鋒加油站		加油站		貓羅溪		2

		M3309770		南投縣		逢成工業股份有限公司		橡膠製品製造業		貓羅溪		1				M3308344		南投縣		統一精工股份有限公司(南投加油站)		加油站		貓羅溪		1

		M3309798		南投縣		福懋興業股份有限公司(福懋中興加油站)		洗車場		貓羅溪		4				M3308479		南投縣		金能工業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		6

		M3309958		南投縣		百晟開發股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3308497		南投縣		惠民製藥股份有限公司南崗廠		化工業		貓羅溪		2

		M3309967		南投縣		有郁實業股份有限公司二廠		化工業		貓羅溪		1				M3309403		南投縣		京輪工業有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2

		M3309976		南投縣		公園大廈污水下水道系統		社區下水道其流量介於50～250立方公尺／日		貓羅溪		5				M3309476		南投縣		侑伸企業有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1

		M33A0024		南投縣		寶辰工業有限公司		電鍍業		貓羅溪		4				M3309485		南投縣		喜瑋工業有限公司		電鍍業		貓羅溪		2

		M33A0034		南投縣		茂根牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		4				M3309609		南投縣		福懋興業股份有限工司(福懋南投加油站)		洗車場		貓羅溪		6

		M33A0400		南投縣		投市農加油站		加油站		貓羅溪		1				M3309627		南投縣		虹盈企業股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		3

		M33A0410		南投縣		鑫豐加油站股份有限公司		加油站		貓羅溪		1				M3309716		南投縣		詠承企業股份有限公司南投廠		金屬表面處理業		貓羅溪		1

		M33A0420		南投縣		中油南投民族街加油站		加油站		貓羅溪		1				M3309743		南投縣		台亞石油股份有限公司(台亞南投加油站)		洗車場		貓羅溪		3

		M33A0430		南投縣		中油公司台中營業處(南崗加油站)		加油站		貓羅溪		2				M3309770		南投縣		逢成工業股份有限公司		橡膠製品製造業		貓羅溪		1

		M33A0460		南投縣		劍麟股份有限公司		金屬基本工業		貓羅溪		1				M3309798		南投縣		福懋興業股份有限公司(福懋中興加油站)		洗車場		貓羅溪		5

		M33A0470		南投縣		鈺埕股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		1				M3309958		南投縣		百晟開發股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1

		M33A0490		南投縣		香里食品企業股份有限公司		食品製造業		貓羅溪		5				M3309967		南投縣		有郁實業股份有限公司二廠		化工業		貓羅溪		1

		M3500017		南投縣		中宏加油站股份有限公司( 中宏加油站)		加油站		貓羅溪		1				M3309976		南投縣		公園大廈污水下水道系統		社區下水道其流量介於50～250立方公尺／日		貓羅溪		5

		M3500026		南投縣		楠埔加油站企業股份有限公司(博愛加油站)		加油站		貓羅溪		1				M33A0024		南投縣		寶辰工業有限公司		電鍍業		貓羅溪		6

		M3500035		南投縣		楠埔加油站企業股份有限公司(楠埔加油站)		加油站		貓羅溪		1				M33A0034		南投縣		茂根牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		4

		M3500053		南投縣		中國石油股份有限公司(草屯加油站)		洗車場		貓羅溪		2				M33A0400		南投縣		投市農加油站		加油站		貓羅溪		1

		M3500151		南投縣		瑨旺股份有限公司(台灣加油站永興站)		加油站		貓羅溪		1				M33A0410		南投縣		鑫豐加油站股份有限公司		加油站		貓羅溪		1

		M3500160		南投縣		瑨旺股份有限公司(台灣加油站永隆站)		加油站		貓羅溪		1				M33A0420		南投縣		中油南投民族街加油站		加油站		貓羅溪		1

		M3500820		南投縣		安好興業有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2				M33A0430		南投縣		中油公司台中營業處(南崗加油站)		加油站		貓羅溪		3

		M3500857		南投縣		行政院衛生署草屯療養院		醫院、醫事機構		貓羅溪		4				M33A0460		南投縣		劍麟股份有限公司		金屬基本工業		貓羅溪		1

		M3500866		南投縣		佑民綜合醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		5				M33A0470		南投縣		鈺埕股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		1

		M3500875		南投縣		曾漢棋綜合醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		4				M33A0490		南投縣		香里食品企業股份有限公司		食品製造業		貓羅溪		7

		M3500900		南投縣		新合興牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		2				M3500017		南投縣		中宏加油站股份有限公司( 中宏加油站)		加油站		貓羅溪		1

		M3500919		南投縣		白昭銘畜禽飼養場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		5				M3500026		南投縣		楠埔加油站企業股份有限公司(博愛加油站)		加油站		貓羅溪		1

		M3500946		南投縣		敏峰牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		4				M3500035		南投縣		楠埔加油站企業股份有限公司(楠埔加油站)		加油站		貓羅溪		1

		M3500964		南投縣		惠和醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		5				M3500053		南投縣		中國石油股份有限公司(草屯加油站)		洗車場		貓羅溪		3

		M3501416		南投縣		長益加油站企業有限公司		加油站		貓羅溪		1				M3500151		南投縣		瑨旺股份有限公司(台灣加油站永興站)		加油站		貓羅溪		1

		M3501452		南投縣		龍泰加油站股份有限公司(龍泰加油站)		加油站		貓羅溪		2				M3500160		南投縣		瑨旺股份有限公司(台灣加油站永隆站)		加油站		貓羅溪		1

		M3501498		南投縣		成功加油站股份有限公司(成功加油站)		加油站		貓羅溪		1				M3500820		南投縣		安好興業有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2

		M3501612		南投縣		山隆通運股份有限公司(中興加油站)		加油站		貓羅溪		1				M3500857		南投縣		行政院衛生署草屯療養院		醫院、醫事機構		貓羅溪		7

		M3501649		南投縣		優加力股份有限公司(草屯站加油站 )		加油站		貓羅溪		1				M3500866		南投縣		佑民綜合醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		7

		M3501658		南投縣		鯨世界國際股份有限公司(上林加油站)		加油站		貓羅溪		1				M3500875		南投縣		曾漢棋綜合醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		6

		M3501667		南投縣		鴻溪實業有限公司(草溪路加油站)		加油站		貓羅溪		1				M3500900		南投縣		新合興牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		3

		M3501774		南投縣		藝術村加油站有限公司(藝術村加油站)		加油站		貓羅溪		1				M3500919		南投縣		白昭銘畜禽飼養場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		9

		M3504140		南投縣		何坤輝牧場		畜牧業（二）適用草食性動物，如牛、馬、羊、鹿、兔等		貓羅溪		2				M3500946		南投縣		敏峰牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		5

		M3504159		南投縣		郭麗珠牧場		畜牧業（二）適用草食性動物，如牛、馬、羊、鹿、兔等		貓羅溪		2				M3500964		南投縣		惠和醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		8

		M3504168		南投縣		陽柳牧場		畜牧業（二）適用草食性動物，如牛、馬、羊、鹿、兔等		貓羅溪		2				M3501416		南投縣		長益加油站企業有限公司		加油站		貓羅溪		2

		M3504177		南投縣		欣林加油站股份有限公司(欣林加油站)		加油站		貓羅溪		1				M3501452		南投縣		龍泰加油站股份有限公司(龍泰加油站)		加油站		貓羅溪		2

		M3504186		南投縣		中興加油站股份有限公司(中興加油站)		加油站		貓羅溪		1				M3501498		南投縣		成功加油站股份有限公司(成功加油站)		加油站		貓羅溪		1

		M3504195		南投縣		好又多加油站		加油站		貓羅溪		1				M3501612		南投縣		山隆通運股份有限公司(中興加油站)		加油站		貓羅溪		1

		M3504864		南投縣		東閔路加油站有限公司(東閔路加油站)		加油站		貓羅溪		1				M3501649		南投縣		優加力股份有限公司(草屯站加油站 )		加油站		貓羅溪		2

		M3504873		南投縣		台亞石油股份有限公司( 南投交流道站)		加油站		貓羅溪		1				M3501658		南投縣		鯨世界國際股份有限公司(上林加油站)		加油站		貓羅溪		1

		M3504953		南投縣		福懋興業股份有限公司(草屯加油站)		加油站		貓羅溪		2				M3501667		南投縣		鴻溪實業有限公司(草溪路加油站)		加油站		貓羅溪		1

		M35A0064		南投縣		三可食品有限公司		食品製造業		貓羅溪		4				M3501774		南投縣		藝術村加油站有限公司(藝術村加油站)		加油站		貓羅溪		1

		M35A0341		南投縣		中油公司台中營業處(草屯新豐加油站)		加油站		貓羅溪		1				M3504140		南投縣		何坤輝牧場		畜牧業（二）適用草食性動物，如牛、馬、羊、鹿、兔等		貓羅溪		3

		M35A0351		南投縣		統一精工股份有限公司(中興加油站)		加油站		貓羅溪		1				M3504159		南投縣		郭麗珠牧場		畜牧業（二）適用草食性動物，如牛、馬、羊、鹿、兔等		貓羅溪		4

		M35A0361		南投縣		台亞石油股份有限公司草屯交流道站(新光加油站)		加油站		貓羅溪		1				M3504168		南投縣		陽柳牧場		畜牧業（二）適用草食性動物，如牛、馬、羊、鹿、兔等		貓羅溪		3

		M35A0519		南投縣		彤翊有限公司		化工業		貓羅溪		1				M3504177		南投縣		欣林加油站股份有限公司(欣林加油站)		加油站		貓羅溪		1

		M3600610		南投縣		真工經營管裡顧問股份有限公司(大大加油站)		加油站		貓羅溪		1				M3504186		南投縣		中興加油站股份有限公司(中興加油站)		加油站		貓羅溪		1

		M3601304		南投縣		南投縣竹山區域衛生掩埋場		廢棄物掩埋場		貓羅溪		5				M3504195		南投縣		好又多加油站		加油站		貓羅溪		1

		M3601439		南投縣		狀元吉第		社區下水道其流量大於 250立方公尺／日		貓羅溪		2				M3504864		南投縣		東閔路加油站有限公司(東閔路加油站)		加油站		貓羅溪		1

		M3604976		南投縣		金大詮砂石股份有限公司		土石加工業		貓羅溪		1				M3504873		南投縣		台亞石油股份有限公司( 南投交流道站)		加油站		貓羅溪		1

		M3700197		南投縣		張福順(富產畜禽飼養場)		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		1				M3504953		南投縣		福懋興業股份有限公司(草屯加油站)		加油站		貓羅溪		2

		M3800183		南投縣		中油公司台中營業處(名間加油站)		加油站		貓羅溪		1				M35A0064		南投縣		三可食品有限公司		食品製造業		貓羅溪		19

		M3800236		南投縣		連興造紙股份有限公司		造紙業(使用廢紙為原料達60%以上者)		貓羅溪		5				M35A0341		南投縣		中油公司台中營業處(草屯新豐加油站)		加油站		貓羅溪		1

		M3800245		南投縣		東大紙業有限公司		造紙業(未使用廢紙為原料者)		貓羅溪		4				M35A0351		南投縣		統一精工股份有限公司(中興加油站)		加油站		貓羅溪		1

		M3800263		南投縣		凃氏牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		8				M35A0361		南投縣		台亞石油股份有限公司草屯交流道站(新光加油站)		加油站		貓羅溪		1

		M3800316		南投縣		大中鋼鐵股份有限公司南投廠		金屬表面處理業		貓羅溪		6				M35A0519		南投縣		彤翊有限公司		化工業		貓羅溪		1

		M3800325		南投縣		良友精工股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		3				M3600610		南投縣		真工經營管裡顧問股份有限公司(大大加油站)		加油站		貓羅溪		1

		M3800334		南投縣		南投縣肉品市場股份有限公司		肉品市場		貓羅溪		3				M3601304		南投縣		南投縣竹山區域衛生掩埋場		廢棄物掩埋場		貓羅溪		6

		M3800389		南投縣		正福畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		4				M3601439		南投縣		狀元吉第		社區下水道其流量大於 250立方公尺／日		貓羅溪		3

		M3800469		南投縣		昌泰畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		2				M3604976		南投縣		金大詮砂石股份有限公司		土石加工業		貓羅溪		1

		M3800576		南投縣		通丞加油實業股份有限公司		加油站		貓羅溪		1				M3700197		南投縣		張福順(富產畜禽飼養場)		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		2

		M3800594		南投縣		建華塑膠股份有限公司第二廠(名間廠)		土石加工業		貓羅溪		4				M3800183		南投縣		中油公司台中營業處(名間加油站)		加油站		貓羅溪		1

		M3800889		南投縣		台糖油品事業部(南新加油站 )		加油站		貓羅溪		1				M3800236		南投縣		連興造紙股份有限公司		造紙業(使用廢紙為原料達60%以上者)		貓羅溪		7

		M3803059		南投縣		合成加油站		加油站		貓羅溪		1				M3800245		南投縣		東大紙業有限公司		造紙業(未使用廢紙為原料者)		貓羅溪		6

		M3803068		南投縣		彰南路加油站有限公司		加油站		貓羅溪		1				M3800263		南投縣		凃氏牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		11

		M3803200		南投縣		秋样牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		4				M3800316		南投縣		大中鋼鐵股份有限公司南投廠		金屬表面處理業		貓羅溪		7

		M3803228		南投縣		李如似畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		3				M3800325		南投縣		良友精工股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		4

		M3803344		南投縣		家興畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		2				M3800334		南投縣		南投縣肉品市場股份有限公司		肉品市場		貓羅溪		6

		M4000043		南投縣		福壽畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		3				M3800370		南投縣		胡木水		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		1

		M4000114		南投縣		民德牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		4				M3800389		南投縣		正福畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		5

		M4000132		南投縣		南投縣中寮區域性垃圾衛生掩埋場		廢棄物掩埋場		貓羅溪		2				M3800469		南投縣		昌泰畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		2

		M4000169		南投縣		文海養豬場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		2				M3800576		南投縣		通丞加油實業股份有限公司		加油站		貓羅溪		1

		M4000178		南投縣		裕興畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		2				M3800594		南投縣		建華塑膠股份有限公司第二廠(名間廠)		土石加工業		貓羅溪		6

		M4403017		南投縣		新中橫加油站股份有限公司		加油站		貓羅溪		1				M3800889		南投縣		台糖油品事業部(南新加油站 )		加油站		貓羅溪		1

		N0705442		彰化縣		新興寶牧場(陳明政養豬場)		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		1				M3803059		南投縣		合成加油站		加油站		貓羅溪		2

		N2003067		彰化縣		憲學牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		1				M3803068		南投縣		彰南路加油站有限公司		加油站		貓羅溪		1

		N2003085		彰化縣		新亞畜牧場(富隆昌畜牧場)		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		1				M3803200		南投縣		秋样牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		6

		N2003405		彰化縣		玄吉畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		1				M3803228		南投縣		李如似畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		3

												459				M3803344		南投縣		家興畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		2

																M4000043		南投縣		福壽畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		4

																M4000114		南投縣		民德牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		6

																M4000132		南投縣		南投縣中寮區域性垃圾衛生掩埋場		廢棄物掩埋場		貓羅溪		3

																M4000169		南投縣		文海養豬場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		3

																M4000178		南投縣		裕興畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		4

																M4403017		南投縣		新中橫加油站股份有限公司		加油站		貓羅溪		1

																N0703626		彰化縣		三力建設股份有限公司		土石加工業		貓羅溪		2

																N0703724		彰化縣		嶺山五金有限公司		其他工業		貓羅溪		1

																N0705442		彰化縣		新興寶牧場(陳明政養豬場)		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		3

																N0705620		彰化縣		利奇機械工業股份有限公司 83彰環字第5701		金屬基本工業		貓羅溪		4

																N0713211		彰化縣		永超實業社(原富民實業社)		金屬表面處理業		貓羅溪		2

																N2003067		彰化縣		憲學牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		3

																N2003085		彰化縣		新亞畜牧場(富隆昌畜牧場)		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		1

																N2003405		彰化縣		玄吉畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		1

																										743





93-95年處分情形

		95年處分情形		95年處分情形

		管制編號		縣市別		機構名稱		行業別		流域別		處分次數		處分罰鍰金額

		M3302655		南投縣		伍中食品廠股份有限公司南投廠		食品製造業		貓羅溪		1		60000

		M3302824		南投縣		經濟部工業局南崗(兼竹山)工業區服務中心		石油化學專業區以外之工業區		貓羅溪		1		60000				處分合計		1240000

		M3302888		南投縣		德如股份有限公司南投廠		電鍍業		貓羅溪		1		30000

		M3305094		南投縣		金泰全貿易企業有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1		60000

		M3308497		南投縣		惠民製藥股份有限公司南崗廠		化工業		貓羅溪		1		60000

		M33A0490		南投縣		香里食品企業股份有限公司		食品製造業		貓羅溪		1		60000

		M3604976		南投縣		金大詮砂石股份有限公司		土石加工業		貓羅溪		1		70000

		合計										7		400000

		94年處分情形		94年處分情形

		管制編號		縣市別		機構名稱		行業別		流域別		處分次數		處分罰鍰金額

		M3302824		南投縣		經濟部工業局南崗(兼竹山)工業區服務中心		石油化學專業區以外之工業區		貓羅溪		2		60000

		M3305709		南投縣		營興製革股份有限公司二廠		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		1		60000

		M3500857		南投縣		行政院衛生署草屯療養院		醫院、醫事機構		貓羅溪		1		30000

		M35A0064		南投縣		三可食品有限公司		食品製造業		貓羅溪		1		60000

		M3800594		南投縣		建華塑膠股份有限公司第二廠(名間廠)		土石加工業		貓羅溪		1		60000

		N2003067		彰化縣		憲學牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		1		60000

				合計								7		330000

		93年處分情形		93年處分情形

		管制編號		縣市別		機構名稱		行業別		流域別		處分次數		處分罰鍰金額

		M3302753		南投縣		元大聯合鋼股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1		60000

		M3302762		南投縣		台灣卜蜂企業股份有限公司南投廠		屠宰業		貓羅溪		1		30000

		M3302824		南投縣		經濟部工業局南崗(兼竹山)工業區服務中心		石油化學專業區以外之工業區		貓羅溪		2		60000

		M3303429		南投縣		平和牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		1		60000

		M3305638		南投縣		鑫永銓股份有限公司工廠		橡膠製品製造業		貓羅溪		1		60000

		M3305727		南投縣		家福股份有限公司南投分公司		餐飲業		貓羅溪		1		60000

		M3504944		南投縣		銀展工業有限公司		電鍍業		貓羅溪		1		120000

		M3800245		南投縣		東大紙業有限公司		造紙業(未使用廢紙為原料者)		貓羅溪		1		60000

				合計								9		510000





南投-中正橋

		中正橋水質監測結果																						利民橋水質監測情形

		檢測日期		銅		溶氧		生化需氧量		懸浮固體		氨氮		RPI		污染程度				檢測日期		銅

				(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)										(mg/L)

		91.01.24				8.8		5.33		17		0.29		2.25		輕度污染		1		91.03.12		0.038

		91.02.21				11.4		2.4		15.8		0.34		1		未受污染		1		91.06.10		0

		91.03.12		0.038		8.2		2.7		17.8		0.27		1		未受污染		1		91.09.05		0

		91.04.09				10.2		<1		8.2		0.11		1		未受污染		1		91.12.03		0.011

		91.05.08				9.1		1.9		10		0.18		1		未受污染		1		92.03.03		0

		91.06.10		<0.005		9.6		<1		42.7		0.35		1.5		未受污染		1		92.06.05		0.007

		91.07.20				7.2		<1		4.1		0.21		1		未受污染		1		92.09.09		0.07

		91.08.14				6.7		<1		54.4		0.16		2.25		輕度污染		1		92.12.02		0

		91.09.05		<0.005		7.5		1.6		14.9		0.12		1		未受污染		1		93.03.09		0

		91.10.03				6.8		<1		52		0.13		2.25		輕度污染		1		93.06.07		0

		91.11.05				8.2		2.5		3.7		0.22		1		未受污染		1		93.09.07		0

		91.12.03		0.011		7.3		2		9.5		0.32		1		未受污染		1		93.12.02		0

		92.01.02				8.7		3.3		<3		0.42		1.5		未受污染		1		94.03.08		0

		92.02.12				8.9		3		4.9		0.46		1		未受污染		1		94.06.01		0.024

		92.03.03		<0.005		7.6		3.7		47.5		0.42		2		未受污染		1		94.09.08		0.004

		92.04.19				7.6		1.6		6.3		0.3		1		未受污染		1		94.12.07		0

		92.05.06				7.8		2.7		8.8		0.39		1		未受污染		1		95.03.03		0

		92.06.05		0.007		7.5		3.8		4.3		0.37		1.5		未受污染		1		95.06.14		0

		92.07.15				5.7		<1		16.3		0.45		1.5		未受污染		1		95.09.01		0

		92.08.12				6.9		2.7		53.9		0.31		2.25		輕度污染		1		avg		0.0081053

		92.09.09		0.07		6.2		1.7		8.4		0.37		1.5		未受污染		1		max		0.070

		92.10.01				7.7		2.1		8.5		0.28		1		未受污染		1

		92.11.04				7.6		1.9		15.9		0.26		1		未受污染		1

		92.12.02		<0.005		7.7		1.3		18		0.15		1		未受污染		1

		93.01.06				8.6		4.1		13.4		0.34		1.5		未受污染		1

		93.02.03				7.7		4.1		15.9		0.28		1.5		未受污染		1

		93.03.09		<0.005		6.3		2		6.8		0.2		1.5		未受污染		1

		93.04.06				8.6		1.3		7		0.24		1		未受污染		1

		93.05.04				7.2		1.8		42.7		0.23		1.5		未受污染		1

		93.06.07		<0.005		6.1		1.7		11.1		0.25		1.5		未受污染		1

		93.07.25				8.2		1.3		11.9		0.17		1		未受污染		1

		93.08.11				8.2		1.5		<3		0.18		1		未受污染		1

		93.09.07		<0.005		8.2		1.4		16.2		0.17		1		未受污染		1

		93.10.11				10.3		2.7		31		0.04		1.5		未受污染		1

		93.11.03				10		2		10.5		0.09		1		未受污染		1

		93.12.02		<0.005		10		3		3.5		0.07		1		未受污染		1

		94.01.12				13		2.5		5.3		0.22		1		未受污染		1

		94.02.15				13.6		2.9		4		0.12		1		未受污染		1

		94.03.08		<0.003		9.7		1		54		0.09		2.25		輕度污染		1

		94.04.11				11.2		1.7		2.7		0.06		1		未受污染		1

		94.05.03				9.5		1.2		3.4		0.08		1		未受污染		1

		94.06.01		0.024		8.5		1.5		15.4		0.07		1		未受污染		1

		94.07.04				8		7.4		91.5		0.07		3.5		中度污染		1

		94.08.02				8		1.5		3.4		0.05		1		未受污染		1

		94.09.08		0.004		8.9		1.2		1.3		0.08		1		未受污染		1

		94.10.05				8.8		2.1		58.5		0.1		2.25		輕度污染		1

		94.11.03				10.2		4.4		7.2		0.05		1.5		未受污染		1

		94.12.07		<0.003		12		2.1		4.2		0.12		1		未受污染		1

		95.01.10				12.5		2.8		5.7		0.07		1		未受污染		1

		95.02.08				11.8		1.3		7.8		0.08		1		未受污染		1

		95.03.03		<0.003		12		1.1		6.3		0.1		1		未受污染		1

		95.04.06				8.8		1		15.8		0.16		1		未受污染		1

		95.05.05				8.3		<1		4.3		0.08		1		未受污染		1				中度		1		2%

		95.06.14		<0.003		8		1.4		17.5		0.09		1		未受污染		1				輕度		6		11%

		95.07.06				8.4		1.2		1.4		0.07		1		未受污染		1				未受		49		88%

		95.08.03				8.1		<1		19.4		0.06		1		未受污染		1						56

		95.09.01		<0.003

		1.當測值小於偵測極限MDL值時，以 < MDL表示。
2.< 555 表示無水可採。																56





南投-中正橋

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



ppm

銅



南投-平林橋

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



日期

RPI



彰化-利民橋

		平林橋水質監測結果																								平林橋水質監測情形

		檢測日期		銅		溶氧		生化需氧量		懸浮固體		氨氮		RPI		污染程度				檢測日期		銅

				(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)										(mg/L)

		91.01.24				7.2		5.25		68.6		0.53		4		中度污染		1		91.03.12		0.022

		91.02.21				7		3.3		58.1		2.61		4		中度污染		1		91.06.10		0.006

		91.03.12		0.022		7.2		8.9		50.3		3.56		5.75		中度污染		1		91.09.05		0.005

		91.04.09				5.6		1.8		27		2.32		3.25		中度污染		1		91.12.03		0.013

		91.05.08				4.9		6.3		26.2		2.25		4.5		中度污染		1		92.03.03		0.041

		91.06.10		0.006		6.6		<1		118		0.52		3.75		中度污染		1		92.06.05		0.014

		91.07.20				4.8		4.4		96.3		0.6		3.75		中度污染		1		92.09.09		0.071

		91.08.14				5.9		4.2		99.9		0.44		3.25		中度污染		1		92.12.02		0.008

		91.09.05		0.005		6		4.6		97.1		0.79		3.75		中度污染		1		93.03.09		0.006

		91.10.03				6.2		3.2		71.6		1.25		4.5		中度污染		1		93.06.07		0.007

		91.11.05				7		4.7		72.5		1.16		4		中度污染		1		93.09.07		0.021

		91.12.03		0.013		6.8		7.7		22.2		2.86		4		中度污染		1		93.12.02		0.012

		92.01.02				7.8		6.9		14.1		2.38		3.5		中度污染		1		94.03.08		0.012

		92.02.12				5.3		7.8		38.2		2.08		4.5		中度污染		1		94.06.01		0.01

		92.03.03		0.041		7.5		7.6		26.5		1.44		4		中度污染		1		94.09.08		0.01

		92.04.19				7.6		5.7		41.4		0.5		2.75		輕度污染		1		94.12.07		0.011

		92.05.06				7.7		6.2		19.6		2.88		3.5		中度污染		1		95.03.03		0.015

		92.06.05		0.014		6.2		6.4		8.4		1.56		4		中度污染		1		95.06.14		0.006

		92.07.15				4.2		3		59.2		0.7		4		中度污染		1		95.09.01		0.006

		92.08.12				6		5.9		110		1.11		6.25		嚴重污染		1		avg		0.0155789474

		92.09.09		0.071		6.5		5.1		111		1.96		5.75		中度污染		1		max		0.071

		92.10.01				6.2		8.6		73.4		1.51		5.25		中度污染		1

		92.11.04				5.3		3.7		59.7		1.36		4.5		中度污染		1

		92.12.02		0.008		5.8		4.7		24.4		3.12		4.75		中度污染		1

		93.01.06				6.2		7		11.2		2.88		4		中度污染		1

		93.02.03				5.8		4.8		40.9		2.7		3.75		中度污染		1

		93.03.09		0.006		6.7		6.3		15.3		1.7		3.5		中度污染		1

		93.04.06				5		7.4		90.2		1.52		5.25		中度污染		1

		93.05.04				5.2		2.4		27.5		1.81		3.25		中度污染		1

		93.06.07		0.007		4		4.9		41.5		0.95		3.75		中度污染		1

		93.07.25				6.5		3.7		138		0.51		4.25		中度污染		1

		93.08.11				6.3		4.3		84.5		0.7		3.75		中度污染		1

		93.09.07		0.021		6.1		3.2		151		0.6		4.75		中度污染		1

		93.10.11				6.9		5.5		145		<0.03		4.5		中度污染		1

		93.11.03				8		5.7		122		0.91		5		中度污染		1

		93.12.02		0.012		5.6		7.4		27.6		2.92		4.5		中度污染		1

		94.01.12				5.5		6.8		136		2.28		6.25		嚴重污染		1

		94.02.15				6		9.8		33.4		1.89		4.5		中度污染		1

		94.03.08		0.012		7.6		5		159		1.26		5.75		中度污染		1

		94.04.11				6		4.9		69		1.47		4.5		中度污染		1

		94.05.03				5.5		5		95.5		1.08		5.25		中度污染		1

		94.06.01		0.01		6.6		3.3		43.3		0.82		2.5		輕度污染		1

		94.07.04				6.1		6.7		396		0.26		5		中度污染		1

		94.08.02				6		2.5		57.8		0.56		3.25		中度污染		1

		94.09.08		0.01		7		2.2		104		0.55		3.75		中度污染		1

		94.10.05				6.2		2.9		278		0.48		3.75		中度污染		1

		94.11.03				6.6		4.4		56.5		0.83		3.25		中度污染		1

		94.12.07		0.011		7.9		3.1		33.1		1.38		3.25		中度污染		1				嚴重		2		4%

		95.01.10				7		3.3		39.2		1.31		3.25		中度污染		1				中度		50		89%

		95.02.08				6.9		1.9		36.8		1.01		2.75		輕度污染		1				輕度		4		7%

		95.03.03		0.015		6.8		3.2		138		1.16		5		中度污染		1						56

		95.04.06				5.2		4.2		72.1		1.4		4.5		中度污染		1

		95.05.05				6.1		2		54.2		0.88		3.25		中度污染		1

		95.06.14		0.006		7.6		2.4		202		0.42		3.25		中度污染		1

		95.07.06				6.5		1.1		50.9		0.54		2.75		輕度污染		1

		95.08.03				6.6		2.6		420		0.64		3.75		中度污染		1

		95.09.01		0.006														56

		註：
1.當測值小於偵測極限MDL值時，以 < MDL表示。
2.< 555 表示無水可採。





彰化-利民橋

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



銅

ppm



		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



日期

RPI



		利民橋水質監測結果																						利民橋水質監測情形

		檢測日期		銅		溶氧		生化需氧量		懸浮固體		氨氮		RPI		污染程度				檢測日期		銅

				(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)										(mg/L)

		91.01.24				8.6		<1		72.6		3.55		4.5		中度污染		1		91.03.12		0.022

		91.02.21				7.4		2.5		105		0.58		3.75		中度污染		1		91.06.10		0.008

		91.03.12		0.022		7.1		8.5		33.5		0.65		3.25		中度污染		1		91.09.05		0.01

		91.04.09				8.4		3.9		27.8		0.29		2		未受污染		1		91.12.03		0.008

		91.05.08				9.4		<1		13.1		0.16		1		未受污染		1		92.03.03		0.015

		91.06.10		0.008		7.6		<1		102		0.33		3.25		中度污染		1		92.06.05		0.01

		91.07.20				4.4		3		53.7		0.25		3.5		中度污染		1		92.09.09		0.055

		91.08.14				5.6		3.3		184		0.3		4.25		中度污染		1		92.12.02		0

		91.09.05		0.01		6.7		6.6		177		0.44		4.5		中度污染		1		93.03.09		0.005

		91.10.03				6		2.9		59.4		0.39		2.75		輕度污染		1		93.09.07		0.014

		91.11.05				8.1		5.2		25.2		0.25		2.75		輕度污染		1		94.03.08		0.006

		91.12.03		0.008		5.5		7.3		38.8		1.28		4.5		中度污染		1		94.06.01		0.007

		92.01.02				8.6		6.3		17.5		1.23		3.5		中度污染		1		94.09.08		0.006

		92.02.12				7.5		6.5		26.6		0.59		3.25		中度污染		1		94.12.07		0

		92.03.03		0.015		8.2		5.4		97.9		0.52		4		中度污染		1		95.03.03		0.008

		92.04.19				8.1		8.9		43.5		0.8		3.25		中度污染		1		95.06.14		0.005

		92.05.06				7.9		6.1		40		0.94		3.25		中度污染		1		95.09.01		0.004

		92.06.05		0.01		8.2		4.5		10.4		0.37		1.5		未受污染		1		avg		0.0107647059

		92.07.15				4.7		2.6		91		0.48		2.75		輕度污染		1		max		0.055

		92.08.12				6		5.3		97.7		0.36		4		中度污染		1

		92.09.09		0.055		4.6		7.2		175		0.68		5.5		中度污染		1

		92.10.01				8.1		3.3		34.9		0.45		2		未受污染		1

		92.11.04				6.4		2.9		42		0.44		2		未受污染		1

		92.12.02		<0.005		5.4		3		27.7		0.81		2.5		輕度污染		1

		93.01.06				7.6		5.5		10.9		0.69		2.75		輕度污染		1

		93.02.03				7.2		6.5		19.4		1.1		3.5		中度污染		1

		93.03.09		0.005		4.5		4.1		46.1		0.85		3.75		中度污染		1

		93.04.06				5.3		8.4		97.6		0.49		4		中度污染		1

		93.05.04				6.8		4.2		23.9		0.2		2		未受污染		1

		93.06.07		無水可採		<555		<555		<555		<555		1		未受污染		1

		93.07.25				6.4		3.9		116		0.31		4.25		中度污染		1

		93.08.11				6.3		5.4		29.3		0.34		3.25		中度污染		1

		93.09.07		0.014		7		2.5		80.2		0.37		2.25		輕度污染		1

		93.10.11				<555		<555		<555		<555		1		未受污染		1

		93.11.03				<555		<555		<555		<555		1		未受污染		1

		93.12.02		無水可採		<555		<555		<555		<555		1		未受污染		1

		94.01.12				7		6.6		1		1.96		3.5		中度污染		1

		94.02.15				10.9		6		31		0.71		3.25		中度污染		1

		94.03.08		0.006		8		3		78.9		0.74		2.75		輕度污染		1

		94.04.11				9		5.9		84.9		0.25		3.5		中度污染		1

		94.05.03				8.5		2.6		58.8		0.17		2.25		輕度污染		1

		94.06.01		0.007		8.2		1.3		51.6		0.25		2.25		輕度污染		1

		94.07.04				6.7		4.3		458		0.24		3.75		中度污染		1

		94.08.02				6.8		2.6		77.2		0.21		2.25		輕度污染		1

		94.09.08		0.006		7.4		2.7		39.6		0.25		1.5		未受污染		1

		94.10.05				6.8		4.2		98		0.21		2.75		輕度污染		1

		94.11.03				8.6		2.8		34.2		0.16		1.5		未受污染		1

		94.12.07		<0.003		8.2		2.7		68.8		0.58		2.75		輕度污染		1

		95.01.10				8.3		2.6		53.1		0.3		2.25		輕度污染		1

		95.02.08				10.2		3.6		22		0.31		2		未受污染		1

		95.03.03		0.008		7.6		4		103		0.88		4.25		中度污染		1

		95.04.06				6.6		1.9		94.2		0.19		2.25		輕度污染		1

		95.05.05				6.3		3.1		141		0.36		4.25		中度污染		1

		95.06.14		0.005		7.5		1.1		134		0.36		3.25		中度污染		1

		95.07.06				6.9		1.2		54.4		0.16		2.25		輕度污染		1

		95.08.03				6.6		<1		292		0.37		3.25		中度污染		1

		95.09.01		0.004

		註：
1.當測值小於偵測極限MDL值時，以 < MDL表示。
2.< 555 表示無水可採。																56				中度污染		28		50%

																						輕度污染		15		27%

																						未受污染		13		23%

																								56

																		46





		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



銅 (mg/L)

ppm



		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



日期

RPI




_1225001921.xls
Chart3

		91.03.12

		91.06.10

		91.09.05

		91.12.03

		92.03.03

		92.06.05

		92.09.09

		92.12.02

		93.03.09

		93.06.07

		93.09.07

		93.12.02

		94.03.08

		94.06.01

		94.09.08

		94.12.07

		95.03.03

		95.06.14

		95.09.01



銅

日期

mg/L

0.022

0.006

0.005

0.013

0.041

0.014

0.071

0.008

0.006

0.007

0.021

0.012

0.012

0.01

0.01

0.011

0.015

0.006

0.006



新聞稿

		新聞稿		針對環保團體上午召開記者會表示貓羅溪水質項目—銅疑似超過水體水質分類標準，環保署已於本日派員採取水樣檢驗水質。
環保署表示，13日中區督察大隊督察貓羅溪流域，並無發現可疑污染情事；另由過去歷年監測資料顯示貓羅溪並無明顯惡化情形，惟環保署為表達對水質保護之重視，並為釐清是否有水質惡化情形，已再度派員前往採樣檢測。
貓羅溪為烏溪支流，發源於南投縣境之中心山，流經南投縣、台中縣及彰化縣，於彰化市快官附近匯入烏溪，河川長度約47公里，全流域集水面積約377.5平方公里。由於貓羅溪流經南投縣、彰化縣之精華區域，流域

		流域概述		貓羅溪為烏溪下游左岸之一大支流，東北鄰烏溪本流，南與濁水流域為界，西背八卦山脈，發源自南投縣境之中心山，流經南投縣之中寮、名間、南投、草屯，台中縣之烏日鄉，以及彰化縣之芬園鄉等鄉鎮，於彰化市快官附近匯入烏溪本流，長約47公里。 其重要之分歧包括平林溪、軍功寮溪、茄荖溪及溪州排水等，全流域集水面積約377.5平方公里。本溪上游在千秋里附近出谷後漸趨平緩，自千秋橋至振興橋段平均坡降約0.003，振興橋至平林橋段平均坡降約0.0006，平林橋至出口匯流處平均坡降約0.004，可謂一緩流河川。 本溪河幅不甚寬廣，





流域事業

				貓羅溪流域事業

		管制編號		縣市別		機構名稱		行業別		流域別		目前運作狀態

		M3304631		南投縣		一歐企業股份有限公司		「廢棄物焚化廠」或其他廢棄物處理廠(場)		貓羅溪		未停工		1

		M3304711		南投縣		環瑋實業股份有限公司		「廢棄物焚化廠」或其他廢棄物處理廠(場)		貓羅溪		未停工		1				流域事業合計		327

		M3305030		南投縣		台灣瑞曼迪斯股份有限公司		「廢棄物焚化廠」或其他廢棄物處理廠(場)		貓羅溪		未停工		1				「廢棄物焚化廠」或其他廢棄物處理廠(場)		3

		M3604976		南投縣		金大詮砂石股份有限公司		土石加工業		貓羅溪		未停工		1				土石加工業		3

		M3800594		南投縣		建華塑膠股份有限公司第二廠(名間廠)		土石加工業		貓羅溪		未停工		1				公共下水道其流量大於 250立方公尺／日		2

		N0703626		彰化縣		三力建設股份有限公司		土石加工業		貓羅溪		永久停工		1				化工業		26

		M3303376		南投縣		中興新村中正路污水處理廠污水下水道系統		公共下水道其流量大於 250立方公尺／日		貓羅溪		未停工		1

		M3304079		南投縣		臺灣省政府內轆污水處理廠		公共下水道其流量大於 250立方公尺／日		貓羅溪		未停工		1

		M3300419		南投縣		佳欣樹脂股份有限公司		化工業		貓羅溪		未停工		1

		M3300991		南投縣		樹億興業股份有限公司		化工業		貓羅溪		未停工		1

		M3301041		南投縣		朝代實業股份有限公司		化工業		貓羅溪		未停工		1

		M3301612		南投縣		彩揚塑膠工業股份有限公司南投廠		化工業		貓羅溪		未停工		1

		M3301694		南投縣		双邦實業股份有限公司(南崗廠)		化工業		貓羅溪		永久停工		1

		M3301809		南投縣		漢廷實業股份有限公司		化工業		貓羅溪		永久停工		1

		M3301998		南投縣		日勝化工股份有限公司		化工業		貓羅溪		未停工		1

		M3302119		南投縣		雙邦實業股份有限公司二廠		化工業		貓羅溪		未停工		1

		M3302431		南投縣		台灣赫克力士股份有限公司		化工業		貓羅溪		未停工		1

		M3302502		南投縣		金桃化工廠有限公司		化工業		貓羅溪		未停工		1

		M3302557		南投縣		台灣徳固賽股份有限公司		化工業		貓羅溪		未停工		1

		M3302691		南投縣		鴻昇化學企業有限公司		化工業		貓羅溪		未停工		1

		M3302717		南投縣		全興化工股份有限公司		化工業		貓羅溪		永久停工		1

		M3303410		南投縣		廣隆光電科技股份有限公司(廣隆廠)		化工業		貓羅溪		未停工		1

		M3303590		南投縣		冠郝企業股份有限公司		化工業		貓羅溪		未停工		1

		M3303947		南投縣		天瑛股份有限公司		化工業		貓羅溪		未停工		1

		M3304088		南投縣		廣隆光電科技股份有限公司(利隆廠)		化工業		貓羅溪		未停工		1

		M3304391		南投縣		上記塑膠工業股份有限公司		化工業		貓羅溪		永久停工		1

		M3304533		南投縣		今冠化工股份有限公司		化工業		貓羅溪		永久停工		1

		M3304748		南投縣		佑欣化學工業股份有限公司		化工業		貓羅溪		未停工		1

		M3304784		南投縣		國慶化學股份有限公司		化工業		貓羅溪		永久停工		1

		M3305594		南投縣		有郁實業股份有限公司		化工業		貓羅溪		未停工		1

		M3308497		南投縣		惠民製藥股份有限公司南崗廠		化工業		貓羅溪		未停工		1

		M3309967		南投縣		有郁實業股份有限公司二廠		化工業		貓羅溪		永久停工		1

		M35A0519		南投縣		彤翊有限公司		化工業		貓羅溪		未停工		1

		N0706065		彰化縣		大元化學廠股份有限公司工廠		化工業		貓羅溪		永久停工		1

		N2000100		彰化縣		鴻興化工廠(彰環字第021209號)		毛滌業		貓羅溪		永久停工		1

		M3308291		南投縣		建華水泥股份有限公司(南投廠)		水泥業		貓羅溪		未停工		1

		M3800405		南投縣		達貴水泥工業股份有限公司		水泥業		貓羅溪		永久停工		1

		M3308317		南投縣		承冠加油站股份有限公司		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M3308335		南投縣		百鋒加油站		加油站		貓羅溪		永久停工		1

		M3308344		南投縣		統一精工股份有限公司(南投加油站)		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M33A0400		南投縣		投市農加油站		加油站		貓羅溪		永久停工		1

		M33A0410		南投縣		鑫豐加油站股份有限公司		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M33A0420		南投縣		中油南投民族街加油站		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M33A0430		南投縣		中油公司台中營業處(南崗加油站)		加油站		貓羅溪		永久停工		1

		M3401199		南投縣		友順加油站		加油站		貓羅溪		永久停工		1

		M3500017		南投縣		中宏加油站股份有限公司( 中宏加油站)		加油站		貓羅溪		永久停工		1

		M3500026		南投縣		楠埔加油站企業股份有限公司(博愛加油站)		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M3500035		南投縣		楠埔加油站企業股份有限公司(楠埔加油站)		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M3500151		南投縣		瑨旺股份有限公司(台灣加油站永興站)		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M3500160		南投縣		瑨旺股份有限公司(台灣加油站永隆站)		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M3501416		南投縣		長益加油站企業有限公司		加油站		貓羅溪		永久停工		1

		M3501452		南投縣		龍泰加油站股份有限公司(龍泰加油站)		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M3501498		南投縣		成功加油站股份有限公司(成功加油站)		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M3501612		南投縣		山隆通運股份有限公司(中興加油站)		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M3501649		南投縣		優加力股份有限公司(草屯站加油站 )		加油站		貓羅溪		永久停工		1

		M3501658		南投縣		鯨世界國際股份有限公司(上林加油站)		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M3501667		南投縣		鴻溪實業有限公司(草溪路加油站)		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M3501774		南投縣		藝術村加油站有限公司(藝術村加油站)		加油站		貓羅溪		永久停工		1

		M3504177		南投縣		欣林加油站股份有限公司(欣林加油站)		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M3504186		南投縣		中興加油站股份有限公司(中興加油站)		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M3504195		南投縣		好又多加油站		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M3504864		南投縣		東閔路加油站有限公司(東閔路加油站)		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M3504873		南投縣		台亞石油股份有限公司( 南投交流道站)		加油站		貓羅溪		永久停工		1

		M3504953		南投縣		福懋興業股份有限公司(草屯加油站)		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M35A0341		南投縣		中油公司台中營業處(草屯新豐加油站)		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M35A0351		南投縣		統一精工股份有限公司(中興加油站)		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M35A0361		南投縣		台亞石油股份有限公司草屯交流道站(新光加油站)		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M3600610		南投縣		真工經營管裡顧問股份有限公司(大大加油站)		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M3800183		南投縣		中油公司台中營業處(名間加油站)		加油站		貓羅溪		永久停工		1

		M3800576		南投縣		通丞加油實業股份有限公司		加油站		貓羅溪		永久停工		1

		M3800889		南投縣		台糖油品事業部(南新加油站 )		加油站		貓羅溪		永久停工		1

		M3803059		南投縣		合成加油站		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M3803068		南投縣		彰南路加油站有限公司		加油站		貓羅溪		永久停工		1

		M4403017		南投縣		新中橫加油站股份有限公司		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M3302824		南投縣		經濟部工業局南崗(兼竹山)工業區服務中心		石油化學專業區以外之工業區		貓羅溪		永久停工		1

		M3303956		南投縣		甫群纖維工業股份有限公司		印染整理業(印花、梭織布染整者)		貓羅溪		永久停工		1

		N2000511		彰化縣		振達企業社		印染整理業(印花、梭織布染整者)		貓羅溪		永久停工		1

		M3302744		南投縣		環裕實業股份有限公司		印染整理業(整理、紙印花、刷毛、剪毛、磨毛及非屬前二類者)		貓羅溪		永久停工		1

		M3800334		南投縣		南投縣肉品市場股份有限公司		肉品市場		貓羅溪		未停工		1

		M3300464		南投縣		安順企業股份有限公司南崗二廠		其他工業		貓羅溪		永久停工		1

		M3300624		南投縣		南彰實業股份有限公司		其他工業		貓羅溪		永久停工		1

		M3302404		南投縣		環達工業股份有限公司		其他工業		貓羅溪		永久停工		1

		M3302440		南投縣		花心企業股份有限公司		其他工業		貓羅溪		未停工		1

		M3302477		南投縣		光男企業股份有限公司南崗廠		其他工業		貓羅溪		未停工		1

		M3302566		南投縣		謙億鋼鐵股份有限公司		其他工業		貓羅溪		未停工		1

		M3302575		南投縣		高冠企業股份有限公司南投廠		其他工業		貓羅溪		永久停工		1

		M3302879		南投縣		映全企業有限公司		其他工業		貓羅溪		未停工		1

		M3303483		南投縣		環瑞實業股份有限公司南崗廠		其他工業		貓羅溪		永久停工		1

		M3303929		南投縣		達康工業股份有限公司二廠		其他工業		貓羅溪		永久停工		1

		M3304113		南投縣		台灣速立股份有限公司南投廠		其他工業		貓羅溪		未停工		1

		M3305772		南投縣		泰谷光電科技股份有限公司		其他工業		貓羅溪		未停工		1

		N0703724		彰化縣		嶺山五金有限公司		其他工業		貓羅溪		永久停工		1

		N0705997		彰化縣		巧立有限公司		其他工業		貓羅溪		未停工		1

		N0706001		彰化縣		合一工業社		其他工業		貓羅溪		永久停工		1

		N2000039		彰化縣		中喬實業股份有限公司		其他工業		貓羅溪		永久停工		1

		N2000128		彰化縣		緯西企業股份有限公司		其他工業		貓羅溪		未停工		1

		N2000191		彰化縣		巧隆工業社		其他工業		貓羅溪		永久停工		1

		N2000226		彰化縣		仕宗工業社		其他工業		貓羅溪		未停工		1

		M3304060		南投縣		霖谷建設		其他經中央主管機關公告之事業		貓羅溪		未停工		1

		M3305530		南投縣		南投縣南投國宅社區專用下水道系統		社區下水道其流量大於 250立方公尺／日		貓羅溪		永久停工		1

		M3601439		南投縣		狀元吉第		社區下水道其流量大於 250立方公尺／日		貓羅溪		永久停工		1

		M3309976		南投縣		公園大廈污水下水道系統		社區下水道其流量介於50～250立方公尺／日		貓羅溪		永久停工		1

		M3300946		南投縣		勤耕精鑄股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3301087		南投縣		盈程工業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3302011		南投縣		萬大鋁業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		永久停工		1

		M3302397		南投縣		松和工業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3302468		南投縣		久成實業有限公司南投工廠		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3302539		南投縣		大成不銹鋼工業股份有限公司(南投廠)		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3302584		南投縣		正工企業股份有限公司南投廠		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3302682		南投縣		輝達國際股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3302726		南投縣		泰億機械工業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		永久停工		1

		M3302753		南投縣		元大聯合鋼股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		永久停工		1

		M3302780		南投縣		杜金元工業股份有限公司南投工廠		金屬表面處理業		貓羅溪		永久停工		1

		M3302815		南投縣		達新工業股份有限公司南投廠		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3302897		南投縣		全成銅品工業有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3303447		南投縣		峻懋企業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3303456		南投縣		代益精密工業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3303527		南投縣		品冠鋁業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		永久停工		1

		M3303607		南投縣		百晟企業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		永久停工		1

		M3303769		南投縣		泰豐熱處理股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3303910		南投縣		德鴻股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3303938		南投縣		標達企業有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		永久停工		1

		M3304588		南投縣		利奇機械工業股份有限公司南崗廠		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3304597		南投縣		順德工業股份有限公司南投廠		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3304846		南投縣		明大鋁業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		永久停工		1

		M3304873		南投縣		許宇星		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3304962		南投縣		德輝科技股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		永久停工		1

		M3304999		南投縣		皇新鋁業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3305094		南投縣		金泰全貿易企業有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3305469		南投縣		中衛科技股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3305576		南投縣		百成益有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3308479		南投縣		金能工業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		永久停工		1

		M3309403		南投縣		京輪工業有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3309476		南投縣		侑伸企業有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3309716		南投縣		詠承企業股份有限公司南投廠		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3309958		南投縣		百晟開發股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		永久停工		1

		M3500820		南投縣		安好興業有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3800316		南投縣		大中鋼鐵股份有限公司南投廠		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3800325		南投縣		良友精工股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		N0702021		彰化縣		松億靜電烤漆廠(彰環字3910號)		金屬表面處理業		貓羅溪		永久停工		1

		N0713211		彰化縣		永超實業社(原富民實業社)		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		N2000182		彰化縣		昌藝股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		永久停工		1

		M3302459		南投縣		久允工業股份有限公司		金屬基本工業		貓羅溪		未停工		1

		M3302593		南投縣		臺臂工業股份有限公司		金屬基本工業		貓羅溪		永久停工		1

		M3303358		南投縣		恩林股份有限公司南崗廠		金屬基本工業		貓羅溪		未停工		1

		M3304435		南投縣		順廣企業股份有限公司		金屬基本工業		貓羅溪		未停工		1

		M3305067		南投縣		弘強國際銅業股份有限公司		金屬基本工業		貓羅溪		永久停工		1

		M3305085		南投縣		楊鐵工廠股份有限公司二廠		金屬基本工業		貓羅溪		未停工		1

		M33A0460		南投縣		劍麟股份有限公司		金屬基本工業		貓羅溪		未停工		1

		N0705620		彰化縣		利奇機械工業股份有限公司 83彰環字第5701		金屬基本工業		貓羅溪		未停工		1

		N0705933		彰化縣		開拓金屬工業股份有限公司		金屬基本工業		貓羅溪		永久停工		1

		N0705951		彰化縣		聖紘工業有限公司		金屬基本工業		貓羅溪		未停工		1

		M3300026		南投縣		中國石油股份有限公司(南投三和加油站)		洗車場		貓羅溪		未停工		1

		M3300044		南投縣		中國石油股份有限公司南投加油站		洗車場		貓羅溪		永久停工		1

		M3309609		南投縣		福懋興業股份有限工司(福懋南投加油站)		洗車場		貓羅溪		未停工		1

		M3309743		南投縣		台亞石油股份有限公司(台亞南投加油站)		洗車場		貓羅溪		未停工		1

		M3309798		南投縣		福懋興業股份有限公司(福懋中興加油站)		洗車場		貓羅溪		永久停工		1

		M3500053		南投縣		中國石油股份有限公司(草屯加油站)		洗車場		貓羅溪		未停工		1

		M3300660		南投縣		文心行股份有限公司南崗廠		食品製造業		貓羅溪		未停工		1

		M3302379		南投縣		南投縣農會食品廠		食品製造業		貓羅溪		未停工		1

		M3302422		南投縣		台鳳股份有限公司南投工廠		食品製造業		貓羅溪		未停工		1

		M3302655		南投縣		伍中食品廠股份有限公司南投廠		食品製造業		貓羅溪		未停工		1

		M3302735		南投縣		甘瓏實業有限公司		食品製造業		貓羅溪		未停工		1

		M3302833		南投縣		喜年來股份有限公司南投廠		食品製造業		貓羅溪		未停工		1

		M3302842		南投縣		正全食品股份有限公司		食品製造業		貓羅溪		未停工		1

		M3302851		南投縣		華南食品工業股份有限公司		食品製造業		貓羅溪		未停工		1

		M3302860		南投縣		吉田便當社		食品製造業		貓羅溪		未停工		1

		M3303965		南投縣		高慶泉股份有限公司南投廠		食品製造業		貓羅溪		未停工		1

		M3304613		南投縣		裕國冷凍冷藏股份有限公司		食品製造業		貓羅溪		未停工		1

		M3304971		南投縣		果風食品實業有限公司		食品製造業		貓羅溪		未停工		1

		M33A0490		南投縣		香里食品企業股份有限公司		食品製造業		貓羅溪		未停工		1

		M35A0064		南投縣		三可食品有限公司		食品製造業		貓羅溪		永久停工		1

		N0702585		彰化縣		建新食品工業股份有限公司(彰環字第19099號）		食品製造業		貓羅溪		永久停工		1

		N0705924		彰化縣		舟和食品工業股份有限公司		食品製造業		貓羅溪		未停工		1

		L00A0519		台中縣		東邁畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3302342		南投縣		蕭鎧濱		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3302351		南投縣		順耕畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303009		南投縣		劉百六畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303018		南投縣		財易牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303027		南投縣		江嘉慶		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303045		南投縣		張金寶		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303054		南投縣		陳其進		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303063		南投縣		金億畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303072		南投縣		金顯畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303081		南投縣		黃朱師		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303090		南投縣		張瑞春		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303116		南投縣		南泓畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303125		南投縣		久泰牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		永久停工		1

		M3303134		南投縣		鐘朝可		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303143		南投縣		國愷牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303152		南投縣		史堆寡		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303161		南投縣		周武		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303170		南投縣		寶林牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303205		南投縣		全一畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303223		南投縣		李見來		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303241		南投縣		大順畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303250		南投縣		張初枝		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		永久停工		1

		M3303269		南投縣		李美智		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303278		南投縣		順萊畜禽飼養場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303287		南投縣		吳志鵬		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303296		南投縣		維德牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303303		南投縣		許清姚畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303321		南投縣		張慶		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303330		南投縣		劉秋主養豬場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		永久停工		1

		M3303429		南投縣		平和牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		永久停工		1

		M3303438		南投縣		崇靴畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303465		南投縣		林添亮		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		永久停工		1

		M33A0034		南投縣		茂根牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3500900		南投縣		新合興牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3500919		南投縣		白昭銘畜禽飼養場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3500946		南投縣		敏峰牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		永久停工		1

		M3501069		南投縣		洪舜興		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3700197		南投縣		張福順(富產畜禽飼養場)		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3800263		南投縣		凃氏牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3800307		南投縣		陳再成		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3800361		南投縣		蔡文財		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		永久停工		1

		M3800370		南投縣		胡木水		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		永久停工		1

		M3800389		南投縣		正福畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3800398		南投縣		陳城		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3800441		南投縣		黃國耀		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3800469		南投縣		昌泰畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3800512		南投縣		楊寬仁		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3803200		南投縣		秋样牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3803228		南投縣		李如似畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3803344		南投縣		家興畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M4000034		南投縣		田有志		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		永久停工		1

		M4000043		南投縣		福壽畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		永久停工		1

		M4000070		南投縣		劉興鎮		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M4000089		南投縣		游源澤		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M4000098		南投縣		張振華		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M4000114		南投縣		民德牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M4000123		南投縣		吳昭賢		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M4000169		南投縣		文海養豬場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M4000178		南投縣		裕興畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		永久停工		1

		N0701864		彰化縣		楊木水		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		N0701882		彰化縣		楊文瑞養豬場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		N0701908		彰化縣		旺來畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		N0701917		彰化縣		楊東慶		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		N0701935		彰化縣		楊宗養豬場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		N0701944		彰化縣		白鏡銘		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		新設尚未運作		1

		N0705442		彰化縣		新興寶牧場(陳明政養豬場)		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		N0705488		彰化縣		林錫鎮		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		N2000155		彰化縣		銘華畜牧場(原賴坤村養豬場)		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		N2003067		彰化縣		憲學牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		N2003085		彰化縣		新亞畜牧場(富隆昌畜牧場)		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		N2003389		彰化縣		四維畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		N2003405		彰化縣		玄吉畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3504140		南投縣		何坤輝牧場		畜牧業（二）適用草食性動物，如牛、馬、羊、鹿、兔等		貓羅溪		未停工		1

		M3504159		南投縣		郭麗珠牧場		畜牧業（二）適用草食性動物，如牛、馬、羊、鹿、兔等		貓羅溪		未停工		1

		M3504168		南投縣		陽柳牧場		畜牧業（二）適用草食性動物，如牛、馬、羊、鹿、兔等		貓羅溪		永久停工		1

		N2003361		彰化縣		黃逢琪畜牧場		畜牧業（二）適用草食性動物，如牛、馬、羊、鹿、兔等		貓羅溪		未停工		1

		N2003370		彰化縣		黃啟芬畜牧場		畜牧業（二）適用草食性動物，如牛、馬、羊、鹿、兔等		貓羅溪		未停工		1

		M3302520		南投縣		祥順紡織股份有限公司南投工廠		紡織業		貓羅溪		未停工		1

		N0705960		彰化縣		源益紡織廠		紡織業		貓羅溪		永久停工		1

		N2000119		彰化縣		東玉紡織股份有限公司(彰環字第7612號)		紡織業		貓羅溪		永久停工		1

		M3302762		南投縣		台灣卜蜂企業股份有限公司南投廠		屠宰業		貓羅溪		未停工		1

		M3800245		南投縣		東大紙業有限公司		造紙業(未使用廢紙為原料者)		貓羅溪		永久停工		1

		M4000105		南投縣		吉益紙業		造紙業(未使用廢紙為原料者)		貓羅溪		未停工		1

		M3800236		南投縣		連興造紙股份有限公司		造紙業(使用廢紙為原料達60%以上者)		貓羅溪		永久停工		1

		M3300384		南投縣		信昌電子陶瓷股份有限公司		陶窯業		貓羅溪		未停工		1

		M3500973		南投縣		臺洋維企業股份有限公司		陶窯業		貓羅溪		永久停工		1

		N0702389		彰化縣		臺灣三笠化學工業股份有限公司		農藥、環境衛生用藥製造業		貓羅溪		未停工		1

		M3303974		南投縣		南峰國際股份有限公司		遊樂園(區)		貓羅溪		未停工		1

		M3300973		南投縣		中具工業股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		未停工		1

		M3302495		南投縣		竹洲工業股份有限公司南崗廠		電鍍業		貓羅溪		永久停工		1

		M3302600		南投縣		台灣銅箔股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		未停工		1

		M3302646		南投縣		杜嘩工業股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		未停工		1

		M3302799		南投縣		昌憲工業股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		未停工		1

		M3302888		南投縣		德如股份有限公司南投廠		電鍍業		貓羅溪		未停工		1

		M3303107		南投縣		振捷股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		未停工		1

		M3303367		南投縣		郁信股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		永久停工		1

		M3303385		南投縣		帝嘉有限公司		電鍍業		貓羅溪		未停工		1

		M3303983		南投縣		盈銓興業股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		永久停工		1

		M3304097		南投縣		奇佐興業有限公司		電鍍業		貓羅溪		永久停工		1

		M3304104		南投縣		金天佑企業有限公司		電鍍業		貓羅溪		永久停工		1

		M3304382		南投縣		牧新科技股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		永久停工		1

		M3304604		南投縣		朝隆科技股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		未停工		1

		M3305021		南投縣		荐福利實業股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		永久停工		1

		M3305398		南投縣		靖銘金屬股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		未停工		1

		M3305745		南投縣		帝嘉有限公司		電鍍業		貓羅溪		未停工		1

		M3309485		南投縣		喜瑋工業有限公司		電鍍業		貓羅溪		未停工		1

		M3309627		南投縣		虹盈企業股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		新設尚未運作		1

		M33A0024		南投縣		寶辰工業有限公司		電鍍業		貓羅溪		未停工		1

		M3500384		南投縣		環隆電氣股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		永久停工		1

		M3500839		南投縣		中華鐘錶工業股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		永久停工		1

		M3504944		南投縣		銀展工業有限公司		電鍍業		貓羅溪		永久停工		1

		N0702058		彰化縣		洽銓工業社		電鍍業		貓羅溪		永久停工		1

		N0706109		彰化縣		新豐鐵材加工所		電鍍業		貓羅溪		永久停工		1

		N0706118		彰化縣		助奉企業有限公司		電鍍業		貓羅溪		永久停工		1

		N1201649		彰化縣		永河工業社		電鍍業		貓羅溪		永久停工		1

		N2000137		彰化縣		亞利源股份有限公司（統慣企業股份有限公司）		電鍍業		貓羅溪		永久停工		1

		N2000146		彰化縣		杰頂實業有限公司		電鍍業		貓羅溪		永久停工		1

		N2000173		彰化縣		進昌企業社		電鍍業		貓羅溪		永久停工		1

		M3302511		南投縣		榮駿工業股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		未停工		1

		M3302628		南投縣		和盈皮革股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		永久停工		1

		M3302637		南投縣		增泰皮革業股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		未停工		1

		M3302664		南投縣		榮興製革股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		永久停工		1

		M3302708		南投縣		群立皮業股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		未停工		1

		M3302904		南投縣		四海製革股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		永久停工		1

		M3302913		南投縣		千棋皮革股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		永久停工		1

		M3302922		南投縣		伸達實業股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		永久停工		1

		M3303474		南投縣		大慶皮革工業股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		永久停工		1

		M3305441		南投縣		靖智皮革企業有限公司南崗廠		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		永久停工		1

		M3305709		南投縣		營興製革股份有限公司二廠		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		永久停工		1

		M33A0470		南投縣		鈺埕股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		永久停工		1

		M3500811		南投縣		富千皮革股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		永久停工		1

		M3305192		南投縣		南投市垃圾衛生掩埋場		廢棄物掩埋場		貓羅溪		永久停工		1

		M3601304		南投縣		南投縣竹山區域衛生掩埋場		廢棄物掩埋場		貓羅溪		永久停工		1

		M4000132		南投縣		南投縣中寮區域性垃圾衛生掩埋場		廢棄物掩埋場		貓羅溪		永久停工		1

		M3300633		南投縣		鑫永銓工業股份有限公司		橡膠製品製造業		貓羅溪		永久停工		1

		M3305638		南投縣		鑫永銓股份有限公司工廠		橡膠製品製造業		貓羅溪		未停工		1

		M3309770		南投縣		逢成工業股份有限公司		橡膠製品製造業		貓羅溪		未停工		1

		M3305727		南投縣		家福股份有限公司南投分公司		餐飲業		貓羅溪		未停工		1

		M3308353		南投縣		第二高速公路後續計畫南投路段C336高架橋工程		營建工地		貓羅溪		永久停工		1

		M3308362		南投縣		第二高速公路後續計畫南投路段C335標		營建工地		貓羅溪		永久停工		1

		M3803031		南投縣		第二高速公路後續計畫南投路段C337名間收費工程		營建工地		貓羅溪		永久停工		1

		M4003044		南投縣		南投縣中寮鄉明善寺開發計畫		營建工地		貓羅溪		未停工		1

		M3302968		南投縣		行政院衛生署南投醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		永久停工		1

		M3302977		南投縣		協和醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		永久停工		1

		M3304051		南投縣		南基醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		永久停工		1

		M3304211		南投縣		台灣省立中興醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		永久停工		1

		M3500857		南投縣		行政院衛生署草屯療養院		醫院、醫事機構		貓羅溪		未停工		1

		M3500866		南投縣		佑民綜合醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		未停工		1

		M3500875		南投縣		曾漢棋綜合醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		未停工		1

		M3500884		南投縣		博愛診所		醫院、醫事機構		貓羅溪		未停工		1

		M3500964		南投縣		惠和醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		未停工		1

		M3302388		南投縣		臺灣菸酒股份有限公司南投酒廠		醱酵業		貓羅溪		未停工		1

														327

														144





事業數分析

		事業別		家數

		畜牧業		78		24%

		金屬表面處理業		40		12%

		加油站		37		11%

		電鍍業		30		9%

		化工業		26		8%

		其他工業		19		6%

		食品製造業		16		5%

		製革業		13		4%

		金屬基本工業		10		3%

		醫院、醫事機構		9		3%

		洗車場		6		2%

		營建工地		4		1%

		「廢棄物焚化廠」或其他廢棄物處理廠(場)		3		1%

		土石加工業		3		1%

		紡織業		3		1%

		造紙業		3		1%

		廢棄物掩埋場		3		1%

		橡膠製品製造業		3		1%

		公共下水道其流量大於 250立方公尺／日		2		1%

		水泥業		2		1%

		印染整理業(印花、梭織布染整者)		2		1%

		社區下水道其流量大於 250立方公尺／日		2		1%

		陶窯業		2		1%

		毛滌業		1		0%

		石油化學專業區以外之工業區		1		0%

		印染整理業(整理、紙印花、刷毛、剪毛、磨毛及非屬前二類者)		1		0%

		肉品市場		1		0%

		其他經中央主管機關公告之事業		1		0%

		社區下水道其流量介於50～250立方公尺／日		1		0%

		屠宰業		1		0%

		農藥、環境衛生用藥製造業		1		0%

		遊樂園(區)		1		0%

		餐飲業		1		0%

		醱酵業		1		0%

		合計		327





事業數分析

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0





93-95年稽查次數

		95		95				合計		1529						94														93

		95年度稽查成果														94年度稽查成果														93年度稽查成果

		管制編號		縣市別		機構名稱		行業別		流域別		查核作業稽查次數				管制編號		縣市別		機構名稱		行業別		流域別		查核作業稽查次數				管制編號		縣市別		機構名稱		行業別		流域別		查核作業稽查次數

		M3300026		南投縣		中國石油股份有限公司(南投三和加油站)		洗車場		貓羅溪		4				M3300026		南投縣		中國石油股份有限公司(南投三和加油站)		洗車場		貓羅溪		5				M3300026		南投縣		中國石油股份有限公司(南投三和加油站)		洗車場		貓羅溪		1

		M3300044		南投縣		中國石油股份有限公司南投加油站		洗車場		貓羅溪		3				M3300044		南投縣		中國石油股份有限公司南投加油站		洗車場		貓羅溪		4				M3300464		南投縣		安順企業股份有限公司南崗二廠		其他工業		貓羅溪		2

		M3300384		南投縣		信昌電子陶瓷股份有限公司		陶窯業		貓羅溪		1				M3300384		南投縣		信昌電子陶瓷股份有限公司		陶窯業		貓羅溪		2				M3301694		南投縣		双邦實業股份有限公司(南崗廠)		化工業		貓羅溪		1

		M3300419		南投縣		佳欣樹脂股份有限公司		化工業		貓羅溪		1				M3300419		南投縣		佳欣樹脂股份有限公司		化工業		貓羅溪		2				M3302351		南投縣		順耕畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		6

		M3300624		南投縣		南彰實業股份有限公司		其他工業		貓羅溪		1				M3300624		南投縣		南彰實業股份有限公司		其他工業		貓羅溪		2				M3302388		南投縣		臺灣菸酒股份有限公司南投酒廠		醱酵業		貓羅溪		6

		M3300633		南投縣		鑫永銓工業股份有限公司		橡膠製品製造業		貓羅溪		2				M3300633		南投縣		鑫永銓工業股份有限公司		橡膠製品製造業		貓羅溪		3				M3302422		南投縣		台鳳股份有限公司南投工廠		食品製造業		貓羅溪		3

		M3300660		南投縣		文心行股份有限公司南崗廠		食品製造業		貓羅溪		1				M3300660		南投縣		文心行股份有限公司南崗廠		食品製造業		貓羅溪		1				M3302511		南投縣		榮駿工業股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		1

		M3300946		南投縣		勤耕精鑄股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3300946		南投縣		勤耕精鑄股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2				M3302600		南投縣		台灣銅箔股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		1

		M3300973		南投縣		中具工業股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		2				M3300973		南投縣		中具工業股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		3				M3302628		南投縣		和盈皮革股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		1

		M3300991		南投縣		樹億興業股份有限公司		化工業		貓羅溪		1				M3300991		南投縣		樹億興業股份有限公司		化工業		貓羅溪		2				M3302637		南投縣		增泰皮革業股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		1

		M3301612		南投縣		彩揚塑膠工業股份有限公司南投廠		化工業		貓羅溪		1				M3301612		南投縣		彩揚塑膠工業股份有限公司南投廠		化工業		貓羅溪		2				M3302655		南投縣		伍中食品廠股份有限公司南投廠		食品製造業		貓羅溪		5

		M3301694		南投縣		双邦實業股份有限公司(南崗廠)		化工業		貓羅溪		2				M3301694		南投縣		双邦實業股份有限公司(南崗廠)		化工業		貓羅溪		3				M3302664		南投縣		榮興製革股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		1

		M3301809		南投縣		漢廷實業股份有限公司		化工業		貓羅溪		1				M3301809		南投縣		漢廷實業股份有限公司		化工業		貓羅溪		2				M3302708		南投縣		群立皮業股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		1

		M3301998		南投縣		日勝化工股份有限公司		化工業		貓羅溪		1				M3301998		南投縣		日勝化工股份有限公司		化工業		貓羅溪		3				M3302753		南投縣		元大聯合鋼股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2

		M3302011		南投縣		萬大鋁業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3302011		南投縣		萬大鋁業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2				M3302762		南投縣		台灣卜蜂企業股份有限公司南投廠		屠宰業		貓羅溪		1

		M3302119		南投縣		雙邦實業股份有限公司二廠		化工業		貓羅溪		1				M3302119		南投縣		雙邦實業股份有限公司二廠		化工業		貓羅溪		2				M3302815		南投縣		達新工業股份有限公司南投廠		金屬表面處理業		貓羅溪		6

		M3302351		南投縣		順耕畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		3				M3302351		南投縣		順耕畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		4				M3302824		南投縣		經濟部工業局南崗(兼竹山)工業區服務中心		石油化學專業區以外之工業區		貓羅溪		15

		M3302379		南投縣		南投縣農會食品廠		食品製造業		貓羅溪		1				M3302379		南投縣		南投縣農會食品廠		食品製造業		貓羅溪		2				M3302904		南投縣		四海製革股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		1

		M3302388		南投縣		臺灣菸酒股份有限公司南投酒廠		醱酵業		貓羅溪		4				M3302388		南投縣		臺灣菸酒股份有限公司南投酒廠		醱酵業		貓羅溪		7				M3302913		南投縣		千棋皮革股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		1

		M3302397		南投縣		松和工業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3302397		南投縣		松和工業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2				M3302922		南投縣		伸達實業股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		1

		M3302431		南投縣		台灣赫克力士股份有限公司		化工業		貓羅溪		1				M3302431		南投縣		台灣赫克力士股份有限公司		化工業		貓羅溪		2				M3302968		南投縣		行政院衛生署南投醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		4

		M3302459		南投縣		久允工業股份有限公司		金屬基本工業		貓羅溪		1				M3302459		南投縣		久允工業股份有限公司		金屬基本工業		貓羅溪		2				M3303009		南投縣		劉百六畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		8

		M3302468		南投縣		久成實業有限公司南投工廠		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3302468		南投縣		久成實業有限公司南投工廠		金屬表面處理業		貓羅溪		2				M3303018		南投縣		財易牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		4

		M3302495		南投縣		竹洲工業股份有限公司南崗廠		電鍍業		貓羅溪		1				M3302495		南投縣		竹洲工業股份有限公司南崗廠		電鍍業		貓羅溪		2				M3303063		南投縣		金億畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		5

		M3302520		南投縣		祥順紡織股份有限公司南投工廠		紡織業		貓羅溪		1				M3302511		南投縣		榮駿工業股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		1				M3303072		南投縣		金顯畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		6

		M3302557		南投縣		台灣徳固賽股份有限公司		化工業		貓羅溪		1				M3302520		南投縣		祥順紡織股份有限公司南投工廠		紡織業		貓羅溪		1				M3303116		南投縣		南泓畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		5

		M3302566		南投縣		謙億鋼鐵股份有限公司		其他工業		貓羅溪		1				M3302557		南投縣		台灣徳固賽股份有限公司		化工業		貓羅溪		1				M3303125		南投縣		久泰牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		8

		M3302575		南投縣		高冠企業股份有限公司南投廠		其他工業		貓羅溪		1				M3302566		南投縣		謙億鋼鐵股份有限公司		其他工業		貓羅溪		2				M3303143		南投縣		國愷牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		6

		M3302593		南投縣		臺臂工業股份有限公司		金屬基本工業		貓羅溪		1				M3302575		南投縣		高冠企業股份有限公司南投廠		其他工業		貓羅溪		2				M3303170		南投縣		寶林牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		5

		M3302600		南投縣		台灣銅箔股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		1				M3302593		南投縣		臺臂工業股份有限公司		金屬基本工業		貓羅溪		2				M3303205		南投縣		全一畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		10

		M3302646		南投縣		杜嘩工業股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		1				M3302600		南投縣		台灣銅箔股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		2				M3303241		南投縣		大順畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		13

		M3302655		南投縣		伍中食品廠股份有限公司南投廠		食品製造業		貓羅溪		4				M3302646		南投縣		杜嘩工業股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		1				M3303278		南投縣		順萊畜禽飼養場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		6

		M3302664		南投縣		榮興製革股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		1				M3302655		南投縣		伍中食品廠股份有限公司南投廠		食品製造業		貓羅溪		6				M3303296		南投縣		維德牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		13

		M3302682		南投縣		輝達國際股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3302664		南投縣		榮興製革股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		3				M3303303		南投縣		許清姚畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		7

		M3302691		南投縣		鴻昇化學企業有限公司		化工業		貓羅溪		1				M3302682		南投縣		輝達國際股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2				M3303330		南投縣		劉秋主養豬場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		1

		M3302717		南投縣		全興化工股份有限公司		化工業		貓羅溪		1				M3302691		南投縣		鴻昇化學企業有限公司		化工業		貓羅溪		3				M3303376		南投縣		中興新村中正路污水處理廠污水下水道系統		公共下水道其流量大於 250立方公尺／日		貓羅溪		3

		M3302726		南投縣		泰億機械工業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3302717		南投縣		全興化工股份有限公司		化工業		貓羅溪		2				M3303429		南投縣		平和牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		3

		M3302735		南投縣		甘瓏實業有限公司		食品製造業		貓羅溪		1				M3302726		南投縣		泰億機械工業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2				M3303438		南投縣		崇靴畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		5

		M3302753		南投縣		元大聯合鋼股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3302735		南投縣		甘瓏實業有限公司		食品製造業		貓羅溪		2				M3303474		南投縣		大慶皮革工業股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		1

		M3302762		南投縣		台灣卜蜂企業股份有限公司南投廠		屠宰業		貓羅溪		1				M3302753		南投縣		元大聯合鋼股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		3				M3303938		南投縣		標達企業有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1

		M3302799		南投縣		昌憲工業股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		1				M3302762		南投縣		台灣卜蜂企業股份有限公司南投廠		屠宰業		貓羅溪		3				M3303947		南投縣		天瑛股份有限公司		化工業		貓羅溪		2

		M3302815		南投縣		達新工業股份有限公司南投廠		金屬表面處理業		貓羅溪		2				M3302799		南投縣		昌憲工業股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		4				M3303974		南投縣		南峰國際股份有限公司		遊樂園(區)		貓羅溪		3

		M3302824		南投縣		經濟部工業局南崗(兼竹山)工業區服務中心		石油化學專業區以外之工業區		貓羅溪		40				M3302815		南投縣		達新工業股份有限公司南投廠		金屬表面處理業		貓羅溪		3				M3303983		南投縣		盈銓興業股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		1

		M3302851		南投縣		華南食品工業股份有限公司		食品製造業		貓羅溪		1				M3302824		南投縣		經濟部工業局南崗(兼竹山)工業區服務中心		石油化學專業區以外之工業區		貓羅溪		78				M3304051		南投縣		南基醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		3

		M3302860		南投縣		吉田便當社		食品製造業		貓羅溪		1				M3302851		南投縣		華南食品工業股份有限公司		食品製造業		貓羅溪		2				M3304079		南投縣		臺灣省政府內轆污水處理廠		公共下水道其流量大於 250立方公尺／日		貓羅溪		3

		M3302879		南投縣		映全企業有限公司		其他工業		貓羅溪		1				M3302860		南投縣		吉田便當社		食品製造業		貓羅溪		2				M3304597		南投縣		順德工業股份有限公司南投廠		金屬表面處理業		貓羅溪		15

		M3302888		南投縣		德如股份有限公司南投廠		電鍍業		貓羅溪		6				M3302879		南投縣		映全企業有限公司		其他工業		貓羅溪		1				M3304711		南投縣		環瑋實業股份有限公司		「廢棄物焚化廠」或其他廢棄物處理廠(場)		貓羅溪		2

		M3302897		南投縣		全成銅品工業有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3302888		南投縣		德如股份有限公司南投廠		電鍍業		貓羅溪		8				M3304962		南投縣		德輝科技股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		13

		M3302968		南投縣		行政院衛生署南投醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		3				M3302897		南投縣		全成銅品工業有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2				M3305192		南投縣		南投市垃圾衛生掩埋場		廢棄物掩埋場		貓羅溪		3

		M3303009		南投縣		劉百六畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		3				M3302968		南投縣		行政院衛生署南投醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		4				M3305441		南投縣		靖智皮革企業有限公司南崗廠		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		1

		M3303063		南投縣		金億畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		3				M3303009		南投縣		劉百六畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		4				M3305530		南投縣		南投縣南投國宅社區專用下水道系統		社區下水道其流量大於 250立方公尺／日		貓羅溪		4

		M3303107		南投縣		振捷股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		1				M3303063		南投縣		金億畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		3				M3305594		南投縣		有郁實業股份有限公司		化工業		貓羅溪		1

		M3303116		南投縣		南泓畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		3				M3303107		南投縣		振捷股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		2				M3305709		南投縣		營興製革股份有限公司二廠		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		1

		M3303125		南投縣		久泰牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		4				M3303116		南投縣		南泓畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		3				M3305727		南投縣		家福股份有限公司南投分公司		餐飲業		貓羅溪		3

		M3303143		南投縣		國愷牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		4				M3303125		南投縣		久泰牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		4				M3305745		南投縣		帝嘉有限公司		電鍍業		貓羅溪		1

		M3303170		南投縣		寶林牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		3				M3303143		南投縣		國愷牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		5				M3308353		南投縣		第二高速公路後續計畫南投路段C336高架橋工程		營建工地		貓羅溪		1

		M3303205		南投縣		全一畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		6				M3303170		南投縣		寶林牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		4				M3308362		南投縣		第二高速公路後續計畫南投路段C335標		營建工地		貓羅溪		1

		M3303241		南投縣		大順畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		4				M3303205		南投縣		全一畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		10				M3309743		南投縣		台亞石油股份有限公司(台亞南投加油站)		洗車場		貓羅溪		1

		M3303278		南投縣		順萊畜禽飼養場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		9				M3303241		南投縣		大順畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		7				M33A0034		南投縣		茂根牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		1

		M3303296		南投縣		維德牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		5				M3303278		南投縣		順萊畜禽飼養場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		10				M3500053		南投縣		中國石油股份有限公司(草屯加油站)		洗車場		貓羅溪		1

		M3303303		南投縣		許清姚畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		3				M3303296		南投縣		維德牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		7				M3500811		南投縣		富千皮革股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		1

		M3303358		南投縣		恩林股份有限公司南崗廠		金屬基本工業		貓羅溪		1				M3303303		南投縣		許清姚畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		4				M3500839		南投縣		中華鐘錶工業股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		1

		M3303367		南投縣		郁信股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		1				M3303358		南投縣		恩林股份有限公司南崗廠		金屬基本工業		貓羅溪		1				M3500857		南投縣		行政院衛生署草屯療養院		醫院、醫事機構		貓羅溪		1

		M3303376		南投縣		中興新村中正路污水處理廠污水下水道系統		公共下水道其流量大於 250立方公尺／日		貓羅溪		5				M3303367		南投縣		郁信股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		2				M3500866		南投縣		佑民綜合醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		2

		M3303429		南投縣		平和牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		3				M3303376		南投縣		中興新村中正路污水處理廠污水下水道系統		公共下水道其流量大於 250立方公尺／日		貓羅溪		7				M3500875		南投縣		曾漢棋綜合醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		2

		M3303438		南投縣		崇靴畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		5				M3303410		南投縣		廣隆光電科技股份有限公司(廣隆廠)		化工業		貓羅溪		1				M3500900		南投縣		新合興牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		1

		M3303447		南投縣		峻懋企業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3303429		南投縣		平和牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		3				M3500919		南投縣		白昭銘畜禽飼養場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		4

		M3303456		南投縣		代益精密工業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3303438		南投縣		崇靴畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		6				M3500946		南投縣		敏峰牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		1

		M3303527		南投縣		品冠鋁業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3303447		南投縣		峻懋企業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2				M3500964		南投縣		惠和醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		1

		M3303590		南投縣		冠郝企業股份有限公司		化工業		貓羅溪		2				M3303456		南投縣		代益精密工業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3500973		南投縣		臺洋維企業股份有限公司		陶窯業		貓羅溪		1

		M3303607		南投縣		百晟企業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3303474		南投縣		大慶皮革工業股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		1				M3504140		南投縣		何坤輝牧場		畜牧業（二）適用草食性動物，如牛、馬、羊、鹿、兔等		貓羅溪		1

		M3303769		南投縣		泰豐熱處理股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3303527		南投縣		品冠鋁業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2				M3504159		南投縣		郭麗珠牧場		畜牧業（二）適用草食性動物，如牛、馬、羊、鹿、兔等		貓羅溪		1

		M3303938		南投縣		標達企業有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2				M3303590		南投縣		冠郝企業股份有限公司		化工業		貓羅溪		2				M3504168		南投縣		陽柳牧場		畜牧業（二）適用草食性動物，如牛、馬、羊、鹿、兔等		貓羅溪		1

		M3303947		南投縣		天瑛股份有限公司		化工業		貓羅溪		2				M3303607		南投縣		百晟企業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2				M3504944		南投縣		銀展工業有限公司		電鍍業		貓羅溪		4

		M3303965		南投縣		高慶泉股份有限公司南投廠		食品製造業		貓羅溪		1				M3303769		南投縣		泰豐熱處理股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2				M3601304		南投縣		南投縣竹山區域衛生掩埋場		廢棄物掩埋場		貓羅溪		1

		M3303974		南投縣		南峰國際股份有限公司		遊樂園(區)		貓羅溪		2				M3303929		南投縣		達康工業股份有限公司二廠		其他工業		貓羅溪		1				M3601439		南投縣		狀元吉第		社區下水道其流量大於 250立方公尺／日		貓羅溪		1

		M3303983		南投縣		盈銓興業股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		1				M3303938		南投縣		標達企業有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		3				M3700197		南投縣		張福順(富產畜禽飼養場)		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		1

		M3304051		南投縣		南基醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		4				M3303947		南投縣		天瑛股份有限公司		化工業		貓羅溪		3				M3800236		南投縣		連興造紙股份有限公司		造紙業(使用廢紙為原料達60%以上者)		貓羅溪		7

		M3304079		南投縣		臺灣省政府內轆污水處理廠		公共下水道其流量大於 250立方公尺／日		貓羅溪		3				M3303965		南投縣		高慶泉股份有限公司南投廠		食品製造業		貓羅溪		2				M3800245		南投縣		東大紙業有限公司		造紙業(未使用廢紙為原料者)		貓羅溪		5

		M3304088		南投縣		廣隆光電科技股份有限公司(利隆廠)		化工業		貓羅溪		1				M3303974		南投縣		南峰國際股份有限公司		遊樂園(區)		貓羅溪		3				M3800263		南投縣		凃氏牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		2

		M3304097		南投縣		奇佐興業有限公司		電鍍業		貓羅溪		1				M3303983		南投縣		盈銓興業股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		1				M3800316		南投縣		大中鋼鐵股份有限公司南投廠		金屬表面處理業		貓羅溪		4

		M3304104		南投縣		金天佑企業有限公司		電鍍業		貓羅溪		1				M3304051		南投縣		南基醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		6				M3800325		南投縣		良友精工股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2

		M3304211		南投縣		台灣省立中興醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		1				M3304079		南投縣		臺灣省政府內轆污水處理廠		公共下水道其流量大於 250立方公尺／日		貓羅溪		4				M3800334		南投縣		南投縣肉品市場股份有限公司		肉品市場		貓羅溪		4

		M3304435		南投縣		順廣企業股份有限公司		金屬基本工業		貓羅溪		1				M3304088		南投縣		廣隆光電科技股份有限公司(利隆廠)		化工業		貓羅溪		2				M3800389		南投縣		正福畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		2

		M3304533		南投縣		今冠化工股份有限公司		化工業		貓羅溪		1				M3304097		南投縣		奇佐興業有限公司		電鍍業		貓羅溪		1				M3800469		南投縣		昌泰畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		3

		M3304588		南投縣		利奇機械工業股份有限公司南崗廠		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3304104		南投縣		金天佑企業有限公司		電鍍業		貓羅溪		3				M3803200		南投縣		秋样牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		5

		M3304597		南投縣		順德工業股份有限公司南投廠		金屬表面處理業		貓羅溪		9				M3304113		南投縣		台灣速立股份有限公司南投廠		其他工業		貓羅溪		1				M3803228		南投縣		李如似畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		2

		M3304613		南投縣		裕國冷凍冷藏股份有限公司		食品製造業		貓羅溪		2				M3304211		南投縣		台灣省立中興醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		1				M4000043		南投縣		福壽畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		5

		M3304631		南投縣		一歐企業股份有限公司		「廢棄物焚化廠」或其他廢棄物處理廠(場)		貓羅溪		1				M3304391		南投縣		上記塑膠工業股份有限公司		化工業		貓羅溪		3				M4000114		南投縣		民德牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		10

		M3304711		南投縣		環瑋實業股份有限公司		「廢棄物焚化廠」或其他廢棄物處理廠(場)		貓羅溪		2				M3304435		南投縣		順廣企業股份有限公司		金屬基本工業		貓羅溪		2				M4000132		南投縣		南投縣中寮區域性垃圾衛生掩埋場		廢棄物掩埋場		貓羅溪		2

		M3304784		南投縣		國慶化學股份有限公司		化工業		貓羅溪		1				M3304533		南投縣		今冠化工股份有限公司		化工業		貓羅溪		2				M4000169		南投縣		文海養豬場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		5

		M3304846		南投縣		明大鋁業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3304588		南投縣		利奇機械工業股份有限公司南崗廠		金屬表面處理業		貓羅溪		2				M4000178		南投縣		裕興畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		7

		M3304962		南投縣		德輝科技股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		8				M3304597		南投縣		順德工業股份有限公司南投廠		金屬表面處理業		貓羅溪		21				N0705442		彰化縣		新興寶牧場(陳明政養豬場)		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		2

		M3304999		南投縣		皇新鋁業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3304613		南投縣		裕國冷凍冷藏股份有限公司		食品製造業		貓羅溪		3				N0705620		彰化縣		利奇機械工業股份有限公司 83彰環字第5701		金屬基本工業		貓羅溪		1

		M3305030		南投縣		台灣瑞曼迪斯股份有限公司		「廢棄物焚化廠」或其他廢棄物處理廠(場)		貓羅溪		1				M3304631		南投縣		一歐企業股份有限公司		「廢棄物焚化廠」或其他廢棄物處理廠(場)		貓羅溪		1				N0713211		彰化縣		永超實業社(原富民實業社)		金屬表面處理業		貓羅溪		1

		M3305067		南投縣		弘強國際銅業股份有限公司		金屬基本工業		貓羅溪		2				M3304711		南投縣		環瑋實業股份有限公司		「廢棄物焚化廠」或其他廢棄物處理廠(場)		貓羅溪		5				N2003085		彰化縣		新亞畜牧場(富隆昌畜牧場)		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		1

		M3305094		南投縣		金泰全貿易企業有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2				M3304748		南投縣		佑欣化學工業股份有限公司		化工業		貓羅溪		1														327

		M3305192		南投縣		南投市垃圾衛生掩埋場		廢棄物掩埋場		貓羅溪		4				M3304784		南投縣		國慶化學股份有限公司		化工業		貓羅溪		3

		M3305441		南投縣		靖智皮革企業有限公司南崗廠		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		2				M3304846		南投縣		明大鋁業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1

		M3305469		南投縣		中衛科技股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3304962		南投縣		德輝科技股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		20

		M3305530		南投縣		南投縣南投國宅社區專用下水道系統		社區下水道其流量大於 250立方公尺／日		貓羅溪		1				M3304999		南投縣		皇新鋁業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2

		M3305576		南投縣		百成益有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3305021		南投縣		荐福利實業股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		1

		M3305594		南投縣		有郁實業股份有限公司		化工業		貓羅溪		3				M3305030		南投縣		台灣瑞曼迪斯股份有限公司		「廢棄物焚化廠」或其他廢棄物處理廠(場)		貓羅溪		2

		M3305709		南投縣		營興製革股份有限公司二廠		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		1				M3305067		南投縣		弘強國際銅業股份有限公司		金屬基本工業		貓羅溪		2

		M3305727		南投縣		家福股份有限公司南投分公司		餐飲業		貓羅溪		4				M3305094		南投縣		金泰全貿易企業有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2

		M3305745		南投縣		帝嘉有限公司		電鍍業		貓羅溪		3				M3305192		南投縣		南投市垃圾衛生掩埋場		廢棄物掩埋場		貓羅溪		6

		M3305772		南投縣		泰谷光電科技股份有限公司		其他工業		貓羅溪		2				M3305398		南投縣		靖銘金屬股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		1

		M3308317		南投縣		承冠加油站股份有限公司		加油站		貓羅溪		1				M3305441		南投縣		靖智皮革企業有限公司南崗廠		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		4

		M3308335		南投縣		百鋒加油站		加油站		貓羅溪		2				M3305469		南投縣		中衛科技股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2

		M3308344		南投縣		統一精工股份有限公司(南投加油站)		加油站		貓羅溪		1				M3305530		南投縣		南投縣南投國宅社區專用下水道系統		社區下水道其流量大於 250立方公尺／日		貓羅溪		2

		M3308479		南投縣		金能工業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		3				M3305576		南投縣		百成益有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2

		M3308497		南投縣		惠民製藥股份有限公司南崗廠		化工業		貓羅溪		2				M3305594		南投縣		有郁實業股份有限公司		化工業		貓羅溪		6

		M3309403		南投縣		京輪工業有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3305709		南投縣		營興製革股份有限公司二廠		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		3

		M3309476		南投縣		侑伸企業有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3305727		南投縣		家福股份有限公司南投分公司		餐飲業		貓羅溪		6

		M3309485		南投縣		喜瑋工業有限公司		電鍍業		貓羅溪		1				M3305745		南投縣		帝嘉有限公司		電鍍業		貓羅溪		5

		M3309609		南投縣		福懋興業股份有限工司(福懋南投加油站)		洗車場		貓羅溪		5				M3305772		南投縣		泰谷光電科技股份有限公司		其他工業		貓羅溪		3

		M3309627		南投縣		虹盈企業股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		1				M3308291		南投縣		建華水泥股份有限公司(南投廠)		水泥業		貓羅溪		1

		M3309716		南投縣		詠承企業股份有限公司南投廠		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3308317		南投縣		承冠加油站股份有限公司		加油站		貓羅溪		2

		M3309743		南投縣		台亞石油股份有限公司(台亞南投加油站)		洗車場		貓羅溪		3				M3308335		南投縣		百鋒加油站		加油站		貓羅溪		2

		M3309770		南投縣		逢成工業股份有限公司		橡膠製品製造業		貓羅溪		1				M3308344		南投縣		統一精工股份有限公司(南投加油站)		加油站		貓羅溪		1

		M3309798		南投縣		福懋興業股份有限公司(福懋中興加油站)		洗車場		貓羅溪		4				M3308479		南投縣		金能工業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		6

		M3309958		南投縣		百晟開發股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3308497		南投縣		惠民製藥股份有限公司南崗廠		化工業		貓羅溪		2

		M3309967		南投縣		有郁實業股份有限公司二廠		化工業		貓羅溪		1				M3309403		南投縣		京輪工業有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2

		M3309976		南投縣		公園大廈污水下水道系統		社區下水道其流量介於50～250立方公尺／日		貓羅溪		5				M3309476		南投縣		侑伸企業有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1

		M33A0024		南投縣		寶辰工業有限公司		電鍍業		貓羅溪		4				M3309485		南投縣		喜瑋工業有限公司		電鍍業		貓羅溪		2

		M33A0034		南投縣		茂根牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		4				M3309609		南投縣		福懋興業股份有限工司(福懋南投加油站)		洗車場		貓羅溪		6

		M33A0400		南投縣		投市農加油站		加油站		貓羅溪		1				M3309627		南投縣		虹盈企業股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		3

		M33A0410		南投縣		鑫豐加油站股份有限公司		加油站		貓羅溪		1				M3309716		南投縣		詠承企業股份有限公司南投廠		金屬表面處理業		貓羅溪		1

		M33A0420		南投縣		中油南投民族街加油站		加油站		貓羅溪		1				M3309743		南投縣		台亞石油股份有限公司(台亞南投加油站)		洗車場		貓羅溪		3

		M33A0430		南投縣		中油公司台中營業處(南崗加油站)		加油站		貓羅溪		2				M3309770		南投縣		逢成工業股份有限公司		橡膠製品製造業		貓羅溪		1

		M33A0460		南投縣		劍麟股份有限公司		金屬基本工業		貓羅溪		1				M3309798		南投縣		福懋興業股份有限公司(福懋中興加油站)		洗車場		貓羅溪		5

		M33A0470		南投縣		鈺埕股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		1				M3309958		南投縣		百晟開發股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1

		M33A0490		南投縣		香里食品企業股份有限公司		食品製造業		貓羅溪		5				M3309967		南投縣		有郁實業股份有限公司二廠		化工業		貓羅溪		1

		M3500017		南投縣		中宏加油站股份有限公司( 中宏加油站)		加油站		貓羅溪		1				M3309976		南投縣		公園大廈污水下水道系統		社區下水道其流量介於50～250立方公尺／日		貓羅溪		5

		M3500026		南投縣		楠埔加油站企業股份有限公司(博愛加油站)		加油站		貓羅溪		1				M33A0024		南投縣		寶辰工業有限公司		電鍍業		貓羅溪		6

		M3500035		南投縣		楠埔加油站企業股份有限公司(楠埔加油站)		加油站		貓羅溪		1				M33A0034		南投縣		茂根牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		4

		M3500053		南投縣		中國石油股份有限公司(草屯加油站)		洗車場		貓羅溪		2				M33A0400		南投縣		投市農加油站		加油站		貓羅溪		1

		M3500151		南投縣		瑨旺股份有限公司(台灣加油站永興站)		加油站		貓羅溪		1				M33A0410		南投縣		鑫豐加油站股份有限公司		加油站		貓羅溪		1

		M3500160		南投縣		瑨旺股份有限公司(台灣加油站永隆站)		加油站		貓羅溪		1				M33A0420		南投縣		中油南投民族街加油站		加油站		貓羅溪		1

		M3500820		南投縣		安好興業有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2				M33A0430		南投縣		中油公司台中營業處(南崗加油站)		加油站		貓羅溪		3

		M3500857		南投縣		行政院衛生署草屯療養院		醫院、醫事機構		貓羅溪		4				M33A0460		南投縣		劍麟股份有限公司		金屬基本工業		貓羅溪		1

		M3500866		南投縣		佑民綜合醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		5				M33A0470		南投縣		鈺埕股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		1

		M3500875		南投縣		曾漢棋綜合醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		4				M33A0490		南投縣		香里食品企業股份有限公司		食品製造業		貓羅溪		7

		M3500900		南投縣		新合興牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		2				M3500017		南投縣		中宏加油站股份有限公司( 中宏加油站)		加油站		貓羅溪		1

		M3500919		南投縣		白昭銘畜禽飼養場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		5				M3500026		南投縣		楠埔加油站企業股份有限公司(博愛加油站)		加油站		貓羅溪		1

		M3500946		南投縣		敏峰牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		4				M3500035		南投縣		楠埔加油站企業股份有限公司(楠埔加油站)		加油站		貓羅溪		1

		M3500964		南投縣		惠和醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		5				M3500053		南投縣		中國石油股份有限公司(草屯加油站)		洗車場		貓羅溪		3

		M3501416		南投縣		長益加油站企業有限公司		加油站		貓羅溪		1				M3500151		南投縣		瑨旺股份有限公司(台灣加油站永興站)		加油站		貓羅溪		1

		M3501452		南投縣		龍泰加油站股份有限公司(龍泰加油站)		加油站		貓羅溪		2				M3500160		南投縣		瑨旺股份有限公司(台灣加油站永隆站)		加油站		貓羅溪		1

		M3501498		南投縣		成功加油站股份有限公司(成功加油站)		加油站		貓羅溪		1				M3500820		南投縣		安好興業有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2

		M3501612		南投縣		山隆通運股份有限公司(中興加油站)		加油站		貓羅溪		1				M3500857		南投縣		行政院衛生署草屯療養院		醫院、醫事機構		貓羅溪		7

		M3501649		南投縣		優加力股份有限公司(草屯站加油站 )		加油站		貓羅溪		1				M3500866		南投縣		佑民綜合醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		7

		M3501658		南投縣		鯨世界國際股份有限公司(上林加油站)		加油站		貓羅溪		1				M3500875		南投縣		曾漢棋綜合醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		6

		M3501667		南投縣		鴻溪實業有限公司(草溪路加油站)		加油站		貓羅溪		1				M3500900		南投縣		新合興牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		3

		M3501774		南投縣		藝術村加油站有限公司(藝術村加油站)		加油站		貓羅溪		1				M3500919		南投縣		白昭銘畜禽飼養場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		9

		M3504140		南投縣		何坤輝牧場		畜牧業（二）適用草食性動物，如牛、馬、羊、鹿、兔等		貓羅溪		2				M3500946		南投縣		敏峰牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		5

		M3504159		南投縣		郭麗珠牧場		畜牧業（二）適用草食性動物，如牛、馬、羊、鹿、兔等		貓羅溪		2				M3500964		南投縣		惠和醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		8

		M3504168		南投縣		陽柳牧場		畜牧業（二）適用草食性動物，如牛、馬、羊、鹿、兔等		貓羅溪		2				M3501416		南投縣		長益加油站企業有限公司		加油站		貓羅溪		2

		M3504177		南投縣		欣林加油站股份有限公司(欣林加油站)		加油站		貓羅溪		1				M3501452		南投縣		龍泰加油站股份有限公司(龍泰加油站)		加油站		貓羅溪		2

		M3504186		南投縣		中興加油站股份有限公司(中興加油站)		加油站		貓羅溪		1				M3501498		南投縣		成功加油站股份有限公司(成功加油站)		加油站		貓羅溪		1

		M3504195		南投縣		好又多加油站		加油站		貓羅溪		1				M3501612		南投縣		山隆通運股份有限公司(中興加油站)		加油站		貓羅溪		1

		M3504864		南投縣		東閔路加油站有限公司(東閔路加油站)		加油站		貓羅溪		1				M3501649		南投縣		優加力股份有限公司(草屯站加油站 )		加油站		貓羅溪		2

		M3504873		南投縣		台亞石油股份有限公司( 南投交流道站)		加油站		貓羅溪		1				M3501658		南投縣		鯨世界國際股份有限公司(上林加油站)		加油站		貓羅溪		1

		M3504953		南投縣		福懋興業股份有限公司(草屯加油站)		加油站		貓羅溪		2				M3501667		南投縣		鴻溪實業有限公司(草溪路加油站)		加油站		貓羅溪		1

		M35A0064		南投縣		三可食品有限公司		食品製造業		貓羅溪		4				M3501774		南投縣		藝術村加油站有限公司(藝術村加油站)		加油站		貓羅溪		1

		M35A0341		南投縣		中油公司台中營業處(草屯新豐加油站)		加油站		貓羅溪		1				M3504140		南投縣		何坤輝牧場		畜牧業（二）適用草食性動物，如牛、馬、羊、鹿、兔等		貓羅溪		3

		M35A0351		南投縣		統一精工股份有限公司(中興加油站)		加油站		貓羅溪		1				M3504159		南投縣		郭麗珠牧場		畜牧業（二）適用草食性動物，如牛、馬、羊、鹿、兔等		貓羅溪		4

		M35A0361		南投縣		台亞石油股份有限公司草屯交流道站(新光加油站)		加油站		貓羅溪		1				M3504168		南投縣		陽柳牧場		畜牧業（二）適用草食性動物，如牛、馬、羊、鹿、兔等		貓羅溪		3

		M35A0519		南投縣		彤翊有限公司		化工業		貓羅溪		1				M3504177		南投縣		欣林加油站股份有限公司(欣林加油站)		加油站		貓羅溪		1

		M3600610		南投縣		真工經營管裡顧問股份有限公司(大大加油站)		加油站		貓羅溪		1				M3504186		南投縣		中興加油站股份有限公司(中興加油站)		加油站		貓羅溪		1

		M3601304		南投縣		南投縣竹山區域衛生掩埋場		廢棄物掩埋場		貓羅溪		5				M3504195		南投縣		好又多加油站		加油站		貓羅溪		1

		M3601439		南投縣		狀元吉第		社區下水道其流量大於 250立方公尺／日		貓羅溪		2				M3504864		南投縣		東閔路加油站有限公司(東閔路加油站)		加油站		貓羅溪		1

		M3604976		南投縣		金大詮砂石股份有限公司		土石加工業		貓羅溪		1				M3504873		南投縣		台亞石油股份有限公司( 南投交流道站)		加油站		貓羅溪		1

		M3700197		南投縣		張福順(富產畜禽飼養場)		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		1				M3504953		南投縣		福懋興業股份有限公司(草屯加油站)		加油站		貓羅溪		2

		M3800183		南投縣		中油公司台中營業處(名間加油站)		加油站		貓羅溪		1				M35A0064		南投縣		三可食品有限公司		食品製造業		貓羅溪		19

		M3800236		南投縣		連興造紙股份有限公司		造紙業(使用廢紙為原料達60%以上者)		貓羅溪		5				M35A0341		南投縣		中油公司台中營業處(草屯新豐加油站)		加油站		貓羅溪		1

		M3800245		南投縣		東大紙業有限公司		造紙業(未使用廢紙為原料者)		貓羅溪		4				M35A0351		南投縣		統一精工股份有限公司(中興加油站)		加油站		貓羅溪		1

		M3800263		南投縣		凃氏牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		8				M35A0361		南投縣		台亞石油股份有限公司草屯交流道站(新光加油站)		加油站		貓羅溪		1

		M3800316		南投縣		大中鋼鐵股份有限公司南投廠		金屬表面處理業		貓羅溪		6				M35A0519		南投縣		彤翊有限公司		化工業		貓羅溪		1

		M3800325		南投縣		良友精工股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		3				M3600610		南投縣		真工經營管裡顧問股份有限公司(大大加油站)		加油站		貓羅溪		1

		M3800334		南投縣		南投縣肉品市場股份有限公司		肉品市場		貓羅溪		3				M3601304		南投縣		南投縣竹山區域衛生掩埋場		廢棄物掩埋場		貓羅溪		6

		M3800389		南投縣		正福畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		4				M3601439		南投縣		狀元吉第		社區下水道其流量大於 250立方公尺／日		貓羅溪		3

		M3800469		南投縣		昌泰畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		2				M3604976		南投縣		金大詮砂石股份有限公司		土石加工業		貓羅溪		1

		M3800576		南投縣		通丞加油實業股份有限公司		加油站		貓羅溪		1				M3700197		南投縣		張福順(富產畜禽飼養場)		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		2

		M3800594		南投縣		建華塑膠股份有限公司第二廠(名間廠)		土石加工業		貓羅溪		4				M3800183		南投縣		中油公司台中營業處(名間加油站)		加油站		貓羅溪		1

		M3800889		南投縣		台糖油品事業部(南新加油站 )		加油站		貓羅溪		1				M3800236		南投縣		連興造紙股份有限公司		造紙業(使用廢紙為原料達60%以上者)		貓羅溪		7

		M3803059		南投縣		合成加油站		加油站		貓羅溪		1				M3800245		南投縣		東大紙業有限公司		造紙業(未使用廢紙為原料者)		貓羅溪		6

		M3803068		南投縣		彰南路加油站有限公司		加油站		貓羅溪		1				M3800263		南投縣		凃氏牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		11

		M3803200		南投縣		秋样牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		4				M3800316		南投縣		大中鋼鐵股份有限公司南投廠		金屬表面處理業		貓羅溪		7

		M3803228		南投縣		李如似畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		3				M3800325		南投縣		良友精工股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		4

		M3803344		南投縣		家興畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		2				M3800334		南投縣		南投縣肉品市場股份有限公司		肉品市場		貓羅溪		6

		M4000043		南投縣		福壽畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		3				M3800370		南投縣		胡木水		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		1

		M4000114		南投縣		民德牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		4				M3800389		南投縣		正福畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		5

		M4000132		南投縣		南投縣中寮區域性垃圾衛生掩埋場		廢棄物掩埋場		貓羅溪		2				M3800469		南投縣		昌泰畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		2

		M4000169		南投縣		文海養豬場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		2				M3800576		南投縣		通丞加油實業股份有限公司		加油站		貓羅溪		1

		M4000178		南投縣		裕興畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		2				M3800594		南投縣		建華塑膠股份有限公司第二廠(名間廠)		土石加工業		貓羅溪		6

		M4403017		南投縣		新中橫加油站股份有限公司		加油站		貓羅溪		1				M3800889		南投縣		台糖油品事業部(南新加油站 )		加油站		貓羅溪		1

		N0705442		彰化縣		新興寶牧場(陳明政養豬場)		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		1				M3803059		南投縣		合成加油站		加油站		貓羅溪		2

		N2003067		彰化縣		憲學牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		1				M3803068		南投縣		彰南路加油站有限公司		加油站		貓羅溪		1

		N2003085		彰化縣		新亞畜牧場(富隆昌畜牧場)		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		1				M3803200		南投縣		秋样牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		6

		N2003405		彰化縣		玄吉畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		1				M3803228		南投縣		李如似畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		3

												459				M3803344		南投縣		家興畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		2

																M4000043		南投縣		福壽畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		4

																M4000114		南投縣		民德牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		6

																M4000132		南投縣		南投縣中寮區域性垃圾衛生掩埋場		廢棄物掩埋場		貓羅溪		3

																M4000169		南投縣		文海養豬場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		3

																M4000178		南投縣		裕興畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		4

																M4403017		南投縣		新中橫加油站股份有限公司		加油站		貓羅溪		1

																N0703626		彰化縣		三力建設股份有限公司		土石加工業		貓羅溪		2

																N0703724		彰化縣		嶺山五金有限公司		其他工業		貓羅溪		1

																N0705442		彰化縣		新興寶牧場(陳明政養豬場)		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		3

																N0705620		彰化縣		利奇機械工業股份有限公司 83彰環字第5701		金屬基本工業		貓羅溪		4

																N0713211		彰化縣		永超實業社(原富民實業社)		金屬表面處理業		貓羅溪		2

																N2003067		彰化縣		憲學牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		3

																N2003085		彰化縣		新亞畜牧場(富隆昌畜牧場)		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		1

																N2003405		彰化縣		玄吉畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		1

																										743





93-95年處分情形

		95年處分情形		95年處分情形

		管制編號		縣市別		機構名稱		行業別		流域別		處分次數		處分罰鍰金額

		M3302655		南投縣		伍中食品廠股份有限公司南投廠		食品製造業		貓羅溪		1		60000

		M3302824		南投縣		經濟部工業局南崗(兼竹山)工業區服務中心		石油化學專業區以外之工業區		貓羅溪		1		60000				處分合計		1240000

		M3302888		南投縣		德如股份有限公司南投廠		電鍍業		貓羅溪		1		30000

		M3305094		南投縣		金泰全貿易企業有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1		60000

		M3308497		南投縣		惠民製藥股份有限公司南崗廠		化工業		貓羅溪		1		60000

		M33A0490		南投縣		香里食品企業股份有限公司		食品製造業		貓羅溪		1		60000

		M3604976		南投縣		金大詮砂石股份有限公司		土石加工業		貓羅溪		1		70000

		合計										7		400000

		94年處分情形		94年處分情形

		管制編號		縣市別		機構名稱		行業別		流域別		處分次數		處分罰鍰金額

		M3302824		南投縣		經濟部工業局南崗(兼竹山)工業區服務中心		石油化學專業區以外之工業區		貓羅溪		2		60000

		M3305709		南投縣		營興製革股份有限公司二廠		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		1		60000

		M3500857		南投縣		行政院衛生署草屯療養院		醫院、醫事機構		貓羅溪		1		30000

		M35A0064		南投縣		三可食品有限公司		食品製造業		貓羅溪		1		60000

		M3800594		南投縣		建華塑膠股份有限公司第二廠(名間廠)		土石加工業		貓羅溪		1		60000

		N2003067		彰化縣		憲學牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		1		60000

				合計								7		330000

		93年處分情形		93年處分情形

		管制編號		縣市別		機構名稱		行業別		流域別		處分次數		處分罰鍰金額

		M3302753		南投縣		元大聯合鋼股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1		60000

		M3302762		南投縣		台灣卜蜂企業股份有限公司南投廠		屠宰業		貓羅溪		1		30000

		M3302824		南投縣		經濟部工業局南崗(兼竹山)工業區服務中心		石油化學專業區以外之工業區		貓羅溪		2		60000

		M3303429		南投縣		平和牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		1		60000

		M3305638		南投縣		鑫永銓股份有限公司工廠		橡膠製品製造業		貓羅溪		1		60000

		M3305727		南投縣		家福股份有限公司南投分公司		餐飲業		貓羅溪		1		60000

		M3504944		南投縣		銀展工業有限公司		電鍍業		貓羅溪		1		120000

		M3800245		南投縣		東大紙業有限公司		造紙業(未使用廢紙為原料者)		貓羅溪		1		60000

				合計								9		510000





南投-中正橋

		中正橋水質監測結果																						利民橋水質監測情形

		檢測日期		銅		溶氧		生化需氧量		懸浮固體		氨氮		RPI		污染程度				檢測日期		銅

				(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)										(mg/L)

		91.01.24				8.8		5.33		17		0.29		2.25		輕度污染		1		91.03.12		0.038

		91.02.21				11.4		2.4		15.8		0.34		1		未受污染		1		91.06.10		0

		91.03.12		0.038		8.2		2.7		17.8		0.27		1		未受污染		1		91.09.05		0

		91.04.09				10.2		<1		8.2		0.11		1		未受污染		1		91.12.03		0.011

		91.05.08				9.1		1.9		10		0.18		1		未受污染		1		92.03.03		0

		91.06.10		<0.005		9.6		<1		42.7		0.35		1.5		未受污染		1		92.06.05		0.007

		91.07.20				7.2		<1		4.1		0.21		1		未受污染		1		92.09.09		0.07

		91.08.14				6.7		<1		54.4		0.16		2.25		輕度污染		1		92.12.02		0

		91.09.05		<0.005		7.5		1.6		14.9		0.12		1		未受污染		1		93.03.09		0

		91.10.03				6.8		<1		52		0.13		2.25		輕度污染		1		93.06.07		0

		91.11.05				8.2		2.5		3.7		0.22		1		未受污染		1		93.09.07		0

		91.12.03		0.011		7.3		2		9.5		0.32		1		未受污染		1		93.12.02		0

		92.01.02				8.7		3.3		<3		0.42		1.5		未受污染		1		94.03.08		0

		92.02.12				8.9		3		4.9		0.46		1		未受污染		1		94.06.01		0.024

		92.03.03		<0.005		7.6		3.7		47.5		0.42		2		未受污染		1		94.09.08		0.004

		92.04.19				7.6		1.6		6.3		0.3		1		未受污染		1		94.12.07		0

		92.05.06				7.8		2.7		8.8		0.39		1		未受污染		1		95.03.03		0

		92.06.05		0.007		7.5		3.8		4.3		0.37		1.5		未受污染		1		95.06.14		0

		92.07.15				5.7		<1		16.3		0.45		1.5		未受污染		1		95.09.01		0

		92.08.12				6.9		2.7		53.9		0.31		2.25		輕度污染		1		avg		0.0081053

		92.09.09		0.07		6.2		1.7		8.4		0.37		1.5		未受污染		1		max		0.070

		92.10.01				7.7		2.1		8.5		0.28		1		未受污染		1

		92.11.04				7.6		1.9		15.9		0.26		1		未受污染		1

		92.12.02		<0.005		7.7		1.3		18		0.15		1		未受污染		1

		93.01.06				8.6		4.1		13.4		0.34		1.5		未受污染		1

		93.02.03				7.7		4.1		15.9		0.28		1.5		未受污染		1

		93.03.09		<0.005		6.3		2		6.8		0.2		1.5		未受污染		1

		93.04.06				8.6		1.3		7		0.24		1		未受污染		1

		93.05.04				7.2		1.8		42.7		0.23		1.5		未受污染		1

		93.06.07		<0.005		6.1		1.7		11.1		0.25		1.5		未受污染		1

		93.07.25				8.2		1.3		11.9		0.17		1		未受污染		1

		93.08.11				8.2		1.5		<3		0.18		1		未受污染		1

		93.09.07		<0.005		8.2		1.4		16.2		0.17		1		未受污染		1

		93.10.11				10.3		2.7		31		0.04		1.5		未受污染		1

		93.11.03				10		2		10.5		0.09		1		未受污染		1

		93.12.02		<0.005		10		3		3.5		0.07		1		未受污染		1

		94.01.12				13		2.5		5.3		0.22		1		未受污染		1

		94.02.15				13.6		2.9		4		0.12		1		未受污染		1

		94.03.08		<0.003		9.7		1		54		0.09		2.25		輕度污染		1

		94.04.11				11.2		1.7		2.7		0.06		1		未受污染		1

		94.05.03				9.5		1.2		3.4		0.08		1		未受污染		1

		94.06.01		0.024		8.5		1.5		15.4		0.07		1		未受污染		1

		94.07.04				8		7.4		91.5		0.07		3.5		中度污染		1

		94.08.02				8		1.5		3.4		0.05		1		未受污染		1

		94.09.08		0.004		8.9		1.2		1.3		0.08		1		未受污染		1

		94.10.05				8.8		2.1		58.5		0.1		2.25		輕度污染		1

		94.11.03				10.2		4.4		7.2		0.05		1.5		未受污染		1

		94.12.07		<0.003		12		2.1		4.2		0.12		1		未受污染		1

		95.01.10				12.5		2.8		5.7		0.07		1		未受污染		1

		95.02.08				11.8		1.3		7.8		0.08		1		未受污染		1

		95.03.03		<0.003		12		1.1		6.3		0.1		1		未受污染		1

		95.04.06				8.8		1		15.8		0.16		1		未受污染		1

		95.05.05				8.3		<1		4.3		0.08		1		未受污染		1				中度		1		2%

		95.06.14		<0.003		8		1.4		17.5		0.09		1		未受污染		1				輕度		6		11%

		95.07.06				8.4		1.2		1.4		0.07		1		未受污染		1				未受		49		88%

		95.08.03				8.1		<1		19.4		0.06		1		未受污染		1						56

		95.09.01		<0.003

		1.當測值小於偵測極限MDL值時，以 < MDL表示。
2.< 555 表示無水可採。																56





南投-中正橋

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



ppm

銅



南投-平林橋

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



日期

RPI



彰化-利民橋

		平林橋水質監測結果																								平林橋水質監測情形

		檢測日期		銅		溶氧		生化需氧量		懸浮固體		氨氮		RPI		污染程度				檢測日期		銅

				(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)										(mg/L)

		91.01.24				7.2		5.25		68.6		0.53		4		中度污染		1		91.03.12		0.022

		91.02.21				7		3.3		58.1		2.61		4		中度污染		1		91.06.10		0.006

		91.03.12		0.022		7.2		8.9		50.3		3.56		5.75		中度污染		1		91.09.05		0.005

		91.04.09				5.6		1.8		27		2.32		3.25		中度污染		1		91.12.03		0.013

		91.05.08				4.9		6.3		26.2		2.25		4.5		中度污染		1		92.03.03		0.041

		91.06.10		0.006		6.6		<1		118		0.52		3.75		中度污染		1		92.06.05		0.014

		91.07.20				4.8		4.4		96.3		0.6		3.75		中度污染		1		92.09.09		0.071

		91.08.14				5.9		4.2		99.9		0.44		3.25		中度污染		1		92.12.02		0.008

		91.09.05		0.005		6		4.6		97.1		0.79		3.75		中度污染		1		93.03.09		0.006

		91.10.03				6.2		3.2		71.6		1.25		4.5		中度污染		1		93.06.07		0.007

		91.11.05				7		4.7		72.5		1.16		4		中度污染		1		93.09.07		0.021

		91.12.03		0.013		6.8		7.7		22.2		2.86		4		中度污染		1		93.12.02		0.012

		92.01.02				7.8		6.9		14.1		2.38		3.5		中度污染		1		94.03.08		0.012

		92.02.12				5.3		7.8		38.2		2.08		4.5		中度污染		1		94.06.01		0.01

		92.03.03		0.041		7.5		7.6		26.5		1.44		4		中度污染		1		94.09.08		0.01

		92.04.19				7.6		5.7		41.4		0.5		2.75		輕度污染		1		94.12.07		0.011

		92.05.06				7.7		6.2		19.6		2.88		3.5		中度污染		1		95.03.03		0.015

		92.06.05		0.014		6.2		6.4		8.4		1.56		4		中度污染		1		95.06.14		0.006

		92.07.15				4.2		3		59.2		0.7		4		中度污染		1		95.09.01		0.006

		92.08.12				6		5.9		110		1.11		6.25		嚴重污染		1		avg		0.0155789474

		92.09.09		0.071		6.5		5.1		111		1.96		5.75		中度污染		1		max		0.071

		92.10.01				6.2		8.6		73.4		1.51		5.25		中度污染		1

		92.11.04				5.3		3.7		59.7		1.36		4.5		中度污染		1

		92.12.02		0.008		5.8		4.7		24.4		3.12		4.75		中度污染		1

		93.01.06				6.2		7		11.2		2.88		4		中度污染		1

		93.02.03				5.8		4.8		40.9		2.7		3.75		中度污染		1

		93.03.09		0.006		6.7		6.3		15.3		1.7		3.5		中度污染		1

		93.04.06				5		7.4		90.2		1.52		5.25		中度污染		1

		93.05.04				5.2		2.4		27.5		1.81		3.25		中度污染		1

		93.06.07		0.007		4		4.9		41.5		0.95		3.75		中度污染		1

		93.07.25				6.5		3.7		138		0.51		4.25		中度污染		1

		93.08.11				6.3		4.3		84.5		0.7		3.75		中度污染		1

		93.09.07		0.021		6.1		3.2		151		0.6		4.75		中度污染		1

		93.10.11				6.9		5.5		145		<0.03		4.5		中度污染		1

		93.11.03				8		5.7		122		0.91		5		中度污染		1

		93.12.02		0.012		5.6		7.4		27.6		2.92		4.5		中度污染		1

		94.01.12				5.5		6.8		136		2.28		6.25		嚴重污染		1

		94.02.15				6		9.8		33.4		1.89		4.5		中度污染		1

		94.03.08		0.012		7.6		5		159		1.26		5.75		中度污染		1

		94.04.11				6		4.9		69		1.47		4.5		中度污染		1

		94.05.03				5.5		5		95.5		1.08		5.25		中度污染		1

		94.06.01		0.01		6.6		3.3		43.3		0.82		2.5		輕度污染		1

		94.07.04				6.1		6.7		396		0.26		5		中度污染		1

		94.08.02				6		2.5		57.8		0.56		3.25		中度污染		1

		94.09.08		0.01		7		2.2		104		0.55		3.75		中度污染		1

		94.10.05				6.2		2.9		278		0.48		3.75		中度污染		1

		94.11.03				6.6		4.4		56.5		0.83		3.25		中度污染		1

		94.12.07		0.011		7.9		3.1		33.1		1.38		3.25		中度污染		1				嚴重		2		4%

		95.01.10				7		3.3		39.2		1.31		3.25		中度污染		1				中度		50		89%

		95.02.08				6.9		1.9		36.8		1.01		2.75		輕度污染		1				輕度		4		7%

		95.03.03		0.015		6.8		3.2		138		1.16		5		中度污染		1						56

		95.04.06				5.2		4.2		72.1		1.4		4.5		中度污染		1

		95.05.05				6.1		2		54.2		0.88		3.25		中度污染		1

		95.06.14		0.006		7.6		2.4		202		0.42		3.25		中度污染		1

		95.07.06				6.5		1.1		50.9		0.54		2.75		輕度污染		1

		95.08.03				6.6		2.6		420		0.64		3.75		中度污染		1

		95.09.01		0.006														56

		註：
1.當測值小於偵測極限MDL值時，以 < MDL表示。
2.< 555 表示無水可採。





彰化-利民橋

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



銅

ppm



		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



日期

RPI



		利民橋水質監測結果																						利民橋水質監測情形

		檢測日期		銅		溶氧		生化需氧量		懸浮固體		氨氮		RPI		污染程度				檢測日期		銅

				(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)										(mg/L)

		91.01.24				8.6		<1		72.6		3.55		4.5		中度污染		1		91.03.12		0.022

		91.02.21				7.4		2.5		105		0.58		3.75		中度污染		1		91.06.10		0.008

		91.03.12		0.022		7.1		8.5		33.5		0.65		3.25		中度污染		1		91.09.05		0.01

		91.04.09				8.4		3.9		27.8		0.29		2		未受污染		1		91.12.03		0.008

		91.05.08				9.4		<1		13.1		0.16		1		未受污染		1		92.03.03		0.015

		91.06.10		0.008		7.6		<1		102		0.33		3.25		中度污染		1		92.06.05		0.01

		91.07.20				4.4		3		53.7		0.25		3.5		中度污染		1		92.09.09		0.055

		91.08.14				5.6		3.3		184		0.3		4.25		中度污染		1		92.12.02		0

		91.09.05		0.01		6.7		6.6		177		0.44		4.5		中度污染		1		93.03.09		0.005

		91.10.03				6		2.9		59.4		0.39		2.75		輕度污染		1		93.09.07		0.014

		91.11.05				8.1		5.2		25.2		0.25		2.75		輕度污染		1		94.03.08		0.006

		91.12.03		0.008		5.5		7.3		38.8		1.28		4.5		中度污染		1		94.06.01		0.007

		92.01.02				8.6		6.3		17.5		1.23		3.5		中度污染		1		94.09.08		0.006

		92.02.12				7.5		6.5		26.6		0.59		3.25		中度污染		1		94.12.07		0

		92.03.03		0.015		8.2		5.4		97.9		0.52		4		中度污染		1		95.03.03		0.008

		92.04.19				8.1		8.9		43.5		0.8		3.25		中度污染		1		95.06.14		0.005

		92.05.06				7.9		6.1		40		0.94		3.25		中度污染		1		95.09.01		0.004

		92.06.05		0.01		8.2		4.5		10.4		0.37		1.5		未受污染		1		avg		0.0107647059

		92.07.15				4.7		2.6		91		0.48		2.75		輕度污染		1		max		0.055

		92.08.12				6		5.3		97.7		0.36		4		中度污染		1

		92.09.09		0.055		4.6		7.2		175		0.68		5.5		中度污染		1

		92.10.01				8.1		3.3		34.9		0.45		2		未受污染		1

		92.11.04				6.4		2.9		42		0.44		2		未受污染		1

		92.12.02		<0.005		5.4		3		27.7		0.81		2.5		輕度污染		1

		93.01.06				7.6		5.5		10.9		0.69		2.75		輕度污染		1

		93.02.03				7.2		6.5		19.4		1.1		3.5		中度污染		1

		93.03.09		0.005		4.5		4.1		46.1		0.85		3.75		中度污染		1

		93.04.06				5.3		8.4		97.6		0.49		4		中度污染		1

		93.05.04				6.8		4.2		23.9		0.2		2		未受污染		1

		93.06.07		無水可採		<555		<555		<555		<555		1		未受污染		1

		93.07.25				6.4		3.9		116		0.31		4.25		中度污染		1

		93.08.11				6.3		5.4		29.3		0.34		3.25		中度污染		1

		93.09.07		0.014		7		2.5		80.2		0.37		2.25		輕度污染		1

		93.10.11				<555		<555		<555		<555		1		未受污染		1

		93.11.03				<555		<555		<555		<555		1		未受污染		1

		93.12.02		無水可採		<555		<555		<555		<555		1		未受污染		1

		94.01.12				7		6.6		1		1.96		3.5		中度污染		1

		94.02.15				10.9		6		31		0.71		3.25		中度污染		1

		94.03.08		0.006		8		3		78.9		0.74		2.75		輕度污染		1

		94.04.11				9		5.9		84.9		0.25		3.5		中度污染		1

		94.05.03				8.5		2.6		58.8		0.17		2.25		輕度污染		1

		94.06.01		0.007		8.2		1.3		51.6		0.25		2.25		輕度污染		1

		94.07.04				6.7		4.3		458		0.24		3.75		中度污染		1

		94.08.02				6.8		2.6		77.2		0.21		2.25		輕度污染		1

		94.09.08		0.006		7.4		2.7		39.6		0.25		1.5		未受污染		1

		94.10.05				6.8		4.2		98		0.21		2.75		輕度污染		1

		94.11.03				8.6		2.8		34.2		0.16		1.5		未受污染		1

		94.12.07		<0.003		8.2		2.7		68.8		0.58		2.75		輕度污染		1

		95.01.10				8.3		2.6		53.1		0.3		2.25		輕度污染		1

		95.02.08				10.2		3.6		22		0.31		2		未受污染		1

		95.03.03		0.008		7.6		4		103		0.88		4.25		中度污染		1

		95.04.06				6.6		1.9		94.2		0.19		2.25		輕度污染		1

		95.05.05				6.3		3.1		141		0.36		4.25		中度污染		1

		95.06.14		0.005		7.5		1.1		134		0.36		3.25		中度污染		1

		95.07.06				6.9		1.2		54.4		0.16		2.25		輕度污染		1

		95.08.03				6.6		<1		292		0.37		3.25		中度污染		1

		95.09.01		0.004

		註：
1.當測值小於偵測極限MDL值時，以 < MDL表示。
2.< 555 表示無水可採。																56				中度污染		28		50%

																						輕度污染		15		27%

																						未受污染		13		23%

																								56

																		46





		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



銅 (mg/L)

ppm



		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



日期

RPI




_1225002040.xls
Chart5

		91.03.12

		91.06.10

		91.09.05

		91.12.03

		92.03.03

		92.06.05

		92.09.09

		92.12.02

		93.03.09

		93.09.07

		94.03.08

		94.06.01

		94.09.08

		94.12.07

		95.03.03

		95.06.14

		95.09.01



銅 (mg/L)

日期

積分

0.022

0.008

0.01

0.008

0.015

0.01

0.055

0

0.005

0.014

0.006

0.007

0.006

0

0.008

0.005

0.004



新聞稿

		新聞稿		針對環保團體上午召開記者會表示貓羅溪水質項目—銅疑似超過水體水質分類標準，環保署已於本日派員採取水樣檢驗水質。
環保署表示，13日中區督察大隊督察貓羅溪流域，並無發現可疑污染情事；另由過去歷年監測資料顯示貓羅溪並無明顯惡化情形，惟環保署為表達對水質保護之重視，並為釐清是否有水質惡化情形，已再度派員前往採樣檢測。
貓羅溪為烏溪支流，發源於南投縣境之中心山，流經南投縣、台中縣及彰化縣，於彰化市快官附近匯入烏溪，河川長度約47公里，全流域集水面積約377.5平方公里。由於貓羅溪流經南投縣、彰化縣之精華區域，流域

		流域概述		貓羅溪為烏溪下游左岸之一大支流，東北鄰烏溪本流，南與濁水流域為界，西背八卦山脈，發源自南投縣境之中心山，流經南投縣之中寮、名間、南投、草屯，台中縣之烏日鄉，以及彰化縣之芬園鄉等鄉鎮，於彰化市快官附近匯入烏溪本流，長約47公里。 其重要之分歧包括平林溪、軍功寮溪、茄荖溪及溪州排水等，全流域集水面積約377.5平方公里。本溪上游在千秋里附近出谷後漸趨平緩，自千秋橋至振興橋段平均坡降約0.003，振興橋至平林橋段平均坡降約0.0006，平林橋至出口匯流處平均坡降約0.004，可謂一緩流河川。 本溪河幅不甚寬廣，





流域事業

				貓羅溪流域事業

		管制編號		縣市別		機構名稱		行業別		流域別		目前運作狀態

		M3304631		南投縣		一歐企業股份有限公司		「廢棄物焚化廠」或其他廢棄物處理廠(場)		貓羅溪		未停工		1

		M3304711		南投縣		環瑋實業股份有限公司		「廢棄物焚化廠」或其他廢棄物處理廠(場)		貓羅溪		未停工		1				流域事業合計		327

		M3305030		南投縣		台灣瑞曼迪斯股份有限公司		「廢棄物焚化廠」或其他廢棄物處理廠(場)		貓羅溪		未停工		1				「廢棄物焚化廠」或其他廢棄物處理廠(場)		3

		M3604976		南投縣		金大詮砂石股份有限公司		土石加工業		貓羅溪		未停工		1				土石加工業		3

		M3800594		南投縣		建華塑膠股份有限公司第二廠(名間廠)		土石加工業		貓羅溪		未停工		1				公共下水道其流量大於 250立方公尺／日		2

		N0703626		彰化縣		三力建設股份有限公司		土石加工業		貓羅溪		永久停工		1				化工業		26

		M3303376		南投縣		中興新村中正路污水處理廠污水下水道系統		公共下水道其流量大於 250立方公尺／日		貓羅溪		未停工		1

		M3304079		南投縣		臺灣省政府內轆污水處理廠		公共下水道其流量大於 250立方公尺／日		貓羅溪		未停工		1

		M3300419		南投縣		佳欣樹脂股份有限公司		化工業		貓羅溪		未停工		1

		M3300991		南投縣		樹億興業股份有限公司		化工業		貓羅溪		未停工		1

		M3301041		南投縣		朝代實業股份有限公司		化工業		貓羅溪		未停工		1

		M3301612		南投縣		彩揚塑膠工業股份有限公司南投廠		化工業		貓羅溪		未停工		1

		M3301694		南投縣		双邦實業股份有限公司(南崗廠)		化工業		貓羅溪		永久停工		1

		M3301809		南投縣		漢廷實業股份有限公司		化工業		貓羅溪		永久停工		1

		M3301998		南投縣		日勝化工股份有限公司		化工業		貓羅溪		未停工		1

		M3302119		南投縣		雙邦實業股份有限公司二廠		化工業		貓羅溪		未停工		1

		M3302431		南投縣		台灣赫克力士股份有限公司		化工業		貓羅溪		未停工		1

		M3302502		南投縣		金桃化工廠有限公司		化工業		貓羅溪		未停工		1

		M3302557		南投縣		台灣徳固賽股份有限公司		化工業		貓羅溪		未停工		1

		M3302691		南投縣		鴻昇化學企業有限公司		化工業		貓羅溪		未停工		1

		M3302717		南投縣		全興化工股份有限公司		化工業		貓羅溪		永久停工		1

		M3303410		南投縣		廣隆光電科技股份有限公司(廣隆廠)		化工業		貓羅溪		未停工		1

		M3303590		南投縣		冠郝企業股份有限公司		化工業		貓羅溪		未停工		1

		M3303947		南投縣		天瑛股份有限公司		化工業		貓羅溪		未停工		1

		M3304088		南投縣		廣隆光電科技股份有限公司(利隆廠)		化工業		貓羅溪		未停工		1

		M3304391		南投縣		上記塑膠工業股份有限公司		化工業		貓羅溪		永久停工		1

		M3304533		南投縣		今冠化工股份有限公司		化工業		貓羅溪		永久停工		1

		M3304748		南投縣		佑欣化學工業股份有限公司		化工業		貓羅溪		未停工		1

		M3304784		南投縣		國慶化學股份有限公司		化工業		貓羅溪		永久停工		1

		M3305594		南投縣		有郁實業股份有限公司		化工業		貓羅溪		未停工		1

		M3308497		南投縣		惠民製藥股份有限公司南崗廠		化工業		貓羅溪		未停工		1

		M3309967		南投縣		有郁實業股份有限公司二廠		化工業		貓羅溪		永久停工		1

		M35A0519		南投縣		彤翊有限公司		化工業		貓羅溪		未停工		1

		N0706065		彰化縣		大元化學廠股份有限公司工廠		化工業		貓羅溪		永久停工		1

		N2000100		彰化縣		鴻興化工廠(彰環字第021209號)		毛滌業		貓羅溪		永久停工		1

		M3308291		南投縣		建華水泥股份有限公司(南投廠)		水泥業		貓羅溪		未停工		1

		M3800405		南投縣		達貴水泥工業股份有限公司		水泥業		貓羅溪		永久停工		1

		M3308317		南投縣		承冠加油站股份有限公司		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M3308335		南投縣		百鋒加油站		加油站		貓羅溪		永久停工		1

		M3308344		南投縣		統一精工股份有限公司(南投加油站)		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M33A0400		南投縣		投市農加油站		加油站		貓羅溪		永久停工		1

		M33A0410		南投縣		鑫豐加油站股份有限公司		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M33A0420		南投縣		中油南投民族街加油站		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M33A0430		南投縣		中油公司台中營業處(南崗加油站)		加油站		貓羅溪		永久停工		1

		M3401199		南投縣		友順加油站		加油站		貓羅溪		永久停工		1

		M3500017		南投縣		中宏加油站股份有限公司( 中宏加油站)		加油站		貓羅溪		永久停工		1

		M3500026		南投縣		楠埔加油站企業股份有限公司(博愛加油站)		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M3500035		南投縣		楠埔加油站企業股份有限公司(楠埔加油站)		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M3500151		南投縣		瑨旺股份有限公司(台灣加油站永興站)		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M3500160		南投縣		瑨旺股份有限公司(台灣加油站永隆站)		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M3501416		南投縣		長益加油站企業有限公司		加油站		貓羅溪		永久停工		1

		M3501452		南投縣		龍泰加油站股份有限公司(龍泰加油站)		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M3501498		南投縣		成功加油站股份有限公司(成功加油站)		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M3501612		南投縣		山隆通運股份有限公司(中興加油站)		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M3501649		南投縣		優加力股份有限公司(草屯站加油站 )		加油站		貓羅溪		永久停工		1

		M3501658		南投縣		鯨世界國際股份有限公司(上林加油站)		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M3501667		南投縣		鴻溪實業有限公司(草溪路加油站)		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M3501774		南投縣		藝術村加油站有限公司(藝術村加油站)		加油站		貓羅溪		永久停工		1

		M3504177		南投縣		欣林加油站股份有限公司(欣林加油站)		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M3504186		南投縣		中興加油站股份有限公司(中興加油站)		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M3504195		南投縣		好又多加油站		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M3504864		南投縣		東閔路加油站有限公司(東閔路加油站)		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M3504873		南投縣		台亞石油股份有限公司( 南投交流道站)		加油站		貓羅溪		永久停工		1

		M3504953		南投縣		福懋興業股份有限公司(草屯加油站)		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M35A0341		南投縣		中油公司台中營業處(草屯新豐加油站)		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M35A0351		南投縣		統一精工股份有限公司(中興加油站)		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M35A0361		南投縣		台亞石油股份有限公司草屯交流道站(新光加油站)		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M3600610		南投縣		真工經營管裡顧問股份有限公司(大大加油站)		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M3800183		南投縣		中油公司台中營業處(名間加油站)		加油站		貓羅溪		永久停工		1

		M3800576		南投縣		通丞加油實業股份有限公司		加油站		貓羅溪		永久停工		1

		M3800889		南投縣		台糖油品事業部(南新加油站 )		加油站		貓羅溪		永久停工		1

		M3803059		南投縣		合成加油站		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M3803068		南投縣		彰南路加油站有限公司		加油站		貓羅溪		永久停工		1

		M4403017		南投縣		新中橫加油站股份有限公司		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M3302824		南投縣		經濟部工業局南崗(兼竹山)工業區服務中心		石油化學專業區以外之工業區		貓羅溪		永久停工		1

		M3303956		南投縣		甫群纖維工業股份有限公司		印染整理業(印花、梭織布染整者)		貓羅溪		永久停工		1

		N2000511		彰化縣		振達企業社		印染整理業(印花、梭織布染整者)		貓羅溪		永久停工		1

		M3302744		南投縣		環裕實業股份有限公司		印染整理業(整理、紙印花、刷毛、剪毛、磨毛及非屬前二類者)		貓羅溪		永久停工		1

		M3800334		南投縣		南投縣肉品市場股份有限公司		肉品市場		貓羅溪		未停工		1

		M3300464		南投縣		安順企業股份有限公司南崗二廠		其他工業		貓羅溪		永久停工		1

		M3300624		南投縣		南彰實業股份有限公司		其他工業		貓羅溪		永久停工		1

		M3302404		南投縣		環達工業股份有限公司		其他工業		貓羅溪		永久停工		1

		M3302440		南投縣		花心企業股份有限公司		其他工業		貓羅溪		未停工		1

		M3302477		南投縣		光男企業股份有限公司南崗廠		其他工業		貓羅溪		未停工		1

		M3302566		南投縣		謙億鋼鐵股份有限公司		其他工業		貓羅溪		未停工		1

		M3302575		南投縣		高冠企業股份有限公司南投廠		其他工業		貓羅溪		永久停工		1

		M3302879		南投縣		映全企業有限公司		其他工業		貓羅溪		未停工		1

		M3303483		南投縣		環瑞實業股份有限公司南崗廠		其他工業		貓羅溪		永久停工		1

		M3303929		南投縣		達康工業股份有限公司二廠		其他工業		貓羅溪		永久停工		1

		M3304113		南投縣		台灣速立股份有限公司南投廠		其他工業		貓羅溪		未停工		1

		M3305772		南投縣		泰谷光電科技股份有限公司		其他工業		貓羅溪		未停工		1

		N0703724		彰化縣		嶺山五金有限公司		其他工業		貓羅溪		永久停工		1

		N0705997		彰化縣		巧立有限公司		其他工業		貓羅溪		未停工		1

		N0706001		彰化縣		合一工業社		其他工業		貓羅溪		永久停工		1

		N2000039		彰化縣		中喬實業股份有限公司		其他工業		貓羅溪		永久停工		1

		N2000128		彰化縣		緯西企業股份有限公司		其他工業		貓羅溪		未停工		1

		N2000191		彰化縣		巧隆工業社		其他工業		貓羅溪		永久停工		1

		N2000226		彰化縣		仕宗工業社		其他工業		貓羅溪		未停工		1

		M3304060		南投縣		霖谷建設		其他經中央主管機關公告之事業		貓羅溪		未停工		1

		M3305530		南投縣		南投縣南投國宅社區專用下水道系統		社區下水道其流量大於 250立方公尺／日		貓羅溪		永久停工		1

		M3601439		南投縣		狀元吉第		社區下水道其流量大於 250立方公尺／日		貓羅溪		永久停工		1

		M3309976		南投縣		公園大廈污水下水道系統		社區下水道其流量介於50～250立方公尺／日		貓羅溪		永久停工		1

		M3300946		南投縣		勤耕精鑄股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3301087		南投縣		盈程工業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3302011		南投縣		萬大鋁業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		永久停工		1

		M3302397		南投縣		松和工業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3302468		南投縣		久成實業有限公司南投工廠		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3302539		南投縣		大成不銹鋼工業股份有限公司(南投廠)		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3302584		南投縣		正工企業股份有限公司南投廠		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3302682		南投縣		輝達國際股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3302726		南投縣		泰億機械工業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		永久停工		1

		M3302753		南投縣		元大聯合鋼股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		永久停工		1

		M3302780		南投縣		杜金元工業股份有限公司南投工廠		金屬表面處理業		貓羅溪		永久停工		1

		M3302815		南投縣		達新工業股份有限公司南投廠		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3302897		南投縣		全成銅品工業有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3303447		南投縣		峻懋企業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3303456		南投縣		代益精密工業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3303527		南投縣		品冠鋁業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		永久停工		1

		M3303607		南投縣		百晟企業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		永久停工		1

		M3303769		南投縣		泰豐熱處理股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3303910		南投縣		德鴻股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3303938		南投縣		標達企業有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		永久停工		1

		M3304588		南投縣		利奇機械工業股份有限公司南崗廠		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3304597		南投縣		順德工業股份有限公司南投廠		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3304846		南投縣		明大鋁業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		永久停工		1

		M3304873		南投縣		許宇星		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3304962		南投縣		德輝科技股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		永久停工		1

		M3304999		南投縣		皇新鋁業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3305094		南投縣		金泰全貿易企業有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3305469		南投縣		中衛科技股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3305576		南投縣		百成益有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3308479		南投縣		金能工業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		永久停工		1

		M3309403		南投縣		京輪工業有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3309476		南投縣		侑伸企業有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3309716		南投縣		詠承企業股份有限公司南投廠		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3309958		南投縣		百晟開發股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		永久停工		1

		M3500820		南投縣		安好興業有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3800316		南投縣		大中鋼鐵股份有限公司南投廠		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3800325		南投縣		良友精工股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		N0702021		彰化縣		松億靜電烤漆廠(彰環字3910號)		金屬表面處理業		貓羅溪		永久停工		1

		N0713211		彰化縣		永超實業社(原富民實業社)		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		N2000182		彰化縣		昌藝股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		永久停工		1

		M3302459		南投縣		久允工業股份有限公司		金屬基本工業		貓羅溪		未停工		1

		M3302593		南投縣		臺臂工業股份有限公司		金屬基本工業		貓羅溪		永久停工		1

		M3303358		南投縣		恩林股份有限公司南崗廠		金屬基本工業		貓羅溪		未停工		1

		M3304435		南投縣		順廣企業股份有限公司		金屬基本工業		貓羅溪		未停工		1

		M3305067		南投縣		弘強國際銅業股份有限公司		金屬基本工業		貓羅溪		永久停工		1

		M3305085		南投縣		楊鐵工廠股份有限公司二廠		金屬基本工業		貓羅溪		未停工		1

		M33A0460		南投縣		劍麟股份有限公司		金屬基本工業		貓羅溪		未停工		1

		N0705620		彰化縣		利奇機械工業股份有限公司 83彰環字第5701		金屬基本工業		貓羅溪		未停工		1

		N0705933		彰化縣		開拓金屬工業股份有限公司		金屬基本工業		貓羅溪		永久停工		1

		N0705951		彰化縣		聖紘工業有限公司		金屬基本工業		貓羅溪		未停工		1

		M3300026		南投縣		中國石油股份有限公司(南投三和加油站)		洗車場		貓羅溪		未停工		1

		M3300044		南投縣		中國石油股份有限公司南投加油站		洗車場		貓羅溪		永久停工		1

		M3309609		南投縣		福懋興業股份有限工司(福懋南投加油站)		洗車場		貓羅溪		未停工		1

		M3309743		南投縣		台亞石油股份有限公司(台亞南投加油站)		洗車場		貓羅溪		未停工		1

		M3309798		南投縣		福懋興業股份有限公司(福懋中興加油站)		洗車場		貓羅溪		永久停工		1

		M3500053		南投縣		中國石油股份有限公司(草屯加油站)		洗車場		貓羅溪		未停工		1

		M3300660		南投縣		文心行股份有限公司南崗廠		食品製造業		貓羅溪		未停工		1

		M3302379		南投縣		南投縣農會食品廠		食品製造業		貓羅溪		未停工		1

		M3302422		南投縣		台鳳股份有限公司南投工廠		食品製造業		貓羅溪		未停工		1

		M3302655		南投縣		伍中食品廠股份有限公司南投廠		食品製造業		貓羅溪		未停工		1

		M3302735		南投縣		甘瓏實業有限公司		食品製造業		貓羅溪		未停工		1

		M3302833		南投縣		喜年來股份有限公司南投廠		食品製造業		貓羅溪		未停工		1

		M3302842		南投縣		正全食品股份有限公司		食品製造業		貓羅溪		未停工		1

		M3302851		南投縣		華南食品工業股份有限公司		食品製造業		貓羅溪		未停工		1

		M3302860		南投縣		吉田便當社		食品製造業		貓羅溪		未停工		1

		M3303965		南投縣		高慶泉股份有限公司南投廠		食品製造業		貓羅溪		未停工		1

		M3304613		南投縣		裕國冷凍冷藏股份有限公司		食品製造業		貓羅溪		未停工		1

		M3304971		南投縣		果風食品實業有限公司		食品製造業		貓羅溪		未停工		1

		M33A0490		南投縣		香里食品企業股份有限公司		食品製造業		貓羅溪		未停工		1

		M35A0064		南投縣		三可食品有限公司		食品製造業		貓羅溪		永久停工		1

		N0702585		彰化縣		建新食品工業股份有限公司(彰環字第19099號）		食品製造業		貓羅溪		永久停工		1

		N0705924		彰化縣		舟和食品工業股份有限公司		食品製造業		貓羅溪		未停工		1

		L00A0519		台中縣		東邁畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3302342		南投縣		蕭鎧濱		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3302351		南投縣		順耕畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303009		南投縣		劉百六畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303018		南投縣		財易牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303027		南投縣		江嘉慶		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303045		南投縣		張金寶		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303054		南投縣		陳其進		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303063		南投縣		金億畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303072		南投縣		金顯畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303081		南投縣		黃朱師		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303090		南投縣		張瑞春		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303116		南投縣		南泓畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303125		南投縣		久泰牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		永久停工		1

		M3303134		南投縣		鐘朝可		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303143		南投縣		國愷牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303152		南投縣		史堆寡		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303161		南投縣		周武		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303170		南投縣		寶林牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303205		南投縣		全一畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303223		南投縣		李見來		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303241		南投縣		大順畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303250		南投縣		張初枝		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		永久停工		1

		M3303269		南投縣		李美智		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303278		南投縣		順萊畜禽飼養場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303287		南投縣		吳志鵬		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303296		南投縣		維德牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303303		南投縣		許清姚畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303321		南投縣		張慶		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303330		南投縣		劉秋主養豬場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		永久停工		1

		M3303429		南投縣		平和牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		永久停工		1

		M3303438		南投縣		崇靴畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303465		南投縣		林添亮		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		永久停工		1

		M33A0034		南投縣		茂根牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3500900		南投縣		新合興牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3500919		南投縣		白昭銘畜禽飼養場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3500946		南投縣		敏峰牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		永久停工		1

		M3501069		南投縣		洪舜興		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3700197		南投縣		張福順(富產畜禽飼養場)		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3800263		南投縣		凃氏牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3800307		南投縣		陳再成		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3800361		南投縣		蔡文財		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		永久停工		1

		M3800370		南投縣		胡木水		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		永久停工		1

		M3800389		南投縣		正福畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3800398		南投縣		陳城		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3800441		南投縣		黃國耀		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3800469		南投縣		昌泰畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3800512		南投縣		楊寬仁		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3803200		南投縣		秋样牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3803228		南投縣		李如似畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3803344		南投縣		家興畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M4000034		南投縣		田有志		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		永久停工		1

		M4000043		南投縣		福壽畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		永久停工		1

		M4000070		南投縣		劉興鎮		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M4000089		南投縣		游源澤		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M4000098		南投縣		張振華		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M4000114		南投縣		民德牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M4000123		南投縣		吳昭賢		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M4000169		南投縣		文海養豬場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M4000178		南投縣		裕興畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		永久停工		1

		N0701864		彰化縣		楊木水		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		N0701882		彰化縣		楊文瑞養豬場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		N0701908		彰化縣		旺來畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		N0701917		彰化縣		楊東慶		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		N0701935		彰化縣		楊宗養豬場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		N0701944		彰化縣		白鏡銘		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		新設尚未運作		1

		N0705442		彰化縣		新興寶牧場(陳明政養豬場)		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		N0705488		彰化縣		林錫鎮		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		N2000155		彰化縣		銘華畜牧場(原賴坤村養豬場)		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		N2003067		彰化縣		憲學牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		N2003085		彰化縣		新亞畜牧場(富隆昌畜牧場)		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		N2003389		彰化縣		四維畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		N2003405		彰化縣		玄吉畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3504140		南投縣		何坤輝牧場		畜牧業（二）適用草食性動物，如牛、馬、羊、鹿、兔等		貓羅溪		未停工		1

		M3504159		南投縣		郭麗珠牧場		畜牧業（二）適用草食性動物，如牛、馬、羊、鹿、兔等		貓羅溪		未停工		1

		M3504168		南投縣		陽柳牧場		畜牧業（二）適用草食性動物，如牛、馬、羊、鹿、兔等		貓羅溪		永久停工		1

		N2003361		彰化縣		黃逢琪畜牧場		畜牧業（二）適用草食性動物，如牛、馬、羊、鹿、兔等		貓羅溪		未停工		1

		N2003370		彰化縣		黃啟芬畜牧場		畜牧業（二）適用草食性動物，如牛、馬、羊、鹿、兔等		貓羅溪		未停工		1

		M3302520		南投縣		祥順紡織股份有限公司南投工廠		紡織業		貓羅溪		未停工		1

		N0705960		彰化縣		源益紡織廠		紡織業		貓羅溪		永久停工		1

		N2000119		彰化縣		東玉紡織股份有限公司(彰環字第7612號)		紡織業		貓羅溪		永久停工		1

		M3302762		南投縣		台灣卜蜂企業股份有限公司南投廠		屠宰業		貓羅溪		未停工		1

		M3800245		南投縣		東大紙業有限公司		造紙業(未使用廢紙為原料者)		貓羅溪		永久停工		1

		M4000105		南投縣		吉益紙業		造紙業(未使用廢紙為原料者)		貓羅溪		未停工		1

		M3800236		南投縣		連興造紙股份有限公司		造紙業(使用廢紙為原料達60%以上者)		貓羅溪		永久停工		1

		M3300384		南投縣		信昌電子陶瓷股份有限公司		陶窯業		貓羅溪		未停工		1

		M3500973		南投縣		臺洋維企業股份有限公司		陶窯業		貓羅溪		永久停工		1

		N0702389		彰化縣		臺灣三笠化學工業股份有限公司		農藥、環境衛生用藥製造業		貓羅溪		未停工		1

		M3303974		南投縣		南峰國際股份有限公司		遊樂園(區)		貓羅溪		未停工		1

		M3300973		南投縣		中具工業股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		未停工		1

		M3302495		南投縣		竹洲工業股份有限公司南崗廠		電鍍業		貓羅溪		永久停工		1

		M3302600		南投縣		台灣銅箔股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		未停工		1

		M3302646		南投縣		杜嘩工業股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		未停工		1

		M3302799		南投縣		昌憲工業股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		未停工		1

		M3302888		南投縣		德如股份有限公司南投廠		電鍍業		貓羅溪		未停工		1

		M3303107		南投縣		振捷股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		未停工		1

		M3303367		南投縣		郁信股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		永久停工		1

		M3303385		南投縣		帝嘉有限公司		電鍍業		貓羅溪		未停工		1

		M3303983		南投縣		盈銓興業股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		永久停工		1

		M3304097		南投縣		奇佐興業有限公司		電鍍業		貓羅溪		永久停工		1

		M3304104		南投縣		金天佑企業有限公司		電鍍業		貓羅溪		永久停工		1

		M3304382		南投縣		牧新科技股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		永久停工		1

		M3304604		南投縣		朝隆科技股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		未停工		1

		M3305021		南投縣		荐福利實業股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		永久停工		1

		M3305398		南投縣		靖銘金屬股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		未停工		1

		M3305745		南投縣		帝嘉有限公司		電鍍業		貓羅溪		未停工		1

		M3309485		南投縣		喜瑋工業有限公司		電鍍業		貓羅溪		未停工		1

		M3309627		南投縣		虹盈企業股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		新設尚未運作		1

		M33A0024		南投縣		寶辰工業有限公司		電鍍業		貓羅溪		未停工		1

		M3500384		南投縣		環隆電氣股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		永久停工		1

		M3500839		南投縣		中華鐘錶工業股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		永久停工		1

		M3504944		南投縣		銀展工業有限公司		電鍍業		貓羅溪		永久停工		1

		N0702058		彰化縣		洽銓工業社		電鍍業		貓羅溪		永久停工		1

		N0706109		彰化縣		新豐鐵材加工所		電鍍業		貓羅溪		永久停工		1

		N0706118		彰化縣		助奉企業有限公司		電鍍業		貓羅溪		永久停工		1

		N1201649		彰化縣		永河工業社		電鍍業		貓羅溪		永久停工		1

		N2000137		彰化縣		亞利源股份有限公司（統慣企業股份有限公司）		電鍍業		貓羅溪		永久停工		1

		N2000146		彰化縣		杰頂實業有限公司		電鍍業		貓羅溪		永久停工		1

		N2000173		彰化縣		進昌企業社		電鍍業		貓羅溪		永久停工		1

		M3302511		南投縣		榮駿工業股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		未停工		1

		M3302628		南投縣		和盈皮革股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		永久停工		1

		M3302637		南投縣		增泰皮革業股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		未停工		1

		M3302664		南投縣		榮興製革股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		永久停工		1

		M3302708		南投縣		群立皮業股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		未停工		1

		M3302904		南投縣		四海製革股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		永久停工		1

		M3302913		南投縣		千棋皮革股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		永久停工		1

		M3302922		南投縣		伸達實業股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		永久停工		1

		M3303474		南投縣		大慶皮革工業股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		永久停工		1

		M3305441		南投縣		靖智皮革企業有限公司南崗廠		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		永久停工		1

		M3305709		南投縣		營興製革股份有限公司二廠		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		永久停工		1

		M33A0470		南投縣		鈺埕股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		永久停工		1

		M3500811		南投縣		富千皮革股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		永久停工		1

		M3305192		南投縣		南投市垃圾衛生掩埋場		廢棄物掩埋場		貓羅溪		永久停工		1

		M3601304		南投縣		南投縣竹山區域衛生掩埋場		廢棄物掩埋場		貓羅溪		永久停工		1

		M4000132		南投縣		南投縣中寮區域性垃圾衛生掩埋場		廢棄物掩埋場		貓羅溪		永久停工		1

		M3300633		南投縣		鑫永銓工業股份有限公司		橡膠製品製造業		貓羅溪		永久停工		1

		M3305638		南投縣		鑫永銓股份有限公司工廠		橡膠製品製造業		貓羅溪		未停工		1

		M3309770		南投縣		逢成工業股份有限公司		橡膠製品製造業		貓羅溪		未停工		1

		M3305727		南投縣		家福股份有限公司南投分公司		餐飲業		貓羅溪		未停工		1

		M3308353		南投縣		第二高速公路後續計畫南投路段C336高架橋工程		營建工地		貓羅溪		永久停工		1

		M3308362		南投縣		第二高速公路後續計畫南投路段C335標		營建工地		貓羅溪		永久停工		1

		M3803031		南投縣		第二高速公路後續計畫南投路段C337名間收費工程		營建工地		貓羅溪		永久停工		1

		M4003044		南投縣		南投縣中寮鄉明善寺開發計畫		營建工地		貓羅溪		未停工		1

		M3302968		南投縣		行政院衛生署南投醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		永久停工		1

		M3302977		南投縣		協和醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		永久停工		1

		M3304051		南投縣		南基醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		永久停工		1

		M3304211		南投縣		台灣省立中興醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		永久停工		1

		M3500857		南投縣		行政院衛生署草屯療養院		醫院、醫事機構		貓羅溪		未停工		1

		M3500866		南投縣		佑民綜合醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		未停工		1

		M3500875		南投縣		曾漢棋綜合醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		未停工		1

		M3500884		南投縣		博愛診所		醫院、醫事機構		貓羅溪		未停工		1

		M3500964		南投縣		惠和醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		未停工		1

		M3302388		南投縣		臺灣菸酒股份有限公司南投酒廠		醱酵業		貓羅溪		未停工		1

														327

														144





事業數分析

		事業別		家數

		畜牧業		78		24%

		金屬表面處理業		40		12%

		加油站		37		11%

		電鍍業		30		9%

		化工業		26		8%

		其他工業		19		6%

		食品製造業		16		5%

		製革業		13		4%

		金屬基本工業		10		3%

		醫院、醫事機構		9		3%

		洗車場		6		2%

		營建工地		4		1%

		「廢棄物焚化廠」或其他廢棄物處理廠(場)		3		1%

		土石加工業		3		1%

		紡織業		3		1%

		造紙業		3		1%

		廢棄物掩埋場		3		1%

		橡膠製品製造業		3		1%

		公共下水道其流量大於 250立方公尺／日		2		1%

		水泥業		2		1%

		印染整理業(印花、梭織布染整者)		2		1%

		社區下水道其流量大於 250立方公尺／日		2		1%

		陶窯業		2		1%

		毛滌業		1		0%

		石油化學專業區以外之工業區		1		0%

		印染整理業(整理、紙印花、刷毛、剪毛、磨毛及非屬前二類者)		1		0%

		肉品市場		1		0%

		其他經中央主管機關公告之事業		1		0%

		社區下水道其流量介於50～250立方公尺／日		1		0%

		屠宰業		1		0%

		農藥、環境衛生用藥製造業		1		0%

		遊樂園(區)		1		0%

		餐飲業		1		0%

		醱酵業		1		0%

		合計		327





事業數分析

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0





93-95年稽查次數

		95		95				合計		1529						94														93

		95年度稽查成果														94年度稽查成果														93年度稽查成果

		管制編號		縣市別		機構名稱		行業別		流域別		查核作業稽查次數				管制編號		縣市別		機構名稱		行業別		流域別		查核作業稽查次數				管制編號		縣市別		機構名稱		行業別		流域別		查核作業稽查次數

		M3300026		南投縣		中國石油股份有限公司(南投三和加油站)		洗車場		貓羅溪		4				M3300026		南投縣		中國石油股份有限公司(南投三和加油站)		洗車場		貓羅溪		5				M3300026		南投縣		中國石油股份有限公司(南投三和加油站)		洗車場		貓羅溪		1

		M3300044		南投縣		中國石油股份有限公司南投加油站		洗車場		貓羅溪		3				M3300044		南投縣		中國石油股份有限公司南投加油站		洗車場		貓羅溪		4				M3300464		南投縣		安順企業股份有限公司南崗二廠		其他工業		貓羅溪		2

		M3300384		南投縣		信昌電子陶瓷股份有限公司		陶窯業		貓羅溪		1				M3300384		南投縣		信昌電子陶瓷股份有限公司		陶窯業		貓羅溪		2				M3301694		南投縣		双邦實業股份有限公司(南崗廠)		化工業		貓羅溪		1

		M3300419		南投縣		佳欣樹脂股份有限公司		化工業		貓羅溪		1				M3300419		南投縣		佳欣樹脂股份有限公司		化工業		貓羅溪		2				M3302351		南投縣		順耕畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		6

		M3300624		南投縣		南彰實業股份有限公司		其他工業		貓羅溪		1				M3300624		南投縣		南彰實業股份有限公司		其他工業		貓羅溪		2				M3302388		南投縣		臺灣菸酒股份有限公司南投酒廠		醱酵業		貓羅溪		6

		M3300633		南投縣		鑫永銓工業股份有限公司		橡膠製品製造業		貓羅溪		2				M3300633		南投縣		鑫永銓工業股份有限公司		橡膠製品製造業		貓羅溪		3				M3302422		南投縣		台鳳股份有限公司南投工廠		食品製造業		貓羅溪		3

		M3300660		南投縣		文心行股份有限公司南崗廠		食品製造業		貓羅溪		1				M3300660		南投縣		文心行股份有限公司南崗廠		食品製造業		貓羅溪		1				M3302511		南投縣		榮駿工業股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		1

		M3300946		南投縣		勤耕精鑄股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3300946		南投縣		勤耕精鑄股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2				M3302600		南投縣		台灣銅箔股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		1

		M3300973		南投縣		中具工業股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		2				M3300973		南投縣		中具工業股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		3				M3302628		南投縣		和盈皮革股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		1

		M3300991		南投縣		樹億興業股份有限公司		化工業		貓羅溪		1				M3300991		南投縣		樹億興業股份有限公司		化工業		貓羅溪		2				M3302637		南投縣		增泰皮革業股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		1

		M3301612		南投縣		彩揚塑膠工業股份有限公司南投廠		化工業		貓羅溪		1				M3301612		南投縣		彩揚塑膠工業股份有限公司南投廠		化工業		貓羅溪		2				M3302655		南投縣		伍中食品廠股份有限公司南投廠		食品製造業		貓羅溪		5

		M3301694		南投縣		双邦實業股份有限公司(南崗廠)		化工業		貓羅溪		2				M3301694		南投縣		双邦實業股份有限公司(南崗廠)		化工業		貓羅溪		3				M3302664		南投縣		榮興製革股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		1

		M3301809		南投縣		漢廷實業股份有限公司		化工業		貓羅溪		1				M3301809		南投縣		漢廷實業股份有限公司		化工業		貓羅溪		2				M3302708		南投縣		群立皮業股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		1

		M3301998		南投縣		日勝化工股份有限公司		化工業		貓羅溪		1				M3301998		南投縣		日勝化工股份有限公司		化工業		貓羅溪		3				M3302753		南投縣		元大聯合鋼股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2

		M3302011		南投縣		萬大鋁業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3302011		南投縣		萬大鋁業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2				M3302762		南投縣		台灣卜蜂企業股份有限公司南投廠		屠宰業		貓羅溪		1

		M3302119		南投縣		雙邦實業股份有限公司二廠		化工業		貓羅溪		1				M3302119		南投縣		雙邦實業股份有限公司二廠		化工業		貓羅溪		2				M3302815		南投縣		達新工業股份有限公司南投廠		金屬表面處理業		貓羅溪		6

		M3302351		南投縣		順耕畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		3				M3302351		南投縣		順耕畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		4				M3302824		南投縣		經濟部工業局南崗(兼竹山)工業區服務中心		石油化學專業區以外之工業區		貓羅溪		15

		M3302379		南投縣		南投縣農會食品廠		食品製造業		貓羅溪		1				M3302379		南投縣		南投縣農會食品廠		食品製造業		貓羅溪		2				M3302904		南投縣		四海製革股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		1

		M3302388		南投縣		臺灣菸酒股份有限公司南投酒廠		醱酵業		貓羅溪		4				M3302388		南投縣		臺灣菸酒股份有限公司南投酒廠		醱酵業		貓羅溪		7				M3302913		南投縣		千棋皮革股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		1

		M3302397		南投縣		松和工業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3302397		南投縣		松和工業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2				M3302922		南投縣		伸達實業股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		1

		M3302431		南投縣		台灣赫克力士股份有限公司		化工業		貓羅溪		1				M3302431		南投縣		台灣赫克力士股份有限公司		化工業		貓羅溪		2				M3302968		南投縣		行政院衛生署南投醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		4

		M3302459		南投縣		久允工業股份有限公司		金屬基本工業		貓羅溪		1				M3302459		南投縣		久允工業股份有限公司		金屬基本工業		貓羅溪		2				M3303009		南投縣		劉百六畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		8

		M3302468		南投縣		久成實業有限公司南投工廠		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3302468		南投縣		久成實業有限公司南投工廠		金屬表面處理業		貓羅溪		2				M3303018		南投縣		財易牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		4

		M3302495		南投縣		竹洲工業股份有限公司南崗廠		電鍍業		貓羅溪		1				M3302495		南投縣		竹洲工業股份有限公司南崗廠		電鍍業		貓羅溪		2				M3303063		南投縣		金億畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		5

		M3302520		南投縣		祥順紡織股份有限公司南投工廠		紡織業		貓羅溪		1				M3302511		南投縣		榮駿工業股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		1				M3303072		南投縣		金顯畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		6

		M3302557		南投縣		台灣徳固賽股份有限公司		化工業		貓羅溪		1				M3302520		南投縣		祥順紡織股份有限公司南投工廠		紡織業		貓羅溪		1				M3303116		南投縣		南泓畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		5

		M3302566		南投縣		謙億鋼鐵股份有限公司		其他工業		貓羅溪		1				M3302557		南投縣		台灣徳固賽股份有限公司		化工業		貓羅溪		1				M3303125		南投縣		久泰牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		8

		M3302575		南投縣		高冠企業股份有限公司南投廠		其他工業		貓羅溪		1				M3302566		南投縣		謙億鋼鐵股份有限公司		其他工業		貓羅溪		2				M3303143		南投縣		國愷牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		6

		M3302593		南投縣		臺臂工業股份有限公司		金屬基本工業		貓羅溪		1				M3302575		南投縣		高冠企業股份有限公司南投廠		其他工業		貓羅溪		2				M3303170		南投縣		寶林牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		5

		M3302600		南投縣		台灣銅箔股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		1				M3302593		南投縣		臺臂工業股份有限公司		金屬基本工業		貓羅溪		2				M3303205		南投縣		全一畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		10

		M3302646		南投縣		杜嘩工業股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		1				M3302600		南投縣		台灣銅箔股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		2				M3303241		南投縣		大順畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		13

		M3302655		南投縣		伍中食品廠股份有限公司南投廠		食品製造業		貓羅溪		4				M3302646		南投縣		杜嘩工業股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		1				M3303278		南投縣		順萊畜禽飼養場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		6

		M3302664		南投縣		榮興製革股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		1				M3302655		南投縣		伍中食品廠股份有限公司南投廠		食品製造業		貓羅溪		6				M3303296		南投縣		維德牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		13

		M3302682		南投縣		輝達國際股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3302664		南投縣		榮興製革股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		3				M3303303		南投縣		許清姚畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		7

		M3302691		南投縣		鴻昇化學企業有限公司		化工業		貓羅溪		1				M3302682		南投縣		輝達國際股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2				M3303330		南投縣		劉秋主養豬場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		1

		M3302717		南投縣		全興化工股份有限公司		化工業		貓羅溪		1				M3302691		南投縣		鴻昇化學企業有限公司		化工業		貓羅溪		3				M3303376		南投縣		中興新村中正路污水處理廠污水下水道系統		公共下水道其流量大於 250立方公尺／日		貓羅溪		3

		M3302726		南投縣		泰億機械工業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3302717		南投縣		全興化工股份有限公司		化工業		貓羅溪		2				M3303429		南投縣		平和牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		3

		M3302735		南投縣		甘瓏實業有限公司		食品製造業		貓羅溪		1				M3302726		南投縣		泰億機械工業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2				M3303438		南投縣		崇靴畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		5

		M3302753		南投縣		元大聯合鋼股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3302735		南投縣		甘瓏實業有限公司		食品製造業		貓羅溪		2				M3303474		南投縣		大慶皮革工業股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		1

		M3302762		南投縣		台灣卜蜂企業股份有限公司南投廠		屠宰業		貓羅溪		1				M3302753		南投縣		元大聯合鋼股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		3				M3303938		南投縣		標達企業有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1

		M3302799		南投縣		昌憲工業股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		1				M3302762		南投縣		台灣卜蜂企業股份有限公司南投廠		屠宰業		貓羅溪		3				M3303947		南投縣		天瑛股份有限公司		化工業		貓羅溪		2

		M3302815		南投縣		達新工業股份有限公司南投廠		金屬表面處理業		貓羅溪		2				M3302799		南投縣		昌憲工業股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		4				M3303974		南投縣		南峰國際股份有限公司		遊樂園(區)		貓羅溪		3

		M3302824		南投縣		經濟部工業局南崗(兼竹山)工業區服務中心		石油化學專業區以外之工業區		貓羅溪		40				M3302815		南投縣		達新工業股份有限公司南投廠		金屬表面處理業		貓羅溪		3				M3303983		南投縣		盈銓興業股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		1

		M3302851		南投縣		華南食品工業股份有限公司		食品製造業		貓羅溪		1				M3302824		南投縣		經濟部工業局南崗(兼竹山)工業區服務中心		石油化學專業區以外之工業區		貓羅溪		78				M3304051		南投縣		南基醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		3

		M3302860		南投縣		吉田便當社		食品製造業		貓羅溪		1				M3302851		南投縣		華南食品工業股份有限公司		食品製造業		貓羅溪		2				M3304079		南投縣		臺灣省政府內轆污水處理廠		公共下水道其流量大於 250立方公尺／日		貓羅溪		3

		M3302879		南投縣		映全企業有限公司		其他工業		貓羅溪		1				M3302860		南投縣		吉田便當社		食品製造業		貓羅溪		2				M3304597		南投縣		順德工業股份有限公司南投廠		金屬表面處理業		貓羅溪		15

		M3302888		南投縣		德如股份有限公司南投廠		電鍍業		貓羅溪		6				M3302879		南投縣		映全企業有限公司		其他工業		貓羅溪		1				M3304711		南投縣		環瑋實業股份有限公司		「廢棄物焚化廠」或其他廢棄物處理廠(場)		貓羅溪		2

		M3302897		南投縣		全成銅品工業有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3302888		南投縣		德如股份有限公司南投廠		電鍍業		貓羅溪		8				M3304962		南投縣		德輝科技股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		13

		M3302968		南投縣		行政院衛生署南投醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		3				M3302897		南投縣		全成銅品工業有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2				M3305192		南投縣		南投市垃圾衛生掩埋場		廢棄物掩埋場		貓羅溪		3

		M3303009		南投縣		劉百六畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		3				M3302968		南投縣		行政院衛生署南投醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		4				M3305441		南投縣		靖智皮革企業有限公司南崗廠		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		1

		M3303063		南投縣		金億畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		3				M3303009		南投縣		劉百六畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		4				M3305530		南投縣		南投縣南投國宅社區專用下水道系統		社區下水道其流量大於 250立方公尺／日		貓羅溪		4

		M3303107		南投縣		振捷股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		1				M3303063		南投縣		金億畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		3				M3305594		南投縣		有郁實業股份有限公司		化工業		貓羅溪		1

		M3303116		南投縣		南泓畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		3				M3303107		南投縣		振捷股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		2				M3305709		南投縣		營興製革股份有限公司二廠		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		1

		M3303125		南投縣		久泰牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		4				M3303116		南投縣		南泓畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		3				M3305727		南投縣		家福股份有限公司南投分公司		餐飲業		貓羅溪		3

		M3303143		南投縣		國愷牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		4				M3303125		南投縣		久泰牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		4				M3305745		南投縣		帝嘉有限公司		電鍍業		貓羅溪		1

		M3303170		南投縣		寶林牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		3				M3303143		南投縣		國愷牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		5				M3308353		南投縣		第二高速公路後續計畫南投路段C336高架橋工程		營建工地		貓羅溪		1

		M3303205		南投縣		全一畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		6				M3303170		南投縣		寶林牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		4				M3308362		南投縣		第二高速公路後續計畫南投路段C335標		營建工地		貓羅溪		1

		M3303241		南投縣		大順畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		4				M3303205		南投縣		全一畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		10				M3309743		南投縣		台亞石油股份有限公司(台亞南投加油站)		洗車場		貓羅溪		1

		M3303278		南投縣		順萊畜禽飼養場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		9				M3303241		南投縣		大順畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		7				M33A0034		南投縣		茂根牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		1

		M3303296		南投縣		維德牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		5				M3303278		南投縣		順萊畜禽飼養場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		10				M3500053		南投縣		中國石油股份有限公司(草屯加油站)		洗車場		貓羅溪		1

		M3303303		南投縣		許清姚畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		3				M3303296		南投縣		維德牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		7				M3500811		南投縣		富千皮革股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		1

		M3303358		南投縣		恩林股份有限公司南崗廠		金屬基本工業		貓羅溪		1				M3303303		南投縣		許清姚畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		4				M3500839		南投縣		中華鐘錶工業股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		1

		M3303367		南投縣		郁信股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		1				M3303358		南投縣		恩林股份有限公司南崗廠		金屬基本工業		貓羅溪		1				M3500857		南投縣		行政院衛生署草屯療養院		醫院、醫事機構		貓羅溪		1

		M3303376		南投縣		中興新村中正路污水處理廠污水下水道系統		公共下水道其流量大於 250立方公尺／日		貓羅溪		5				M3303367		南投縣		郁信股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		2				M3500866		南投縣		佑民綜合醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		2

		M3303429		南投縣		平和牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		3				M3303376		南投縣		中興新村中正路污水處理廠污水下水道系統		公共下水道其流量大於 250立方公尺／日		貓羅溪		7				M3500875		南投縣		曾漢棋綜合醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		2

		M3303438		南投縣		崇靴畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		5				M3303410		南投縣		廣隆光電科技股份有限公司(廣隆廠)		化工業		貓羅溪		1				M3500900		南投縣		新合興牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		1

		M3303447		南投縣		峻懋企業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3303429		南投縣		平和牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		3				M3500919		南投縣		白昭銘畜禽飼養場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		4

		M3303456		南投縣		代益精密工業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3303438		南投縣		崇靴畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		6				M3500946		南投縣		敏峰牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		1

		M3303527		南投縣		品冠鋁業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3303447		南投縣		峻懋企業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2				M3500964		南投縣		惠和醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		1

		M3303590		南投縣		冠郝企業股份有限公司		化工業		貓羅溪		2				M3303456		南投縣		代益精密工業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3500973		南投縣		臺洋維企業股份有限公司		陶窯業		貓羅溪		1

		M3303607		南投縣		百晟企業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3303474		南投縣		大慶皮革工業股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		1				M3504140		南投縣		何坤輝牧場		畜牧業（二）適用草食性動物，如牛、馬、羊、鹿、兔等		貓羅溪		1

		M3303769		南投縣		泰豐熱處理股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3303527		南投縣		品冠鋁業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2				M3504159		南投縣		郭麗珠牧場		畜牧業（二）適用草食性動物，如牛、馬、羊、鹿、兔等		貓羅溪		1

		M3303938		南投縣		標達企業有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2				M3303590		南投縣		冠郝企業股份有限公司		化工業		貓羅溪		2				M3504168		南投縣		陽柳牧場		畜牧業（二）適用草食性動物，如牛、馬、羊、鹿、兔等		貓羅溪		1

		M3303947		南投縣		天瑛股份有限公司		化工業		貓羅溪		2				M3303607		南投縣		百晟企業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2				M3504944		南投縣		銀展工業有限公司		電鍍業		貓羅溪		4

		M3303965		南投縣		高慶泉股份有限公司南投廠		食品製造業		貓羅溪		1				M3303769		南投縣		泰豐熱處理股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2				M3601304		南投縣		南投縣竹山區域衛生掩埋場		廢棄物掩埋場		貓羅溪		1

		M3303974		南投縣		南峰國際股份有限公司		遊樂園(區)		貓羅溪		2				M3303929		南投縣		達康工業股份有限公司二廠		其他工業		貓羅溪		1				M3601439		南投縣		狀元吉第		社區下水道其流量大於 250立方公尺／日		貓羅溪		1

		M3303983		南投縣		盈銓興業股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		1				M3303938		南投縣		標達企業有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		3				M3700197		南投縣		張福順(富產畜禽飼養場)		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		1

		M3304051		南投縣		南基醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		4				M3303947		南投縣		天瑛股份有限公司		化工業		貓羅溪		3				M3800236		南投縣		連興造紙股份有限公司		造紙業(使用廢紙為原料達60%以上者)		貓羅溪		7

		M3304079		南投縣		臺灣省政府內轆污水處理廠		公共下水道其流量大於 250立方公尺／日		貓羅溪		3				M3303965		南投縣		高慶泉股份有限公司南投廠		食品製造業		貓羅溪		2				M3800245		南投縣		東大紙業有限公司		造紙業(未使用廢紙為原料者)		貓羅溪		5

		M3304088		南投縣		廣隆光電科技股份有限公司(利隆廠)		化工業		貓羅溪		1				M3303974		南投縣		南峰國際股份有限公司		遊樂園(區)		貓羅溪		3				M3800263		南投縣		凃氏牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		2

		M3304097		南投縣		奇佐興業有限公司		電鍍業		貓羅溪		1				M3303983		南投縣		盈銓興業股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		1				M3800316		南投縣		大中鋼鐵股份有限公司南投廠		金屬表面處理業		貓羅溪		4

		M3304104		南投縣		金天佑企業有限公司		電鍍業		貓羅溪		1				M3304051		南投縣		南基醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		6				M3800325		南投縣		良友精工股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2

		M3304211		南投縣		台灣省立中興醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		1				M3304079		南投縣		臺灣省政府內轆污水處理廠		公共下水道其流量大於 250立方公尺／日		貓羅溪		4				M3800334		南投縣		南投縣肉品市場股份有限公司		肉品市場		貓羅溪		4

		M3304435		南投縣		順廣企業股份有限公司		金屬基本工業		貓羅溪		1				M3304088		南投縣		廣隆光電科技股份有限公司(利隆廠)		化工業		貓羅溪		2				M3800389		南投縣		正福畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		2

		M3304533		南投縣		今冠化工股份有限公司		化工業		貓羅溪		1				M3304097		南投縣		奇佐興業有限公司		電鍍業		貓羅溪		1				M3800469		南投縣		昌泰畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		3

		M3304588		南投縣		利奇機械工業股份有限公司南崗廠		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3304104		南投縣		金天佑企業有限公司		電鍍業		貓羅溪		3				M3803200		南投縣		秋样牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		5

		M3304597		南投縣		順德工業股份有限公司南投廠		金屬表面處理業		貓羅溪		9				M3304113		南投縣		台灣速立股份有限公司南投廠		其他工業		貓羅溪		1				M3803228		南投縣		李如似畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		2

		M3304613		南投縣		裕國冷凍冷藏股份有限公司		食品製造業		貓羅溪		2				M3304211		南投縣		台灣省立中興醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		1				M4000043		南投縣		福壽畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		5

		M3304631		南投縣		一歐企業股份有限公司		「廢棄物焚化廠」或其他廢棄物處理廠(場)		貓羅溪		1				M3304391		南投縣		上記塑膠工業股份有限公司		化工業		貓羅溪		3				M4000114		南投縣		民德牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		10

		M3304711		南投縣		環瑋實業股份有限公司		「廢棄物焚化廠」或其他廢棄物處理廠(場)		貓羅溪		2				M3304435		南投縣		順廣企業股份有限公司		金屬基本工業		貓羅溪		2				M4000132		南投縣		南投縣中寮區域性垃圾衛生掩埋場		廢棄物掩埋場		貓羅溪		2

		M3304784		南投縣		國慶化學股份有限公司		化工業		貓羅溪		1				M3304533		南投縣		今冠化工股份有限公司		化工業		貓羅溪		2				M4000169		南投縣		文海養豬場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		5

		M3304846		南投縣		明大鋁業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3304588		南投縣		利奇機械工業股份有限公司南崗廠		金屬表面處理業		貓羅溪		2				M4000178		南投縣		裕興畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		7

		M3304962		南投縣		德輝科技股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		8				M3304597		南投縣		順德工業股份有限公司南投廠		金屬表面處理業		貓羅溪		21				N0705442		彰化縣		新興寶牧場(陳明政養豬場)		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		2

		M3304999		南投縣		皇新鋁業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3304613		南投縣		裕國冷凍冷藏股份有限公司		食品製造業		貓羅溪		3				N0705620		彰化縣		利奇機械工業股份有限公司 83彰環字第5701		金屬基本工業		貓羅溪		1

		M3305030		南投縣		台灣瑞曼迪斯股份有限公司		「廢棄物焚化廠」或其他廢棄物處理廠(場)		貓羅溪		1				M3304631		南投縣		一歐企業股份有限公司		「廢棄物焚化廠」或其他廢棄物處理廠(場)		貓羅溪		1				N0713211		彰化縣		永超實業社(原富民實業社)		金屬表面處理業		貓羅溪		1

		M3305067		南投縣		弘強國際銅業股份有限公司		金屬基本工業		貓羅溪		2				M3304711		南投縣		環瑋實業股份有限公司		「廢棄物焚化廠」或其他廢棄物處理廠(場)		貓羅溪		5				N2003085		彰化縣		新亞畜牧場(富隆昌畜牧場)		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		1

		M3305094		南投縣		金泰全貿易企業有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2				M3304748		南投縣		佑欣化學工業股份有限公司		化工業		貓羅溪		1														327

		M3305192		南投縣		南投市垃圾衛生掩埋場		廢棄物掩埋場		貓羅溪		4				M3304784		南投縣		國慶化學股份有限公司		化工業		貓羅溪		3

		M3305441		南投縣		靖智皮革企業有限公司南崗廠		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		2				M3304846		南投縣		明大鋁業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1

		M3305469		南投縣		中衛科技股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3304962		南投縣		德輝科技股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		20

		M3305530		南投縣		南投縣南投國宅社區專用下水道系統		社區下水道其流量大於 250立方公尺／日		貓羅溪		1				M3304999		南投縣		皇新鋁業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2

		M3305576		南投縣		百成益有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3305021		南投縣		荐福利實業股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		1

		M3305594		南投縣		有郁實業股份有限公司		化工業		貓羅溪		3				M3305030		南投縣		台灣瑞曼迪斯股份有限公司		「廢棄物焚化廠」或其他廢棄物處理廠(場)		貓羅溪		2

		M3305709		南投縣		營興製革股份有限公司二廠		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		1				M3305067		南投縣		弘強國際銅業股份有限公司		金屬基本工業		貓羅溪		2

		M3305727		南投縣		家福股份有限公司南投分公司		餐飲業		貓羅溪		4				M3305094		南投縣		金泰全貿易企業有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2

		M3305745		南投縣		帝嘉有限公司		電鍍業		貓羅溪		3				M3305192		南投縣		南投市垃圾衛生掩埋場		廢棄物掩埋場		貓羅溪		6

		M3305772		南投縣		泰谷光電科技股份有限公司		其他工業		貓羅溪		2				M3305398		南投縣		靖銘金屬股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		1

		M3308317		南投縣		承冠加油站股份有限公司		加油站		貓羅溪		1				M3305441		南投縣		靖智皮革企業有限公司南崗廠		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		4

		M3308335		南投縣		百鋒加油站		加油站		貓羅溪		2				M3305469		南投縣		中衛科技股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2

		M3308344		南投縣		統一精工股份有限公司(南投加油站)		加油站		貓羅溪		1				M3305530		南投縣		南投縣南投國宅社區專用下水道系統		社區下水道其流量大於 250立方公尺／日		貓羅溪		2

		M3308479		南投縣		金能工業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		3				M3305576		南投縣		百成益有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2

		M3308497		南投縣		惠民製藥股份有限公司南崗廠		化工業		貓羅溪		2				M3305594		南投縣		有郁實業股份有限公司		化工業		貓羅溪		6

		M3309403		南投縣		京輪工業有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3305709		南投縣		營興製革股份有限公司二廠		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		3

		M3309476		南投縣		侑伸企業有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3305727		南投縣		家福股份有限公司南投分公司		餐飲業		貓羅溪		6

		M3309485		南投縣		喜瑋工業有限公司		電鍍業		貓羅溪		1				M3305745		南投縣		帝嘉有限公司		電鍍業		貓羅溪		5

		M3309609		南投縣		福懋興業股份有限工司(福懋南投加油站)		洗車場		貓羅溪		5				M3305772		南投縣		泰谷光電科技股份有限公司		其他工業		貓羅溪		3

		M3309627		南投縣		虹盈企業股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		1				M3308291		南投縣		建華水泥股份有限公司(南投廠)		水泥業		貓羅溪		1

		M3309716		南投縣		詠承企業股份有限公司南投廠		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3308317		南投縣		承冠加油站股份有限公司		加油站		貓羅溪		2

		M3309743		南投縣		台亞石油股份有限公司(台亞南投加油站)		洗車場		貓羅溪		3				M3308335		南投縣		百鋒加油站		加油站		貓羅溪		2

		M3309770		南投縣		逢成工業股份有限公司		橡膠製品製造業		貓羅溪		1				M3308344		南投縣		統一精工股份有限公司(南投加油站)		加油站		貓羅溪		1

		M3309798		南投縣		福懋興業股份有限公司(福懋中興加油站)		洗車場		貓羅溪		4				M3308479		南投縣		金能工業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		6

		M3309958		南投縣		百晟開發股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3308497		南投縣		惠民製藥股份有限公司南崗廠		化工業		貓羅溪		2

		M3309967		南投縣		有郁實業股份有限公司二廠		化工業		貓羅溪		1				M3309403		南投縣		京輪工業有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2

		M3309976		南投縣		公園大廈污水下水道系統		社區下水道其流量介於50～250立方公尺／日		貓羅溪		5				M3309476		南投縣		侑伸企業有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1

		M33A0024		南投縣		寶辰工業有限公司		電鍍業		貓羅溪		4				M3309485		南投縣		喜瑋工業有限公司		電鍍業		貓羅溪		2

		M33A0034		南投縣		茂根牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		4				M3309609		南投縣		福懋興業股份有限工司(福懋南投加油站)		洗車場		貓羅溪		6

		M33A0400		南投縣		投市農加油站		加油站		貓羅溪		1				M3309627		南投縣		虹盈企業股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		3

		M33A0410		南投縣		鑫豐加油站股份有限公司		加油站		貓羅溪		1				M3309716		南投縣		詠承企業股份有限公司南投廠		金屬表面處理業		貓羅溪		1

		M33A0420		南投縣		中油南投民族街加油站		加油站		貓羅溪		1				M3309743		南投縣		台亞石油股份有限公司(台亞南投加油站)		洗車場		貓羅溪		3

		M33A0430		南投縣		中油公司台中營業處(南崗加油站)		加油站		貓羅溪		2				M3309770		南投縣		逢成工業股份有限公司		橡膠製品製造業		貓羅溪		1

		M33A0460		南投縣		劍麟股份有限公司		金屬基本工業		貓羅溪		1				M3309798		南投縣		福懋興業股份有限公司(福懋中興加油站)		洗車場		貓羅溪		5

		M33A0470		南投縣		鈺埕股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		1				M3309958		南投縣		百晟開發股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1

		M33A0490		南投縣		香里食品企業股份有限公司		食品製造業		貓羅溪		5				M3309967		南投縣		有郁實業股份有限公司二廠		化工業		貓羅溪		1

		M3500017		南投縣		中宏加油站股份有限公司( 中宏加油站)		加油站		貓羅溪		1				M3309976		南投縣		公園大廈污水下水道系統		社區下水道其流量介於50～250立方公尺／日		貓羅溪		5

		M3500026		南投縣		楠埔加油站企業股份有限公司(博愛加油站)		加油站		貓羅溪		1				M33A0024		南投縣		寶辰工業有限公司		電鍍業		貓羅溪		6

		M3500035		南投縣		楠埔加油站企業股份有限公司(楠埔加油站)		加油站		貓羅溪		1				M33A0034		南投縣		茂根牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		4

		M3500053		南投縣		中國石油股份有限公司(草屯加油站)		洗車場		貓羅溪		2				M33A0400		南投縣		投市農加油站		加油站		貓羅溪		1

		M3500151		南投縣		瑨旺股份有限公司(台灣加油站永興站)		加油站		貓羅溪		1				M33A0410		南投縣		鑫豐加油站股份有限公司		加油站		貓羅溪		1

		M3500160		南投縣		瑨旺股份有限公司(台灣加油站永隆站)		加油站		貓羅溪		1				M33A0420		南投縣		中油南投民族街加油站		加油站		貓羅溪		1

		M3500820		南投縣		安好興業有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2				M33A0430		南投縣		中油公司台中營業處(南崗加油站)		加油站		貓羅溪		3

		M3500857		南投縣		行政院衛生署草屯療養院		醫院、醫事機構		貓羅溪		4				M33A0460		南投縣		劍麟股份有限公司		金屬基本工業		貓羅溪		1

		M3500866		南投縣		佑民綜合醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		5				M33A0470		南投縣		鈺埕股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		1

		M3500875		南投縣		曾漢棋綜合醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		4				M33A0490		南投縣		香里食品企業股份有限公司		食品製造業		貓羅溪		7

		M3500900		南投縣		新合興牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		2				M3500017		南投縣		中宏加油站股份有限公司( 中宏加油站)		加油站		貓羅溪		1

		M3500919		南投縣		白昭銘畜禽飼養場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		5				M3500026		南投縣		楠埔加油站企業股份有限公司(博愛加油站)		加油站		貓羅溪		1

		M3500946		南投縣		敏峰牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		4				M3500035		南投縣		楠埔加油站企業股份有限公司(楠埔加油站)		加油站		貓羅溪		1

		M3500964		南投縣		惠和醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		5				M3500053		南投縣		中國石油股份有限公司(草屯加油站)		洗車場		貓羅溪		3

		M3501416		南投縣		長益加油站企業有限公司		加油站		貓羅溪		1				M3500151		南投縣		瑨旺股份有限公司(台灣加油站永興站)		加油站		貓羅溪		1

		M3501452		南投縣		龍泰加油站股份有限公司(龍泰加油站)		加油站		貓羅溪		2				M3500160		南投縣		瑨旺股份有限公司(台灣加油站永隆站)		加油站		貓羅溪		1

		M3501498		南投縣		成功加油站股份有限公司(成功加油站)		加油站		貓羅溪		1				M3500820		南投縣		安好興業有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2

		M3501612		南投縣		山隆通運股份有限公司(中興加油站)		加油站		貓羅溪		1				M3500857		南投縣		行政院衛生署草屯療養院		醫院、醫事機構		貓羅溪		7

		M3501649		南投縣		優加力股份有限公司(草屯站加油站 )		加油站		貓羅溪		1				M3500866		南投縣		佑民綜合醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		7

		M3501658		南投縣		鯨世界國際股份有限公司(上林加油站)		加油站		貓羅溪		1				M3500875		南投縣		曾漢棋綜合醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		6

		M3501667		南投縣		鴻溪實業有限公司(草溪路加油站)		加油站		貓羅溪		1				M3500900		南投縣		新合興牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		3

		M3501774		南投縣		藝術村加油站有限公司(藝術村加油站)		加油站		貓羅溪		1				M3500919		南投縣		白昭銘畜禽飼養場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		9

		M3504140		南投縣		何坤輝牧場		畜牧業（二）適用草食性動物，如牛、馬、羊、鹿、兔等		貓羅溪		2				M3500946		南投縣		敏峰牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		5

		M3504159		南投縣		郭麗珠牧場		畜牧業（二）適用草食性動物，如牛、馬、羊、鹿、兔等		貓羅溪		2				M3500964		南投縣		惠和醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		8

		M3504168		南投縣		陽柳牧場		畜牧業（二）適用草食性動物，如牛、馬、羊、鹿、兔等		貓羅溪		2				M3501416		南投縣		長益加油站企業有限公司		加油站		貓羅溪		2

		M3504177		南投縣		欣林加油站股份有限公司(欣林加油站)		加油站		貓羅溪		1				M3501452		南投縣		龍泰加油站股份有限公司(龍泰加油站)		加油站		貓羅溪		2

		M3504186		南投縣		中興加油站股份有限公司(中興加油站)		加油站		貓羅溪		1				M3501498		南投縣		成功加油站股份有限公司(成功加油站)		加油站		貓羅溪		1

		M3504195		南投縣		好又多加油站		加油站		貓羅溪		1				M3501612		南投縣		山隆通運股份有限公司(中興加油站)		加油站		貓羅溪		1

		M3504864		南投縣		東閔路加油站有限公司(東閔路加油站)		加油站		貓羅溪		1				M3501649		南投縣		優加力股份有限公司(草屯站加油站 )		加油站		貓羅溪		2

		M3504873		南投縣		台亞石油股份有限公司( 南投交流道站)		加油站		貓羅溪		1				M3501658		南投縣		鯨世界國際股份有限公司(上林加油站)		加油站		貓羅溪		1

		M3504953		南投縣		福懋興業股份有限公司(草屯加油站)		加油站		貓羅溪		2				M3501667		南投縣		鴻溪實業有限公司(草溪路加油站)		加油站		貓羅溪		1

		M35A0064		南投縣		三可食品有限公司		食品製造業		貓羅溪		4				M3501774		南投縣		藝術村加油站有限公司(藝術村加油站)		加油站		貓羅溪		1

		M35A0341		南投縣		中油公司台中營業處(草屯新豐加油站)		加油站		貓羅溪		1				M3504140		南投縣		何坤輝牧場		畜牧業（二）適用草食性動物，如牛、馬、羊、鹿、兔等		貓羅溪		3

		M35A0351		南投縣		統一精工股份有限公司(中興加油站)		加油站		貓羅溪		1				M3504159		南投縣		郭麗珠牧場		畜牧業（二）適用草食性動物，如牛、馬、羊、鹿、兔等		貓羅溪		4

		M35A0361		南投縣		台亞石油股份有限公司草屯交流道站(新光加油站)		加油站		貓羅溪		1				M3504168		南投縣		陽柳牧場		畜牧業（二）適用草食性動物，如牛、馬、羊、鹿、兔等		貓羅溪		3

		M35A0519		南投縣		彤翊有限公司		化工業		貓羅溪		1				M3504177		南投縣		欣林加油站股份有限公司(欣林加油站)		加油站		貓羅溪		1

		M3600610		南投縣		真工經營管裡顧問股份有限公司(大大加油站)		加油站		貓羅溪		1				M3504186		南投縣		中興加油站股份有限公司(中興加油站)		加油站		貓羅溪		1

		M3601304		南投縣		南投縣竹山區域衛生掩埋場		廢棄物掩埋場		貓羅溪		5				M3504195		南投縣		好又多加油站		加油站		貓羅溪		1

		M3601439		南投縣		狀元吉第		社區下水道其流量大於 250立方公尺／日		貓羅溪		2				M3504864		南投縣		東閔路加油站有限公司(東閔路加油站)		加油站		貓羅溪		1

		M3604976		南投縣		金大詮砂石股份有限公司		土石加工業		貓羅溪		1				M3504873		南投縣		台亞石油股份有限公司( 南投交流道站)		加油站		貓羅溪		1

		M3700197		南投縣		張福順(富產畜禽飼養場)		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		1				M3504953		南投縣		福懋興業股份有限公司(草屯加油站)		加油站		貓羅溪		2

		M3800183		南投縣		中油公司台中營業處(名間加油站)		加油站		貓羅溪		1				M35A0064		南投縣		三可食品有限公司		食品製造業		貓羅溪		19

		M3800236		南投縣		連興造紙股份有限公司		造紙業(使用廢紙為原料達60%以上者)		貓羅溪		5				M35A0341		南投縣		中油公司台中營業處(草屯新豐加油站)		加油站		貓羅溪		1

		M3800245		南投縣		東大紙業有限公司		造紙業(未使用廢紙為原料者)		貓羅溪		4				M35A0351		南投縣		統一精工股份有限公司(中興加油站)		加油站		貓羅溪		1

		M3800263		南投縣		凃氏牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		8				M35A0361		南投縣		台亞石油股份有限公司草屯交流道站(新光加油站)		加油站		貓羅溪		1

		M3800316		南投縣		大中鋼鐵股份有限公司南投廠		金屬表面處理業		貓羅溪		6				M35A0519		南投縣		彤翊有限公司		化工業		貓羅溪		1

		M3800325		南投縣		良友精工股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		3				M3600610		南投縣		真工經營管裡顧問股份有限公司(大大加油站)		加油站		貓羅溪		1

		M3800334		南投縣		南投縣肉品市場股份有限公司		肉品市場		貓羅溪		3				M3601304		南投縣		南投縣竹山區域衛生掩埋場		廢棄物掩埋場		貓羅溪		6

		M3800389		南投縣		正福畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		4				M3601439		南投縣		狀元吉第		社區下水道其流量大於 250立方公尺／日		貓羅溪		3

		M3800469		南投縣		昌泰畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		2				M3604976		南投縣		金大詮砂石股份有限公司		土石加工業		貓羅溪		1

		M3800576		南投縣		通丞加油實業股份有限公司		加油站		貓羅溪		1				M3700197		南投縣		張福順(富產畜禽飼養場)		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		2

		M3800594		南投縣		建華塑膠股份有限公司第二廠(名間廠)		土石加工業		貓羅溪		4				M3800183		南投縣		中油公司台中營業處(名間加油站)		加油站		貓羅溪		1

		M3800889		南投縣		台糖油品事業部(南新加油站 )		加油站		貓羅溪		1				M3800236		南投縣		連興造紙股份有限公司		造紙業(使用廢紙為原料達60%以上者)		貓羅溪		7

		M3803059		南投縣		合成加油站		加油站		貓羅溪		1				M3800245		南投縣		東大紙業有限公司		造紙業(未使用廢紙為原料者)		貓羅溪		6

		M3803068		南投縣		彰南路加油站有限公司		加油站		貓羅溪		1				M3800263		南投縣		凃氏牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		11

		M3803200		南投縣		秋样牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		4				M3800316		南投縣		大中鋼鐵股份有限公司南投廠		金屬表面處理業		貓羅溪		7

		M3803228		南投縣		李如似畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		3				M3800325		南投縣		良友精工股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		4

		M3803344		南投縣		家興畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		2				M3800334		南投縣		南投縣肉品市場股份有限公司		肉品市場		貓羅溪		6

		M4000043		南投縣		福壽畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		3				M3800370		南投縣		胡木水		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		1

		M4000114		南投縣		民德牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		4				M3800389		南投縣		正福畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		5

		M4000132		南投縣		南投縣中寮區域性垃圾衛生掩埋場		廢棄物掩埋場		貓羅溪		2				M3800469		南投縣		昌泰畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		2

		M4000169		南投縣		文海養豬場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		2				M3800576		南投縣		通丞加油實業股份有限公司		加油站		貓羅溪		1

		M4000178		南投縣		裕興畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		2				M3800594		南投縣		建華塑膠股份有限公司第二廠(名間廠)		土石加工業		貓羅溪		6

		M4403017		南投縣		新中橫加油站股份有限公司		加油站		貓羅溪		1				M3800889		南投縣		台糖油品事業部(南新加油站 )		加油站		貓羅溪		1

		N0705442		彰化縣		新興寶牧場(陳明政養豬場)		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		1				M3803059		南投縣		合成加油站		加油站		貓羅溪		2

		N2003067		彰化縣		憲學牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		1				M3803068		南投縣		彰南路加油站有限公司		加油站		貓羅溪		1

		N2003085		彰化縣		新亞畜牧場(富隆昌畜牧場)		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		1				M3803200		南投縣		秋样牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		6

		N2003405		彰化縣		玄吉畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		1				M3803228		南投縣		李如似畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		3

												459				M3803344		南投縣		家興畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		2

																M4000043		南投縣		福壽畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		4

																M4000114		南投縣		民德牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		6

																M4000132		南投縣		南投縣中寮區域性垃圾衛生掩埋場		廢棄物掩埋場		貓羅溪		3

																M4000169		南投縣		文海養豬場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		3

																M4000178		南投縣		裕興畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		4

																M4403017		南投縣		新中橫加油站股份有限公司		加油站		貓羅溪		1

																N0703626		彰化縣		三力建設股份有限公司		土石加工業		貓羅溪		2

																N0703724		彰化縣		嶺山五金有限公司		其他工業		貓羅溪		1

																N0705442		彰化縣		新興寶牧場(陳明政養豬場)		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		3

																N0705620		彰化縣		利奇機械工業股份有限公司 83彰環字第5701		金屬基本工業		貓羅溪		4

																N0713211		彰化縣		永超實業社(原富民實業社)		金屬表面處理業		貓羅溪		2

																N2003067		彰化縣		憲學牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		3

																N2003085		彰化縣		新亞畜牧場(富隆昌畜牧場)		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		1

																N2003405		彰化縣		玄吉畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		1

																										743





93-95年處分情形

		95年處分情形		95年處分情形

		管制編號		縣市別		機構名稱		行業別		流域別		處分次數		處分罰鍰金額

		M3302655		南投縣		伍中食品廠股份有限公司南投廠		食品製造業		貓羅溪		1		60000

		M3302824		南投縣		經濟部工業局南崗(兼竹山)工業區服務中心		石油化學專業區以外之工業區		貓羅溪		1		60000				處分合計		1240000

		M3302888		南投縣		德如股份有限公司南投廠		電鍍業		貓羅溪		1		30000

		M3305094		南投縣		金泰全貿易企業有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1		60000

		M3308497		南投縣		惠民製藥股份有限公司南崗廠		化工業		貓羅溪		1		60000

		M33A0490		南投縣		香里食品企業股份有限公司		食品製造業		貓羅溪		1		60000

		M3604976		南投縣		金大詮砂石股份有限公司		土石加工業		貓羅溪		1		70000

		合計										7		400000

		94年處分情形		94年處分情形

		管制編號		縣市別		機構名稱		行業別		流域別		處分次數		處分罰鍰金額

		M3302824		南投縣		經濟部工業局南崗(兼竹山)工業區服務中心		石油化學專業區以外之工業區		貓羅溪		2		60000

		M3305709		南投縣		營興製革股份有限公司二廠		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		1		60000

		M3500857		南投縣		行政院衛生署草屯療養院		醫院、醫事機構		貓羅溪		1		30000

		M35A0064		南投縣		三可食品有限公司		食品製造業		貓羅溪		1		60000

		M3800594		南投縣		建華塑膠股份有限公司第二廠(名間廠)		土石加工業		貓羅溪		1		60000

		N2003067		彰化縣		憲學牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		1		60000

				合計								7		330000

		93年處分情形		93年處分情形

		管制編號		縣市別		機構名稱		行業別		流域別		處分次數		處分罰鍰金額

		M3302753		南投縣		元大聯合鋼股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1		60000

		M3302762		南投縣		台灣卜蜂企業股份有限公司南投廠		屠宰業		貓羅溪		1		30000

		M3302824		南投縣		經濟部工業局南崗(兼竹山)工業區服務中心		石油化學專業區以外之工業區		貓羅溪		2		60000

		M3303429		南投縣		平和牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		1		60000

		M3305638		南投縣		鑫永銓股份有限公司工廠		橡膠製品製造業		貓羅溪		1		60000

		M3305727		南投縣		家福股份有限公司南投分公司		餐飲業		貓羅溪		1		60000

		M3504944		南投縣		銀展工業有限公司		電鍍業		貓羅溪		1		120000

		M3800245		南投縣		東大紙業有限公司		造紙業(未使用廢紙為原料者)		貓羅溪		1		60000

				合計								9		510000





南投-中正橋

		中正橋水質監測結果																						利民橋水質監測情形

		檢測日期		銅		溶氧		生化需氧量		懸浮固體		氨氮		RPI		污染程度				檢測日期		銅

				(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)										(mg/L)

		91.01.24				8.8		5.33		17		0.29		2.25		輕度污染		1		91.03.12		0.038

		91.02.21				11.4		2.4		15.8		0.34		1		未受污染		1		91.06.10		0

		91.03.12		0.038		8.2		2.7		17.8		0.27		1		未受污染		1		91.09.05		0

		91.04.09				10.2		<1		8.2		0.11		1		未受污染		1		91.12.03		0.011

		91.05.08				9.1		1.9		10		0.18		1		未受污染		1		92.03.03		0

		91.06.10		<0.005		9.6		<1		42.7		0.35		1.5		未受污染		1		92.06.05		0.007

		91.07.20				7.2		<1		4.1		0.21		1		未受污染		1		92.09.09		0.07

		91.08.14				6.7		<1		54.4		0.16		2.25		輕度污染		1		92.12.02		0

		91.09.05		<0.005		7.5		1.6		14.9		0.12		1		未受污染		1		93.03.09		0

		91.10.03				6.8		<1		52		0.13		2.25		輕度污染		1		93.06.07		0

		91.11.05				8.2		2.5		3.7		0.22		1		未受污染		1		93.09.07		0

		91.12.03		0.011		7.3		2		9.5		0.32		1		未受污染		1		93.12.02		0

		92.01.02				8.7		3.3		<3		0.42		1.5		未受污染		1		94.03.08		0

		92.02.12				8.9		3		4.9		0.46		1		未受污染		1		94.06.01		0.024

		92.03.03		<0.005		7.6		3.7		47.5		0.42		2		未受污染		1		94.09.08		0.004

		92.04.19				7.6		1.6		6.3		0.3		1		未受污染		1		94.12.07		0

		92.05.06				7.8		2.7		8.8		0.39		1		未受污染		1		95.03.03		0

		92.06.05		0.007		7.5		3.8		4.3		0.37		1.5		未受污染		1		95.06.14		0

		92.07.15				5.7		<1		16.3		0.45		1.5		未受污染		1		95.09.01		0

		92.08.12				6.9		2.7		53.9		0.31		2.25		輕度污染		1		avg		0.0081053

		92.09.09		0.07		6.2		1.7		8.4		0.37		1.5		未受污染		1		max		0.070

		92.10.01				7.7		2.1		8.5		0.28		1		未受污染		1

		92.11.04				7.6		1.9		15.9		0.26		1		未受污染		1

		92.12.02		<0.005		7.7		1.3		18		0.15		1		未受污染		1

		93.01.06				8.6		4.1		13.4		0.34		1.5		未受污染		1

		93.02.03				7.7		4.1		15.9		0.28		1.5		未受污染		1

		93.03.09		<0.005		6.3		2		6.8		0.2		1.5		未受污染		1

		93.04.06				8.6		1.3		7		0.24		1		未受污染		1

		93.05.04				7.2		1.8		42.7		0.23		1.5		未受污染		1

		93.06.07		<0.005		6.1		1.7		11.1		0.25		1.5		未受污染		1

		93.07.25				8.2		1.3		11.9		0.17		1		未受污染		1

		93.08.11				8.2		1.5		<3		0.18		1		未受污染		1

		93.09.07		<0.005		8.2		1.4		16.2		0.17		1		未受污染		1

		93.10.11				10.3		2.7		31		0.04		1.5		未受污染		1

		93.11.03				10		2		10.5		0.09		1		未受污染		1

		93.12.02		<0.005		10		3		3.5		0.07		1		未受污染		1

		94.01.12				13		2.5		5.3		0.22		1		未受污染		1

		94.02.15				13.6		2.9		4		0.12		1		未受污染		1

		94.03.08		<0.003		9.7		1		54		0.09		2.25		輕度污染		1

		94.04.11				11.2		1.7		2.7		0.06		1		未受污染		1

		94.05.03				9.5		1.2		3.4		0.08		1		未受污染		1

		94.06.01		0.024		8.5		1.5		15.4		0.07		1		未受污染		1

		94.07.04				8		7.4		91.5		0.07		3.5		中度污染		1

		94.08.02				8		1.5		3.4		0.05		1		未受污染		1

		94.09.08		0.004		8.9		1.2		1.3		0.08		1		未受污染		1

		94.10.05				8.8		2.1		58.5		0.1		2.25		輕度污染		1

		94.11.03				10.2		4.4		7.2		0.05		1.5		未受污染		1

		94.12.07		<0.003		12		2.1		4.2		0.12		1		未受污染		1

		95.01.10				12.5		2.8		5.7		0.07		1		未受污染		1

		95.02.08				11.8		1.3		7.8		0.08		1		未受污染		1

		95.03.03		<0.003		12		1.1		6.3		0.1		1		未受污染		1

		95.04.06				8.8		1		15.8		0.16		1		未受污染		1

		95.05.05				8.3		<1		4.3		0.08		1		未受污染		1				中度		1		2%

		95.06.14		<0.003		8		1.4		17.5		0.09		1		未受污染		1				輕度		6		11%

		95.07.06				8.4		1.2		1.4		0.07		1		未受污染		1				未受		49		88%

		95.08.03				8.1		<1		19.4		0.06		1		未受污染		1						56

		95.09.01		<0.003

		1.當測值小於偵測極限MDL值時，以 < MDL表示。
2.< 555 表示無水可採。																56





南投-中正橋

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



ppm

銅



南投-平林橋

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



日期

RPI



彰化-利民橋

		平林橋水質監測結果																								平林橋水質監測情形

		檢測日期		銅		溶氧		生化需氧量		懸浮固體		氨氮		RPI		污染程度				檢測日期		銅

				(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)										(mg/L)

		91.01.24				7.2		5.25		68.6		0.53		4		中度污染		1		91.03.12		0.022

		91.02.21				7		3.3		58.1		2.61		4		中度污染		1		91.06.10		0.006

		91.03.12		0.022		7.2		8.9		50.3		3.56		5.75		中度污染		1		91.09.05		0.005

		91.04.09				5.6		1.8		27		2.32		3.25		中度污染		1		91.12.03		0.013

		91.05.08				4.9		6.3		26.2		2.25		4.5		中度污染		1		92.03.03		0.041

		91.06.10		0.006		6.6		<1		118		0.52		3.75		中度污染		1		92.06.05		0.014

		91.07.20				4.8		4.4		96.3		0.6		3.75		中度污染		1		92.09.09		0.071

		91.08.14				5.9		4.2		99.9		0.44		3.25		中度污染		1		92.12.02		0.008

		91.09.05		0.005		6		4.6		97.1		0.79		3.75		中度污染		1		93.03.09		0.006

		91.10.03				6.2		3.2		71.6		1.25		4.5		中度污染		1		93.06.07		0.007

		91.11.05				7		4.7		72.5		1.16		4		中度污染		1		93.09.07		0.021

		91.12.03		0.013		6.8		7.7		22.2		2.86		4		中度污染		1		93.12.02		0.012

		92.01.02				7.8		6.9		14.1		2.38		3.5		中度污染		1		94.03.08		0.012

		92.02.12				5.3		7.8		38.2		2.08		4.5		中度污染		1		94.06.01		0.01

		92.03.03		0.041		7.5		7.6		26.5		1.44		4		中度污染		1		94.09.08		0.01

		92.04.19				7.6		5.7		41.4		0.5		2.75		輕度污染		1		94.12.07		0.011

		92.05.06				7.7		6.2		19.6		2.88		3.5		中度污染		1		95.03.03		0.015

		92.06.05		0.014		6.2		6.4		8.4		1.56		4		中度污染		1		95.06.14		0.006

		92.07.15				4.2		3		59.2		0.7		4		中度污染		1		95.09.01		0.006

		92.08.12				6		5.9		110		1.11		6.25		嚴重污染		1		avg		0.0155789474

		92.09.09		0.071		6.5		5.1		111		1.96		5.75		中度污染		1		max		0.071

		92.10.01				6.2		8.6		73.4		1.51		5.25		中度污染		1

		92.11.04				5.3		3.7		59.7		1.36		4.5		中度污染		1

		92.12.02		0.008		5.8		4.7		24.4		3.12		4.75		中度污染		1

		93.01.06				6.2		7		11.2		2.88		4		中度污染		1

		93.02.03				5.8		4.8		40.9		2.7		3.75		中度污染		1

		93.03.09		0.006		6.7		6.3		15.3		1.7		3.5		中度污染		1

		93.04.06				5		7.4		90.2		1.52		5.25		中度污染		1

		93.05.04				5.2		2.4		27.5		1.81		3.25		中度污染		1

		93.06.07		0.007		4		4.9		41.5		0.95		3.75		中度污染		1

		93.07.25				6.5		3.7		138		0.51		4.25		中度污染		1

		93.08.11				6.3		4.3		84.5		0.7		3.75		中度污染		1

		93.09.07		0.021		6.1		3.2		151		0.6		4.75		中度污染		1

		93.10.11				6.9		5.5		145		<0.03		4.5		中度污染		1

		93.11.03				8		5.7		122		0.91		5		中度污染		1

		93.12.02		0.012		5.6		7.4		27.6		2.92		4.5		中度污染		1

		94.01.12				5.5		6.8		136		2.28		6.25		嚴重污染		1

		94.02.15				6		9.8		33.4		1.89		4.5		中度污染		1

		94.03.08		0.012		7.6		5		159		1.26		5.75		中度污染		1

		94.04.11				6		4.9		69		1.47		4.5		中度污染		1

		94.05.03				5.5		5		95.5		1.08		5.25		中度污染		1

		94.06.01		0.01		6.6		3.3		43.3		0.82		2.5		輕度污染		1

		94.07.04				6.1		6.7		396		0.26		5		中度污染		1

		94.08.02				6		2.5		57.8		0.56		3.25		中度污染		1

		94.09.08		0.01		7		2.2		104		0.55		3.75		中度污染		1

		94.10.05				6.2		2.9		278		0.48		3.75		中度污染		1

		94.11.03				6.6		4.4		56.5		0.83		3.25		中度污染		1

		94.12.07		0.011		7.9		3.1		33.1		1.38		3.25		中度污染		1				嚴重		2		4%

		95.01.10				7		3.3		39.2		1.31		3.25		中度污染		1				中度		50		89%

		95.02.08				6.9		1.9		36.8		1.01		2.75		輕度污染		1				輕度		4		7%

		95.03.03		0.015		6.8		3.2		138		1.16		5		中度污染		1						56

		95.04.06				5.2		4.2		72.1		1.4		4.5		中度污染		1

		95.05.05				6.1		2		54.2		0.88		3.25		中度污染		1

		95.06.14		0.006		7.6		2.4		202		0.42		3.25		中度污染		1

		95.07.06				6.5		1.1		50.9		0.54		2.75		輕度污染		1

		95.08.03				6.6		2.6		420		0.64		3.75		中度污染		1

		95.09.01		0.006														56

		註：
1.當測值小於偵測極限MDL值時，以 < MDL表示。
2.< 555 表示無水可採。





彰化-利民橋

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



銅

ppm



		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



日期

RPI



		利民橋水質監測結果																						利民橋水質監測情形

		檢測日期		銅		溶氧		生化需氧量		懸浮固體		氨氮		RPI		污染程度				檢測日期		銅

				(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)										(mg/L)

		91.01.24				8.6		<1		72.6		3.55		4.5		中度污染		1		91.03.12		0.022

		91.02.21				7.4		2.5		105		0.58		3.75		中度污染		1		91.06.10		0.008

		91.03.12		0.022		7.1		8.5		33.5		0.65		3.25		中度污染		1		91.09.05		0.01

		91.04.09				8.4		3.9		27.8		0.29		2		未受污染		1		91.12.03		0.008

		91.05.08				9.4		<1		13.1		0.16		1		未受污染		1		92.03.03		0.015

		91.06.10		0.008		7.6		<1		102		0.33		3.25		中度污染		1		92.06.05		0.01

		91.07.20				4.4		3		53.7		0.25		3.5		中度污染		1		92.09.09		0.055

		91.08.14				5.6		3.3		184		0.3		4.25		中度污染		1		92.12.02		0

		91.09.05		0.01		6.7		6.6		177		0.44		4.5		中度污染		1		93.03.09		0.005

		91.10.03				6		2.9		59.4		0.39		2.75		輕度污染		1		93.09.07		0.014

		91.11.05				8.1		5.2		25.2		0.25		2.75		輕度污染		1		94.03.08		0.006

		91.12.03		0.008		5.5		7.3		38.8		1.28		4.5		中度污染		1		94.06.01		0.007

		92.01.02				8.6		6.3		17.5		1.23		3.5		中度污染		1		94.09.08		0.006

		92.02.12				7.5		6.5		26.6		0.59		3.25		中度污染		1		94.12.07		0

		92.03.03		0.015		8.2		5.4		97.9		0.52		4		中度污染		1		95.03.03		0.008

		92.04.19				8.1		8.9		43.5		0.8		3.25		中度污染		1		95.06.14		0.005

		92.05.06				7.9		6.1		40		0.94		3.25		中度污染		1		95.09.01		0.004

		92.06.05		0.01		8.2		4.5		10.4		0.37		1.5		未受污染		1		avg		0.0107647059

		92.07.15				4.7		2.6		91		0.48		2.75		輕度污染		1		max		0.055

		92.08.12				6		5.3		97.7		0.36		4		中度污染		1

		92.09.09		0.055		4.6		7.2		175		0.68		5.5		中度污染		1

		92.10.01				8.1		3.3		34.9		0.45		2		未受污染		1

		92.11.04				6.4		2.9		42		0.44		2		未受污染		1

		92.12.02		<0.005		5.4		3		27.7		0.81		2.5		輕度污染		1

		93.01.06				7.6		5.5		10.9		0.69		2.75		輕度污染		1

		93.02.03				7.2		6.5		19.4		1.1		3.5		中度污染		1

		93.03.09		0.005		4.5		4.1		46.1		0.85		3.75		中度污染		1

		93.04.06				5.3		8.4		97.6		0.49		4		中度污染		1

		93.05.04				6.8		4.2		23.9		0.2		2		未受污染		1

		93.06.07		無水可採		<555		<555		<555		<555		1		未受污染		1

		93.07.25				6.4		3.9		116		0.31		4.25		中度污染		1

		93.08.11				6.3		5.4		29.3		0.34		3.25		中度污染		1

		93.09.07		0.014		7		2.5		80.2		0.37		2.25		輕度污染		1

		93.10.11				<555		<555		<555		<555		1		未受污染		1

		93.11.03				<555		<555		<555		<555		1		未受污染		1

		93.12.02		無水可採		<555		<555		<555		<555		1		未受污染		1

		94.01.12				7		6.6		1		1.96		3.5		中度污染		1

		94.02.15				10.9		6		31		0.71		3.25		中度污染		1

		94.03.08		0.006		8		3		78.9		0.74		2.75		輕度污染		1

		94.04.11				9		5.9		84.9		0.25		3.5		中度污染		1

		94.05.03				8.5		2.6		58.8		0.17		2.25		輕度污染		1

		94.06.01		0.007		8.2		1.3		51.6		0.25		2.25		輕度污染		1

		94.07.04				6.7		4.3		458		0.24		3.75		中度污染		1

		94.08.02				6.8		2.6		77.2		0.21		2.25		輕度污染		1

		94.09.08		0.006		7.4		2.7		39.6		0.25		1.5		未受污染		1

		94.10.05				6.8		4.2		98		0.21		2.75		輕度污染		1

		94.11.03				8.6		2.8		34.2		0.16		1.5		未受污染		1

		94.12.07		<0.003		8.2		2.7		68.8		0.58		2.75		輕度污染		1

		95.01.10				8.3		2.6		53.1		0.3		2.25		輕度污染		1

		95.02.08				10.2		3.6		22		0.31		2		未受污染		1

		95.03.03		0.008		7.6		4		103		0.88		4.25		中度污染		1

		95.04.06				6.6		1.9		94.2		0.19		2.25		輕度污染		1

		95.05.05				6.3		3.1		141		0.36		4.25		中度污染		1

		95.06.14		0.005		7.5		1.1		134		0.36		3.25		中度污染		1

		95.07.06				6.9		1.2		54.4		0.16		2.25		輕度污染		1

		95.08.03				6.6		<1		292		0.37		3.25		中度污染		1

		95.09.01		0.004

		註：
1.當測值小於偵測極限MDL值時，以 < MDL表示。
2.< 555 表示無水可採。																56				中度污染		28		50%

																						輕度污染		15		27%

																						未受污染		13		23%

																								56

																		46





		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



銅 (mg/L)

ppm



		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



日期

RPI




_1225002024.xls
Chart6

		91.01.24

		91.02.21

		91.03.12

		91.04.09

		91.05.08

		91.06.10

		91.07.20

		91.08.14

		91.09.05

		91.10.03

		91.11.05

		91.12.03

		92.01.02

		92.02.12

		92.03.03

		92.04.19

		92.05.06

		92.06.05

		92.07.15

		92.08.12

		92.09.09

		92.10.01

		92.11.04

		92.12.02

		93.01.06

		93.02.03

		93.03.09

		93.04.06

		93.05.04

		93.06.07

		93.07.25

		93.08.11

		93.09.07

		93.10.11

		93.11.03

		93.12.02

		94.01.12

		94.02.15

		94.03.08

		94.04.11

		94.05.03

		94.06.01

		94.07.04

		94.08.02

		94.09.08

		94.10.05

		94.11.03

		94.12.07

		95.01.10

		95.02.08

		95.03.03

		95.04.06

		95.05.05

		95.06.14

		95.07.06

		95.08.03



日期

RPI

4.5

3.75

3.25

2

1

3.25

3.5

4.25

4.5

2.75

2.75

4.5

3.5

3.25

4

3.25

3.25

1.5

2.75

4

5.5

2

2

2.5

2.75

3.5

3.75

4

2

1

4.25

3.25

2.25

1

1

1

3.5

3.25

2.75

3.5

2.25

2.25

3.75

2.25

1.5

2.75

1.5

2.75

2.25

2

4.25

2.25

4.25

3.25

2.25

3.25



新聞稿

		新聞稿		針對環保團體上午召開記者會表示貓羅溪水質項目—銅疑似超過水體水質分類標準，環保署已於本日派員採取水樣檢驗水質。
環保署表示，13日中區督察大隊督察貓羅溪流域，並無發現可疑污染情事；另由過去歷年監測資料顯示貓羅溪並無明顯惡化情形，惟環保署為表達對水質保護之重視，並為釐清是否有水質惡化情形，已再度派員前往採樣檢測。
貓羅溪為烏溪支流，發源於南投縣境之中心山，流經南投縣、台中縣及彰化縣，於彰化市快官附近匯入烏溪，河川長度約47公里，全流域集水面積約377.5平方公里。由於貓羅溪流經南投縣、彰化縣之精華區域，流域

		流域概述		貓羅溪為烏溪下游左岸之一大支流，東北鄰烏溪本流，南與濁水流域為界，西背八卦山脈，發源自南投縣境之中心山，流經南投縣之中寮、名間、南投、草屯，台中縣之烏日鄉，以及彰化縣之芬園鄉等鄉鎮，於彰化市快官附近匯入烏溪本流，長約47公里。 其重要之分歧包括平林溪、軍功寮溪、茄荖溪及溪州排水等，全流域集水面積約377.5平方公里。本溪上游在千秋里附近出谷後漸趨平緩，自千秋橋至振興橋段平均坡降約0.003，振興橋至平林橋段平均坡降約0.0006，平林橋至出口匯流處平均坡降約0.004，可謂一緩流河川。 本溪河幅不甚寬廣，





流域事業

				貓羅溪流域事業

		管制編號		縣市別		機構名稱		行業別		流域別		目前運作狀態

		M3304631		南投縣		一歐企業股份有限公司		「廢棄物焚化廠」或其他廢棄物處理廠(場)		貓羅溪		未停工		1

		M3304711		南投縣		環瑋實業股份有限公司		「廢棄物焚化廠」或其他廢棄物處理廠(場)		貓羅溪		未停工		1				流域事業合計		327

		M3305030		南投縣		台灣瑞曼迪斯股份有限公司		「廢棄物焚化廠」或其他廢棄物處理廠(場)		貓羅溪		未停工		1				「廢棄物焚化廠」或其他廢棄物處理廠(場)		3

		M3604976		南投縣		金大詮砂石股份有限公司		土石加工業		貓羅溪		未停工		1				土石加工業		3

		M3800594		南投縣		建華塑膠股份有限公司第二廠(名間廠)		土石加工業		貓羅溪		未停工		1				公共下水道其流量大於 250立方公尺／日		2

		N0703626		彰化縣		三力建設股份有限公司		土石加工業		貓羅溪		永久停工		1				化工業		26

		M3303376		南投縣		中興新村中正路污水處理廠污水下水道系統		公共下水道其流量大於 250立方公尺／日		貓羅溪		未停工		1

		M3304079		南投縣		臺灣省政府內轆污水處理廠		公共下水道其流量大於 250立方公尺／日		貓羅溪		未停工		1

		M3300419		南投縣		佳欣樹脂股份有限公司		化工業		貓羅溪		未停工		1

		M3300991		南投縣		樹億興業股份有限公司		化工業		貓羅溪		未停工		1

		M3301041		南投縣		朝代實業股份有限公司		化工業		貓羅溪		未停工		1

		M3301612		南投縣		彩揚塑膠工業股份有限公司南投廠		化工業		貓羅溪		未停工		1

		M3301694		南投縣		双邦實業股份有限公司(南崗廠)		化工業		貓羅溪		永久停工		1

		M3301809		南投縣		漢廷實業股份有限公司		化工業		貓羅溪		永久停工		1

		M3301998		南投縣		日勝化工股份有限公司		化工業		貓羅溪		未停工		1

		M3302119		南投縣		雙邦實業股份有限公司二廠		化工業		貓羅溪		未停工		1

		M3302431		南投縣		台灣赫克力士股份有限公司		化工業		貓羅溪		未停工		1

		M3302502		南投縣		金桃化工廠有限公司		化工業		貓羅溪		未停工		1

		M3302557		南投縣		台灣徳固賽股份有限公司		化工業		貓羅溪		未停工		1

		M3302691		南投縣		鴻昇化學企業有限公司		化工業		貓羅溪		未停工		1

		M3302717		南投縣		全興化工股份有限公司		化工業		貓羅溪		永久停工		1

		M3303410		南投縣		廣隆光電科技股份有限公司(廣隆廠)		化工業		貓羅溪		未停工		1

		M3303590		南投縣		冠郝企業股份有限公司		化工業		貓羅溪		未停工		1

		M3303947		南投縣		天瑛股份有限公司		化工業		貓羅溪		未停工		1

		M3304088		南投縣		廣隆光電科技股份有限公司(利隆廠)		化工業		貓羅溪		未停工		1

		M3304391		南投縣		上記塑膠工業股份有限公司		化工業		貓羅溪		永久停工		1

		M3304533		南投縣		今冠化工股份有限公司		化工業		貓羅溪		永久停工		1

		M3304748		南投縣		佑欣化學工業股份有限公司		化工業		貓羅溪		未停工		1

		M3304784		南投縣		國慶化學股份有限公司		化工業		貓羅溪		永久停工		1

		M3305594		南投縣		有郁實業股份有限公司		化工業		貓羅溪		未停工		1

		M3308497		南投縣		惠民製藥股份有限公司南崗廠		化工業		貓羅溪		未停工		1

		M3309967		南投縣		有郁實業股份有限公司二廠		化工業		貓羅溪		永久停工		1

		M35A0519		南投縣		彤翊有限公司		化工業		貓羅溪		未停工		1

		N0706065		彰化縣		大元化學廠股份有限公司工廠		化工業		貓羅溪		永久停工		1

		N2000100		彰化縣		鴻興化工廠(彰環字第021209號)		毛滌業		貓羅溪		永久停工		1

		M3308291		南投縣		建華水泥股份有限公司(南投廠)		水泥業		貓羅溪		未停工		1

		M3800405		南投縣		達貴水泥工業股份有限公司		水泥業		貓羅溪		永久停工		1

		M3308317		南投縣		承冠加油站股份有限公司		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M3308335		南投縣		百鋒加油站		加油站		貓羅溪		永久停工		1

		M3308344		南投縣		統一精工股份有限公司(南投加油站)		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M33A0400		南投縣		投市農加油站		加油站		貓羅溪		永久停工		1

		M33A0410		南投縣		鑫豐加油站股份有限公司		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M33A0420		南投縣		中油南投民族街加油站		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M33A0430		南投縣		中油公司台中營業處(南崗加油站)		加油站		貓羅溪		永久停工		1

		M3401199		南投縣		友順加油站		加油站		貓羅溪		永久停工		1

		M3500017		南投縣		中宏加油站股份有限公司( 中宏加油站)		加油站		貓羅溪		永久停工		1

		M3500026		南投縣		楠埔加油站企業股份有限公司(博愛加油站)		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M3500035		南投縣		楠埔加油站企業股份有限公司(楠埔加油站)		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M3500151		南投縣		瑨旺股份有限公司(台灣加油站永興站)		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M3500160		南投縣		瑨旺股份有限公司(台灣加油站永隆站)		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M3501416		南投縣		長益加油站企業有限公司		加油站		貓羅溪		永久停工		1

		M3501452		南投縣		龍泰加油站股份有限公司(龍泰加油站)		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M3501498		南投縣		成功加油站股份有限公司(成功加油站)		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M3501612		南投縣		山隆通運股份有限公司(中興加油站)		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M3501649		南投縣		優加力股份有限公司(草屯站加油站 )		加油站		貓羅溪		永久停工		1

		M3501658		南投縣		鯨世界國際股份有限公司(上林加油站)		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M3501667		南投縣		鴻溪實業有限公司(草溪路加油站)		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M3501774		南投縣		藝術村加油站有限公司(藝術村加油站)		加油站		貓羅溪		永久停工		1

		M3504177		南投縣		欣林加油站股份有限公司(欣林加油站)		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M3504186		南投縣		中興加油站股份有限公司(中興加油站)		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M3504195		南投縣		好又多加油站		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M3504864		南投縣		東閔路加油站有限公司(東閔路加油站)		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M3504873		南投縣		台亞石油股份有限公司( 南投交流道站)		加油站		貓羅溪		永久停工		1

		M3504953		南投縣		福懋興業股份有限公司(草屯加油站)		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M35A0341		南投縣		中油公司台中營業處(草屯新豐加油站)		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M35A0351		南投縣		統一精工股份有限公司(中興加油站)		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M35A0361		南投縣		台亞石油股份有限公司草屯交流道站(新光加油站)		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M3600610		南投縣		真工經營管裡顧問股份有限公司(大大加油站)		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M3800183		南投縣		中油公司台中營業處(名間加油站)		加油站		貓羅溪		永久停工		1

		M3800576		南投縣		通丞加油實業股份有限公司		加油站		貓羅溪		永久停工		1

		M3800889		南投縣		台糖油品事業部(南新加油站 )		加油站		貓羅溪		永久停工		1

		M3803059		南投縣		合成加油站		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M3803068		南投縣		彰南路加油站有限公司		加油站		貓羅溪		永久停工		1

		M4403017		南投縣		新中橫加油站股份有限公司		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M3302824		南投縣		經濟部工業局南崗(兼竹山)工業區服務中心		石油化學專業區以外之工業區		貓羅溪		永久停工		1

		M3303956		南投縣		甫群纖維工業股份有限公司		印染整理業(印花、梭織布染整者)		貓羅溪		永久停工		1

		N2000511		彰化縣		振達企業社		印染整理業(印花、梭織布染整者)		貓羅溪		永久停工		1

		M3302744		南投縣		環裕實業股份有限公司		印染整理業(整理、紙印花、刷毛、剪毛、磨毛及非屬前二類者)		貓羅溪		永久停工		1

		M3800334		南投縣		南投縣肉品市場股份有限公司		肉品市場		貓羅溪		未停工		1

		M3300464		南投縣		安順企業股份有限公司南崗二廠		其他工業		貓羅溪		永久停工		1

		M3300624		南投縣		南彰實業股份有限公司		其他工業		貓羅溪		永久停工		1

		M3302404		南投縣		環達工業股份有限公司		其他工業		貓羅溪		永久停工		1

		M3302440		南投縣		花心企業股份有限公司		其他工業		貓羅溪		未停工		1

		M3302477		南投縣		光男企業股份有限公司南崗廠		其他工業		貓羅溪		未停工		1

		M3302566		南投縣		謙億鋼鐵股份有限公司		其他工業		貓羅溪		未停工		1

		M3302575		南投縣		高冠企業股份有限公司南投廠		其他工業		貓羅溪		永久停工		1

		M3302879		南投縣		映全企業有限公司		其他工業		貓羅溪		未停工		1

		M3303483		南投縣		環瑞實業股份有限公司南崗廠		其他工業		貓羅溪		永久停工		1

		M3303929		南投縣		達康工業股份有限公司二廠		其他工業		貓羅溪		永久停工		1

		M3304113		南投縣		台灣速立股份有限公司南投廠		其他工業		貓羅溪		未停工		1

		M3305772		南投縣		泰谷光電科技股份有限公司		其他工業		貓羅溪		未停工		1

		N0703724		彰化縣		嶺山五金有限公司		其他工業		貓羅溪		永久停工		1

		N0705997		彰化縣		巧立有限公司		其他工業		貓羅溪		未停工		1

		N0706001		彰化縣		合一工業社		其他工業		貓羅溪		永久停工		1

		N2000039		彰化縣		中喬實業股份有限公司		其他工業		貓羅溪		永久停工		1

		N2000128		彰化縣		緯西企業股份有限公司		其他工業		貓羅溪		未停工		1

		N2000191		彰化縣		巧隆工業社		其他工業		貓羅溪		永久停工		1

		N2000226		彰化縣		仕宗工業社		其他工業		貓羅溪		未停工		1

		M3304060		南投縣		霖谷建設		其他經中央主管機關公告之事業		貓羅溪		未停工		1

		M3305530		南投縣		南投縣南投國宅社區專用下水道系統		社區下水道其流量大於 250立方公尺／日		貓羅溪		永久停工		1

		M3601439		南投縣		狀元吉第		社區下水道其流量大於 250立方公尺／日		貓羅溪		永久停工		1

		M3309976		南投縣		公園大廈污水下水道系統		社區下水道其流量介於50～250立方公尺／日		貓羅溪		永久停工		1

		M3300946		南投縣		勤耕精鑄股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3301087		南投縣		盈程工業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3302011		南投縣		萬大鋁業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		永久停工		1

		M3302397		南投縣		松和工業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3302468		南投縣		久成實業有限公司南投工廠		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3302539		南投縣		大成不銹鋼工業股份有限公司(南投廠)		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3302584		南投縣		正工企業股份有限公司南投廠		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3302682		南投縣		輝達國際股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3302726		南投縣		泰億機械工業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		永久停工		1

		M3302753		南投縣		元大聯合鋼股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		永久停工		1

		M3302780		南投縣		杜金元工業股份有限公司南投工廠		金屬表面處理業		貓羅溪		永久停工		1

		M3302815		南投縣		達新工業股份有限公司南投廠		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3302897		南投縣		全成銅品工業有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3303447		南投縣		峻懋企業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3303456		南投縣		代益精密工業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3303527		南投縣		品冠鋁業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		永久停工		1

		M3303607		南投縣		百晟企業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		永久停工		1

		M3303769		南投縣		泰豐熱處理股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3303910		南投縣		德鴻股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3303938		南投縣		標達企業有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		永久停工		1

		M3304588		南投縣		利奇機械工業股份有限公司南崗廠		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3304597		南投縣		順德工業股份有限公司南投廠		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3304846		南投縣		明大鋁業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		永久停工		1

		M3304873		南投縣		許宇星		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3304962		南投縣		德輝科技股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		永久停工		1

		M3304999		南投縣		皇新鋁業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3305094		南投縣		金泰全貿易企業有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3305469		南投縣		中衛科技股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3305576		南投縣		百成益有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3308479		南投縣		金能工業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		永久停工		1

		M3309403		南投縣		京輪工業有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3309476		南投縣		侑伸企業有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3309716		南投縣		詠承企業股份有限公司南投廠		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3309958		南投縣		百晟開發股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		永久停工		1

		M3500820		南投縣		安好興業有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3800316		南投縣		大中鋼鐵股份有限公司南投廠		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3800325		南投縣		良友精工股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		N0702021		彰化縣		松億靜電烤漆廠(彰環字3910號)		金屬表面處理業		貓羅溪		永久停工		1

		N0713211		彰化縣		永超實業社(原富民實業社)		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		N2000182		彰化縣		昌藝股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		永久停工		1

		M3302459		南投縣		久允工業股份有限公司		金屬基本工業		貓羅溪		未停工		1

		M3302593		南投縣		臺臂工業股份有限公司		金屬基本工業		貓羅溪		永久停工		1

		M3303358		南投縣		恩林股份有限公司南崗廠		金屬基本工業		貓羅溪		未停工		1

		M3304435		南投縣		順廣企業股份有限公司		金屬基本工業		貓羅溪		未停工		1

		M3305067		南投縣		弘強國際銅業股份有限公司		金屬基本工業		貓羅溪		永久停工		1

		M3305085		南投縣		楊鐵工廠股份有限公司二廠		金屬基本工業		貓羅溪		未停工		1

		M33A0460		南投縣		劍麟股份有限公司		金屬基本工業		貓羅溪		未停工		1

		N0705620		彰化縣		利奇機械工業股份有限公司 83彰環字第5701		金屬基本工業		貓羅溪		未停工		1

		N0705933		彰化縣		開拓金屬工業股份有限公司		金屬基本工業		貓羅溪		永久停工		1

		N0705951		彰化縣		聖紘工業有限公司		金屬基本工業		貓羅溪		未停工		1

		M3300026		南投縣		中國石油股份有限公司(南投三和加油站)		洗車場		貓羅溪		未停工		1

		M3300044		南投縣		中國石油股份有限公司南投加油站		洗車場		貓羅溪		永久停工		1

		M3309609		南投縣		福懋興業股份有限工司(福懋南投加油站)		洗車場		貓羅溪		未停工		1

		M3309743		南投縣		台亞石油股份有限公司(台亞南投加油站)		洗車場		貓羅溪		未停工		1

		M3309798		南投縣		福懋興業股份有限公司(福懋中興加油站)		洗車場		貓羅溪		永久停工		1

		M3500053		南投縣		中國石油股份有限公司(草屯加油站)		洗車場		貓羅溪		未停工		1

		M3300660		南投縣		文心行股份有限公司南崗廠		食品製造業		貓羅溪		未停工		1

		M3302379		南投縣		南投縣農會食品廠		食品製造業		貓羅溪		未停工		1

		M3302422		南投縣		台鳳股份有限公司南投工廠		食品製造業		貓羅溪		未停工		1

		M3302655		南投縣		伍中食品廠股份有限公司南投廠		食品製造業		貓羅溪		未停工		1

		M3302735		南投縣		甘瓏實業有限公司		食品製造業		貓羅溪		未停工		1

		M3302833		南投縣		喜年來股份有限公司南投廠		食品製造業		貓羅溪		未停工		1

		M3302842		南投縣		正全食品股份有限公司		食品製造業		貓羅溪		未停工		1

		M3302851		南投縣		華南食品工業股份有限公司		食品製造業		貓羅溪		未停工		1

		M3302860		南投縣		吉田便當社		食品製造業		貓羅溪		未停工		1

		M3303965		南投縣		高慶泉股份有限公司南投廠		食品製造業		貓羅溪		未停工		1

		M3304613		南投縣		裕國冷凍冷藏股份有限公司		食品製造業		貓羅溪		未停工		1

		M3304971		南投縣		果風食品實業有限公司		食品製造業		貓羅溪		未停工		1

		M33A0490		南投縣		香里食品企業股份有限公司		食品製造業		貓羅溪		未停工		1

		M35A0064		南投縣		三可食品有限公司		食品製造業		貓羅溪		永久停工		1

		N0702585		彰化縣		建新食品工業股份有限公司(彰環字第19099號）		食品製造業		貓羅溪		永久停工		1

		N0705924		彰化縣		舟和食品工業股份有限公司		食品製造業		貓羅溪		未停工		1

		L00A0519		台中縣		東邁畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3302342		南投縣		蕭鎧濱		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3302351		南投縣		順耕畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303009		南投縣		劉百六畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303018		南投縣		財易牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303027		南投縣		江嘉慶		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303045		南投縣		張金寶		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303054		南投縣		陳其進		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303063		南投縣		金億畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303072		南投縣		金顯畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303081		南投縣		黃朱師		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303090		南投縣		張瑞春		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303116		南投縣		南泓畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303125		南投縣		久泰牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		永久停工		1

		M3303134		南投縣		鐘朝可		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303143		南投縣		國愷牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303152		南投縣		史堆寡		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303161		南投縣		周武		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303170		南投縣		寶林牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303205		南投縣		全一畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303223		南投縣		李見來		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303241		南投縣		大順畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303250		南投縣		張初枝		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		永久停工		1

		M3303269		南投縣		李美智		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303278		南投縣		順萊畜禽飼養場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303287		南投縣		吳志鵬		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303296		南投縣		維德牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303303		南投縣		許清姚畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303321		南投縣		張慶		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303330		南投縣		劉秋主養豬場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		永久停工		1

		M3303429		南投縣		平和牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		永久停工		1

		M3303438		南投縣		崇靴畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303465		南投縣		林添亮		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		永久停工		1

		M33A0034		南投縣		茂根牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3500900		南投縣		新合興牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3500919		南投縣		白昭銘畜禽飼養場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3500946		南投縣		敏峰牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		永久停工		1

		M3501069		南投縣		洪舜興		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3700197		南投縣		張福順(富產畜禽飼養場)		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3800263		南投縣		凃氏牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3800307		南投縣		陳再成		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3800361		南投縣		蔡文財		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		永久停工		1

		M3800370		南投縣		胡木水		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		永久停工		1

		M3800389		南投縣		正福畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3800398		南投縣		陳城		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3800441		南投縣		黃國耀		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3800469		南投縣		昌泰畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3800512		南投縣		楊寬仁		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3803200		南投縣		秋样牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3803228		南投縣		李如似畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3803344		南投縣		家興畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M4000034		南投縣		田有志		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		永久停工		1

		M4000043		南投縣		福壽畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		永久停工		1

		M4000070		南投縣		劉興鎮		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M4000089		南投縣		游源澤		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M4000098		南投縣		張振華		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M4000114		南投縣		民德牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M4000123		南投縣		吳昭賢		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M4000169		南投縣		文海養豬場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M4000178		南投縣		裕興畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		永久停工		1

		N0701864		彰化縣		楊木水		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		N0701882		彰化縣		楊文瑞養豬場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		N0701908		彰化縣		旺來畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		N0701917		彰化縣		楊東慶		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		N0701935		彰化縣		楊宗養豬場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		N0701944		彰化縣		白鏡銘		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		新設尚未運作		1

		N0705442		彰化縣		新興寶牧場(陳明政養豬場)		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		N0705488		彰化縣		林錫鎮		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		N2000155		彰化縣		銘華畜牧場(原賴坤村養豬場)		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		N2003067		彰化縣		憲學牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		N2003085		彰化縣		新亞畜牧場(富隆昌畜牧場)		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		N2003389		彰化縣		四維畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		N2003405		彰化縣		玄吉畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3504140		南投縣		何坤輝牧場		畜牧業（二）適用草食性動物，如牛、馬、羊、鹿、兔等		貓羅溪		未停工		1

		M3504159		南投縣		郭麗珠牧場		畜牧業（二）適用草食性動物，如牛、馬、羊、鹿、兔等		貓羅溪		未停工		1

		M3504168		南投縣		陽柳牧場		畜牧業（二）適用草食性動物，如牛、馬、羊、鹿、兔等		貓羅溪		永久停工		1

		N2003361		彰化縣		黃逢琪畜牧場		畜牧業（二）適用草食性動物，如牛、馬、羊、鹿、兔等		貓羅溪		未停工		1

		N2003370		彰化縣		黃啟芬畜牧場		畜牧業（二）適用草食性動物，如牛、馬、羊、鹿、兔等		貓羅溪		未停工		1

		M3302520		南投縣		祥順紡織股份有限公司南投工廠		紡織業		貓羅溪		未停工		1

		N0705960		彰化縣		源益紡織廠		紡織業		貓羅溪		永久停工		1

		N2000119		彰化縣		東玉紡織股份有限公司(彰環字第7612號)		紡織業		貓羅溪		永久停工		1

		M3302762		南投縣		台灣卜蜂企業股份有限公司南投廠		屠宰業		貓羅溪		未停工		1

		M3800245		南投縣		東大紙業有限公司		造紙業(未使用廢紙為原料者)		貓羅溪		永久停工		1

		M4000105		南投縣		吉益紙業		造紙業(未使用廢紙為原料者)		貓羅溪		未停工		1

		M3800236		南投縣		連興造紙股份有限公司		造紙業(使用廢紙為原料達60%以上者)		貓羅溪		永久停工		1

		M3300384		南投縣		信昌電子陶瓷股份有限公司		陶窯業		貓羅溪		未停工		1

		M3500973		南投縣		臺洋維企業股份有限公司		陶窯業		貓羅溪		永久停工		1

		N0702389		彰化縣		臺灣三笠化學工業股份有限公司		農藥、環境衛生用藥製造業		貓羅溪		未停工		1

		M3303974		南投縣		南峰國際股份有限公司		遊樂園(區)		貓羅溪		未停工		1

		M3300973		南投縣		中具工業股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		未停工		1

		M3302495		南投縣		竹洲工業股份有限公司南崗廠		電鍍業		貓羅溪		永久停工		1

		M3302600		南投縣		台灣銅箔股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		未停工		1

		M3302646		南投縣		杜嘩工業股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		未停工		1

		M3302799		南投縣		昌憲工業股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		未停工		1

		M3302888		南投縣		德如股份有限公司南投廠		電鍍業		貓羅溪		未停工		1

		M3303107		南投縣		振捷股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		未停工		1

		M3303367		南投縣		郁信股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		永久停工		1

		M3303385		南投縣		帝嘉有限公司		電鍍業		貓羅溪		未停工		1

		M3303983		南投縣		盈銓興業股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		永久停工		1

		M3304097		南投縣		奇佐興業有限公司		電鍍業		貓羅溪		永久停工		1

		M3304104		南投縣		金天佑企業有限公司		電鍍業		貓羅溪		永久停工		1

		M3304382		南投縣		牧新科技股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		永久停工		1

		M3304604		南投縣		朝隆科技股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		未停工		1

		M3305021		南投縣		荐福利實業股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		永久停工		1

		M3305398		南投縣		靖銘金屬股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		未停工		1

		M3305745		南投縣		帝嘉有限公司		電鍍業		貓羅溪		未停工		1

		M3309485		南投縣		喜瑋工業有限公司		電鍍業		貓羅溪		未停工		1

		M3309627		南投縣		虹盈企業股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		新設尚未運作		1

		M33A0024		南投縣		寶辰工業有限公司		電鍍業		貓羅溪		未停工		1

		M3500384		南投縣		環隆電氣股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		永久停工		1

		M3500839		南投縣		中華鐘錶工業股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		永久停工		1

		M3504944		南投縣		銀展工業有限公司		電鍍業		貓羅溪		永久停工		1

		N0702058		彰化縣		洽銓工業社		電鍍業		貓羅溪		永久停工		1

		N0706109		彰化縣		新豐鐵材加工所		電鍍業		貓羅溪		永久停工		1

		N0706118		彰化縣		助奉企業有限公司		電鍍業		貓羅溪		永久停工		1

		N1201649		彰化縣		永河工業社		電鍍業		貓羅溪		永久停工		1

		N2000137		彰化縣		亞利源股份有限公司（統慣企業股份有限公司）		電鍍業		貓羅溪		永久停工		1

		N2000146		彰化縣		杰頂實業有限公司		電鍍業		貓羅溪		永久停工		1

		N2000173		彰化縣		進昌企業社		電鍍業		貓羅溪		永久停工		1

		M3302511		南投縣		榮駿工業股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		未停工		1

		M3302628		南投縣		和盈皮革股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		永久停工		1

		M3302637		南投縣		增泰皮革業股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		未停工		1

		M3302664		南投縣		榮興製革股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		永久停工		1

		M3302708		南投縣		群立皮業股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		未停工		1

		M3302904		南投縣		四海製革股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		永久停工		1

		M3302913		南投縣		千棋皮革股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		永久停工		1

		M3302922		南投縣		伸達實業股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		永久停工		1

		M3303474		南投縣		大慶皮革工業股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		永久停工		1

		M3305441		南投縣		靖智皮革企業有限公司南崗廠		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		永久停工		1

		M3305709		南投縣		營興製革股份有限公司二廠		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		永久停工		1

		M33A0470		南投縣		鈺埕股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		永久停工		1

		M3500811		南投縣		富千皮革股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		永久停工		1

		M3305192		南投縣		南投市垃圾衛生掩埋場		廢棄物掩埋場		貓羅溪		永久停工		1

		M3601304		南投縣		南投縣竹山區域衛生掩埋場		廢棄物掩埋場		貓羅溪		永久停工		1

		M4000132		南投縣		南投縣中寮區域性垃圾衛生掩埋場		廢棄物掩埋場		貓羅溪		永久停工		1

		M3300633		南投縣		鑫永銓工業股份有限公司		橡膠製品製造業		貓羅溪		永久停工		1

		M3305638		南投縣		鑫永銓股份有限公司工廠		橡膠製品製造業		貓羅溪		未停工		1

		M3309770		南投縣		逢成工業股份有限公司		橡膠製品製造業		貓羅溪		未停工		1

		M3305727		南投縣		家福股份有限公司南投分公司		餐飲業		貓羅溪		未停工		1

		M3308353		南投縣		第二高速公路後續計畫南投路段C336高架橋工程		營建工地		貓羅溪		永久停工		1

		M3308362		南投縣		第二高速公路後續計畫南投路段C335標		營建工地		貓羅溪		永久停工		1

		M3803031		南投縣		第二高速公路後續計畫南投路段C337名間收費工程		營建工地		貓羅溪		永久停工		1

		M4003044		南投縣		南投縣中寮鄉明善寺開發計畫		營建工地		貓羅溪		未停工		1

		M3302968		南投縣		行政院衛生署南投醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		永久停工		1

		M3302977		南投縣		協和醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		永久停工		1

		M3304051		南投縣		南基醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		永久停工		1

		M3304211		南投縣		台灣省立中興醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		永久停工		1

		M3500857		南投縣		行政院衛生署草屯療養院		醫院、醫事機構		貓羅溪		未停工		1

		M3500866		南投縣		佑民綜合醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		未停工		1

		M3500875		南投縣		曾漢棋綜合醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		未停工		1

		M3500884		南投縣		博愛診所		醫院、醫事機構		貓羅溪		未停工		1

		M3500964		南投縣		惠和醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		未停工		1

		M3302388		南投縣		臺灣菸酒股份有限公司南投酒廠		醱酵業		貓羅溪		未停工		1

														327

														144





事業數分析

		事業別		家數

		畜牧業		78		24%

		金屬表面處理業		40		12%

		加油站		37		11%

		電鍍業		30		9%

		化工業		26		8%

		其他工業		19		6%

		食品製造業		16		5%

		製革業		13		4%

		金屬基本工業		10		3%

		醫院、醫事機構		9		3%

		洗車場		6		2%

		營建工地		4		1%

		「廢棄物焚化廠」或其他廢棄物處理廠(場)		3		1%

		土石加工業		3		1%

		紡織業		3		1%

		造紙業		3		1%

		廢棄物掩埋場		3		1%

		橡膠製品製造業		3		1%

		公共下水道其流量大於 250立方公尺／日		2		1%

		水泥業		2		1%

		印染整理業(印花、梭織布染整者)		2		1%

		社區下水道其流量大於 250立方公尺／日		2		1%

		陶窯業		2		1%

		毛滌業		1		0%

		石油化學專業區以外之工業區		1		0%

		印染整理業(整理、紙印花、刷毛、剪毛、磨毛及非屬前二類者)		1		0%

		肉品市場		1		0%

		其他經中央主管機關公告之事業		1		0%

		社區下水道其流量介於50～250立方公尺／日		1		0%

		屠宰業		1		0%

		農藥、環境衛生用藥製造業		1		0%

		遊樂園(區)		1		0%

		餐飲業		1		0%

		醱酵業		1		0%

		合計		327





事業數分析

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0





93-95年稽查次數

		95		95				合計		1529						94														93

		95年度稽查成果														94年度稽查成果														93年度稽查成果

		管制編號		縣市別		機構名稱		行業別		流域別		查核作業稽查次數				管制編號		縣市別		機構名稱		行業別		流域別		查核作業稽查次數				管制編號		縣市別		機構名稱		行業別		流域別		查核作業稽查次數

		M3300026		南投縣		中國石油股份有限公司(南投三和加油站)		洗車場		貓羅溪		4				M3300026		南投縣		中國石油股份有限公司(南投三和加油站)		洗車場		貓羅溪		5				M3300026		南投縣		中國石油股份有限公司(南投三和加油站)		洗車場		貓羅溪		1

		M3300044		南投縣		中國石油股份有限公司南投加油站		洗車場		貓羅溪		3				M3300044		南投縣		中國石油股份有限公司南投加油站		洗車場		貓羅溪		4				M3300464		南投縣		安順企業股份有限公司南崗二廠		其他工業		貓羅溪		2

		M3300384		南投縣		信昌電子陶瓷股份有限公司		陶窯業		貓羅溪		1				M3300384		南投縣		信昌電子陶瓷股份有限公司		陶窯業		貓羅溪		2				M3301694		南投縣		双邦實業股份有限公司(南崗廠)		化工業		貓羅溪		1

		M3300419		南投縣		佳欣樹脂股份有限公司		化工業		貓羅溪		1				M3300419		南投縣		佳欣樹脂股份有限公司		化工業		貓羅溪		2				M3302351		南投縣		順耕畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		6

		M3300624		南投縣		南彰實業股份有限公司		其他工業		貓羅溪		1				M3300624		南投縣		南彰實業股份有限公司		其他工業		貓羅溪		2				M3302388		南投縣		臺灣菸酒股份有限公司南投酒廠		醱酵業		貓羅溪		6

		M3300633		南投縣		鑫永銓工業股份有限公司		橡膠製品製造業		貓羅溪		2				M3300633		南投縣		鑫永銓工業股份有限公司		橡膠製品製造業		貓羅溪		3				M3302422		南投縣		台鳳股份有限公司南投工廠		食品製造業		貓羅溪		3

		M3300660		南投縣		文心行股份有限公司南崗廠		食品製造業		貓羅溪		1				M3300660		南投縣		文心行股份有限公司南崗廠		食品製造業		貓羅溪		1				M3302511		南投縣		榮駿工業股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		1

		M3300946		南投縣		勤耕精鑄股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3300946		南投縣		勤耕精鑄股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2				M3302600		南投縣		台灣銅箔股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		1

		M3300973		南投縣		中具工業股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		2				M3300973		南投縣		中具工業股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		3				M3302628		南投縣		和盈皮革股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		1

		M3300991		南投縣		樹億興業股份有限公司		化工業		貓羅溪		1				M3300991		南投縣		樹億興業股份有限公司		化工業		貓羅溪		2				M3302637		南投縣		增泰皮革業股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		1

		M3301612		南投縣		彩揚塑膠工業股份有限公司南投廠		化工業		貓羅溪		1				M3301612		南投縣		彩揚塑膠工業股份有限公司南投廠		化工業		貓羅溪		2				M3302655		南投縣		伍中食品廠股份有限公司南投廠		食品製造業		貓羅溪		5

		M3301694		南投縣		双邦實業股份有限公司(南崗廠)		化工業		貓羅溪		2				M3301694		南投縣		双邦實業股份有限公司(南崗廠)		化工業		貓羅溪		3				M3302664		南投縣		榮興製革股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		1

		M3301809		南投縣		漢廷實業股份有限公司		化工業		貓羅溪		1				M3301809		南投縣		漢廷實業股份有限公司		化工業		貓羅溪		2				M3302708		南投縣		群立皮業股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		1

		M3301998		南投縣		日勝化工股份有限公司		化工業		貓羅溪		1				M3301998		南投縣		日勝化工股份有限公司		化工業		貓羅溪		3				M3302753		南投縣		元大聯合鋼股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2

		M3302011		南投縣		萬大鋁業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3302011		南投縣		萬大鋁業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2				M3302762		南投縣		台灣卜蜂企業股份有限公司南投廠		屠宰業		貓羅溪		1

		M3302119		南投縣		雙邦實業股份有限公司二廠		化工業		貓羅溪		1				M3302119		南投縣		雙邦實業股份有限公司二廠		化工業		貓羅溪		2				M3302815		南投縣		達新工業股份有限公司南投廠		金屬表面處理業		貓羅溪		6

		M3302351		南投縣		順耕畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		3				M3302351		南投縣		順耕畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		4				M3302824		南投縣		經濟部工業局南崗(兼竹山)工業區服務中心		石油化學專業區以外之工業區		貓羅溪		15

		M3302379		南投縣		南投縣農會食品廠		食品製造業		貓羅溪		1				M3302379		南投縣		南投縣農會食品廠		食品製造業		貓羅溪		2				M3302904		南投縣		四海製革股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		1

		M3302388		南投縣		臺灣菸酒股份有限公司南投酒廠		醱酵業		貓羅溪		4				M3302388		南投縣		臺灣菸酒股份有限公司南投酒廠		醱酵業		貓羅溪		7				M3302913		南投縣		千棋皮革股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		1

		M3302397		南投縣		松和工業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3302397		南投縣		松和工業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2				M3302922		南投縣		伸達實業股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		1

		M3302431		南投縣		台灣赫克力士股份有限公司		化工業		貓羅溪		1				M3302431		南投縣		台灣赫克力士股份有限公司		化工業		貓羅溪		2				M3302968		南投縣		行政院衛生署南投醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		4

		M3302459		南投縣		久允工業股份有限公司		金屬基本工業		貓羅溪		1				M3302459		南投縣		久允工業股份有限公司		金屬基本工業		貓羅溪		2				M3303009		南投縣		劉百六畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		8

		M3302468		南投縣		久成實業有限公司南投工廠		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3302468		南投縣		久成實業有限公司南投工廠		金屬表面處理業		貓羅溪		2				M3303018		南投縣		財易牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		4

		M3302495		南投縣		竹洲工業股份有限公司南崗廠		電鍍業		貓羅溪		1				M3302495		南投縣		竹洲工業股份有限公司南崗廠		電鍍業		貓羅溪		2				M3303063		南投縣		金億畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		5

		M3302520		南投縣		祥順紡織股份有限公司南投工廠		紡織業		貓羅溪		1				M3302511		南投縣		榮駿工業股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		1				M3303072		南投縣		金顯畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		6

		M3302557		南投縣		台灣徳固賽股份有限公司		化工業		貓羅溪		1				M3302520		南投縣		祥順紡織股份有限公司南投工廠		紡織業		貓羅溪		1				M3303116		南投縣		南泓畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		5

		M3302566		南投縣		謙億鋼鐵股份有限公司		其他工業		貓羅溪		1				M3302557		南投縣		台灣徳固賽股份有限公司		化工業		貓羅溪		1				M3303125		南投縣		久泰牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		8

		M3302575		南投縣		高冠企業股份有限公司南投廠		其他工業		貓羅溪		1				M3302566		南投縣		謙億鋼鐵股份有限公司		其他工業		貓羅溪		2				M3303143		南投縣		國愷牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		6

		M3302593		南投縣		臺臂工業股份有限公司		金屬基本工業		貓羅溪		1				M3302575		南投縣		高冠企業股份有限公司南投廠		其他工業		貓羅溪		2				M3303170		南投縣		寶林牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		5

		M3302600		南投縣		台灣銅箔股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		1				M3302593		南投縣		臺臂工業股份有限公司		金屬基本工業		貓羅溪		2				M3303205		南投縣		全一畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		10

		M3302646		南投縣		杜嘩工業股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		1				M3302600		南投縣		台灣銅箔股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		2				M3303241		南投縣		大順畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		13

		M3302655		南投縣		伍中食品廠股份有限公司南投廠		食品製造業		貓羅溪		4				M3302646		南投縣		杜嘩工業股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		1				M3303278		南投縣		順萊畜禽飼養場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		6

		M3302664		南投縣		榮興製革股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		1				M3302655		南投縣		伍中食品廠股份有限公司南投廠		食品製造業		貓羅溪		6				M3303296		南投縣		維德牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		13

		M3302682		南投縣		輝達國際股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3302664		南投縣		榮興製革股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		3				M3303303		南投縣		許清姚畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		7

		M3302691		南投縣		鴻昇化學企業有限公司		化工業		貓羅溪		1				M3302682		南投縣		輝達國際股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2				M3303330		南投縣		劉秋主養豬場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		1

		M3302717		南投縣		全興化工股份有限公司		化工業		貓羅溪		1				M3302691		南投縣		鴻昇化學企業有限公司		化工業		貓羅溪		3				M3303376		南投縣		中興新村中正路污水處理廠污水下水道系統		公共下水道其流量大於 250立方公尺／日		貓羅溪		3

		M3302726		南投縣		泰億機械工業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3302717		南投縣		全興化工股份有限公司		化工業		貓羅溪		2				M3303429		南投縣		平和牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		3

		M3302735		南投縣		甘瓏實業有限公司		食品製造業		貓羅溪		1				M3302726		南投縣		泰億機械工業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2				M3303438		南投縣		崇靴畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		5

		M3302753		南投縣		元大聯合鋼股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3302735		南投縣		甘瓏實業有限公司		食品製造業		貓羅溪		2				M3303474		南投縣		大慶皮革工業股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		1

		M3302762		南投縣		台灣卜蜂企業股份有限公司南投廠		屠宰業		貓羅溪		1				M3302753		南投縣		元大聯合鋼股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		3				M3303938		南投縣		標達企業有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1

		M3302799		南投縣		昌憲工業股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		1				M3302762		南投縣		台灣卜蜂企業股份有限公司南投廠		屠宰業		貓羅溪		3				M3303947		南投縣		天瑛股份有限公司		化工業		貓羅溪		2

		M3302815		南投縣		達新工業股份有限公司南投廠		金屬表面處理業		貓羅溪		2				M3302799		南投縣		昌憲工業股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		4				M3303974		南投縣		南峰國際股份有限公司		遊樂園(區)		貓羅溪		3

		M3302824		南投縣		經濟部工業局南崗(兼竹山)工業區服務中心		石油化學專業區以外之工業區		貓羅溪		40				M3302815		南投縣		達新工業股份有限公司南投廠		金屬表面處理業		貓羅溪		3				M3303983		南投縣		盈銓興業股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		1

		M3302851		南投縣		華南食品工業股份有限公司		食品製造業		貓羅溪		1				M3302824		南投縣		經濟部工業局南崗(兼竹山)工業區服務中心		石油化學專業區以外之工業區		貓羅溪		78				M3304051		南投縣		南基醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		3

		M3302860		南投縣		吉田便當社		食品製造業		貓羅溪		1				M3302851		南投縣		華南食品工業股份有限公司		食品製造業		貓羅溪		2				M3304079		南投縣		臺灣省政府內轆污水處理廠		公共下水道其流量大於 250立方公尺／日		貓羅溪		3

		M3302879		南投縣		映全企業有限公司		其他工業		貓羅溪		1				M3302860		南投縣		吉田便當社		食品製造業		貓羅溪		2				M3304597		南投縣		順德工業股份有限公司南投廠		金屬表面處理業		貓羅溪		15

		M3302888		南投縣		德如股份有限公司南投廠		電鍍業		貓羅溪		6				M3302879		南投縣		映全企業有限公司		其他工業		貓羅溪		1				M3304711		南投縣		環瑋實業股份有限公司		「廢棄物焚化廠」或其他廢棄物處理廠(場)		貓羅溪		2

		M3302897		南投縣		全成銅品工業有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3302888		南投縣		德如股份有限公司南投廠		電鍍業		貓羅溪		8				M3304962		南投縣		德輝科技股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		13

		M3302968		南投縣		行政院衛生署南投醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		3				M3302897		南投縣		全成銅品工業有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2				M3305192		南投縣		南投市垃圾衛生掩埋場		廢棄物掩埋場		貓羅溪		3

		M3303009		南投縣		劉百六畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		3				M3302968		南投縣		行政院衛生署南投醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		4				M3305441		南投縣		靖智皮革企業有限公司南崗廠		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		1

		M3303063		南投縣		金億畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		3				M3303009		南投縣		劉百六畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		4				M3305530		南投縣		南投縣南投國宅社區專用下水道系統		社區下水道其流量大於 250立方公尺／日		貓羅溪		4

		M3303107		南投縣		振捷股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		1				M3303063		南投縣		金億畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		3				M3305594		南投縣		有郁實業股份有限公司		化工業		貓羅溪		1

		M3303116		南投縣		南泓畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		3				M3303107		南投縣		振捷股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		2				M3305709		南投縣		營興製革股份有限公司二廠		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		1

		M3303125		南投縣		久泰牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		4				M3303116		南投縣		南泓畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		3				M3305727		南投縣		家福股份有限公司南投分公司		餐飲業		貓羅溪		3

		M3303143		南投縣		國愷牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		4				M3303125		南投縣		久泰牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		4				M3305745		南投縣		帝嘉有限公司		電鍍業		貓羅溪		1

		M3303170		南投縣		寶林牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		3				M3303143		南投縣		國愷牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		5				M3308353		南投縣		第二高速公路後續計畫南投路段C336高架橋工程		營建工地		貓羅溪		1

		M3303205		南投縣		全一畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		6				M3303170		南投縣		寶林牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		4				M3308362		南投縣		第二高速公路後續計畫南投路段C335標		營建工地		貓羅溪		1

		M3303241		南投縣		大順畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		4				M3303205		南投縣		全一畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		10				M3309743		南投縣		台亞石油股份有限公司(台亞南投加油站)		洗車場		貓羅溪		1

		M3303278		南投縣		順萊畜禽飼養場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		9				M3303241		南投縣		大順畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		7				M33A0034		南投縣		茂根牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		1

		M3303296		南投縣		維德牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		5				M3303278		南投縣		順萊畜禽飼養場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		10				M3500053		南投縣		中國石油股份有限公司(草屯加油站)		洗車場		貓羅溪		1

		M3303303		南投縣		許清姚畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		3				M3303296		南投縣		維德牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		7				M3500811		南投縣		富千皮革股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		1

		M3303358		南投縣		恩林股份有限公司南崗廠		金屬基本工業		貓羅溪		1				M3303303		南投縣		許清姚畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		4				M3500839		南投縣		中華鐘錶工業股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		1

		M3303367		南投縣		郁信股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		1				M3303358		南投縣		恩林股份有限公司南崗廠		金屬基本工業		貓羅溪		1				M3500857		南投縣		行政院衛生署草屯療養院		醫院、醫事機構		貓羅溪		1

		M3303376		南投縣		中興新村中正路污水處理廠污水下水道系統		公共下水道其流量大於 250立方公尺／日		貓羅溪		5				M3303367		南投縣		郁信股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		2				M3500866		南投縣		佑民綜合醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		2

		M3303429		南投縣		平和牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		3				M3303376		南投縣		中興新村中正路污水處理廠污水下水道系統		公共下水道其流量大於 250立方公尺／日		貓羅溪		7				M3500875		南投縣		曾漢棋綜合醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		2

		M3303438		南投縣		崇靴畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		5				M3303410		南投縣		廣隆光電科技股份有限公司(廣隆廠)		化工業		貓羅溪		1				M3500900		南投縣		新合興牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		1

		M3303447		南投縣		峻懋企業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3303429		南投縣		平和牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		3				M3500919		南投縣		白昭銘畜禽飼養場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		4

		M3303456		南投縣		代益精密工業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3303438		南投縣		崇靴畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		6				M3500946		南投縣		敏峰牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		1

		M3303527		南投縣		品冠鋁業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3303447		南投縣		峻懋企業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2				M3500964		南投縣		惠和醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		1

		M3303590		南投縣		冠郝企業股份有限公司		化工業		貓羅溪		2				M3303456		南投縣		代益精密工業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3500973		南投縣		臺洋維企業股份有限公司		陶窯業		貓羅溪		1

		M3303607		南投縣		百晟企業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3303474		南投縣		大慶皮革工業股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		1				M3504140		南投縣		何坤輝牧場		畜牧業（二）適用草食性動物，如牛、馬、羊、鹿、兔等		貓羅溪		1

		M3303769		南投縣		泰豐熱處理股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3303527		南投縣		品冠鋁業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2				M3504159		南投縣		郭麗珠牧場		畜牧業（二）適用草食性動物，如牛、馬、羊、鹿、兔等		貓羅溪		1

		M3303938		南投縣		標達企業有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2				M3303590		南投縣		冠郝企業股份有限公司		化工業		貓羅溪		2				M3504168		南投縣		陽柳牧場		畜牧業（二）適用草食性動物，如牛、馬、羊、鹿、兔等		貓羅溪		1

		M3303947		南投縣		天瑛股份有限公司		化工業		貓羅溪		2				M3303607		南投縣		百晟企業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2				M3504944		南投縣		銀展工業有限公司		電鍍業		貓羅溪		4

		M3303965		南投縣		高慶泉股份有限公司南投廠		食品製造業		貓羅溪		1				M3303769		南投縣		泰豐熱處理股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2				M3601304		南投縣		南投縣竹山區域衛生掩埋場		廢棄物掩埋場		貓羅溪		1

		M3303974		南投縣		南峰國際股份有限公司		遊樂園(區)		貓羅溪		2				M3303929		南投縣		達康工業股份有限公司二廠		其他工業		貓羅溪		1				M3601439		南投縣		狀元吉第		社區下水道其流量大於 250立方公尺／日		貓羅溪		1

		M3303983		南投縣		盈銓興業股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		1				M3303938		南投縣		標達企業有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		3				M3700197		南投縣		張福順(富產畜禽飼養場)		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		1

		M3304051		南投縣		南基醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		4				M3303947		南投縣		天瑛股份有限公司		化工業		貓羅溪		3				M3800236		南投縣		連興造紙股份有限公司		造紙業(使用廢紙為原料達60%以上者)		貓羅溪		7

		M3304079		南投縣		臺灣省政府內轆污水處理廠		公共下水道其流量大於 250立方公尺／日		貓羅溪		3				M3303965		南投縣		高慶泉股份有限公司南投廠		食品製造業		貓羅溪		2				M3800245		南投縣		東大紙業有限公司		造紙業(未使用廢紙為原料者)		貓羅溪		5

		M3304088		南投縣		廣隆光電科技股份有限公司(利隆廠)		化工業		貓羅溪		1				M3303974		南投縣		南峰國際股份有限公司		遊樂園(區)		貓羅溪		3				M3800263		南投縣		凃氏牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		2

		M3304097		南投縣		奇佐興業有限公司		電鍍業		貓羅溪		1				M3303983		南投縣		盈銓興業股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		1				M3800316		南投縣		大中鋼鐵股份有限公司南投廠		金屬表面處理業		貓羅溪		4

		M3304104		南投縣		金天佑企業有限公司		電鍍業		貓羅溪		1				M3304051		南投縣		南基醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		6				M3800325		南投縣		良友精工股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2

		M3304211		南投縣		台灣省立中興醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		1				M3304079		南投縣		臺灣省政府內轆污水處理廠		公共下水道其流量大於 250立方公尺／日		貓羅溪		4				M3800334		南投縣		南投縣肉品市場股份有限公司		肉品市場		貓羅溪		4

		M3304435		南投縣		順廣企業股份有限公司		金屬基本工業		貓羅溪		1				M3304088		南投縣		廣隆光電科技股份有限公司(利隆廠)		化工業		貓羅溪		2				M3800389		南投縣		正福畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		2

		M3304533		南投縣		今冠化工股份有限公司		化工業		貓羅溪		1				M3304097		南投縣		奇佐興業有限公司		電鍍業		貓羅溪		1				M3800469		南投縣		昌泰畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		3

		M3304588		南投縣		利奇機械工業股份有限公司南崗廠		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3304104		南投縣		金天佑企業有限公司		電鍍業		貓羅溪		3				M3803200		南投縣		秋样牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		5

		M3304597		南投縣		順德工業股份有限公司南投廠		金屬表面處理業		貓羅溪		9				M3304113		南投縣		台灣速立股份有限公司南投廠		其他工業		貓羅溪		1				M3803228		南投縣		李如似畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		2

		M3304613		南投縣		裕國冷凍冷藏股份有限公司		食品製造業		貓羅溪		2				M3304211		南投縣		台灣省立中興醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		1				M4000043		南投縣		福壽畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		5

		M3304631		南投縣		一歐企業股份有限公司		「廢棄物焚化廠」或其他廢棄物處理廠(場)		貓羅溪		1				M3304391		南投縣		上記塑膠工業股份有限公司		化工業		貓羅溪		3				M4000114		南投縣		民德牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		10

		M3304711		南投縣		環瑋實業股份有限公司		「廢棄物焚化廠」或其他廢棄物處理廠(場)		貓羅溪		2				M3304435		南投縣		順廣企業股份有限公司		金屬基本工業		貓羅溪		2				M4000132		南投縣		南投縣中寮區域性垃圾衛生掩埋場		廢棄物掩埋場		貓羅溪		2

		M3304784		南投縣		國慶化學股份有限公司		化工業		貓羅溪		1				M3304533		南投縣		今冠化工股份有限公司		化工業		貓羅溪		2				M4000169		南投縣		文海養豬場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		5

		M3304846		南投縣		明大鋁業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3304588		南投縣		利奇機械工業股份有限公司南崗廠		金屬表面處理業		貓羅溪		2				M4000178		南投縣		裕興畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		7

		M3304962		南投縣		德輝科技股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		8				M3304597		南投縣		順德工業股份有限公司南投廠		金屬表面處理業		貓羅溪		21				N0705442		彰化縣		新興寶牧場(陳明政養豬場)		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		2

		M3304999		南投縣		皇新鋁業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3304613		南投縣		裕國冷凍冷藏股份有限公司		食品製造業		貓羅溪		3				N0705620		彰化縣		利奇機械工業股份有限公司 83彰環字第5701		金屬基本工業		貓羅溪		1

		M3305030		南投縣		台灣瑞曼迪斯股份有限公司		「廢棄物焚化廠」或其他廢棄物處理廠(場)		貓羅溪		1				M3304631		南投縣		一歐企業股份有限公司		「廢棄物焚化廠」或其他廢棄物處理廠(場)		貓羅溪		1				N0713211		彰化縣		永超實業社(原富民實業社)		金屬表面處理業		貓羅溪		1

		M3305067		南投縣		弘強國際銅業股份有限公司		金屬基本工業		貓羅溪		2				M3304711		南投縣		環瑋實業股份有限公司		「廢棄物焚化廠」或其他廢棄物處理廠(場)		貓羅溪		5				N2003085		彰化縣		新亞畜牧場(富隆昌畜牧場)		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		1

		M3305094		南投縣		金泰全貿易企業有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2				M3304748		南投縣		佑欣化學工業股份有限公司		化工業		貓羅溪		1														327

		M3305192		南投縣		南投市垃圾衛生掩埋場		廢棄物掩埋場		貓羅溪		4				M3304784		南投縣		國慶化學股份有限公司		化工業		貓羅溪		3

		M3305441		南投縣		靖智皮革企業有限公司南崗廠		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		2				M3304846		南投縣		明大鋁業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1

		M3305469		南投縣		中衛科技股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3304962		南投縣		德輝科技股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		20

		M3305530		南投縣		南投縣南投國宅社區專用下水道系統		社區下水道其流量大於 250立方公尺／日		貓羅溪		1				M3304999		南投縣		皇新鋁業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2

		M3305576		南投縣		百成益有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3305021		南投縣		荐福利實業股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		1

		M3305594		南投縣		有郁實業股份有限公司		化工業		貓羅溪		3				M3305030		南投縣		台灣瑞曼迪斯股份有限公司		「廢棄物焚化廠」或其他廢棄物處理廠(場)		貓羅溪		2

		M3305709		南投縣		營興製革股份有限公司二廠		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		1				M3305067		南投縣		弘強國際銅業股份有限公司		金屬基本工業		貓羅溪		2

		M3305727		南投縣		家福股份有限公司南投分公司		餐飲業		貓羅溪		4				M3305094		南投縣		金泰全貿易企業有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2

		M3305745		南投縣		帝嘉有限公司		電鍍業		貓羅溪		3				M3305192		南投縣		南投市垃圾衛生掩埋場		廢棄物掩埋場		貓羅溪		6

		M3305772		南投縣		泰谷光電科技股份有限公司		其他工業		貓羅溪		2				M3305398		南投縣		靖銘金屬股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		1

		M3308317		南投縣		承冠加油站股份有限公司		加油站		貓羅溪		1				M3305441		南投縣		靖智皮革企業有限公司南崗廠		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		4

		M3308335		南投縣		百鋒加油站		加油站		貓羅溪		2				M3305469		南投縣		中衛科技股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2

		M3308344		南投縣		統一精工股份有限公司(南投加油站)		加油站		貓羅溪		1				M3305530		南投縣		南投縣南投國宅社區專用下水道系統		社區下水道其流量大於 250立方公尺／日		貓羅溪		2

		M3308479		南投縣		金能工業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		3				M3305576		南投縣		百成益有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2

		M3308497		南投縣		惠民製藥股份有限公司南崗廠		化工業		貓羅溪		2				M3305594		南投縣		有郁實業股份有限公司		化工業		貓羅溪		6

		M3309403		南投縣		京輪工業有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3305709		南投縣		營興製革股份有限公司二廠		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		3

		M3309476		南投縣		侑伸企業有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3305727		南投縣		家福股份有限公司南投分公司		餐飲業		貓羅溪		6

		M3309485		南投縣		喜瑋工業有限公司		電鍍業		貓羅溪		1				M3305745		南投縣		帝嘉有限公司		電鍍業		貓羅溪		5

		M3309609		南投縣		福懋興業股份有限工司(福懋南投加油站)		洗車場		貓羅溪		5				M3305772		南投縣		泰谷光電科技股份有限公司		其他工業		貓羅溪		3

		M3309627		南投縣		虹盈企業股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		1				M3308291		南投縣		建華水泥股份有限公司(南投廠)		水泥業		貓羅溪		1

		M3309716		南投縣		詠承企業股份有限公司南投廠		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3308317		南投縣		承冠加油站股份有限公司		加油站		貓羅溪		2

		M3309743		南投縣		台亞石油股份有限公司(台亞南投加油站)		洗車場		貓羅溪		3				M3308335		南投縣		百鋒加油站		加油站		貓羅溪		2

		M3309770		南投縣		逢成工業股份有限公司		橡膠製品製造業		貓羅溪		1				M3308344		南投縣		統一精工股份有限公司(南投加油站)		加油站		貓羅溪		1

		M3309798		南投縣		福懋興業股份有限公司(福懋中興加油站)		洗車場		貓羅溪		4				M3308479		南投縣		金能工業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		6

		M3309958		南投縣		百晟開發股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3308497		南投縣		惠民製藥股份有限公司南崗廠		化工業		貓羅溪		2

		M3309967		南投縣		有郁實業股份有限公司二廠		化工業		貓羅溪		1				M3309403		南投縣		京輪工業有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2

		M3309976		南投縣		公園大廈污水下水道系統		社區下水道其流量介於50～250立方公尺／日		貓羅溪		5				M3309476		南投縣		侑伸企業有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1

		M33A0024		南投縣		寶辰工業有限公司		電鍍業		貓羅溪		4				M3309485		南投縣		喜瑋工業有限公司		電鍍業		貓羅溪		2

		M33A0034		南投縣		茂根牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		4				M3309609		南投縣		福懋興業股份有限工司(福懋南投加油站)		洗車場		貓羅溪		6

		M33A0400		南投縣		投市農加油站		加油站		貓羅溪		1				M3309627		南投縣		虹盈企業股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		3

		M33A0410		南投縣		鑫豐加油站股份有限公司		加油站		貓羅溪		1				M3309716		南投縣		詠承企業股份有限公司南投廠		金屬表面處理業		貓羅溪		1

		M33A0420		南投縣		中油南投民族街加油站		加油站		貓羅溪		1				M3309743		南投縣		台亞石油股份有限公司(台亞南投加油站)		洗車場		貓羅溪		3

		M33A0430		南投縣		中油公司台中營業處(南崗加油站)		加油站		貓羅溪		2				M3309770		南投縣		逢成工業股份有限公司		橡膠製品製造業		貓羅溪		1

		M33A0460		南投縣		劍麟股份有限公司		金屬基本工業		貓羅溪		1				M3309798		南投縣		福懋興業股份有限公司(福懋中興加油站)		洗車場		貓羅溪		5

		M33A0470		南投縣		鈺埕股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		1				M3309958		南投縣		百晟開發股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1

		M33A0490		南投縣		香里食品企業股份有限公司		食品製造業		貓羅溪		5				M3309967		南投縣		有郁實業股份有限公司二廠		化工業		貓羅溪		1

		M3500017		南投縣		中宏加油站股份有限公司( 中宏加油站)		加油站		貓羅溪		1				M3309976		南投縣		公園大廈污水下水道系統		社區下水道其流量介於50～250立方公尺／日		貓羅溪		5

		M3500026		南投縣		楠埔加油站企業股份有限公司(博愛加油站)		加油站		貓羅溪		1				M33A0024		南投縣		寶辰工業有限公司		電鍍業		貓羅溪		6

		M3500035		南投縣		楠埔加油站企業股份有限公司(楠埔加油站)		加油站		貓羅溪		1				M33A0034		南投縣		茂根牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		4

		M3500053		南投縣		中國石油股份有限公司(草屯加油站)		洗車場		貓羅溪		2				M33A0400		南投縣		投市農加油站		加油站		貓羅溪		1

		M3500151		南投縣		瑨旺股份有限公司(台灣加油站永興站)		加油站		貓羅溪		1				M33A0410		南投縣		鑫豐加油站股份有限公司		加油站		貓羅溪		1

		M3500160		南投縣		瑨旺股份有限公司(台灣加油站永隆站)		加油站		貓羅溪		1				M33A0420		南投縣		中油南投民族街加油站		加油站		貓羅溪		1

		M3500820		南投縣		安好興業有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2				M33A0430		南投縣		中油公司台中營業處(南崗加油站)		加油站		貓羅溪		3

		M3500857		南投縣		行政院衛生署草屯療養院		醫院、醫事機構		貓羅溪		4				M33A0460		南投縣		劍麟股份有限公司		金屬基本工業		貓羅溪		1

		M3500866		南投縣		佑民綜合醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		5				M33A0470		南投縣		鈺埕股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		1

		M3500875		南投縣		曾漢棋綜合醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		4				M33A0490		南投縣		香里食品企業股份有限公司		食品製造業		貓羅溪		7

		M3500900		南投縣		新合興牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		2				M3500017		南投縣		中宏加油站股份有限公司( 中宏加油站)		加油站		貓羅溪		1

		M3500919		南投縣		白昭銘畜禽飼養場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		5				M3500026		南投縣		楠埔加油站企業股份有限公司(博愛加油站)		加油站		貓羅溪		1

		M3500946		南投縣		敏峰牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		4				M3500035		南投縣		楠埔加油站企業股份有限公司(楠埔加油站)		加油站		貓羅溪		1

		M3500964		南投縣		惠和醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		5				M3500053		南投縣		中國石油股份有限公司(草屯加油站)		洗車場		貓羅溪		3

		M3501416		南投縣		長益加油站企業有限公司		加油站		貓羅溪		1				M3500151		南投縣		瑨旺股份有限公司(台灣加油站永興站)		加油站		貓羅溪		1

		M3501452		南投縣		龍泰加油站股份有限公司(龍泰加油站)		加油站		貓羅溪		2				M3500160		南投縣		瑨旺股份有限公司(台灣加油站永隆站)		加油站		貓羅溪		1

		M3501498		南投縣		成功加油站股份有限公司(成功加油站)		加油站		貓羅溪		1				M3500820		南投縣		安好興業有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2

		M3501612		南投縣		山隆通運股份有限公司(中興加油站)		加油站		貓羅溪		1				M3500857		南投縣		行政院衛生署草屯療養院		醫院、醫事機構		貓羅溪		7

		M3501649		南投縣		優加力股份有限公司(草屯站加油站 )		加油站		貓羅溪		1				M3500866		南投縣		佑民綜合醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		7

		M3501658		南投縣		鯨世界國際股份有限公司(上林加油站)		加油站		貓羅溪		1				M3500875		南投縣		曾漢棋綜合醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		6

		M3501667		南投縣		鴻溪實業有限公司(草溪路加油站)		加油站		貓羅溪		1				M3500900		南投縣		新合興牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		3

		M3501774		南投縣		藝術村加油站有限公司(藝術村加油站)		加油站		貓羅溪		1				M3500919		南投縣		白昭銘畜禽飼養場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		9

		M3504140		南投縣		何坤輝牧場		畜牧業（二）適用草食性動物，如牛、馬、羊、鹿、兔等		貓羅溪		2				M3500946		南投縣		敏峰牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		5

		M3504159		南投縣		郭麗珠牧場		畜牧業（二）適用草食性動物，如牛、馬、羊、鹿、兔等		貓羅溪		2				M3500964		南投縣		惠和醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		8

		M3504168		南投縣		陽柳牧場		畜牧業（二）適用草食性動物，如牛、馬、羊、鹿、兔等		貓羅溪		2				M3501416		南投縣		長益加油站企業有限公司		加油站		貓羅溪		2

		M3504177		南投縣		欣林加油站股份有限公司(欣林加油站)		加油站		貓羅溪		1				M3501452		南投縣		龍泰加油站股份有限公司(龍泰加油站)		加油站		貓羅溪		2

		M3504186		南投縣		中興加油站股份有限公司(中興加油站)		加油站		貓羅溪		1				M3501498		南投縣		成功加油站股份有限公司(成功加油站)		加油站		貓羅溪		1

		M3504195		南投縣		好又多加油站		加油站		貓羅溪		1				M3501612		南投縣		山隆通運股份有限公司(中興加油站)		加油站		貓羅溪		1

		M3504864		南投縣		東閔路加油站有限公司(東閔路加油站)		加油站		貓羅溪		1				M3501649		南投縣		優加力股份有限公司(草屯站加油站 )		加油站		貓羅溪		2

		M3504873		南投縣		台亞石油股份有限公司( 南投交流道站)		加油站		貓羅溪		1				M3501658		南投縣		鯨世界國際股份有限公司(上林加油站)		加油站		貓羅溪		1

		M3504953		南投縣		福懋興業股份有限公司(草屯加油站)		加油站		貓羅溪		2				M3501667		南投縣		鴻溪實業有限公司(草溪路加油站)		加油站		貓羅溪		1

		M35A0064		南投縣		三可食品有限公司		食品製造業		貓羅溪		4				M3501774		南投縣		藝術村加油站有限公司(藝術村加油站)		加油站		貓羅溪		1

		M35A0341		南投縣		中油公司台中營業處(草屯新豐加油站)		加油站		貓羅溪		1				M3504140		南投縣		何坤輝牧場		畜牧業（二）適用草食性動物，如牛、馬、羊、鹿、兔等		貓羅溪		3

		M35A0351		南投縣		統一精工股份有限公司(中興加油站)		加油站		貓羅溪		1				M3504159		南投縣		郭麗珠牧場		畜牧業（二）適用草食性動物，如牛、馬、羊、鹿、兔等		貓羅溪		4

		M35A0361		南投縣		台亞石油股份有限公司草屯交流道站(新光加油站)		加油站		貓羅溪		1				M3504168		南投縣		陽柳牧場		畜牧業（二）適用草食性動物，如牛、馬、羊、鹿、兔等		貓羅溪		3

		M35A0519		南投縣		彤翊有限公司		化工業		貓羅溪		1				M3504177		南投縣		欣林加油站股份有限公司(欣林加油站)		加油站		貓羅溪		1

		M3600610		南投縣		真工經營管裡顧問股份有限公司(大大加油站)		加油站		貓羅溪		1				M3504186		南投縣		中興加油站股份有限公司(中興加油站)		加油站		貓羅溪		1

		M3601304		南投縣		南投縣竹山區域衛生掩埋場		廢棄物掩埋場		貓羅溪		5				M3504195		南投縣		好又多加油站		加油站		貓羅溪		1

		M3601439		南投縣		狀元吉第		社區下水道其流量大於 250立方公尺／日		貓羅溪		2				M3504864		南投縣		東閔路加油站有限公司(東閔路加油站)		加油站		貓羅溪		1

		M3604976		南投縣		金大詮砂石股份有限公司		土石加工業		貓羅溪		1				M3504873		南投縣		台亞石油股份有限公司( 南投交流道站)		加油站		貓羅溪		1

		M3700197		南投縣		張福順(富產畜禽飼養場)		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		1				M3504953		南投縣		福懋興業股份有限公司(草屯加油站)		加油站		貓羅溪		2

		M3800183		南投縣		中油公司台中營業處(名間加油站)		加油站		貓羅溪		1				M35A0064		南投縣		三可食品有限公司		食品製造業		貓羅溪		19

		M3800236		南投縣		連興造紙股份有限公司		造紙業(使用廢紙為原料達60%以上者)		貓羅溪		5				M35A0341		南投縣		中油公司台中營業處(草屯新豐加油站)		加油站		貓羅溪		1

		M3800245		南投縣		東大紙業有限公司		造紙業(未使用廢紙為原料者)		貓羅溪		4				M35A0351		南投縣		統一精工股份有限公司(中興加油站)		加油站		貓羅溪		1

		M3800263		南投縣		凃氏牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		8				M35A0361		南投縣		台亞石油股份有限公司草屯交流道站(新光加油站)		加油站		貓羅溪		1

		M3800316		南投縣		大中鋼鐵股份有限公司南投廠		金屬表面處理業		貓羅溪		6				M35A0519		南投縣		彤翊有限公司		化工業		貓羅溪		1

		M3800325		南投縣		良友精工股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		3				M3600610		南投縣		真工經營管裡顧問股份有限公司(大大加油站)		加油站		貓羅溪		1

		M3800334		南投縣		南投縣肉品市場股份有限公司		肉品市場		貓羅溪		3				M3601304		南投縣		南投縣竹山區域衛生掩埋場		廢棄物掩埋場		貓羅溪		6

		M3800389		南投縣		正福畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		4				M3601439		南投縣		狀元吉第		社區下水道其流量大於 250立方公尺／日		貓羅溪		3

		M3800469		南投縣		昌泰畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		2				M3604976		南投縣		金大詮砂石股份有限公司		土石加工業		貓羅溪		1

		M3800576		南投縣		通丞加油實業股份有限公司		加油站		貓羅溪		1				M3700197		南投縣		張福順(富產畜禽飼養場)		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		2

		M3800594		南投縣		建華塑膠股份有限公司第二廠(名間廠)		土石加工業		貓羅溪		4				M3800183		南投縣		中油公司台中營業處(名間加油站)		加油站		貓羅溪		1

		M3800889		南投縣		台糖油品事業部(南新加油站 )		加油站		貓羅溪		1				M3800236		南投縣		連興造紙股份有限公司		造紙業(使用廢紙為原料達60%以上者)		貓羅溪		7

		M3803059		南投縣		合成加油站		加油站		貓羅溪		1				M3800245		南投縣		東大紙業有限公司		造紙業(未使用廢紙為原料者)		貓羅溪		6

		M3803068		南投縣		彰南路加油站有限公司		加油站		貓羅溪		1				M3800263		南投縣		凃氏牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		11

		M3803200		南投縣		秋样牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		4				M3800316		南投縣		大中鋼鐵股份有限公司南投廠		金屬表面處理業		貓羅溪		7

		M3803228		南投縣		李如似畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		3				M3800325		南投縣		良友精工股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		4

		M3803344		南投縣		家興畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		2				M3800334		南投縣		南投縣肉品市場股份有限公司		肉品市場		貓羅溪		6

		M4000043		南投縣		福壽畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		3				M3800370		南投縣		胡木水		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		1

		M4000114		南投縣		民德牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		4				M3800389		南投縣		正福畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		5

		M4000132		南投縣		南投縣中寮區域性垃圾衛生掩埋場		廢棄物掩埋場		貓羅溪		2				M3800469		南投縣		昌泰畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		2

		M4000169		南投縣		文海養豬場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		2				M3800576		南投縣		通丞加油實業股份有限公司		加油站		貓羅溪		1

		M4000178		南投縣		裕興畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		2				M3800594		南投縣		建華塑膠股份有限公司第二廠(名間廠)		土石加工業		貓羅溪		6

		M4403017		南投縣		新中橫加油站股份有限公司		加油站		貓羅溪		1				M3800889		南投縣		台糖油品事業部(南新加油站 )		加油站		貓羅溪		1

		N0705442		彰化縣		新興寶牧場(陳明政養豬場)		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		1				M3803059		南投縣		合成加油站		加油站		貓羅溪		2

		N2003067		彰化縣		憲學牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		1				M3803068		南投縣		彰南路加油站有限公司		加油站		貓羅溪		1

		N2003085		彰化縣		新亞畜牧場(富隆昌畜牧場)		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		1				M3803200		南投縣		秋样牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		6

		N2003405		彰化縣		玄吉畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		1				M3803228		南投縣		李如似畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		3

												459				M3803344		南投縣		家興畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		2

																M4000043		南投縣		福壽畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		4

																M4000114		南投縣		民德牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		6

																M4000132		南投縣		南投縣中寮區域性垃圾衛生掩埋場		廢棄物掩埋場		貓羅溪		3

																M4000169		南投縣		文海養豬場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		3

																M4000178		南投縣		裕興畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		4

																M4403017		南投縣		新中橫加油站股份有限公司		加油站		貓羅溪		1

																N0703626		彰化縣		三力建設股份有限公司		土石加工業		貓羅溪		2

																N0703724		彰化縣		嶺山五金有限公司		其他工業		貓羅溪		1

																N0705442		彰化縣		新興寶牧場(陳明政養豬場)		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		3

																N0705620		彰化縣		利奇機械工業股份有限公司 83彰環字第5701		金屬基本工業		貓羅溪		4

																N0713211		彰化縣		永超實業社(原富民實業社)		金屬表面處理業		貓羅溪		2

																N2003067		彰化縣		憲學牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		3

																N2003085		彰化縣		新亞畜牧場(富隆昌畜牧場)		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		1

																N2003405		彰化縣		玄吉畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		1

																										743





93-95年處分情形

		95年處分情形		95年處分情形

		管制編號		縣市別		機構名稱		行業別		流域別		處分次數		處分罰鍰金額

		M3302655		南投縣		伍中食品廠股份有限公司南投廠		食品製造業		貓羅溪		1		60000

		M3302824		南投縣		經濟部工業局南崗(兼竹山)工業區服務中心		石油化學專業區以外之工業區		貓羅溪		1		60000				處分合計		1240000

		M3302888		南投縣		德如股份有限公司南投廠		電鍍業		貓羅溪		1		30000

		M3305094		南投縣		金泰全貿易企業有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1		60000

		M3308497		南投縣		惠民製藥股份有限公司南崗廠		化工業		貓羅溪		1		60000

		M33A0490		南投縣		香里食品企業股份有限公司		食品製造業		貓羅溪		1		60000

		M3604976		南投縣		金大詮砂石股份有限公司		土石加工業		貓羅溪		1		70000

		合計										7		400000

		94年處分情形		94年處分情形

		管制編號		縣市別		機構名稱		行業別		流域別		處分次數		處分罰鍰金額

		M3302824		南投縣		經濟部工業局南崗(兼竹山)工業區服務中心		石油化學專業區以外之工業區		貓羅溪		2		60000

		M3305709		南投縣		營興製革股份有限公司二廠		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		1		60000

		M3500857		南投縣		行政院衛生署草屯療養院		醫院、醫事機構		貓羅溪		1		30000

		M35A0064		南投縣		三可食品有限公司		食品製造業		貓羅溪		1		60000

		M3800594		南投縣		建華塑膠股份有限公司第二廠(名間廠)		土石加工業		貓羅溪		1		60000

		N2003067		彰化縣		憲學牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		1		60000

				合計								7		330000

		93年處分情形		93年處分情形

		管制編號		縣市別		機構名稱		行業別		流域別		處分次數		處分罰鍰金額

		M3302753		南投縣		元大聯合鋼股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1		60000

		M3302762		南投縣		台灣卜蜂企業股份有限公司南投廠		屠宰業		貓羅溪		1		30000

		M3302824		南投縣		經濟部工業局南崗(兼竹山)工業區服務中心		石油化學專業區以外之工業區		貓羅溪		2		60000

		M3303429		南投縣		平和牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		1		60000

		M3305638		南投縣		鑫永銓股份有限公司工廠		橡膠製品製造業		貓羅溪		1		60000

		M3305727		南投縣		家福股份有限公司南投分公司		餐飲業		貓羅溪		1		60000

		M3504944		南投縣		銀展工業有限公司		電鍍業		貓羅溪		1		120000

		M3800245		南投縣		東大紙業有限公司		造紙業(未使用廢紙為原料者)		貓羅溪		1		60000

				合計								9		510000





南投-中正橋

		中正橋水質監測結果																						利民橋水質監測情形

		檢測日期		銅		溶氧		生化需氧量		懸浮固體		氨氮		RPI		污染程度				檢測日期		銅

				(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)										(mg/L)

		91.01.24				8.8		5.33		17		0.29		2.25		輕度污染		1		91.03.12		0.038

		91.02.21				11.4		2.4		15.8		0.34		1		未受污染		1		91.06.10		0

		91.03.12		0.038		8.2		2.7		17.8		0.27		1		未受污染		1		91.09.05		0

		91.04.09				10.2		<1		8.2		0.11		1		未受污染		1		91.12.03		0.011

		91.05.08				9.1		1.9		10		0.18		1		未受污染		1		92.03.03		0

		91.06.10		<0.005		9.6		<1		42.7		0.35		1.5		未受污染		1		92.06.05		0.007

		91.07.20				7.2		<1		4.1		0.21		1		未受污染		1		92.09.09		0.07

		91.08.14				6.7		<1		54.4		0.16		2.25		輕度污染		1		92.12.02		0

		91.09.05		<0.005		7.5		1.6		14.9		0.12		1		未受污染		1		93.03.09		0

		91.10.03				6.8		<1		52		0.13		2.25		輕度污染		1		93.06.07		0

		91.11.05				8.2		2.5		3.7		0.22		1		未受污染		1		93.09.07		0

		91.12.03		0.011		7.3		2		9.5		0.32		1		未受污染		1		93.12.02		0

		92.01.02				8.7		3.3		<3		0.42		1.5		未受污染		1		94.03.08		0

		92.02.12				8.9		3		4.9		0.46		1		未受污染		1		94.06.01		0.024

		92.03.03		<0.005		7.6		3.7		47.5		0.42		2		未受污染		1		94.09.08		0.004

		92.04.19				7.6		1.6		6.3		0.3		1		未受污染		1		94.12.07		0

		92.05.06				7.8		2.7		8.8		0.39		1		未受污染		1		95.03.03		0

		92.06.05		0.007		7.5		3.8		4.3		0.37		1.5		未受污染		1		95.06.14		0

		92.07.15				5.7		<1		16.3		0.45		1.5		未受污染		1		95.09.01		0

		92.08.12				6.9		2.7		53.9		0.31		2.25		輕度污染		1		avg		0.0081053

		92.09.09		0.07		6.2		1.7		8.4		0.37		1.5		未受污染		1		max		0.070

		92.10.01				7.7		2.1		8.5		0.28		1		未受污染		1

		92.11.04				7.6		1.9		15.9		0.26		1		未受污染		1

		92.12.02		<0.005		7.7		1.3		18		0.15		1		未受污染		1

		93.01.06				8.6		4.1		13.4		0.34		1.5		未受污染		1

		93.02.03				7.7		4.1		15.9		0.28		1.5		未受污染		1

		93.03.09		<0.005		6.3		2		6.8		0.2		1.5		未受污染		1

		93.04.06				8.6		1.3		7		0.24		1		未受污染		1

		93.05.04				7.2		1.8		42.7		0.23		1.5		未受污染		1

		93.06.07		<0.005		6.1		1.7		11.1		0.25		1.5		未受污染		1

		93.07.25				8.2		1.3		11.9		0.17		1		未受污染		1

		93.08.11				8.2		1.5		<3		0.18		1		未受污染		1

		93.09.07		<0.005		8.2		1.4		16.2		0.17		1		未受污染		1

		93.10.11				10.3		2.7		31		0.04		1.5		未受污染		1

		93.11.03				10		2		10.5		0.09		1		未受污染		1

		93.12.02		<0.005		10		3		3.5		0.07		1		未受污染		1

		94.01.12				13		2.5		5.3		0.22		1		未受污染		1

		94.02.15				13.6		2.9		4		0.12		1		未受污染		1

		94.03.08		<0.003		9.7		1		54		0.09		2.25		輕度污染		1

		94.04.11				11.2		1.7		2.7		0.06		1		未受污染		1

		94.05.03				9.5		1.2		3.4		0.08		1		未受污染		1

		94.06.01		0.024		8.5		1.5		15.4		0.07		1		未受污染		1

		94.07.04				8		7.4		91.5		0.07		3.5		中度污染		1

		94.08.02				8		1.5		3.4		0.05		1		未受污染		1

		94.09.08		0.004		8.9		1.2		1.3		0.08		1		未受污染		1

		94.10.05				8.8		2.1		58.5		0.1		2.25		輕度污染		1

		94.11.03				10.2		4.4		7.2		0.05		1.5		未受污染		1

		94.12.07		<0.003		12		2.1		4.2		0.12		1		未受污染		1

		95.01.10				12.5		2.8		5.7		0.07		1		未受污染		1

		95.02.08				11.8		1.3		7.8		0.08		1		未受污染		1

		95.03.03		<0.003		12		1.1		6.3		0.1		1		未受污染		1

		95.04.06				8.8		1		15.8		0.16		1		未受污染		1

		95.05.05				8.3		<1		4.3		0.08		1		未受污染		1				中度		1		2%

		95.06.14		<0.003		8		1.4		17.5		0.09		1		未受污染		1				輕度		6		11%

		95.07.06				8.4		1.2		1.4		0.07		1		未受污染		1				未受		49		88%

		95.08.03				8.1		<1		19.4		0.06		1		未受污染		1						56

		95.09.01		<0.003

		1.當測值小於偵測極限MDL值時，以 < MDL表示。
2.< 555 表示無水可採。																56





南投-中正橋

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



ppm

銅



南投-平林橋

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



日期

RPI



彰化-利民橋

		平林橋水質監測結果																								平林橋水質監測情形

		檢測日期		銅		溶氧		生化需氧量		懸浮固體		氨氮		RPI		污染程度				檢測日期		銅

				(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)										(mg/L)

		91.01.24				7.2		5.25		68.6		0.53		4		中度污染		1		91.03.12		0.022

		91.02.21				7		3.3		58.1		2.61		4		中度污染		1		91.06.10		0.006

		91.03.12		0.022		7.2		8.9		50.3		3.56		5.75		中度污染		1		91.09.05		0.005

		91.04.09				5.6		1.8		27		2.32		3.25		中度污染		1		91.12.03		0.013

		91.05.08				4.9		6.3		26.2		2.25		4.5		中度污染		1		92.03.03		0.041

		91.06.10		0.006		6.6		<1		118		0.52		3.75		中度污染		1		92.06.05		0.014

		91.07.20				4.8		4.4		96.3		0.6		3.75		中度污染		1		92.09.09		0.071

		91.08.14				5.9		4.2		99.9		0.44		3.25		中度污染		1		92.12.02		0.008

		91.09.05		0.005		6		4.6		97.1		0.79		3.75		中度污染		1		93.03.09		0.006

		91.10.03				6.2		3.2		71.6		1.25		4.5		中度污染		1		93.06.07		0.007

		91.11.05				7		4.7		72.5		1.16		4		中度污染		1		93.09.07		0.021

		91.12.03		0.013		6.8		7.7		22.2		2.86		4		中度污染		1		93.12.02		0.012

		92.01.02				7.8		6.9		14.1		2.38		3.5		中度污染		1		94.03.08		0.012

		92.02.12				5.3		7.8		38.2		2.08		4.5		中度污染		1		94.06.01		0.01

		92.03.03		0.041		7.5		7.6		26.5		1.44		4		中度污染		1		94.09.08		0.01

		92.04.19				7.6		5.7		41.4		0.5		2.75		輕度污染		1		94.12.07		0.011

		92.05.06				7.7		6.2		19.6		2.88		3.5		中度污染		1		95.03.03		0.015

		92.06.05		0.014		6.2		6.4		8.4		1.56		4		中度污染		1		95.06.14		0.006

		92.07.15				4.2		3		59.2		0.7		4		中度污染		1		95.09.01		0.006

		92.08.12				6		5.9		110		1.11		6.25		嚴重污染		1		avg		0.0155789474

		92.09.09		0.071		6.5		5.1		111		1.96		5.75		中度污染		1		max		0.071

		92.10.01				6.2		8.6		73.4		1.51		5.25		中度污染		1

		92.11.04				5.3		3.7		59.7		1.36		4.5		中度污染		1

		92.12.02		0.008		5.8		4.7		24.4		3.12		4.75		中度污染		1

		93.01.06				6.2		7		11.2		2.88		4		中度污染		1

		93.02.03				5.8		4.8		40.9		2.7		3.75		中度污染		1

		93.03.09		0.006		6.7		6.3		15.3		1.7		3.5		中度污染		1

		93.04.06				5		7.4		90.2		1.52		5.25		中度污染		1

		93.05.04				5.2		2.4		27.5		1.81		3.25		中度污染		1

		93.06.07		0.007		4		4.9		41.5		0.95		3.75		中度污染		1

		93.07.25				6.5		3.7		138		0.51		4.25		中度污染		1

		93.08.11				6.3		4.3		84.5		0.7		3.75		中度污染		1

		93.09.07		0.021		6.1		3.2		151		0.6		4.75		中度污染		1

		93.10.11				6.9		5.5		145		<0.03		4.5		中度污染		1

		93.11.03				8		5.7		122		0.91		5		中度污染		1

		93.12.02		0.012		5.6		7.4		27.6		2.92		4.5		中度污染		1

		94.01.12				5.5		6.8		136		2.28		6.25		嚴重污染		1

		94.02.15				6		9.8		33.4		1.89		4.5		中度污染		1

		94.03.08		0.012		7.6		5		159		1.26		5.75		中度污染		1

		94.04.11				6		4.9		69		1.47		4.5		中度污染		1

		94.05.03				5.5		5		95.5		1.08		5.25		中度污染		1

		94.06.01		0.01		6.6		3.3		43.3		0.82		2.5		輕度污染		1

		94.07.04				6.1		6.7		396		0.26		5		中度污染		1

		94.08.02				6		2.5		57.8		0.56		3.25		中度污染		1

		94.09.08		0.01		7		2.2		104		0.55		3.75		中度污染		1

		94.10.05				6.2		2.9		278		0.48		3.75		中度污染		1

		94.11.03				6.6		4.4		56.5		0.83		3.25		中度污染		1

		94.12.07		0.011		7.9		3.1		33.1		1.38		3.25		中度污染		1				嚴重		2		4%

		95.01.10				7		3.3		39.2		1.31		3.25		中度污染		1				中度		50		89%

		95.02.08				6.9		1.9		36.8		1.01		2.75		輕度污染		1				輕度		4		7%

		95.03.03		0.015		6.8		3.2		138		1.16		5		中度污染		1						56

		95.04.06				5.2		4.2		72.1		1.4		4.5		中度污染		1

		95.05.05				6.1		2		54.2		0.88		3.25		中度污染		1

		95.06.14		0.006		7.6		2.4		202		0.42		3.25		中度污染		1

		95.07.06				6.5		1.1		50.9		0.54		2.75		輕度污染		1

		95.08.03				6.6		2.6		420		0.64		3.75		中度污染		1

		95.09.01		0.006														56

		註：
1.當測值小於偵測極限MDL值時，以 < MDL表示。
2.< 555 表示無水可採。





彰化-利民橋

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



銅

ppm



		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



日期

RPI



		利民橋水質監測結果																						利民橋水質監測情形

		檢測日期		銅		溶氧		生化需氧量		懸浮固體		氨氮		RPI		污染程度				檢測日期		銅

				(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)										(mg/L)

		91.01.24				8.6		<1		72.6		3.55		4.5		中度污染		1		91.03.12		0.022

		91.02.21				7.4		2.5		105		0.58		3.75		中度污染		1		91.06.10		0.008

		91.03.12		0.022		7.1		8.5		33.5		0.65		3.25		中度污染		1		91.09.05		0.01

		91.04.09				8.4		3.9		27.8		0.29		2		未受污染		1		91.12.03		0.008

		91.05.08				9.4		<1		13.1		0.16		1		未受污染		1		92.03.03		0.015

		91.06.10		0.008		7.6		<1		102		0.33		3.25		中度污染		1		92.06.05		0.01

		91.07.20				4.4		3		53.7		0.25		3.5		中度污染		1		92.09.09		0.055

		91.08.14				5.6		3.3		184		0.3		4.25		中度污染		1		92.12.02		0

		91.09.05		0.01		6.7		6.6		177		0.44		4.5		中度污染		1		93.03.09		0.005

		91.10.03				6		2.9		59.4		0.39		2.75		輕度污染		1		93.09.07		0.014

		91.11.05				8.1		5.2		25.2		0.25		2.75		輕度污染		1		94.03.08		0.006

		91.12.03		0.008		5.5		7.3		38.8		1.28		4.5		中度污染		1		94.06.01		0.007

		92.01.02				8.6		6.3		17.5		1.23		3.5		中度污染		1		94.09.08		0.006

		92.02.12				7.5		6.5		26.6		0.59		3.25		中度污染		1		94.12.07		0

		92.03.03		0.015		8.2		5.4		97.9		0.52		4		中度污染		1		95.03.03		0.008

		92.04.19				8.1		8.9		43.5		0.8		3.25		中度污染		1		95.06.14		0.005

		92.05.06				7.9		6.1		40		0.94		3.25		中度污染		1		95.09.01		0.004

		92.06.05		0.01		8.2		4.5		10.4		0.37		1.5		未受污染		1		avg		0.0107647059

		92.07.15				4.7		2.6		91		0.48		2.75		輕度污染		1		max		0.055

		92.08.12				6		5.3		97.7		0.36		4		中度污染		1

		92.09.09		0.055		4.6		7.2		175		0.68		5.5		中度污染		1

		92.10.01				8.1		3.3		34.9		0.45		2		未受污染		1

		92.11.04				6.4		2.9		42		0.44		2		未受污染		1

		92.12.02		<0.005		5.4		3		27.7		0.81		2.5		輕度污染		1

		93.01.06				7.6		5.5		10.9		0.69		2.75		輕度污染		1

		93.02.03				7.2		6.5		19.4		1.1		3.5		中度污染		1

		93.03.09		0.005		4.5		4.1		46.1		0.85		3.75		中度污染		1

		93.04.06				5.3		8.4		97.6		0.49		4		中度污染		1

		93.05.04				6.8		4.2		23.9		0.2		2		未受污染		1

		93.06.07		無水可採		<555		<555		<555		<555		1		未受污染		1

		93.07.25				6.4		3.9		116		0.31		4.25		中度污染		1

		93.08.11				6.3		5.4		29.3		0.34		3.25		中度污染		1

		93.09.07		0.014		7		2.5		80.2		0.37		2.25		輕度污染		1

		93.10.11				<555		<555		<555		<555		1		未受污染		1

		93.11.03				<555		<555		<555		<555		1		未受污染		1

		93.12.02		無水可採		<555		<555		<555		<555		1		未受污染		1

		94.01.12				7		6.6		1		1.96		3.5		中度污染		1

		94.02.15				10.9		6		31		0.71		3.25		中度污染		1

		94.03.08		0.006		8		3		78.9		0.74		2.75		輕度污染		1

		94.04.11				9		5.9		84.9		0.25		3.5		中度污染		1

		94.05.03				8.5		2.6		58.8		0.17		2.25		輕度污染		1

		94.06.01		0.007		8.2		1.3		51.6		0.25		2.25		輕度污染		1

		94.07.04				6.7		4.3		458		0.24		3.75		中度污染		1

		94.08.02				6.8		2.6		77.2		0.21		2.25		輕度污染		1

		94.09.08		0.006		7.4		2.7		39.6		0.25		1.5		未受污染		1

		94.10.05				6.8		4.2		98		0.21		2.75		輕度污染		1

		94.11.03				8.6		2.8		34.2		0.16		1.5		未受污染		1

		94.12.07		<0.003		8.2		2.7		68.8		0.58		2.75		輕度污染		1

		95.01.10				8.3		2.6		53.1		0.3		2.25		輕度污染		1

		95.02.08				10.2		3.6		22		0.31		2		未受污染		1

		95.03.03		0.008		7.6		4		103		0.88		4.25		中度污染		1

		95.04.06				6.6		1.9		94.2		0.19		2.25		輕度污染		1

		95.05.05				6.3		3.1		141		0.36		4.25		中度污染		1

		95.06.14		0.005		7.5		1.1		134		0.36		3.25		中度污染		1

		95.07.06				6.9		1.2		54.4		0.16		2.25		輕度污染		1

		95.08.03				6.6		<1		292		0.37		3.25		中度污染		1

		95.09.01		0.004

		註：
1.當測值小於偵測極限MDL值時，以 < MDL表示。
2.< 555 表示無水可採。																56				中度污染		28		50%

																						輕度污染		15		27%

																						未受污染		13		23%

																								56

																		46





		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



銅 (mg/L)

ppm



		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



日期

RPI




_1225001890.xls
Chart4

		91.01.24

		91.02.21

		91.03.12

		91.04.09

		91.05.08

		91.06.10

		91.07.20

		91.08.14

		91.09.05

		91.10.03

		91.11.05

		91.12.03

		92.01.02

		92.02.12

		92.03.03

		92.04.19

		92.05.06

		92.06.05

		92.07.15

		92.08.12

		92.09.09

		92.10.01

		92.11.04

		92.12.02

		93.01.06

		93.02.03

		93.03.09

		93.04.06

		93.05.04

		93.06.07

		93.07.25

		93.08.11

		93.09.07

		93.10.11

		93.11.03

		93.12.02

		94.01.12

		94.02.15

		94.03.08

		94.04.11

		94.05.03

		94.06.01

		94.07.04

		94.08.02

		94.09.08

		94.10.05

		94.11.03

		94.12.07

		95.01.10

		95.02.08

		95.03.03

		95.04.06

		95.05.05

		95.06.14

		95.07.06

		95.08.03



日期

積分

RPI

2.25

1

1

1

1

1.5

1

2.25

1

2.25

1

1

1.5

1

2

1

1

1.5

1.5

2.25

1.5

1

1

1

1.5

1.5

1.5

1

1.5

1.5

1

1

1

1.5

1

1

1

1

2.25

1

1

1

3.5

1

1

2.25

1.5

1

1

1

1

1

1

1

1

1



新聞稿

		新聞稿		針對環保團體上午召開記者會表示貓羅溪水質項目—銅疑似超過水體水質分類標準，環保署已於本日派員採取水樣檢驗水質。
環保署表示，13日中區督察大隊督察貓羅溪流域，並無發現可疑污染情事；另由過去歷年監測資料顯示貓羅溪並無明顯惡化情形，惟環保署為表達對水質保護之重視，並為釐清是否有水質惡化情形，已再度派員前往採樣檢測。
貓羅溪為烏溪支流，發源於南投縣境之中心山，流經南投縣、台中縣及彰化縣，於彰化市快官附近匯入烏溪，河川長度約47公里，全流域集水面積約377.5平方公里。由於貓羅溪流經南投縣、彰化縣之精華區域，流域

		流域概述		貓羅溪為烏溪下游左岸之一大支流，東北鄰烏溪本流，南與濁水流域為界，西背八卦山脈，發源自南投縣境之中心山，流經南投縣之中寮、名間、南投、草屯，台中縣之烏日鄉，以及彰化縣之芬園鄉等鄉鎮，於彰化市快官附近匯入烏溪本流，長約47公里。 其重要之分歧包括平林溪、軍功寮溪、茄荖溪及溪州排水等，全流域集水面積約377.5平方公里。本溪上游在千秋里附近出谷後漸趨平緩，自千秋橋至振興橋段平均坡降約0.003，振興橋至平林橋段平均坡降約0.0006，平林橋至出口匯流處平均坡降約0.004，可謂一緩流河川。 本溪河幅不甚寬廣，





流域事業

				貓羅溪流域事業

		管制編號		縣市別		機構名稱		行業別		流域別		目前運作狀態

		M3304631		南投縣		一歐企業股份有限公司		「廢棄物焚化廠」或其他廢棄物處理廠(場)		貓羅溪		未停工		1

		M3304711		南投縣		環瑋實業股份有限公司		「廢棄物焚化廠」或其他廢棄物處理廠(場)		貓羅溪		未停工		1				流域事業合計		327

		M3305030		南投縣		台灣瑞曼迪斯股份有限公司		「廢棄物焚化廠」或其他廢棄物處理廠(場)		貓羅溪		未停工		1				「廢棄物焚化廠」或其他廢棄物處理廠(場)		3

		M3604976		南投縣		金大詮砂石股份有限公司		土石加工業		貓羅溪		未停工		1				土石加工業		3

		M3800594		南投縣		建華塑膠股份有限公司第二廠(名間廠)		土石加工業		貓羅溪		未停工		1				公共下水道其流量大於 250立方公尺／日		2

		N0703626		彰化縣		三力建設股份有限公司		土石加工業		貓羅溪		永久停工		1				化工業		26

		M3303376		南投縣		中興新村中正路污水處理廠污水下水道系統		公共下水道其流量大於 250立方公尺／日		貓羅溪		未停工		1

		M3304079		南投縣		臺灣省政府內轆污水處理廠		公共下水道其流量大於 250立方公尺／日		貓羅溪		未停工		1

		M3300419		南投縣		佳欣樹脂股份有限公司		化工業		貓羅溪		未停工		1

		M3300991		南投縣		樹億興業股份有限公司		化工業		貓羅溪		未停工		1

		M3301041		南投縣		朝代實業股份有限公司		化工業		貓羅溪		未停工		1

		M3301612		南投縣		彩揚塑膠工業股份有限公司南投廠		化工業		貓羅溪		未停工		1

		M3301694		南投縣		双邦實業股份有限公司(南崗廠)		化工業		貓羅溪		永久停工		1

		M3301809		南投縣		漢廷實業股份有限公司		化工業		貓羅溪		永久停工		1

		M3301998		南投縣		日勝化工股份有限公司		化工業		貓羅溪		未停工		1

		M3302119		南投縣		雙邦實業股份有限公司二廠		化工業		貓羅溪		未停工		1

		M3302431		南投縣		台灣赫克力士股份有限公司		化工業		貓羅溪		未停工		1

		M3302502		南投縣		金桃化工廠有限公司		化工業		貓羅溪		未停工		1

		M3302557		南投縣		台灣徳固賽股份有限公司		化工業		貓羅溪		未停工		1

		M3302691		南投縣		鴻昇化學企業有限公司		化工業		貓羅溪		未停工		1

		M3302717		南投縣		全興化工股份有限公司		化工業		貓羅溪		永久停工		1

		M3303410		南投縣		廣隆光電科技股份有限公司(廣隆廠)		化工業		貓羅溪		未停工		1

		M3303590		南投縣		冠郝企業股份有限公司		化工業		貓羅溪		未停工		1

		M3303947		南投縣		天瑛股份有限公司		化工業		貓羅溪		未停工		1

		M3304088		南投縣		廣隆光電科技股份有限公司(利隆廠)		化工業		貓羅溪		未停工		1

		M3304391		南投縣		上記塑膠工業股份有限公司		化工業		貓羅溪		永久停工		1

		M3304533		南投縣		今冠化工股份有限公司		化工業		貓羅溪		永久停工		1

		M3304748		南投縣		佑欣化學工業股份有限公司		化工業		貓羅溪		未停工		1

		M3304784		南投縣		國慶化學股份有限公司		化工業		貓羅溪		永久停工		1

		M3305594		南投縣		有郁實業股份有限公司		化工業		貓羅溪		未停工		1

		M3308497		南投縣		惠民製藥股份有限公司南崗廠		化工業		貓羅溪		未停工		1

		M3309967		南投縣		有郁實業股份有限公司二廠		化工業		貓羅溪		永久停工		1

		M35A0519		南投縣		彤翊有限公司		化工業		貓羅溪		未停工		1

		N0706065		彰化縣		大元化學廠股份有限公司工廠		化工業		貓羅溪		永久停工		1

		N2000100		彰化縣		鴻興化工廠(彰環字第021209號)		毛滌業		貓羅溪		永久停工		1

		M3308291		南投縣		建華水泥股份有限公司(南投廠)		水泥業		貓羅溪		未停工		1

		M3800405		南投縣		達貴水泥工業股份有限公司		水泥業		貓羅溪		永久停工		1

		M3308317		南投縣		承冠加油站股份有限公司		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M3308335		南投縣		百鋒加油站		加油站		貓羅溪		永久停工		1

		M3308344		南投縣		統一精工股份有限公司(南投加油站)		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M33A0400		南投縣		投市農加油站		加油站		貓羅溪		永久停工		1

		M33A0410		南投縣		鑫豐加油站股份有限公司		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M33A0420		南投縣		中油南投民族街加油站		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M33A0430		南投縣		中油公司台中營業處(南崗加油站)		加油站		貓羅溪		永久停工		1

		M3401199		南投縣		友順加油站		加油站		貓羅溪		永久停工		1

		M3500017		南投縣		中宏加油站股份有限公司( 中宏加油站)		加油站		貓羅溪		永久停工		1

		M3500026		南投縣		楠埔加油站企業股份有限公司(博愛加油站)		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M3500035		南投縣		楠埔加油站企業股份有限公司(楠埔加油站)		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M3500151		南投縣		瑨旺股份有限公司(台灣加油站永興站)		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M3500160		南投縣		瑨旺股份有限公司(台灣加油站永隆站)		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M3501416		南投縣		長益加油站企業有限公司		加油站		貓羅溪		永久停工		1

		M3501452		南投縣		龍泰加油站股份有限公司(龍泰加油站)		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M3501498		南投縣		成功加油站股份有限公司(成功加油站)		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M3501612		南投縣		山隆通運股份有限公司(中興加油站)		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M3501649		南投縣		優加力股份有限公司(草屯站加油站 )		加油站		貓羅溪		永久停工		1

		M3501658		南投縣		鯨世界國際股份有限公司(上林加油站)		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M3501667		南投縣		鴻溪實業有限公司(草溪路加油站)		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M3501774		南投縣		藝術村加油站有限公司(藝術村加油站)		加油站		貓羅溪		永久停工		1

		M3504177		南投縣		欣林加油站股份有限公司(欣林加油站)		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M3504186		南投縣		中興加油站股份有限公司(中興加油站)		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M3504195		南投縣		好又多加油站		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M3504864		南投縣		東閔路加油站有限公司(東閔路加油站)		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M3504873		南投縣		台亞石油股份有限公司( 南投交流道站)		加油站		貓羅溪		永久停工		1

		M3504953		南投縣		福懋興業股份有限公司(草屯加油站)		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M35A0341		南投縣		中油公司台中營業處(草屯新豐加油站)		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M35A0351		南投縣		統一精工股份有限公司(中興加油站)		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M35A0361		南投縣		台亞石油股份有限公司草屯交流道站(新光加油站)		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M3600610		南投縣		真工經營管裡顧問股份有限公司(大大加油站)		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M3800183		南投縣		中油公司台中營業處(名間加油站)		加油站		貓羅溪		永久停工		1

		M3800576		南投縣		通丞加油實業股份有限公司		加油站		貓羅溪		永久停工		1

		M3800889		南投縣		台糖油品事業部(南新加油站 )		加油站		貓羅溪		永久停工		1

		M3803059		南投縣		合成加油站		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M3803068		南投縣		彰南路加油站有限公司		加油站		貓羅溪		永久停工		1

		M4403017		南投縣		新中橫加油站股份有限公司		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M3302824		南投縣		經濟部工業局南崗(兼竹山)工業區服務中心		石油化學專業區以外之工業區		貓羅溪		永久停工		1

		M3303956		南投縣		甫群纖維工業股份有限公司		印染整理業(印花、梭織布染整者)		貓羅溪		永久停工		1

		N2000511		彰化縣		振達企業社		印染整理業(印花、梭織布染整者)		貓羅溪		永久停工		1

		M3302744		南投縣		環裕實業股份有限公司		印染整理業(整理、紙印花、刷毛、剪毛、磨毛及非屬前二類者)		貓羅溪		永久停工		1

		M3800334		南投縣		南投縣肉品市場股份有限公司		肉品市場		貓羅溪		未停工		1

		M3300464		南投縣		安順企業股份有限公司南崗二廠		其他工業		貓羅溪		永久停工		1

		M3300624		南投縣		南彰實業股份有限公司		其他工業		貓羅溪		永久停工		1

		M3302404		南投縣		環達工業股份有限公司		其他工業		貓羅溪		永久停工		1

		M3302440		南投縣		花心企業股份有限公司		其他工業		貓羅溪		未停工		1

		M3302477		南投縣		光男企業股份有限公司南崗廠		其他工業		貓羅溪		未停工		1

		M3302566		南投縣		謙億鋼鐵股份有限公司		其他工業		貓羅溪		未停工		1

		M3302575		南投縣		高冠企業股份有限公司南投廠		其他工業		貓羅溪		永久停工		1

		M3302879		南投縣		映全企業有限公司		其他工業		貓羅溪		未停工		1

		M3303483		南投縣		環瑞實業股份有限公司南崗廠		其他工業		貓羅溪		永久停工		1

		M3303929		南投縣		達康工業股份有限公司二廠		其他工業		貓羅溪		永久停工		1

		M3304113		南投縣		台灣速立股份有限公司南投廠		其他工業		貓羅溪		未停工		1

		M3305772		南投縣		泰谷光電科技股份有限公司		其他工業		貓羅溪		未停工		1

		N0703724		彰化縣		嶺山五金有限公司		其他工業		貓羅溪		永久停工		1

		N0705997		彰化縣		巧立有限公司		其他工業		貓羅溪		未停工		1

		N0706001		彰化縣		合一工業社		其他工業		貓羅溪		永久停工		1

		N2000039		彰化縣		中喬實業股份有限公司		其他工業		貓羅溪		永久停工		1

		N2000128		彰化縣		緯西企業股份有限公司		其他工業		貓羅溪		未停工		1

		N2000191		彰化縣		巧隆工業社		其他工業		貓羅溪		永久停工		1

		N2000226		彰化縣		仕宗工業社		其他工業		貓羅溪		未停工		1

		M3304060		南投縣		霖谷建設		其他經中央主管機關公告之事業		貓羅溪		未停工		1

		M3305530		南投縣		南投縣南投國宅社區專用下水道系統		社區下水道其流量大於 250立方公尺／日		貓羅溪		永久停工		1

		M3601439		南投縣		狀元吉第		社區下水道其流量大於 250立方公尺／日		貓羅溪		永久停工		1

		M3309976		南投縣		公園大廈污水下水道系統		社區下水道其流量介於50～250立方公尺／日		貓羅溪		永久停工		1

		M3300946		南投縣		勤耕精鑄股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3301087		南投縣		盈程工業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3302011		南投縣		萬大鋁業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		永久停工		1

		M3302397		南投縣		松和工業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3302468		南投縣		久成實業有限公司南投工廠		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3302539		南投縣		大成不銹鋼工業股份有限公司(南投廠)		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3302584		南投縣		正工企業股份有限公司南投廠		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3302682		南投縣		輝達國際股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3302726		南投縣		泰億機械工業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		永久停工		1

		M3302753		南投縣		元大聯合鋼股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		永久停工		1

		M3302780		南投縣		杜金元工業股份有限公司南投工廠		金屬表面處理業		貓羅溪		永久停工		1

		M3302815		南投縣		達新工業股份有限公司南投廠		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3302897		南投縣		全成銅品工業有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3303447		南投縣		峻懋企業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3303456		南投縣		代益精密工業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3303527		南投縣		品冠鋁業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		永久停工		1

		M3303607		南投縣		百晟企業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		永久停工		1

		M3303769		南投縣		泰豐熱處理股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3303910		南投縣		德鴻股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3303938		南投縣		標達企業有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		永久停工		1

		M3304588		南投縣		利奇機械工業股份有限公司南崗廠		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3304597		南投縣		順德工業股份有限公司南投廠		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3304846		南投縣		明大鋁業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		永久停工		1

		M3304873		南投縣		許宇星		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3304962		南投縣		德輝科技股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		永久停工		1

		M3304999		南投縣		皇新鋁業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3305094		南投縣		金泰全貿易企業有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3305469		南投縣		中衛科技股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3305576		南投縣		百成益有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3308479		南投縣		金能工業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		永久停工		1

		M3309403		南投縣		京輪工業有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3309476		南投縣		侑伸企業有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3309716		南投縣		詠承企業股份有限公司南投廠		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3309958		南投縣		百晟開發股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		永久停工		1

		M3500820		南投縣		安好興業有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3800316		南投縣		大中鋼鐵股份有限公司南投廠		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3800325		南投縣		良友精工股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		N0702021		彰化縣		松億靜電烤漆廠(彰環字3910號)		金屬表面處理業		貓羅溪		永久停工		1

		N0713211		彰化縣		永超實業社(原富民實業社)		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		N2000182		彰化縣		昌藝股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		永久停工		1

		M3302459		南投縣		久允工業股份有限公司		金屬基本工業		貓羅溪		未停工		1

		M3302593		南投縣		臺臂工業股份有限公司		金屬基本工業		貓羅溪		永久停工		1

		M3303358		南投縣		恩林股份有限公司南崗廠		金屬基本工業		貓羅溪		未停工		1

		M3304435		南投縣		順廣企業股份有限公司		金屬基本工業		貓羅溪		未停工		1

		M3305067		南投縣		弘強國際銅業股份有限公司		金屬基本工業		貓羅溪		永久停工		1

		M3305085		南投縣		楊鐵工廠股份有限公司二廠		金屬基本工業		貓羅溪		未停工		1

		M33A0460		南投縣		劍麟股份有限公司		金屬基本工業		貓羅溪		未停工		1

		N0705620		彰化縣		利奇機械工業股份有限公司 83彰環字第5701		金屬基本工業		貓羅溪		未停工		1

		N0705933		彰化縣		開拓金屬工業股份有限公司		金屬基本工業		貓羅溪		永久停工		1

		N0705951		彰化縣		聖紘工業有限公司		金屬基本工業		貓羅溪		未停工		1

		M3300026		南投縣		中國石油股份有限公司(南投三和加油站)		洗車場		貓羅溪		未停工		1

		M3300044		南投縣		中國石油股份有限公司南投加油站		洗車場		貓羅溪		永久停工		1

		M3309609		南投縣		福懋興業股份有限工司(福懋南投加油站)		洗車場		貓羅溪		未停工		1

		M3309743		南投縣		台亞石油股份有限公司(台亞南投加油站)		洗車場		貓羅溪		未停工		1

		M3309798		南投縣		福懋興業股份有限公司(福懋中興加油站)		洗車場		貓羅溪		永久停工		1

		M3500053		南投縣		中國石油股份有限公司(草屯加油站)		洗車場		貓羅溪		未停工		1

		M3300660		南投縣		文心行股份有限公司南崗廠		食品製造業		貓羅溪		未停工		1

		M3302379		南投縣		南投縣農會食品廠		食品製造業		貓羅溪		未停工		1

		M3302422		南投縣		台鳳股份有限公司南投工廠		食品製造業		貓羅溪		未停工		1

		M3302655		南投縣		伍中食品廠股份有限公司南投廠		食品製造業		貓羅溪		未停工		1

		M3302735		南投縣		甘瓏實業有限公司		食品製造業		貓羅溪		未停工		1

		M3302833		南投縣		喜年來股份有限公司南投廠		食品製造業		貓羅溪		未停工		1

		M3302842		南投縣		正全食品股份有限公司		食品製造業		貓羅溪		未停工		1

		M3302851		南投縣		華南食品工業股份有限公司		食品製造業		貓羅溪		未停工		1

		M3302860		南投縣		吉田便當社		食品製造業		貓羅溪		未停工		1

		M3303965		南投縣		高慶泉股份有限公司南投廠		食品製造業		貓羅溪		未停工		1

		M3304613		南投縣		裕國冷凍冷藏股份有限公司		食品製造業		貓羅溪		未停工		1

		M3304971		南投縣		果風食品實業有限公司		食品製造業		貓羅溪		未停工		1

		M33A0490		南投縣		香里食品企業股份有限公司		食品製造業		貓羅溪		未停工		1

		M35A0064		南投縣		三可食品有限公司		食品製造業		貓羅溪		永久停工		1

		N0702585		彰化縣		建新食品工業股份有限公司(彰環字第19099號）		食品製造業		貓羅溪		永久停工		1

		N0705924		彰化縣		舟和食品工業股份有限公司		食品製造業		貓羅溪		未停工		1

		L00A0519		台中縣		東邁畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3302342		南投縣		蕭鎧濱		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3302351		南投縣		順耕畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303009		南投縣		劉百六畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303018		南投縣		財易牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303027		南投縣		江嘉慶		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303045		南投縣		張金寶		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303054		南投縣		陳其進		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303063		南投縣		金億畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303072		南投縣		金顯畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303081		南投縣		黃朱師		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303090		南投縣		張瑞春		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303116		南投縣		南泓畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303125		南投縣		久泰牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		永久停工		1

		M3303134		南投縣		鐘朝可		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303143		南投縣		國愷牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303152		南投縣		史堆寡		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303161		南投縣		周武		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303170		南投縣		寶林牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303205		南投縣		全一畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303223		南投縣		李見來		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303241		南投縣		大順畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303250		南投縣		張初枝		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		永久停工		1

		M3303269		南投縣		李美智		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303278		南投縣		順萊畜禽飼養場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303287		南投縣		吳志鵬		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303296		南投縣		維德牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303303		南投縣		許清姚畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303321		南投縣		張慶		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303330		南投縣		劉秋主養豬場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		永久停工		1

		M3303429		南投縣		平和牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		永久停工		1

		M3303438		南投縣		崇靴畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303465		南投縣		林添亮		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		永久停工		1

		M33A0034		南投縣		茂根牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3500900		南投縣		新合興牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3500919		南投縣		白昭銘畜禽飼養場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3500946		南投縣		敏峰牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		永久停工		1

		M3501069		南投縣		洪舜興		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3700197		南投縣		張福順(富產畜禽飼養場)		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3800263		南投縣		凃氏牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3800307		南投縣		陳再成		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3800361		南投縣		蔡文財		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		永久停工		1

		M3800370		南投縣		胡木水		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		永久停工		1

		M3800389		南投縣		正福畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3800398		南投縣		陳城		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3800441		南投縣		黃國耀		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3800469		南投縣		昌泰畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3800512		南投縣		楊寬仁		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3803200		南投縣		秋样牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3803228		南投縣		李如似畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3803344		南投縣		家興畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M4000034		南投縣		田有志		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		永久停工		1

		M4000043		南投縣		福壽畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		永久停工		1

		M4000070		南投縣		劉興鎮		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M4000089		南投縣		游源澤		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M4000098		南投縣		張振華		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M4000114		南投縣		民德牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M4000123		南投縣		吳昭賢		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M4000169		南投縣		文海養豬場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M4000178		南投縣		裕興畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		永久停工		1

		N0701864		彰化縣		楊木水		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		N0701882		彰化縣		楊文瑞養豬場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		N0701908		彰化縣		旺來畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		N0701917		彰化縣		楊東慶		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		N0701935		彰化縣		楊宗養豬場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		N0701944		彰化縣		白鏡銘		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		新設尚未運作		1

		N0705442		彰化縣		新興寶牧場(陳明政養豬場)		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		N0705488		彰化縣		林錫鎮		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		N2000155		彰化縣		銘華畜牧場(原賴坤村養豬場)		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		N2003067		彰化縣		憲學牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		N2003085		彰化縣		新亞畜牧場(富隆昌畜牧場)		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		N2003389		彰化縣		四維畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		N2003405		彰化縣		玄吉畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3504140		南投縣		何坤輝牧場		畜牧業（二）適用草食性動物，如牛、馬、羊、鹿、兔等		貓羅溪		未停工		1

		M3504159		南投縣		郭麗珠牧場		畜牧業（二）適用草食性動物，如牛、馬、羊、鹿、兔等		貓羅溪		未停工		1

		M3504168		南投縣		陽柳牧場		畜牧業（二）適用草食性動物，如牛、馬、羊、鹿、兔等		貓羅溪		永久停工		1

		N2003361		彰化縣		黃逢琪畜牧場		畜牧業（二）適用草食性動物，如牛、馬、羊、鹿、兔等		貓羅溪		未停工		1

		N2003370		彰化縣		黃啟芬畜牧場		畜牧業（二）適用草食性動物，如牛、馬、羊、鹿、兔等		貓羅溪		未停工		1

		M3302520		南投縣		祥順紡織股份有限公司南投工廠		紡織業		貓羅溪		未停工		1

		N0705960		彰化縣		源益紡織廠		紡織業		貓羅溪		永久停工		1

		N2000119		彰化縣		東玉紡織股份有限公司(彰環字第7612號)		紡織業		貓羅溪		永久停工		1

		M3302762		南投縣		台灣卜蜂企業股份有限公司南投廠		屠宰業		貓羅溪		未停工		1

		M3800245		南投縣		東大紙業有限公司		造紙業(未使用廢紙為原料者)		貓羅溪		永久停工		1

		M4000105		南投縣		吉益紙業		造紙業(未使用廢紙為原料者)		貓羅溪		未停工		1

		M3800236		南投縣		連興造紙股份有限公司		造紙業(使用廢紙為原料達60%以上者)		貓羅溪		永久停工		1

		M3300384		南投縣		信昌電子陶瓷股份有限公司		陶窯業		貓羅溪		未停工		1

		M3500973		南投縣		臺洋維企業股份有限公司		陶窯業		貓羅溪		永久停工		1

		N0702389		彰化縣		臺灣三笠化學工業股份有限公司		農藥、環境衛生用藥製造業		貓羅溪		未停工		1

		M3303974		南投縣		南峰國際股份有限公司		遊樂園(區)		貓羅溪		未停工		1

		M3300973		南投縣		中具工業股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		未停工		1

		M3302495		南投縣		竹洲工業股份有限公司南崗廠		電鍍業		貓羅溪		永久停工		1

		M3302600		南投縣		台灣銅箔股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		未停工		1

		M3302646		南投縣		杜嘩工業股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		未停工		1

		M3302799		南投縣		昌憲工業股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		未停工		1

		M3302888		南投縣		德如股份有限公司南投廠		電鍍業		貓羅溪		未停工		1

		M3303107		南投縣		振捷股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		未停工		1

		M3303367		南投縣		郁信股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		永久停工		1

		M3303385		南投縣		帝嘉有限公司		電鍍業		貓羅溪		未停工		1

		M3303983		南投縣		盈銓興業股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		永久停工		1

		M3304097		南投縣		奇佐興業有限公司		電鍍業		貓羅溪		永久停工		1

		M3304104		南投縣		金天佑企業有限公司		電鍍業		貓羅溪		永久停工		1

		M3304382		南投縣		牧新科技股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		永久停工		1

		M3304604		南投縣		朝隆科技股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		未停工		1

		M3305021		南投縣		荐福利實業股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		永久停工		1

		M3305398		南投縣		靖銘金屬股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		未停工		1

		M3305745		南投縣		帝嘉有限公司		電鍍業		貓羅溪		未停工		1

		M3309485		南投縣		喜瑋工業有限公司		電鍍業		貓羅溪		未停工		1

		M3309627		南投縣		虹盈企業股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		新設尚未運作		1

		M33A0024		南投縣		寶辰工業有限公司		電鍍業		貓羅溪		未停工		1

		M3500384		南投縣		環隆電氣股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		永久停工		1

		M3500839		南投縣		中華鐘錶工業股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		永久停工		1

		M3504944		南投縣		銀展工業有限公司		電鍍業		貓羅溪		永久停工		1

		N0702058		彰化縣		洽銓工業社		電鍍業		貓羅溪		永久停工		1

		N0706109		彰化縣		新豐鐵材加工所		電鍍業		貓羅溪		永久停工		1

		N0706118		彰化縣		助奉企業有限公司		電鍍業		貓羅溪		永久停工		1

		N1201649		彰化縣		永河工業社		電鍍業		貓羅溪		永久停工		1

		N2000137		彰化縣		亞利源股份有限公司（統慣企業股份有限公司）		電鍍業		貓羅溪		永久停工		1

		N2000146		彰化縣		杰頂實業有限公司		電鍍業		貓羅溪		永久停工		1

		N2000173		彰化縣		進昌企業社		電鍍業		貓羅溪		永久停工		1

		M3302511		南投縣		榮駿工業股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		未停工		1

		M3302628		南投縣		和盈皮革股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		永久停工		1

		M3302637		南投縣		增泰皮革業股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		未停工		1

		M3302664		南投縣		榮興製革股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		永久停工		1

		M3302708		南投縣		群立皮業股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		未停工		1

		M3302904		南投縣		四海製革股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		永久停工		1

		M3302913		南投縣		千棋皮革股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		永久停工		1

		M3302922		南投縣		伸達實業股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		永久停工		1

		M3303474		南投縣		大慶皮革工業股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		永久停工		1

		M3305441		南投縣		靖智皮革企業有限公司南崗廠		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		永久停工		1

		M3305709		南投縣		營興製革股份有限公司二廠		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		永久停工		1

		M33A0470		南投縣		鈺埕股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		永久停工		1

		M3500811		南投縣		富千皮革股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		永久停工		1

		M3305192		南投縣		南投市垃圾衛生掩埋場		廢棄物掩埋場		貓羅溪		永久停工		1

		M3601304		南投縣		南投縣竹山區域衛生掩埋場		廢棄物掩埋場		貓羅溪		永久停工		1

		M4000132		南投縣		南投縣中寮區域性垃圾衛生掩埋場		廢棄物掩埋場		貓羅溪		永久停工		1

		M3300633		南投縣		鑫永銓工業股份有限公司		橡膠製品製造業		貓羅溪		永久停工		1

		M3305638		南投縣		鑫永銓股份有限公司工廠		橡膠製品製造業		貓羅溪		未停工		1

		M3309770		南投縣		逢成工業股份有限公司		橡膠製品製造業		貓羅溪		未停工		1

		M3305727		南投縣		家福股份有限公司南投分公司		餐飲業		貓羅溪		未停工		1

		M3308353		南投縣		第二高速公路後續計畫南投路段C336高架橋工程		營建工地		貓羅溪		永久停工		1

		M3308362		南投縣		第二高速公路後續計畫南投路段C335標		營建工地		貓羅溪		永久停工		1

		M3803031		南投縣		第二高速公路後續計畫南投路段C337名間收費工程		營建工地		貓羅溪		永久停工		1

		M4003044		南投縣		南投縣中寮鄉明善寺開發計畫		營建工地		貓羅溪		未停工		1

		M3302968		南投縣		行政院衛生署南投醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		永久停工		1

		M3302977		南投縣		協和醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		永久停工		1

		M3304051		南投縣		南基醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		永久停工		1

		M3304211		南投縣		台灣省立中興醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		永久停工		1

		M3500857		南投縣		行政院衛生署草屯療養院		醫院、醫事機構		貓羅溪		未停工		1

		M3500866		南投縣		佑民綜合醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		未停工		1

		M3500875		南投縣		曾漢棋綜合醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		未停工		1

		M3500884		南投縣		博愛診所		醫院、醫事機構		貓羅溪		未停工		1

		M3500964		南投縣		惠和醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		未停工		1

		M3302388		南投縣		臺灣菸酒股份有限公司南投酒廠		醱酵業		貓羅溪		未停工		1

														327

														144





事業數分析

		事業別		家數

		畜牧業		78		24%

		金屬表面處理業		40		12%

		加油站		37		11%

		電鍍業		30		9%

		化工業		26		8%

		其他工業		19		6%

		食品製造業		16		5%

		製革業		13		4%

		金屬基本工業		10		3%

		醫院、醫事機構		9		3%

		洗車場		6		2%

		營建工地		4		1%

		「廢棄物焚化廠」或其他廢棄物處理廠(場)		3		1%

		土石加工業		3		1%

		紡織業		3		1%

		造紙業		3		1%

		廢棄物掩埋場		3		1%

		橡膠製品製造業		3		1%

		公共下水道其流量大於 250立方公尺／日		2		1%

		水泥業		2		1%

		印染整理業(印花、梭織布染整者)		2		1%

		社區下水道其流量大於 250立方公尺／日		2		1%

		陶窯業		2		1%

		毛滌業		1		0%

		石油化學專業區以外之工業區		1		0%

		印染整理業(整理、紙印花、刷毛、剪毛、磨毛及非屬前二類者)		1		0%

		肉品市場		1		0%

		其他經中央主管機關公告之事業		1		0%

		社區下水道其流量介於50～250立方公尺／日		1		0%

		屠宰業		1		0%

		農藥、環境衛生用藥製造業		1		0%

		遊樂園(區)		1		0%

		餐飲業		1		0%

		醱酵業		1		0%

		合計		327





事業數分析

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0





93-95年稽查次數

		95		95				合計		1529						94														93

		95年度稽查成果														94年度稽查成果														93年度稽查成果

		管制編號		縣市別		機構名稱		行業別		流域別		查核作業稽查次數				管制編號		縣市別		機構名稱		行業別		流域別		查核作業稽查次數				管制編號		縣市別		機構名稱		行業別		流域別		查核作業稽查次數

		M3300026		南投縣		中國石油股份有限公司(南投三和加油站)		洗車場		貓羅溪		4				M3300026		南投縣		中國石油股份有限公司(南投三和加油站)		洗車場		貓羅溪		5				M3300026		南投縣		中國石油股份有限公司(南投三和加油站)		洗車場		貓羅溪		1

		M3300044		南投縣		中國石油股份有限公司南投加油站		洗車場		貓羅溪		3				M3300044		南投縣		中國石油股份有限公司南投加油站		洗車場		貓羅溪		4				M3300464		南投縣		安順企業股份有限公司南崗二廠		其他工業		貓羅溪		2

		M3300384		南投縣		信昌電子陶瓷股份有限公司		陶窯業		貓羅溪		1				M3300384		南投縣		信昌電子陶瓷股份有限公司		陶窯業		貓羅溪		2				M3301694		南投縣		双邦實業股份有限公司(南崗廠)		化工業		貓羅溪		1

		M3300419		南投縣		佳欣樹脂股份有限公司		化工業		貓羅溪		1				M3300419		南投縣		佳欣樹脂股份有限公司		化工業		貓羅溪		2				M3302351		南投縣		順耕畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		6

		M3300624		南投縣		南彰實業股份有限公司		其他工業		貓羅溪		1				M3300624		南投縣		南彰實業股份有限公司		其他工業		貓羅溪		2				M3302388		南投縣		臺灣菸酒股份有限公司南投酒廠		醱酵業		貓羅溪		6

		M3300633		南投縣		鑫永銓工業股份有限公司		橡膠製品製造業		貓羅溪		2				M3300633		南投縣		鑫永銓工業股份有限公司		橡膠製品製造業		貓羅溪		3				M3302422		南投縣		台鳳股份有限公司南投工廠		食品製造業		貓羅溪		3

		M3300660		南投縣		文心行股份有限公司南崗廠		食品製造業		貓羅溪		1				M3300660		南投縣		文心行股份有限公司南崗廠		食品製造業		貓羅溪		1				M3302511		南投縣		榮駿工業股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		1

		M3300946		南投縣		勤耕精鑄股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3300946		南投縣		勤耕精鑄股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2				M3302600		南投縣		台灣銅箔股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		1

		M3300973		南投縣		中具工業股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		2				M3300973		南投縣		中具工業股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		3				M3302628		南投縣		和盈皮革股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		1

		M3300991		南投縣		樹億興業股份有限公司		化工業		貓羅溪		1				M3300991		南投縣		樹億興業股份有限公司		化工業		貓羅溪		2				M3302637		南投縣		增泰皮革業股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		1

		M3301612		南投縣		彩揚塑膠工業股份有限公司南投廠		化工業		貓羅溪		1				M3301612		南投縣		彩揚塑膠工業股份有限公司南投廠		化工業		貓羅溪		2				M3302655		南投縣		伍中食品廠股份有限公司南投廠		食品製造業		貓羅溪		5

		M3301694		南投縣		双邦實業股份有限公司(南崗廠)		化工業		貓羅溪		2				M3301694		南投縣		双邦實業股份有限公司(南崗廠)		化工業		貓羅溪		3				M3302664		南投縣		榮興製革股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		1

		M3301809		南投縣		漢廷實業股份有限公司		化工業		貓羅溪		1				M3301809		南投縣		漢廷實業股份有限公司		化工業		貓羅溪		2				M3302708		南投縣		群立皮業股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		1

		M3301998		南投縣		日勝化工股份有限公司		化工業		貓羅溪		1				M3301998		南投縣		日勝化工股份有限公司		化工業		貓羅溪		3				M3302753		南投縣		元大聯合鋼股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2

		M3302011		南投縣		萬大鋁業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3302011		南投縣		萬大鋁業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2				M3302762		南投縣		台灣卜蜂企業股份有限公司南投廠		屠宰業		貓羅溪		1

		M3302119		南投縣		雙邦實業股份有限公司二廠		化工業		貓羅溪		1				M3302119		南投縣		雙邦實業股份有限公司二廠		化工業		貓羅溪		2				M3302815		南投縣		達新工業股份有限公司南投廠		金屬表面處理業		貓羅溪		6

		M3302351		南投縣		順耕畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		3				M3302351		南投縣		順耕畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		4				M3302824		南投縣		經濟部工業局南崗(兼竹山)工業區服務中心		石油化學專業區以外之工業區		貓羅溪		15

		M3302379		南投縣		南投縣農會食品廠		食品製造業		貓羅溪		1				M3302379		南投縣		南投縣農會食品廠		食品製造業		貓羅溪		2				M3302904		南投縣		四海製革股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		1

		M3302388		南投縣		臺灣菸酒股份有限公司南投酒廠		醱酵業		貓羅溪		4				M3302388		南投縣		臺灣菸酒股份有限公司南投酒廠		醱酵業		貓羅溪		7				M3302913		南投縣		千棋皮革股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		1

		M3302397		南投縣		松和工業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3302397		南投縣		松和工業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2				M3302922		南投縣		伸達實業股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		1

		M3302431		南投縣		台灣赫克力士股份有限公司		化工業		貓羅溪		1				M3302431		南投縣		台灣赫克力士股份有限公司		化工業		貓羅溪		2				M3302968		南投縣		行政院衛生署南投醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		4

		M3302459		南投縣		久允工業股份有限公司		金屬基本工業		貓羅溪		1				M3302459		南投縣		久允工業股份有限公司		金屬基本工業		貓羅溪		2				M3303009		南投縣		劉百六畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		8

		M3302468		南投縣		久成實業有限公司南投工廠		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3302468		南投縣		久成實業有限公司南投工廠		金屬表面處理業		貓羅溪		2				M3303018		南投縣		財易牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		4

		M3302495		南投縣		竹洲工業股份有限公司南崗廠		電鍍業		貓羅溪		1				M3302495		南投縣		竹洲工業股份有限公司南崗廠		電鍍業		貓羅溪		2				M3303063		南投縣		金億畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		5

		M3302520		南投縣		祥順紡織股份有限公司南投工廠		紡織業		貓羅溪		1				M3302511		南投縣		榮駿工業股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		1				M3303072		南投縣		金顯畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		6

		M3302557		南投縣		台灣徳固賽股份有限公司		化工業		貓羅溪		1				M3302520		南投縣		祥順紡織股份有限公司南投工廠		紡織業		貓羅溪		1				M3303116		南投縣		南泓畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		5

		M3302566		南投縣		謙億鋼鐵股份有限公司		其他工業		貓羅溪		1				M3302557		南投縣		台灣徳固賽股份有限公司		化工業		貓羅溪		1				M3303125		南投縣		久泰牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		8

		M3302575		南投縣		高冠企業股份有限公司南投廠		其他工業		貓羅溪		1				M3302566		南投縣		謙億鋼鐵股份有限公司		其他工業		貓羅溪		2				M3303143		南投縣		國愷牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		6

		M3302593		南投縣		臺臂工業股份有限公司		金屬基本工業		貓羅溪		1				M3302575		南投縣		高冠企業股份有限公司南投廠		其他工業		貓羅溪		2				M3303170		南投縣		寶林牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		5

		M3302600		南投縣		台灣銅箔股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		1				M3302593		南投縣		臺臂工業股份有限公司		金屬基本工業		貓羅溪		2				M3303205		南投縣		全一畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		10

		M3302646		南投縣		杜嘩工業股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		1				M3302600		南投縣		台灣銅箔股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		2				M3303241		南投縣		大順畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		13

		M3302655		南投縣		伍中食品廠股份有限公司南投廠		食品製造業		貓羅溪		4				M3302646		南投縣		杜嘩工業股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		1				M3303278		南投縣		順萊畜禽飼養場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		6

		M3302664		南投縣		榮興製革股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		1				M3302655		南投縣		伍中食品廠股份有限公司南投廠		食品製造業		貓羅溪		6				M3303296		南投縣		維德牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		13

		M3302682		南投縣		輝達國際股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3302664		南投縣		榮興製革股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		3				M3303303		南投縣		許清姚畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		7

		M3302691		南投縣		鴻昇化學企業有限公司		化工業		貓羅溪		1				M3302682		南投縣		輝達國際股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2				M3303330		南投縣		劉秋主養豬場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		1

		M3302717		南投縣		全興化工股份有限公司		化工業		貓羅溪		1				M3302691		南投縣		鴻昇化學企業有限公司		化工業		貓羅溪		3				M3303376		南投縣		中興新村中正路污水處理廠污水下水道系統		公共下水道其流量大於 250立方公尺／日		貓羅溪		3

		M3302726		南投縣		泰億機械工業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3302717		南投縣		全興化工股份有限公司		化工業		貓羅溪		2				M3303429		南投縣		平和牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		3

		M3302735		南投縣		甘瓏實業有限公司		食品製造業		貓羅溪		1				M3302726		南投縣		泰億機械工業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2				M3303438		南投縣		崇靴畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		5

		M3302753		南投縣		元大聯合鋼股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3302735		南投縣		甘瓏實業有限公司		食品製造業		貓羅溪		2				M3303474		南投縣		大慶皮革工業股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		1

		M3302762		南投縣		台灣卜蜂企業股份有限公司南投廠		屠宰業		貓羅溪		1				M3302753		南投縣		元大聯合鋼股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		3				M3303938		南投縣		標達企業有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1

		M3302799		南投縣		昌憲工業股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		1				M3302762		南投縣		台灣卜蜂企業股份有限公司南投廠		屠宰業		貓羅溪		3				M3303947		南投縣		天瑛股份有限公司		化工業		貓羅溪		2

		M3302815		南投縣		達新工業股份有限公司南投廠		金屬表面處理業		貓羅溪		2				M3302799		南投縣		昌憲工業股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		4				M3303974		南投縣		南峰國際股份有限公司		遊樂園(區)		貓羅溪		3

		M3302824		南投縣		經濟部工業局南崗(兼竹山)工業區服務中心		石油化學專業區以外之工業區		貓羅溪		40				M3302815		南投縣		達新工業股份有限公司南投廠		金屬表面處理業		貓羅溪		3				M3303983		南投縣		盈銓興業股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		1

		M3302851		南投縣		華南食品工業股份有限公司		食品製造業		貓羅溪		1				M3302824		南投縣		經濟部工業局南崗(兼竹山)工業區服務中心		石油化學專業區以外之工業區		貓羅溪		78				M3304051		南投縣		南基醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		3

		M3302860		南投縣		吉田便當社		食品製造業		貓羅溪		1				M3302851		南投縣		華南食品工業股份有限公司		食品製造業		貓羅溪		2				M3304079		南投縣		臺灣省政府內轆污水處理廠		公共下水道其流量大於 250立方公尺／日		貓羅溪		3

		M3302879		南投縣		映全企業有限公司		其他工業		貓羅溪		1				M3302860		南投縣		吉田便當社		食品製造業		貓羅溪		2				M3304597		南投縣		順德工業股份有限公司南投廠		金屬表面處理業		貓羅溪		15

		M3302888		南投縣		德如股份有限公司南投廠		電鍍業		貓羅溪		6				M3302879		南投縣		映全企業有限公司		其他工業		貓羅溪		1				M3304711		南投縣		環瑋實業股份有限公司		「廢棄物焚化廠」或其他廢棄物處理廠(場)		貓羅溪		2

		M3302897		南投縣		全成銅品工業有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3302888		南投縣		德如股份有限公司南投廠		電鍍業		貓羅溪		8				M3304962		南投縣		德輝科技股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		13

		M3302968		南投縣		行政院衛生署南投醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		3				M3302897		南投縣		全成銅品工業有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2				M3305192		南投縣		南投市垃圾衛生掩埋場		廢棄物掩埋場		貓羅溪		3

		M3303009		南投縣		劉百六畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		3				M3302968		南投縣		行政院衛生署南投醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		4				M3305441		南投縣		靖智皮革企業有限公司南崗廠		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		1

		M3303063		南投縣		金億畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		3				M3303009		南投縣		劉百六畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		4				M3305530		南投縣		南投縣南投國宅社區專用下水道系統		社區下水道其流量大於 250立方公尺／日		貓羅溪		4

		M3303107		南投縣		振捷股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		1				M3303063		南投縣		金億畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		3				M3305594		南投縣		有郁實業股份有限公司		化工業		貓羅溪		1

		M3303116		南投縣		南泓畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		3				M3303107		南投縣		振捷股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		2				M3305709		南投縣		營興製革股份有限公司二廠		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		1

		M3303125		南投縣		久泰牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		4				M3303116		南投縣		南泓畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		3				M3305727		南投縣		家福股份有限公司南投分公司		餐飲業		貓羅溪		3

		M3303143		南投縣		國愷牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		4				M3303125		南投縣		久泰牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		4				M3305745		南投縣		帝嘉有限公司		電鍍業		貓羅溪		1

		M3303170		南投縣		寶林牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		3				M3303143		南投縣		國愷牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		5				M3308353		南投縣		第二高速公路後續計畫南投路段C336高架橋工程		營建工地		貓羅溪		1

		M3303205		南投縣		全一畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		6				M3303170		南投縣		寶林牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		4				M3308362		南投縣		第二高速公路後續計畫南投路段C335標		營建工地		貓羅溪		1

		M3303241		南投縣		大順畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		4				M3303205		南投縣		全一畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		10				M3309743		南投縣		台亞石油股份有限公司(台亞南投加油站)		洗車場		貓羅溪		1

		M3303278		南投縣		順萊畜禽飼養場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		9				M3303241		南投縣		大順畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		7				M33A0034		南投縣		茂根牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		1

		M3303296		南投縣		維德牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		5				M3303278		南投縣		順萊畜禽飼養場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		10				M3500053		南投縣		中國石油股份有限公司(草屯加油站)		洗車場		貓羅溪		1

		M3303303		南投縣		許清姚畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		3				M3303296		南投縣		維德牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		7				M3500811		南投縣		富千皮革股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		1

		M3303358		南投縣		恩林股份有限公司南崗廠		金屬基本工業		貓羅溪		1				M3303303		南投縣		許清姚畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		4				M3500839		南投縣		中華鐘錶工業股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		1

		M3303367		南投縣		郁信股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		1				M3303358		南投縣		恩林股份有限公司南崗廠		金屬基本工業		貓羅溪		1				M3500857		南投縣		行政院衛生署草屯療養院		醫院、醫事機構		貓羅溪		1

		M3303376		南投縣		中興新村中正路污水處理廠污水下水道系統		公共下水道其流量大於 250立方公尺／日		貓羅溪		5				M3303367		南投縣		郁信股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		2				M3500866		南投縣		佑民綜合醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		2

		M3303429		南投縣		平和牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		3				M3303376		南投縣		中興新村中正路污水處理廠污水下水道系統		公共下水道其流量大於 250立方公尺／日		貓羅溪		7				M3500875		南投縣		曾漢棋綜合醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		2

		M3303438		南投縣		崇靴畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		5				M3303410		南投縣		廣隆光電科技股份有限公司(廣隆廠)		化工業		貓羅溪		1				M3500900		南投縣		新合興牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		1

		M3303447		南投縣		峻懋企業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3303429		南投縣		平和牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		3				M3500919		南投縣		白昭銘畜禽飼養場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		4

		M3303456		南投縣		代益精密工業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3303438		南投縣		崇靴畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		6				M3500946		南投縣		敏峰牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		1

		M3303527		南投縣		品冠鋁業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3303447		南投縣		峻懋企業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2				M3500964		南投縣		惠和醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		1

		M3303590		南投縣		冠郝企業股份有限公司		化工業		貓羅溪		2				M3303456		南投縣		代益精密工業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3500973		南投縣		臺洋維企業股份有限公司		陶窯業		貓羅溪		1

		M3303607		南投縣		百晟企業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3303474		南投縣		大慶皮革工業股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		1				M3504140		南投縣		何坤輝牧場		畜牧業（二）適用草食性動物，如牛、馬、羊、鹿、兔等		貓羅溪		1

		M3303769		南投縣		泰豐熱處理股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3303527		南投縣		品冠鋁業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2				M3504159		南投縣		郭麗珠牧場		畜牧業（二）適用草食性動物，如牛、馬、羊、鹿、兔等		貓羅溪		1

		M3303938		南投縣		標達企業有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2				M3303590		南投縣		冠郝企業股份有限公司		化工業		貓羅溪		2				M3504168		南投縣		陽柳牧場		畜牧業（二）適用草食性動物，如牛、馬、羊、鹿、兔等		貓羅溪		1

		M3303947		南投縣		天瑛股份有限公司		化工業		貓羅溪		2				M3303607		南投縣		百晟企業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2				M3504944		南投縣		銀展工業有限公司		電鍍業		貓羅溪		4

		M3303965		南投縣		高慶泉股份有限公司南投廠		食品製造業		貓羅溪		1				M3303769		南投縣		泰豐熱處理股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2				M3601304		南投縣		南投縣竹山區域衛生掩埋場		廢棄物掩埋場		貓羅溪		1

		M3303974		南投縣		南峰國際股份有限公司		遊樂園(區)		貓羅溪		2				M3303929		南投縣		達康工業股份有限公司二廠		其他工業		貓羅溪		1				M3601439		南投縣		狀元吉第		社區下水道其流量大於 250立方公尺／日		貓羅溪		1

		M3303983		南投縣		盈銓興業股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		1				M3303938		南投縣		標達企業有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		3				M3700197		南投縣		張福順(富產畜禽飼養場)		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		1

		M3304051		南投縣		南基醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		4				M3303947		南投縣		天瑛股份有限公司		化工業		貓羅溪		3				M3800236		南投縣		連興造紙股份有限公司		造紙業(使用廢紙為原料達60%以上者)		貓羅溪		7

		M3304079		南投縣		臺灣省政府內轆污水處理廠		公共下水道其流量大於 250立方公尺／日		貓羅溪		3				M3303965		南投縣		高慶泉股份有限公司南投廠		食品製造業		貓羅溪		2				M3800245		南投縣		東大紙業有限公司		造紙業(未使用廢紙為原料者)		貓羅溪		5

		M3304088		南投縣		廣隆光電科技股份有限公司(利隆廠)		化工業		貓羅溪		1				M3303974		南投縣		南峰國際股份有限公司		遊樂園(區)		貓羅溪		3				M3800263		南投縣		凃氏牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		2

		M3304097		南投縣		奇佐興業有限公司		電鍍業		貓羅溪		1				M3303983		南投縣		盈銓興業股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		1				M3800316		南投縣		大中鋼鐵股份有限公司南投廠		金屬表面處理業		貓羅溪		4

		M3304104		南投縣		金天佑企業有限公司		電鍍業		貓羅溪		1				M3304051		南投縣		南基醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		6				M3800325		南投縣		良友精工股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2

		M3304211		南投縣		台灣省立中興醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		1				M3304079		南投縣		臺灣省政府內轆污水處理廠		公共下水道其流量大於 250立方公尺／日		貓羅溪		4				M3800334		南投縣		南投縣肉品市場股份有限公司		肉品市場		貓羅溪		4

		M3304435		南投縣		順廣企業股份有限公司		金屬基本工業		貓羅溪		1				M3304088		南投縣		廣隆光電科技股份有限公司(利隆廠)		化工業		貓羅溪		2				M3800389		南投縣		正福畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		2

		M3304533		南投縣		今冠化工股份有限公司		化工業		貓羅溪		1				M3304097		南投縣		奇佐興業有限公司		電鍍業		貓羅溪		1				M3800469		南投縣		昌泰畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		3

		M3304588		南投縣		利奇機械工業股份有限公司南崗廠		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3304104		南投縣		金天佑企業有限公司		電鍍業		貓羅溪		3				M3803200		南投縣		秋样牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		5

		M3304597		南投縣		順德工業股份有限公司南投廠		金屬表面處理業		貓羅溪		9				M3304113		南投縣		台灣速立股份有限公司南投廠		其他工業		貓羅溪		1				M3803228		南投縣		李如似畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		2

		M3304613		南投縣		裕國冷凍冷藏股份有限公司		食品製造業		貓羅溪		2				M3304211		南投縣		台灣省立中興醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		1				M4000043		南投縣		福壽畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		5

		M3304631		南投縣		一歐企業股份有限公司		「廢棄物焚化廠」或其他廢棄物處理廠(場)		貓羅溪		1				M3304391		南投縣		上記塑膠工業股份有限公司		化工業		貓羅溪		3				M4000114		南投縣		民德牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		10

		M3304711		南投縣		環瑋實業股份有限公司		「廢棄物焚化廠」或其他廢棄物處理廠(場)		貓羅溪		2				M3304435		南投縣		順廣企業股份有限公司		金屬基本工業		貓羅溪		2				M4000132		南投縣		南投縣中寮區域性垃圾衛生掩埋場		廢棄物掩埋場		貓羅溪		2

		M3304784		南投縣		國慶化學股份有限公司		化工業		貓羅溪		1				M3304533		南投縣		今冠化工股份有限公司		化工業		貓羅溪		2				M4000169		南投縣		文海養豬場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		5

		M3304846		南投縣		明大鋁業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3304588		南投縣		利奇機械工業股份有限公司南崗廠		金屬表面處理業		貓羅溪		2				M4000178		南投縣		裕興畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		7

		M3304962		南投縣		德輝科技股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		8				M3304597		南投縣		順德工業股份有限公司南投廠		金屬表面處理業		貓羅溪		21				N0705442		彰化縣		新興寶牧場(陳明政養豬場)		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		2

		M3304999		南投縣		皇新鋁業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3304613		南投縣		裕國冷凍冷藏股份有限公司		食品製造業		貓羅溪		3				N0705620		彰化縣		利奇機械工業股份有限公司 83彰環字第5701		金屬基本工業		貓羅溪		1

		M3305030		南投縣		台灣瑞曼迪斯股份有限公司		「廢棄物焚化廠」或其他廢棄物處理廠(場)		貓羅溪		1				M3304631		南投縣		一歐企業股份有限公司		「廢棄物焚化廠」或其他廢棄物處理廠(場)		貓羅溪		1				N0713211		彰化縣		永超實業社(原富民實業社)		金屬表面處理業		貓羅溪		1

		M3305067		南投縣		弘強國際銅業股份有限公司		金屬基本工業		貓羅溪		2				M3304711		南投縣		環瑋實業股份有限公司		「廢棄物焚化廠」或其他廢棄物處理廠(場)		貓羅溪		5				N2003085		彰化縣		新亞畜牧場(富隆昌畜牧場)		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		1

		M3305094		南投縣		金泰全貿易企業有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2				M3304748		南投縣		佑欣化學工業股份有限公司		化工業		貓羅溪		1														327

		M3305192		南投縣		南投市垃圾衛生掩埋場		廢棄物掩埋場		貓羅溪		4				M3304784		南投縣		國慶化學股份有限公司		化工業		貓羅溪		3

		M3305441		南投縣		靖智皮革企業有限公司南崗廠		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		2				M3304846		南投縣		明大鋁業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1

		M3305469		南投縣		中衛科技股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3304962		南投縣		德輝科技股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		20

		M3305530		南投縣		南投縣南投國宅社區專用下水道系統		社區下水道其流量大於 250立方公尺／日		貓羅溪		1				M3304999		南投縣		皇新鋁業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2

		M3305576		南投縣		百成益有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3305021		南投縣		荐福利實業股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		1

		M3305594		南投縣		有郁實業股份有限公司		化工業		貓羅溪		3				M3305030		南投縣		台灣瑞曼迪斯股份有限公司		「廢棄物焚化廠」或其他廢棄物處理廠(場)		貓羅溪		2

		M3305709		南投縣		營興製革股份有限公司二廠		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		1				M3305067		南投縣		弘強國際銅業股份有限公司		金屬基本工業		貓羅溪		2

		M3305727		南投縣		家福股份有限公司南投分公司		餐飲業		貓羅溪		4				M3305094		南投縣		金泰全貿易企業有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2

		M3305745		南投縣		帝嘉有限公司		電鍍業		貓羅溪		3				M3305192		南投縣		南投市垃圾衛生掩埋場		廢棄物掩埋場		貓羅溪		6

		M3305772		南投縣		泰谷光電科技股份有限公司		其他工業		貓羅溪		2				M3305398		南投縣		靖銘金屬股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		1

		M3308317		南投縣		承冠加油站股份有限公司		加油站		貓羅溪		1				M3305441		南投縣		靖智皮革企業有限公司南崗廠		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		4

		M3308335		南投縣		百鋒加油站		加油站		貓羅溪		2				M3305469		南投縣		中衛科技股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2

		M3308344		南投縣		統一精工股份有限公司(南投加油站)		加油站		貓羅溪		1				M3305530		南投縣		南投縣南投國宅社區專用下水道系統		社區下水道其流量大於 250立方公尺／日		貓羅溪		2

		M3308479		南投縣		金能工業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		3				M3305576		南投縣		百成益有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2

		M3308497		南投縣		惠民製藥股份有限公司南崗廠		化工業		貓羅溪		2				M3305594		南投縣		有郁實業股份有限公司		化工業		貓羅溪		6

		M3309403		南投縣		京輪工業有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3305709		南投縣		營興製革股份有限公司二廠		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		3

		M3309476		南投縣		侑伸企業有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3305727		南投縣		家福股份有限公司南投分公司		餐飲業		貓羅溪		6

		M3309485		南投縣		喜瑋工業有限公司		電鍍業		貓羅溪		1				M3305745		南投縣		帝嘉有限公司		電鍍業		貓羅溪		5

		M3309609		南投縣		福懋興業股份有限工司(福懋南投加油站)		洗車場		貓羅溪		5				M3305772		南投縣		泰谷光電科技股份有限公司		其他工業		貓羅溪		3

		M3309627		南投縣		虹盈企業股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		1				M3308291		南投縣		建華水泥股份有限公司(南投廠)		水泥業		貓羅溪		1

		M3309716		南投縣		詠承企業股份有限公司南投廠		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3308317		南投縣		承冠加油站股份有限公司		加油站		貓羅溪		2

		M3309743		南投縣		台亞石油股份有限公司(台亞南投加油站)		洗車場		貓羅溪		3				M3308335		南投縣		百鋒加油站		加油站		貓羅溪		2

		M3309770		南投縣		逢成工業股份有限公司		橡膠製品製造業		貓羅溪		1				M3308344		南投縣		統一精工股份有限公司(南投加油站)		加油站		貓羅溪		1

		M3309798		南投縣		福懋興業股份有限公司(福懋中興加油站)		洗車場		貓羅溪		4				M3308479		南投縣		金能工業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		6

		M3309958		南投縣		百晟開發股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3308497		南投縣		惠民製藥股份有限公司南崗廠		化工業		貓羅溪		2

		M3309967		南投縣		有郁實業股份有限公司二廠		化工業		貓羅溪		1				M3309403		南投縣		京輪工業有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2

		M3309976		南投縣		公園大廈污水下水道系統		社區下水道其流量介於50～250立方公尺／日		貓羅溪		5				M3309476		南投縣		侑伸企業有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1

		M33A0024		南投縣		寶辰工業有限公司		電鍍業		貓羅溪		4				M3309485		南投縣		喜瑋工業有限公司		電鍍業		貓羅溪		2

		M33A0034		南投縣		茂根牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		4				M3309609		南投縣		福懋興業股份有限工司(福懋南投加油站)		洗車場		貓羅溪		6

		M33A0400		南投縣		投市農加油站		加油站		貓羅溪		1				M3309627		南投縣		虹盈企業股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		3

		M33A0410		南投縣		鑫豐加油站股份有限公司		加油站		貓羅溪		1				M3309716		南投縣		詠承企業股份有限公司南投廠		金屬表面處理業		貓羅溪		1

		M33A0420		南投縣		中油南投民族街加油站		加油站		貓羅溪		1				M3309743		南投縣		台亞石油股份有限公司(台亞南投加油站)		洗車場		貓羅溪		3

		M33A0430		南投縣		中油公司台中營業處(南崗加油站)		加油站		貓羅溪		2				M3309770		南投縣		逢成工業股份有限公司		橡膠製品製造業		貓羅溪		1

		M33A0460		南投縣		劍麟股份有限公司		金屬基本工業		貓羅溪		1				M3309798		南投縣		福懋興業股份有限公司(福懋中興加油站)		洗車場		貓羅溪		5

		M33A0470		南投縣		鈺埕股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		1				M3309958		南投縣		百晟開發股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1

		M33A0490		南投縣		香里食品企業股份有限公司		食品製造業		貓羅溪		5				M3309967		南投縣		有郁實業股份有限公司二廠		化工業		貓羅溪		1

		M3500017		南投縣		中宏加油站股份有限公司( 中宏加油站)		加油站		貓羅溪		1				M3309976		南投縣		公園大廈污水下水道系統		社區下水道其流量介於50～250立方公尺／日		貓羅溪		5

		M3500026		南投縣		楠埔加油站企業股份有限公司(博愛加油站)		加油站		貓羅溪		1				M33A0024		南投縣		寶辰工業有限公司		電鍍業		貓羅溪		6

		M3500035		南投縣		楠埔加油站企業股份有限公司(楠埔加油站)		加油站		貓羅溪		1				M33A0034		南投縣		茂根牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		4

		M3500053		南投縣		中國石油股份有限公司(草屯加油站)		洗車場		貓羅溪		2				M33A0400		南投縣		投市農加油站		加油站		貓羅溪		1

		M3500151		南投縣		瑨旺股份有限公司(台灣加油站永興站)		加油站		貓羅溪		1				M33A0410		南投縣		鑫豐加油站股份有限公司		加油站		貓羅溪		1

		M3500160		南投縣		瑨旺股份有限公司(台灣加油站永隆站)		加油站		貓羅溪		1				M33A0420		南投縣		中油南投民族街加油站		加油站		貓羅溪		1

		M3500820		南投縣		安好興業有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2				M33A0430		南投縣		中油公司台中營業處(南崗加油站)		加油站		貓羅溪		3

		M3500857		南投縣		行政院衛生署草屯療養院		醫院、醫事機構		貓羅溪		4				M33A0460		南投縣		劍麟股份有限公司		金屬基本工業		貓羅溪		1

		M3500866		南投縣		佑民綜合醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		5				M33A0470		南投縣		鈺埕股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		1

		M3500875		南投縣		曾漢棋綜合醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		4				M33A0490		南投縣		香里食品企業股份有限公司		食品製造業		貓羅溪		7

		M3500900		南投縣		新合興牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		2				M3500017		南投縣		中宏加油站股份有限公司( 中宏加油站)		加油站		貓羅溪		1

		M3500919		南投縣		白昭銘畜禽飼養場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		5				M3500026		南投縣		楠埔加油站企業股份有限公司(博愛加油站)		加油站		貓羅溪		1

		M3500946		南投縣		敏峰牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		4				M3500035		南投縣		楠埔加油站企業股份有限公司(楠埔加油站)		加油站		貓羅溪		1

		M3500964		南投縣		惠和醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		5				M3500053		南投縣		中國石油股份有限公司(草屯加油站)		洗車場		貓羅溪		3

		M3501416		南投縣		長益加油站企業有限公司		加油站		貓羅溪		1				M3500151		南投縣		瑨旺股份有限公司(台灣加油站永興站)		加油站		貓羅溪		1

		M3501452		南投縣		龍泰加油站股份有限公司(龍泰加油站)		加油站		貓羅溪		2				M3500160		南投縣		瑨旺股份有限公司(台灣加油站永隆站)		加油站		貓羅溪		1

		M3501498		南投縣		成功加油站股份有限公司(成功加油站)		加油站		貓羅溪		1				M3500820		南投縣		安好興業有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2

		M3501612		南投縣		山隆通運股份有限公司(中興加油站)		加油站		貓羅溪		1				M3500857		南投縣		行政院衛生署草屯療養院		醫院、醫事機構		貓羅溪		7

		M3501649		南投縣		優加力股份有限公司(草屯站加油站 )		加油站		貓羅溪		1				M3500866		南投縣		佑民綜合醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		7

		M3501658		南投縣		鯨世界國際股份有限公司(上林加油站)		加油站		貓羅溪		1				M3500875		南投縣		曾漢棋綜合醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		6

		M3501667		南投縣		鴻溪實業有限公司(草溪路加油站)		加油站		貓羅溪		1				M3500900		南投縣		新合興牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		3

		M3501774		南投縣		藝術村加油站有限公司(藝術村加油站)		加油站		貓羅溪		1				M3500919		南投縣		白昭銘畜禽飼養場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		9

		M3504140		南投縣		何坤輝牧場		畜牧業（二）適用草食性動物，如牛、馬、羊、鹿、兔等		貓羅溪		2				M3500946		南投縣		敏峰牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		5

		M3504159		南投縣		郭麗珠牧場		畜牧業（二）適用草食性動物，如牛、馬、羊、鹿、兔等		貓羅溪		2				M3500964		南投縣		惠和醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		8

		M3504168		南投縣		陽柳牧場		畜牧業（二）適用草食性動物，如牛、馬、羊、鹿、兔等		貓羅溪		2				M3501416		南投縣		長益加油站企業有限公司		加油站		貓羅溪		2

		M3504177		南投縣		欣林加油站股份有限公司(欣林加油站)		加油站		貓羅溪		1				M3501452		南投縣		龍泰加油站股份有限公司(龍泰加油站)		加油站		貓羅溪		2

		M3504186		南投縣		中興加油站股份有限公司(中興加油站)		加油站		貓羅溪		1				M3501498		南投縣		成功加油站股份有限公司(成功加油站)		加油站		貓羅溪		1

		M3504195		南投縣		好又多加油站		加油站		貓羅溪		1				M3501612		南投縣		山隆通運股份有限公司(中興加油站)		加油站		貓羅溪		1

		M3504864		南投縣		東閔路加油站有限公司(東閔路加油站)		加油站		貓羅溪		1				M3501649		南投縣		優加力股份有限公司(草屯站加油站 )		加油站		貓羅溪		2

		M3504873		南投縣		台亞石油股份有限公司( 南投交流道站)		加油站		貓羅溪		1				M3501658		南投縣		鯨世界國際股份有限公司(上林加油站)		加油站		貓羅溪		1

		M3504953		南投縣		福懋興業股份有限公司(草屯加油站)		加油站		貓羅溪		2				M3501667		南投縣		鴻溪實業有限公司(草溪路加油站)		加油站		貓羅溪		1

		M35A0064		南投縣		三可食品有限公司		食品製造業		貓羅溪		4				M3501774		南投縣		藝術村加油站有限公司(藝術村加油站)		加油站		貓羅溪		1

		M35A0341		南投縣		中油公司台中營業處(草屯新豐加油站)		加油站		貓羅溪		1				M3504140		南投縣		何坤輝牧場		畜牧業（二）適用草食性動物，如牛、馬、羊、鹿、兔等		貓羅溪		3

		M35A0351		南投縣		統一精工股份有限公司(中興加油站)		加油站		貓羅溪		1				M3504159		南投縣		郭麗珠牧場		畜牧業（二）適用草食性動物，如牛、馬、羊、鹿、兔等		貓羅溪		4

		M35A0361		南投縣		台亞石油股份有限公司草屯交流道站(新光加油站)		加油站		貓羅溪		1				M3504168		南投縣		陽柳牧場		畜牧業（二）適用草食性動物，如牛、馬、羊、鹿、兔等		貓羅溪		3

		M35A0519		南投縣		彤翊有限公司		化工業		貓羅溪		1				M3504177		南投縣		欣林加油站股份有限公司(欣林加油站)		加油站		貓羅溪		1

		M3600610		南投縣		真工經營管裡顧問股份有限公司(大大加油站)		加油站		貓羅溪		1				M3504186		南投縣		中興加油站股份有限公司(中興加油站)		加油站		貓羅溪		1

		M3601304		南投縣		南投縣竹山區域衛生掩埋場		廢棄物掩埋場		貓羅溪		5				M3504195		南投縣		好又多加油站		加油站		貓羅溪		1

		M3601439		南投縣		狀元吉第		社區下水道其流量大於 250立方公尺／日		貓羅溪		2				M3504864		南投縣		東閔路加油站有限公司(東閔路加油站)		加油站		貓羅溪		1

		M3604976		南投縣		金大詮砂石股份有限公司		土石加工業		貓羅溪		1				M3504873		南投縣		台亞石油股份有限公司( 南投交流道站)		加油站		貓羅溪		1

		M3700197		南投縣		張福順(富產畜禽飼養場)		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		1				M3504953		南投縣		福懋興業股份有限公司(草屯加油站)		加油站		貓羅溪		2

		M3800183		南投縣		中油公司台中營業處(名間加油站)		加油站		貓羅溪		1				M35A0064		南投縣		三可食品有限公司		食品製造業		貓羅溪		19

		M3800236		南投縣		連興造紙股份有限公司		造紙業(使用廢紙為原料達60%以上者)		貓羅溪		5				M35A0341		南投縣		中油公司台中營業處(草屯新豐加油站)		加油站		貓羅溪		1

		M3800245		南投縣		東大紙業有限公司		造紙業(未使用廢紙為原料者)		貓羅溪		4				M35A0351		南投縣		統一精工股份有限公司(中興加油站)		加油站		貓羅溪		1

		M3800263		南投縣		凃氏牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		8				M35A0361		南投縣		台亞石油股份有限公司草屯交流道站(新光加油站)		加油站		貓羅溪		1

		M3800316		南投縣		大中鋼鐵股份有限公司南投廠		金屬表面處理業		貓羅溪		6				M35A0519		南投縣		彤翊有限公司		化工業		貓羅溪		1

		M3800325		南投縣		良友精工股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		3				M3600610		南投縣		真工經營管裡顧問股份有限公司(大大加油站)		加油站		貓羅溪		1

		M3800334		南投縣		南投縣肉品市場股份有限公司		肉品市場		貓羅溪		3				M3601304		南投縣		南投縣竹山區域衛生掩埋場		廢棄物掩埋場		貓羅溪		6

		M3800389		南投縣		正福畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		4				M3601439		南投縣		狀元吉第		社區下水道其流量大於 250立方公尺／日		貓羅溪		3

		M3800469		南投縣		昌泰畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		2				M3604976		南投縣		金大詮砂石股份有限公司		土石加工業		貓羅溪		1

		M3800576		南投縣		通丞加油實業股份有限公司		加油站		貓羅溪		1				M3700197		南投縣		張福順(富產畜禽飼養場)		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		2

		M3800594		南投縣		建華塑膠股份有限公司第二廠(名間廠)		土石加工業		貓羅溪		4				M3800183		南投縣		中油公司台中營業處(名間加油站)		加油站		貓羅溪		1

		M3800889		南投縣		台糖油品事業部(南新加油站 )		加油站		貓羅溪		1				M3800236		南投縣		連興造紙股份有限公司		造紙業(使用廢紙為原料達60%以上者)		貓羅溪		7

		M3803059		南投縣		合成加油站		加油站		貓羅溪		1				M3800245		南投縣		東大紙業有限公司		造紙業(未使用廢紙為原料者)		貓羅溪		6

		M3803068		南投縣		彰南路加油站有限公司		加油站		貓羅溪		1				M3800263		南投縣		凃氏牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		11

		M3803200		南投縣		秋样牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		4				M3800316		南投縣		大中鋼鐵股份有限公司南投廠		金屬表面處理業		貓羅溪		7

		M3803228		南投縣		李如似畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		3				M3800325		南投縣		良友精工股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		4

		M3803344		南投縣		家興畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		2				M3800334		南投縣		南投縣肉品市場股份有限公司		肉品市場		貓羅溪		6

		M4000043		南投縣		福壽畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		3				M3800370		南投縣		胡木水		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		1

		M4000114		南投縣		民德牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		4				M3800389		南投縣		正福畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		5

		M4000132		南投縣		南投縣中寮區域性垃圾衛生掩埋場		廢棄物掩埋場		貓羅溪		2				M3800469		南投縣		昌泰畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		2

		M4000169		南投縣		文海養豬場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		2				M3800576		南投縣		通丞加油實業股份有限公司		加油站		貓羅溪		1

		M4000178		南投縣		裕興畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		2				M3800594		南投縣		建華塑膠股份有限公司第二廠(名間廠)		土石加工業		貓羅溪		6

		M4403017		南投縣		新中橫加油站股份有限公司		加油站		貓羅溪		1				M3800889		南投縣		台糖油品事業部(南新加油站 )		加油站		貓羅溪		1

		N0705442		彰化縣		新興寶牧場(陳明政養豬場)		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		1				M3803059		南投縣		合成加油站		加油站		貓羅溪		2

		N2003067		彰化縣		憲學牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		1				M3803068		南投縣		彰南路加油站有限公司		加油站		貓羅溪		1

		N2003085		彰化縣		新亞畜牧場(富隆昌畜牧場)		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		1				M3803200		南投縣		秋样牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		6

		N2003405		彰化縣		玄吉畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		1				M3803228		南投縣		李如似畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		3

												459				M3803344		南投縣		家興畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		2

																M4000043		南投縣		福壽畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		4

																M4000114		南投縣		民德牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		6

																M4000132		南投縣		南投縣中寮區域性垃圾衛生掩埋場		廢棄物掩埋場		貓羅溪		3

																M4000169		南投縣		文海養豬場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		3

																M4000178		南投縣		裕興畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		4

																M4403017		南投縣		新中橫加油站股份有限公司		加油站		貓羅溪		1

																N0703626		彰化縣		三力建設股份有限公司		土石加工業		貓羅溪		2

																N0703724		彰化縣		嶺山五金有限公司		其他工業		貓羅溪		1

																N0705442		彰化縣		新興寶牧場(陳明政養豬場)		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		3

																N0705620		彰化縣		利奇機械工業股份有限公司 83彰環字第5701		金屬基本工業		貓羅溪		4

																N0713211		彰化縣		永超實業社(原富民實業社)		金屬表面處理業		貓羅溪		2

																N2003067		彰化縣		憲學牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		3

																N2003085		彰化縣		新亞畜牧場(富隆昌畜牧場)		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		1

																N2003405		彰化縣		玄吉畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		1

																										743





93-95年處分情形

		95年處分情形		95年處分情形

		管制編號		縣市別		機構名稱		行業別		流域別		處分次數		處分罰鍰金額

		M3302655		南投縣		伍中食品廠股份有限公司南投廠		食品製造業		貓羅溪		1		60000

		M3302824		南投縣		經濟部工業局南崗(兼竹山)工業區服務中心		石油化學專業區以外之工業區		貓羅溪		1		60000				處分合計		1240000

		M3302888		南投縣		德如股份有限公司南投廠		電鍍業		貓羅溪		1		30000

		M3305094		南投縣		金泰全貿易企業有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1		60000

		M3308497		南投縣		惠民製藥股份有限公司南崗廠		化工業		貓羅溪		1		60000

		M33A0490		南投縣		香里食品企業股份有限公司		食品製造業		貓羅溪		1		60000

		M3604976		南投縣		金大詮砂石股份有限公司		土石加工業		貓羅溪		1		70000

		合計										7		400000

		94年處分情形		94年處分情形

		管制編號		縣市別		機構名稱		行業別		流域別		處分次數		處分罰鍰金額

		M3302824		南投縣		經濟部工業局南崗(兼竹山)工業區服務中心		石油化學專業區以外之工業區		貓羅溪		2		60000

		M3305709		南投縣		營興製革股份有限公司二廠		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		1		60000

		M3500857		南投縣		行政院衛生署草屯療養院		醫院、醫事機構		貓羅溪		1		30000

		M35A0064		南投縣		三可食品有限公司		食品製造業		貓羅溪		1		60000

		M3800594		南投縣		建華塑膠股份有限公司第二廠(名間廠)		土石加工業		貓羅溪		1		60000

		N2003067		彰化縣		憲學牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		1		60000

				合計								7		330000

		93年處分情形		93年處分情形

		管制編號		縣市別		機構名稱		行業別		流域別		處分次數		處分罰鍰金額

		M3302753		南投縣		元大聯合鋼股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1		60000

		M3302762		南投縣		台灣卜蜂企業股份有限公司南投廠		屠宰業		貓羅溪		1		30000

		M3302824		南投縣		經濟部工業局南崗(兼竹山)工業區服務中心		石油化學專業區以外之工業區		貓羅溪		2		60000

		M3303429		南投縣		平和牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		1		60000

		M3305638		南投縣		鑫永銓股份有限公司工廠		橡膠製品製造業		貓羅溪		1		60000

		M3305727		南投縣		家福股份有限公司南投分公司		餐飲業		貓羅溪		1		60000

		M3504944		南投縣		銀展工業有限公司		電鍍業		貓羅溪		1		120000

		M3800245		南投縣		東大紙業有限公司		造紙業(未使用廢紙為原料者)		貓羅溪		1		60000

				合計								9		510000





南投-中正橋

		中正橋水質監測結果																						利民橋水質監測情形

		檢測日期		銅		溶氧		生化需氧量		懸浮固體		氨氮		RPI		污染程度				檢測日期		銅

				(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)										(mg/L)

		91.01.24				8.8		5.33		17		0.29		2.25		輕度污染		1		91.03.12		0.038

		91.02.21				11.4		2.4		15.8		0.34		1		未受污染		1		91.06.10		0

		91.03.12		0.038		8.2		2.7		17.8		0.27		1		未受污染		1		91.09.05		0

		91.04.09				10.2		<1		8.2		0.11		1		未受污染		1		91.12.03		0.011

		91.05.08				9.1		1.9		10		0.18		1		未受污染		1		92.03.03		0

		91.06.10		<0.005		9.6		<1		42.7		0.35		1.5		未受污染		1		92.06.05		0.007

		91.07.20				7.2		<1		4.1		0.21		1		未受污染		1		92.09.09		0.07

		91.08.14				6.7		<1		54.4		0.16		2.25		輕度污染		1		92.12.02		0

		91.09.05		<0.005		7.5		1.6		14.9		0.12		1		未受污染		1		93.03.09		0

		91.10.03				6.8		<1		52		0.13		2.25		輕度污染		1		93.06.07		0

		91.11.05				8.2		2.5		3.7		0.22		1		未受污染		1		93.09.07		0

		91.12.03		0.011		7.3		2		9.5		0.32		1		未受污染		1		93.12.02		0

		92.01.02				8.7		3.3		<3		0.42		1.5		未受污染		1		94.03.08		0

		92.02.12				8.9		3		4.9		0.46		1		未受污染		1		94.06.01		0.024

		92.03.03		<0.005		7.6		3.7		47.5		0.42		2		未受污染		1		94.09.08		0.004

		92.04.19				7.6		1.6		6.3		0.3		1		未受污染		1		94.12.07		0

		92.05.06				7.8		2.7		8.8		0.39		1		未受污染		1		95.03.03		0

		92.06.05		0.007		7.5		3.8		4.3		0.37		1.5		未受污染		1		95.06.14		0

		92.07.15				5.7		<1		16.3		0.45		1.5		未受污染		1		95.09.01		0

		92.08.12				6.9		2.7		53.9		0.31		2.25		輕度污染		1		avg		0.0081053

		92.09.09		0.07		6.2		1.7		8.4		0.37		1.5		未受污染		1		max		0.070

		92.10.01				7.7		2.1		8.5		0.28		1		未受污染		1

		92.11.04				7.6		1.9		15.9		0.26		1		未受污染		1

		92.12.02		<0.005		7.7		1.3		18		0.15		1		未受污染		1

		93.01.06				8.6		4.1		13.4		0.34		1.5		未受污染		1

		93.02.03				7.7		4.1		15.9		0.28		1.5		未受污染		1

		93.03.09		<0.005		6.3		2		6.8		0.2		1.5		未受污染		1

		93.04.06				8.6		1.3		7		0.24		1		未受污染		1

		93.05.04				7.2		1.8		42.7		0.23		1.5		未受污染		1

		93.06.07		<0.005		6.1		1.7		11.1		0.25		1.5		未受污染		1

		93.07.25				8.2		1.3		11.9		0.17		1		未受污染		1

		93.08.11				8.2		1.5		<3		0.18		1		未受污染		1

		93.09.07		<0.005		8.2		1.4		16.2		0.17		1		未受污染		1

		93.10.11				10.3		2.7		31		0.04		1.5		未受污染		1

		93.11.03				10		2		10.5		0.09		1		未受污染		1

		93.12.02		<0.005		10		3		3.5		0.07		1		未受污染		1

		94.01.12				13		2.5		5.3		0.22		1		未受污染		1

		94.02.15				13.6		2.9		4		0.12		1		未受污染		1

		94.03.08		<0.003		9.7		1		54		0.09		2.25		輕度污染		1

		94.04.11				11.2		1.7		2.7		0.06		1		未受污染		1

		94.05.03				9.5		1.2		3.4		0.08		1		未受污染		1

		94.06.01		0.024		8.5		1.5		15.4		0.07		1		未受污染		1

		94.07.04				8		7.4		91.5		0.07		3.5		中度污染		1

		94.08.02				8		1.5		3.4		0.05		1		未受污染		1

		94.09.08		0.004		8.9		1.2		1.3		0.08		1		未受污染		1

		94.10.05				8.8		2.1		58.5		0.1		2.25		輕度污染		1

		94.11.03				10.2		4.4		7.2		0.05		1.5		未受污染		1

		94.12.07		<0.003		12		2.1		4.2		0.12		1		未受污染		1

		95.01.10				12.5		2.8		5.7		0.07		1		未受污染		1

		95.02.08				11.8		1.3		7.8		0.08		1		未受污染		1

		95.03.03		<0.003		12		1.1		6.3		0.1		1		未受污染		1

		95.04.06				8.8		1		15.8		0.16		1		未受污染		1

		95.05.05				8.3		<1		4.3		0.08		1		未受污染		1				中度		1		2%

		95.06.14		<0.003		8		1.4		17.5		0.09		1		未受污染		1				輕度		6		11%

		95.07.06				8.4		1.2		1.4		0.07		1		未受污染		1				未受		49		88%

		95.08.03				8.1		<1		19.4		0.06		1		未受污染		1						56

		95.09.01		<0.003

		1.當測值小於偵測極限MDL值時，以 < MDL表示。
2.< 555 表示無水可採。																56





南投-中正橋

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



ppm

銅



南投-平林橋

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



日期

RPI



彰化-利民橋

		平林橋水質監測結果																								平林橋水質監測情形

		檢測日期		銅		溶氧		生化需氧量		懸浮固體		氨氮		RPI		污染程度				檢測日期		銅

				(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)										(mg/L)

		91.01.24				7.2		5.25		68.6		0.53		4		中度污染		1		91.03.12		0.022

		91.02.21				7		3.3		58.1		2.61		4		中度污染		1		91.06.10		0.006

		91.03.12		0.022		7.2		8.9		50.3		3.56		5.75		中度污染		1		91.09.05		0.005

		91.04.09				5.6		1.8		27		2.32		3.25		中度污染		1		91.12.03		0.013

		91.05.08				4.9		6.3		26.2		2.25		4.5		中度污染		1		92.03.03		0.041

		91.06.10		0.006		6.6		<1		118		0.52		3.75		中度污染		1		92.06.05		0.014

		91.07.20				4.8		4.4		96.3		0.6		3.75		中度污染		1		92.09.09		0.071

		91.08.14				5.9		4.2		99.9		0.44		3.25		中度污染		1		92.12.02		0.008

		91.09.05		0.005		6		4.6		97.1		0.79		3.75		中度污染		1		93.03.09		0.006

		91.10.03				6.2		3.2		71.6		1.25		4.5		中度污染		1		93.06.07		0.007

		91.11.05				7		4.7		72.5		1.16		4		中度污染		1		93.09.07		0.021

		91.12.03		0.013		6.8		7.7		22.2		2.86		4		中度污染		1		93.12.02		0.012

		92.01.02				7.8		6.9		14.1		2.38		3.5		中度污染		1		94.03.08		0.012

		92.02.12				5.3		7.8		38.2		2.08		4.5		中度污染		1		94.06.01		0.01

		92.03.03		0.041		7.5		7.6		26.5		1.44		4		中度污染		1		94.09.08		0.01

		92.04.19				7.6		5.7		41.4		0.5		2.75		輕度污染		1		94.12.07		0.011

		92.05.06				7.7		6.2		19.6		2.88		3.5		中度污染		1		95.03.03		0.015

		92.06.05		0.014		6.2		6.4		8.4		1.56		4		中度污染		1		95.06.14		0.006

		92.07.15				4.2		3		59.2		0.7		4		中度污染		1		95.09.01		0.006

		92.08.12				6		5.9		110		1.11		6.25		嚴重污染		1		avg		0.0155789474

		92.09.09		0.071		6.5		5.1		111		1.96		5.75		中度污染		1		max		0.071

		92.10.01				6.2		8.6		73.4		1.51		5.25		中度污染		1

		92.11.04				5.3		3.7		59.7		1.36		4.5		中度污染		1

		92.12.02		0.008		5.8		4.7		24.4		3.12		4.75		中度污染		1

		93.01.06				6.2		7		11.2		2.88		4		中度污染		1

		93.02.03				5.8		4.8		40.9		2.7		3.75		中度污染		1

		93.03.09		0.006		6.7		6.3		15.3		1.7		3.5		中度污染		1

		93.04.06				5		7.4		90.2		1.52		5.25		中度污染		1

		93.05.04				5.2		2.4		27.5		1.81		3.25		中度污染		1

		93.06.07		0.007		4		4.9		41.5		0.95		3.75		中度污染		1

		93.07.25				6.5		3.7		138		0.51		4.25		中度污染		1

		93.08.11				6.3		4.3		84.5		0.7		3.75		中度污染		1

		93.09.07		0.021		6.1		3.2		151		0.6		4.75		中度污染		1

		93.10.11				6.9		5.5		145		<0.03		4.5		中度污染		1

		93.11.03				8		5.7		122		0.91		5		中度污染		1

		93.12.02		0.012		5.6		7.4		27.6		2.92		4.5		中度污染		1

		94.01.12				5.5		6.8		136		2.28		6.25		嚴重污染		1

		94.02.15				6		9.8		33.4		1.89		4.5		中度污染		1

		94.03.08		0.012		7.6		5		159		1.26		5.75		中度污染		1

		94.04.11				6		4.9		69		1.47		4.5		中度污染		1

		94.05.03				5.5		5		95.5		1.08		5.25		中度污染		1

		94.06.01		0.01		6.6		3.3		43.3		0.82		2.5		輕度污染		1

		94.07.04				6.1		6.7		396		0.26		5		中度污染		1

		94.08.02				6		2.5		57.8		0.56		3.25		中度污染		1

		94.09.08		0.01		7		2.2		104		0.55		3.75		中度污染		1

		94.10.05				6.2		2.9		278		0.48		3.75		中度污染		1

		94.11.03				6.6		4.4		56.5		0.83		3.25		中度污染		1

		94.12.07		0.011		7.9		3.1		33.1		1.38		3.25		中度污染		1				嚴重		2		4%

		95.01.10				7		3.3		39.2		1.31		3.25		中度污染		1				中度		50		89%

		95.02.08				6.9		1.9		36.8		1.01		2.75		輕度污染		1				輕度		4		7%

		95.03.03		0.015		6.8		3.2		138		1.16		5		中度污染		1						56

		95.04.06				5.2		4.2		72.1		1.4		4.5		中度污染		1

		95.05.05				6.1		2		54.2		0.88		3.25		中度污染		1

		95.06.14		0.006		7.6		2.4		202		0.42		3.25		中度污染		1

		95.07.06				6.5		1.1		50.9		0.54		2.75		輕度污染		1

		95.08.03				6.6		2.6		420		0.64		3.75		中度污染		1

		95.09.01		0.006														56

		註：
1.當測值小於偵測極限MDL值時，以 < MDL表示。
2.< 555 表示無水可採。





彰化-利民橋

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



銅

ppm



		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



日期

RPI



		利民橋水質監測結果																						利民橋水質監測情形

		檢測日期		銅		溶氧		生化需氧量		懸浮固體		氨氮		RPI		污染程度				檢測日期		銅

				(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)										(mg/L)

		91.01.24				8.6		<1		72.6		3.55		4.5		中度污染		1		91.03.12		0.022

		91.02.21				7.4		2.5		105		0.58		3.75		中度污染		1		91.06.10		0.008

		91.03.12		0.022		7.1		8.5		33.5		0.65		3.25		中度污染		1		91.09.05		0.01

		91.04.09				8.4		3.9		27.8		0.29		2		未受污染		1		91.12.03		0.008

		91.05.08				9.4		<1		13.1		0.16		1		未受污染		1		92.03.03		0.015

		91.06.10		0.008		7.6		<1		102		0.33		3.25		中度污染		1		92.06.05		0.01

		91.07.20				4.4		3		53.7		0.25		3.5		中度污染		1		92.09.09		0.055

		91.08.14				5.6		3.3		184		0.3		4.25		中度污染		1		92.12.02		0

		91.09.05		0.01		6.7		6.6		177		0.44		4.5		中度污染		1		93.03.09		0.005

		91.10.03				6		2.9		59.4		0.39		2.75		輕度污染		1		93.09.07		0.014

		91.11.05				8.1		5.2		25.2		0.25		2.75		輕度污染		1		94.03.08		0.006

		91.12.03		0.008		5.5		7.3		38.8		1.28		4.5		中度污染		1		94.06.01		0.007

		92.01.02				8.6		6.3		17.5		1.23		3.5		中度污染		1		94.09.08		0.006

		92.02.12				7.5		6.5		26.6		0.59		3.25		中度污染		1		94.12.07		0

		92.03.03		0.015		8.2		5.4		97.9		0.52		4		中度污染		1		95.03.03		0.008

		92.04.19				8.1		8.9		43.5		0.8		3.25		中度污染		1		95.06.14		0.005

		92.05.06				7.9		6.1		40		0.94		3.25		中度污染		1		95.09.01		0.004

		92.06.05		0.01		8.2		4.5		10.4		0.37		1.5		未受污染		1		avg		0.0107647059

		92.07.15				4.7		2.6		91		0.48		2.75		輕度污染		1		max		0.055

		92.08.12				6		5.3		97.7		0.36		4		中度污染		1

		92.09.09		0.055		4.6		7.2		175		0.68		5.5		中度污染		1

		92.10.01				8.1		3.3		34.9		0.45		2		未受污染		1

		92.11.04				6.4		2.9		42		0.44		2		未受污染		1

		92.12.02		<0.005		5.4		3		27.7		0.81		2.5		輕度污染		1

		93.01.06				7.6		5.5		10.9		0.69		2.75		輕度污染		1

		93.02.03				7.2		6.5		19.4		1.1		3.5		中度污染		1

		93.03.09		0.005		4.5		4.1		46.1		0.85		3.75		中度污染		1

		93.04.06				5.3		8.4		97.6		0.49		4		中度污染		1

		93.05.04				6.8		4.2		23.9		0.2		2		未受污染		1

		93.06.07		無水可採		<555		<555		<555		<555		1		未受污染		1

		93.07.25				6.4		3.9		116		0.31		4.25		中度污染		1

		93.08.11				6.3		5.4		29.3		0.34		3.25		中度污染		1

		93.09.07		0.014		7		2.5		80.2		0.37		2.25		輕度污染		1

		93.10.11				<555		<555		<555		<555		1		未受污染		1

		93.11.03				<555		<555		<555		<555		1		未受污染		1

		93.12.02		無水可採		<555		<555		<555		<555		1		未受污染		1

		94.01.12				7		6.6		1		1.96		3.5		中度污染		1

		94.02.15				10.9		6		31		0.71		3.25		中度污染		1

		94.03.08		0.006		8		3		78.9		0.74		2.75		輕度污染		1

		94.04.11				9		5.9		84.9		0.25		3.5		中度污染		1

		94.05.03				8.5		2.6		58.8		0.17		2.25		輕度污染		1

		94.06.01		0.007		8.2		1.3		51.6		0.25		2.25		輕度污染		1

		94.07.04				6.7		4.3		458		0.24		3.75		中度污染		1

		94.08.02				6.8		2.6		77.2		0.21		2.25		輕度污染		1

		94.09.08		0.006		7.4		2.7		39.6		0.25		1.5		未受污染		1

		94.10.05				6.8		4.2		98		0.21		2.75		輕度污染		1

		94.11.03				8.6		2.8		34.2		0.16		1.5		未受污染		1

		94.12.07		<0.003		8.2		2.7		68.8		0.58		2.75		輕度污染		1

		95.01.10				8.3		2.6		53.1		0.3		2.25		輕度污染		1

		95.02.08				10.2		3.6		22		0.31		2		未受污染		1

		95.03.03		0.008		7.6		4		103		0.88		4.25		中度污染		1

		95.04.06				6.6		1.9		94.2		0.19		2.25		輕度污染		1

		95.05.05				6.3		3.1		141		0.36		4.25		中度污染		1

		95.06.14		0.005		7.5		1.1		134		0.36		3.25		中度污染		1

		95.07.06				6.9		1.2		54.4		0.16		2.25		輕度污染		1

		95.08.03				6.6		<1		292		0.37		3.25		中度污染		1

		95.09.01		0.004

		註：
1.當測值小於偵測極限MDL值時，以 < MDL表示。
2.< 555 表示無水可採。																56				中度污染		28		50%

																						輕度污染		15		27%

																						未受污染		13		23%

																								56

																		46





		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



銅 (mg/L)

ppm



		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



日期

RPI




_1225001460.xls
Chart1

		91.03.12

		91.06.10

		91.09.05

		91.12.03

		92.03.03

		92.06.05

		92.09.09

		92.12.02

		93.03.09

		93.06.07

		93.09.07

		93.12.02

		94.03.08

		94.06.01

		94.09.08

		94.12.07

		95.03.03

		95.06.14

		95.09.01



日期

mg/L

銅

0.038

0

0

0.011

0

0.007

0.07

0

0

0

0

0

0

0.024

0.004

0

0

0

0



新聞稿

		新聞稿		針對環保團體上午召開記者會表示貓羅溪水質項目—銅疑似超過水體水質分類標準，環保署已於本日派員採取水樣檢驗水質。
環保署表示，13日中區督察大隊督察貓羅溪流域，並無發現可疑污染情事；另由過去歷年監測資料顯示貓羅溪並無明顯惡化情形，惟環保署為表達對水質保護之重視，並為釐清是否有水質惡化情形，已再度派員前往採樣檢測。
貓羅溪為烏溪支流，發源於南投縣境之中心山，流經南投縣、台中縣及彰化縣，於彰化市快官附近匯入烏溪，河川長度約47公里，全流域集水面積約377.5平方公里。由於貓羅溪流經南投縣、彰化縣之精華區域，流域

		流域概述		貓羅溪為烏溪下游左岸之一大支流，東北鄰烏溪本流，南與濁水流域為界，西背八卦山脈，發源自南投縣境之中心山，流經南投縣之中寮、名間、南投、草屯，台中縣之烏日鄉，以及彰化縣之芬園鄉等鄉鎮，於彰化市快官附近匯入烏溪本流，長約47公里。 其重要之分歧包括平林溪、軍功寮溪、茄荖溪及溪州排水等，全流域集水面積約377.5平方公里。本溪上游在千秋里附近出谷後漸趨平緩，自千秋橋至振興橋段平均坡降約0.003，振興橋至平林橋段平均坡降約0.0006，平林橋至出口匯流處平均坡降約0.004，可謂一緩流河川。 本溪河幅不甚寬廣，





流域事業

				貓羅溪流域事業

		管制編號		縣市別		機構名稱		行業別		流域別		目前運作狀態

		M3304631		南投縣		一歐企業股份有限公司		「廢棄物焚化廠」或其他廢棄物處理廠(場)		貓羅溪		未停工		1

		M3304711		南投縣		環瑋實業股份有限公司		「廢棄物焚化廠」或其他廢棄物處理廠(場)		貓羅溪		未停工		1				流域事業合計		327

		M3305030		南投縣		台灣瑞曼迪斯股份有限公司		「廢棄物焚化廠」或其他廢棄物處理廠(場)		貓羅溪		未停工		1				「廢棄物焚化廠」或其他廢棄物處理廠(場)		3

		M3604976		南投縣		金大詮砂石股份有限公司		土石加工業		貓羅溪		未停工		1				土石加工業		3

		M3800594		南投縣		建華塑膠股份有限公司第二廠(名間廠)		土石加工業		貓羅溪		未停工		1				公共下水道其流量大於 250立方公尺／日		2

		N0703626		彰化縣		三力建設股份有限公司		土石加工業		貓羅溪		永久停工		1				化工業		26

		M3303376		南投縣		中興新村中正路污水處理廠污水下水道系統		公共下水道其流量大於 250立方公尺／日		貓羅溪		未停工		1

		M3304079		南投縣		臺灣省政府內轆污水處理廠		公共下水道其流量大於 250立方公尺／日		貓羅溪		未停工		1

		M3300419		南投縣		佳欣樹脂股份有限公司		化工業		貓羅溪		未停工		1

		M3300991		南投縣		樹億興業股份有限公司		化工業		貓羅溪		未停工		1

		M3301041		南投縣		朝代實業股份有限公司		化工業		貓羅溪		未停工		1

		M3301612		南投縣		彩揚塑膠工業股份有限公司南投廠		化工業		貓羅溪		未停工		1

		M3301694		南投縣		双邦實業股份有限公司(南崗廠)		化工業		貓羅溪		永久停工		1

		M3301809		南投縣		漢廷實業股份有限公司		化工業		貓羅溪		永久停工		1

		M3301998		南投縣		日勝化工股份有限公司		化工業		貓羅溪		未停工		1

		M3302119		南投縣		雙邦實業股份有限公司二廠		化工業		貓羅溪		未停工		1

		M3302431		南投縣		台灣赫克力士股份有限公司		化工業		貓羅溪		未停工		1

		M3302502		南投縣		金桃化工廠有限公司		化工業		貓羅溪		未停工		1

		M3302557		南投縣		台灣徳固賽股份有限公司		化工業		貓羅溪		未停工		1

		M3302691		南投縣		鴻昇化學企業有限公司		化工業		貓羅溪		未停工		1

		M3302717		南投縣		全興化工股份有限公司		化工業		貓羅溪		永久停工		1

		M3303410		南投縣		廣隆光電科技股份有限公司(廣隆廠)		化工業		貓羅溪		未停工		1

		M3303590		南投縣		冠郝企業股份有限公司		化工業		貓羅溪		未停工		1

		M3303947		南投縣		天瑛股份有限公司		化工業		貓羅溪		未停工		1

		M3304088		南投縣		廣隆光電科技股份有限公司(利隆廠)		化工業		貓羅溪		未停工		1

		M3304391		南投縣		上記塑膠工業股份有限公司		化工業		貓羅溪		永久停工		1

		M3304533		南投縣		今冠化工股份有限公司		化工業		貓羅溪		永久停工		1

		M3304748		南投縣		佑欣化學工業股份有限公司		化工業		貓羅溪		未停工		1

		M3304784		南投縣		國慶化學股份有限公司		化工業		貓羅溪		永久停工		1

		M3305594		南投縣		有郁實業股份有限公司		化工業		貓羅溪		未停工		1

		M3308497		南投縣		惠民製藥股份有限公司南崗廠		化工業		貓羅溪		未停工		1

		M3309967		南投縣		有郁實業股份有限公司二廠		化工業		貓羅溪		永久停工		1

		M35A0519		南投縣		彤翊有限公司		化工業		貓羅溪		未停工		1

		N0706065		彰化縣		大元化學廠股份有限公司工廠		化工業		貓羅溪		永久停工		1

		N2000100		彰化縣		鴻興化工廠(彰環字第021209號)		毛滌業		貓羅溪		永久停工		1

		M3308291		南投縣		建華水泥股份有限公司(南投廠)		水泥業		貓羅溪		未停工		1

		M3800405		南投縣		達貴水泥工業股份有限公司		水泥業		貓羅溪		永久停工		1

		M3308317		南投縣		承冠加油站股份有限公司		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M3308335		南投縣		百鋒加油站		加油站		貓羅溪		永久停工		1

		M3308344		南投縣		統一精工股份有限公司(南投加油站)		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M33A0400		南投縣		投市農加油站		加油站		貓羅溪		永久停工		1

		M33A0410		南投縣		鑫豐加油站股份有限公司		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M33A0420		南投縣		中油南投民族街加油站		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M33A0430		南投縣		中油公司台中營業處(南崗加油站)		加油站		貓羅溪		永久停工		1

		M3401199		南投縣		友順加油站		加油站		貓羅溪		永久停工		1

		M3500017		南投縣		中宏加油站股份有限公司( 中宏加油站)		加油站		貓羅溪		永久停工		1

		M3500026		南投縣		楠埔加油站企業股份有限公司(博愛加油站)		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M3500035		南投縣		楠埔加油站企業股份有限公司(楠埔加油站)		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M3500151		南投縣		瑨旺股份有限公司(台灣加油站永興站)		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M3500160		南投縣		瑨旺股份有限公司(台灣加油站永隆站)		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M3501416		南投縣		長益加油站企業有限公司		加油站		貓羅溪		永久停工		1

		M3501452		南投縣		龍泰加油站股份有限公司(龍泰加油站)		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M3501498		南投縣		成功加油站股份有限公司(成功加油站)		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M3501612		南投縣		山隆通運股份有限公司(中興加油站)		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M3501649		南投縣		優加力股份有限公司(草屯站加油站 )		加油站		貓羅溪		永久停工		1

		M3501658		南投縣		鯨世界國際股份有限公司(上林加油站)		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M3501667		南投縣		鴻溪實業有限公司(草溪路加油站)		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M3501774		南投縣		藝術村加油站有限公司(藝術村加油站)		加油站		貓羅溪		永久停工		1

		M3504177		南投縣		欣林加油站股份有限公司(欣林加油站)		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M3504186		南投縣		中興加油站股份有限公司(中興加油站)		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M3504195		南投縣		好又多加油站		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M3504864		南投縣		東閔路加油站有限公司(東閔路加油站)		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M3504873		南投縣		台亞石油股份有限公司( 南投交流道站)		加油站		貓羅溪		永久停工		1

		M3504953		南投縣		福懋興業股份有限公司(草屯加油站)		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M35A0341		南投縣		中油公司台中營業處(草屯新豐加油站)		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M35A0351		南投縣		統一精工股份有限公司(中興加油站)		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M35A0361		南投縣		台亞石油股份有限公司草屯交流道站(新光加油站)		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M3600610		南投縣		真工經營管裡顧問股份有限公司(大大加油站)		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M3800183		南投縣		中油公司台中營業處(名間加油站)		加油站		貓羅溪		永久停工		1

		M3800576		南投縣		通丞加油實業股份有限公司		加油站		貓羅溪		永久停工		1

		M3800889		南投縣		台糖油品事業部(南新加油站 )		加油站		貓羅溪		永久停工		1

		M3803059		南投縣		合成加油站		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M3803068		南投縣		彰南路加油站有限公司		加油站		貓羅溪		永久停工		1

		M4403017		南投縣		新中橫加油站股份有限公司		加油站		貓羅溪		未停工		1

		M3302824		南投縣		經濟部工業局南崗(兼竹山)工業區服務中心		石油化學專業區以外之工業區		貓羅溪		永久停工		1

		M3303956		南投縣		甫群纖維工業股份有限公司		印染整理業(印花、梭織布染整者)		貓羅溪		永久停工		1

		N2000511		彰化縣		振達企業社		印染整理業(印花、梭織布染整者)		貓羅溪		永久停工		1

		M3302744		南投縣		環裕實業股份有限公司		印染整理業(整理、紙印花、刷毛、剪毛、磨毛及非屬前二類者)		貓羅溪		永久停工		1

		M3800334		南投縣		南投縣肉品市場股份有限公司		肉品市場		貓羅溪		未停工		1

		M3300464		南投縣		安順企業股份有限公司南崗二廠		其他工業		貓羅溪		永久停工		1

		M3300624		南投縣		南彰實業股份有限公司		其他工業		貓羅溪		永久停工		1

		M3302404		南投縣		環達工業股份有限公司		其他工業		貓羅溪		永久停工		1

		M3302440		南投縣		花心企業股份有限公司		其他工業		貓羅溪		未停工		1

		M3302477		南投縣		光男企業股份有限公司南崗廠		其他工業		貓羅溪		未停工		1

		M3302566		南投縣		謙億鋼鐵股份有限公司		其他工業		貓羅溪		未停工		1

		M3302575		南投縣		高冠企業股份有限公司南投廠		其他工業		貓羅溪		永久停工		1

		M3302879		南投縣		映全企業有限公司		其他工業		貓羅溪		未停工		1

		M3303483		南投縣		環瑞實業股份有限公司南崗廠		其他工業		貓羅溪		永久停工		1

		M3303929		南投縣		達康工業股份有限公司二廠		其他工業		貓羅溪		永久停工		1

		M3304113		南投縣		台灣速立股份有限公司南投廠		其他工業		貓羅溪		未停工		1

		M3305772		南投縣		泰谷光電科技股份有限公司		其他工業		貓羅溪		未停工		1

		N0703724		彰化縣		嶺山五金有限公司		其他工業		貓羅溪		永久停工		1

		N0705997		彰化縣		巧立有限公司		其他工業		貓羅溪		未停工		1

		N0706001		彰化縣		合一工業社		其他工業		貓羅溪		永久停工		1

		N2000039		彰化縣		中喬實業股份有限公司		其他工業		貓羅溪		永久停工		1

		N2000128		彰化縣		緯西企業股份有限公司		其他工業		貓羅溪		未停工		1

		N2000191		彰化縣		巧隆工業社		其他工業		貓羅溪		永久停工		1

		N2000226		彰化縣		仕宗工業社		其他工業		貓羅溪		未停工		1

		M3304060		南投縣		霖谷建設		其他經中央主管機關公告之事業		貓羅溪		未停工		1

		M3305530		南投縣		南投縣南投國宅社區專用下水道系統		社區下水道其流量大於 250立方公尺／日		貓羅溪		永久停工		1

		M3601439		南投縣		狀元吉第		社區下水道其流量大於 250立方公尺／日		貓羅溪		永久停工		1

		M3309976		南投縣		公園大廈污水下水道系統		社區下水道其流量介於50～250立方公尺／日		貓羅溪		永久停工		1

		M3300946		南投縣		勤耕精鑄股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3301087		南投縣		盈程工業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3302011		南投縣		萬大鋁業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		永久停工		1

		M3302397		南投縣		松和工業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3302468		南投縣		久成實業有限公司南投工廠		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3302539		南投縣		大成不銹鋼工業股份有限公司(南投廠)		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3302584		南投縣		正工企業股份有限公司南投廠		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3302682		南投縣		輝達國際股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3302726		南投縣		泰億機械工業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		永久停工		1

		M3302753		南投縣		元大聯合鋼股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		永久停工		1

		M3302780		南投縣		杜金元工業股份有限公司南投工廠		金屬表面處理業		貓羅溪		永久停工		1

		M3302815		南投縣		達新工業股份有限公司南投廠		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3302897		南投縣		全成銅品工業有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3303447		南投縣		峻懋企業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3303456		南投縣		代益精密工業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3303527		南投縣		品冠鋁業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		永久停工		1

		M3303607		南投縣		百晟企業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		永久停工		1

		M3303769		南投縣		泰豐熱處理股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3303910		南投縣		德鴻股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3303938		南投縣		標達企業有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		永久停工		1

		M3304588		南投縣		利奇機械工業股份有限公司南崗廠		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3304597		南投縣		順德工業股份有限公司南投廠		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3304846		南投縣		明大鋁業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		永久停工		1

		M3304873		南投縣		許宇星		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3304962		南投縣		德輝科技股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		永久停工		1

		M3304999		南投縣		皇新鋁業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3305094		南投縣		金泰全貿易企業有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3305469		南投縣		中衛科技股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3305576		南投縣		百成益有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3308479		南投縣		金能工業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		永久停工		1

		M3309403		南投縣		京輪工業有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3309476		南投縣		侑伸企業有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3309716		南投縣		詠承企業股份有限公司南投廠		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3309958		南投縣		百晟開發股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		永久停工		1

		M3500820		南投縣		安好興業有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3800316		南投縣		大中鋼鐵股份有限公司南投廠		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		M3800325		南投縣		良友精工股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		N0702021		彰化縣		松億靜電烤漆廠(彰環字3910號)		金屬表面處理業		貓羅溪		永久停工		1

		N0713211		彰化縣		永超實業社(原富民實業社)		金屬表面處理業		貓羅溪		未停工		1

		N2000182		彰化縣		昌藝股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		永久停工		1

		M3302459		南投縣		久允工業股份有限公司		金屬基本工業		貓羅溪		未停工		1

		M3302593		南投縣		臺臂工業股份有限公司		金屬基本工業		貓羅溪		永久停工		1

		M3303358		南投縣		恩林股份有限公司南崗廠		金屬基本工業		貓羅溪		未停工		1

		M3304435		南投縣		順廣企業股份有限公司		金屬基本工業		貓羅溪		未停工		1

		M3305067		南投縣		弘強國際銅業股份有限公司		金屬基本工業		貓羅溪		永久停工		1

		M3305085		南投縣		楊鐵工廠股份有限公司二廠		金屬基本工業		貓羅溪		未停工		1

		M33A0460		南投縣		劍麟股份有限公司		金屬基本工業		貓羅溪		未停工		1

		N0705620		彰化縣		利奇機械工業股份有限公司 83彰環字第5701		金屬基本工業		貓羅溪		未停工		1

		N0705933		彰化縣		開拓金屬工業股份有限公司		金屬基本工業		貓羅溪		永久停工		1

		N0705951		彰化縣		聖紘工業有限公司		金屬基本工業		貓羅溪		未停工		1

		M3300026		南投縣		中國石油股份有限公司(南投三和加油站)		洗車場		貓羅溪		未停工		1

		M3300044		南投縣		中國石油股份有限公司南投加油站		洗車場		貓羅溪		永久停工		1

		M3309609		南投縣		福懋興業股份有限工司(福懋南投加油站)		洗車場		貓羅溪		未停工		1

		M3309743		南投縣		台亞石油股份有限公司(台亞南投加油站)		洗車場		貓羅溪		未停工		1

		M3309798		南投縣		福懋興業股份有限公司(福懋中興加油站)		洗車場		貓羅溪		永久停工		1

		M3500053		南投縣		中國石油股份有限公司(草屯加油站)		洗車場		貓羅溪		未停工		1

		M3300660		南投縣		文心行股份有限公司南崗廠		食品製造業		貓羅溪		未停工		1

		M3302379		南投縣		南投縣農會食品廠		食品製造業		貓羅溪		未停工		1

		M3302422		南投縣		台鳳股份有限公司南投工廠		食品製造業		貓羅溪		未停工		1

		M3302655		南投縣		伍中食品廠股份有限公司南投廠		食品製造業		貓羅溪		未停工		1

		M3302735		南投縣		甘瓏實業有限公司		食品製造業		貓羅溪		未停工		1

		M3302833		南投縣		喜年來股份有限公司南投廠		食品製造業		貓羅溪		未停工		1

		M3302842		南投縣		正全食品股份有限公司		食品製造業		貓羅溪		未停工		1

		M3302851		南投縣		華南食品工業股份有限公司		食品製造業		貓羅溪		未停工		1

		M3302860		南投縣		吉田便當社		食品製造業		貓羅溪		未停工		1

		M3303965		南投縣		高慶泉股份有限公司南投廠		食品製造業		貓羅溪		未停工		1

		M3304613		南投縣		裕國冷凍冷藏股份有限公司		食品製造業		貓羅溪		未停工		1

		M3304971		南投縣		果風食品實業有限公司		食品製造業		貓羅溪		未停工		1

		M33A0490		南投縣		香里食品企業股份有限公司		食品製造業		貓羅溪		未停工		1

		M35A0064		南投縣		三可食品有限公司		食品製造業		貓羅溪		永久停工		1

		N0702585		彰化縣		建新食品工業股份有限公司(彰環字第19099號）		食品製造業		貓羅溪		永久停工		1

		N0705924		彰化縣		舟和食品工業股份有限公司		食品製造業		貓羅溪		未停工		1

		L00A0519		台中縣		東邁畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3302342		南投縣		蕭鎧濱		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3302351		南投縣		順耕畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303009		南投縣		劉百六畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303018		南投縣		財易牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303027		南投縣		江嘉慶		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303045		南投縣		張金寶		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303054		南投縣		陳其進		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303063		南投縣		金億畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303072		南投縣		金顯畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303081		南投縣		黃朱師		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303090		南投縣		張瑞春		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303116		南投縣		南泓畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303125		南投縣		久泰牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		永久停工		1

		M3303134		南投縣		鐘朝可		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303143		南投縣		國愷牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303152		南投縣		史堆寡		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303161		南投縣		周武		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303170		南投縣		寶林牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303205		南投縣		全一畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303223		南投縣		李見來		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303241		南投縣		大順畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303250		南投縣		張初枝		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		永久停工		1

		M3303269		南投縣		李美智		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303278		南投縣		順萊畜禽飼養場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303287		南投縣		吳志鵬		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303296		南投縣		維德牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303303		南投縣		許清姚畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303321		南投縣		張慶		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303330		南投縣		劉秋主養豬場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		永久停工		1

		M3303429		南投縣		平和牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		永久停工		1

		M3303438		南投縣		崇靴畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3303465		南投縣		林添亮		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		永久停工		1

		M33A0034		南投縣		茂根牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3500900		南投縣		新合興牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3500919		南投縣		白昭銘畜禽飼養場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3500946		南投縣		敏峰牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		永久停工		1

		M3501069		南投縣		洪舜興		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3700197		南投縣		張福順(富產畜禽飼養場)		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3800263		南投縣		凃氏牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3800307		南投縣		陳再成		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3800361		南投縣		蔡文財		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		永久停工		1

		M3800370		南投縣		胡木水		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		永久停工		1

		M3800389		南投縣		正福畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3800398		南投縣		陳城		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3800441		南投縣		黃國耀		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3800469		南投縣		昌泰畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3800512		南投縣		楊寬仁		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3803200		南投縣		秋样牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3803228		南投縣		李如似畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3803344		南投縣		家興畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M4000034		南投縣		田有志		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		永久停工		1

		M4000043		南投縣		福壽畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		永久停工		1

		M4000070		南投縣		劉興鎮		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M4000089		南投縣		游源澤		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M4000098		南投縣		張振華		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M4000114		南投縣		民德牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M4000123		南投縣		吳昭賢		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M4000169		南投縣		文海養豬場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M4000178		南投縣		裕興畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		永久停工		1

		N0701864		彰化縣		楊木水		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		N0701882		彰化縣		楊文瑞養豬場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		N0701908		彰化縣		旺來畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		N0701917		彰化縣		楊東慶		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		N0701935		彰化縣		楊宗養豬場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		N0701944		彰化縣		白鏡銘		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		新設尚未運作		1

		N0705442		彰化縣		新興寶牧場(陳明政養豬場)		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		N0705488		彰化縣		林錫鎮		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		N2000155		彰化縣		銘華畜牧場(原賴坤村養豬場)		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		N2003067		彰化縣		憲學牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		N2003085		彰化縣		新亞畜牧場(富隆昌畜牧場)		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		N2003389		彰化縣		四維畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		N2003405		彰化縣		玄吉畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		未停工		1

		M3504140		南投縣		何坤輝牧場		畜牧業（二）適用草食性動物，如牛、馬、羊、鹿、兔等		貓羅溪		未停工		1

		M3504159		南投縣		郭麗珠牧場		畜牧業（二）適用草食性動物，如牛、馬、羊、鹿、兔等		貓羅溪		未停工		1

		M3504168		南投縣		陽柳牧場		畜牧業（二）適用草食性動物，如牛、馬、羊、鹿、兔等		貓羅溪		永久停工		1

		N2003361		彰化縣		黃逢琪畜牧場		畜牧業（二）適用草食性動物，如牛、馬、羊、鹿、兔等		貓羅溪		未停工		1

		N2003370		彰化縣		黃啟芬畜牧場		畜牧業（二）適用草食性動物，如牛、馬、羊、鹿、兔等		貓羅溪		未停工		1

		M3302520		南投縣		祥順紡織股份有限公司南投工廠		紡織業		貓羅溪		未停工		1

		N0705960		彰化縣		源益紡織廠		紡織業		貓羅溪		永久停工		1

		N2000119		彰化縣		東玉紡織股份有限公司(彰環字第7612號)		紡織業		貓羅溪		永久停工		1

		M3302762		南投縣		台灣卜蜂企業股份有限公司南投廠		屠宰業		貓羅溪		未停工		1

		M3800245		南投縣		東大紙業有限公司		造紙業(未使用廢紙為原料者)		貓羅溪		永久停工		1

		M4000105		南投縣		吉益紙業		造紙業(未使用廢紙為原料者)		貓羅溪		未停工		1

		M3800236		南投縣		連興造紙股份有限公司		造紙業(使用廢紙為原料達60%以上者)		貓羅溪		永久停工		1

		M3300384		南投縣		信昌電子陶瓷股份有限公司		陶窯業		貓羅溪		未停工		1

		M3500973		南投縣		臺洋維企業股份有限公司		陶窯業		貓羅溪		永久停工		1

		N0702389		彰化縣		臺灣三笠化學工業股份有限公司		農藥、環境衛生用藥製造業		貓羅溪		未停工		1

		M3303974		南投縣		南峰國際股份有限公司		遊樂園(區)		貓羅溪		未停工		1

		M3300973		南投縣		中具工業股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		未停工		1

		M3302495		南投縣		竹洲工業股份有限公司南崗廠		電鍍業		貓羅溪		永久停工		1

		M3302600		南投縣		台灣銅箔股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		未停工		1

		M3302646		南投縣		杜嘩工業股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		未停工		1

		M3302799		南投縣		昌憲工業股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		未停工		1

		M3302888		南投縣		德如股份有限公司南投廠		電鍍業		貓羅溪		未停工		1

		M3303107		南投縣		振捷股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		未停工		1

		M3303367		南投縣		郁信股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		永久停工		1

		M3303385		南投縣		帝嘉有限公司		電鍍業		貓羅溪		未停工		1

		M3303983		南投縣		盈銓興業股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		永久停工		1

		M3304097		南投縣		奇佐興業有限公司		電鍍業		貓羅溪		永久停工		1

		M3304104		南投縣		金天佑企業有限公司		電鍍業		貓羅溪		永久停工		1

		M3304382		南投縣		牧新科技股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		永久停工		1

		M3304604		南投縣		朝隆科技股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		未停工		1

		M3305021		南投縣		荐福利實業股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		永久停工		1

		M3305398		南投縣		靖銘金屬股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		未停工		1

		M3305745		南投縣		帝嘉有限公司		電鍍業		貓羅溪		未停工		1

		M3309485		南投縣		喜瑋工業有限公司		電鍍業		貓羅溪		未停工		1

		M3309627		南投縣		虹盈企業股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		新設尚未運作		1

		M33A0024		南投縣		寶辰工業有限公司		電鍍業		貓羅溪		未停工		1

		M3500384		南投縣		環隆電氣股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		永久停工		1

		M3500839		南投縣		中華鐘錶工業股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		永久停工		1

		M3504944		南投縣		銀展工業有限公司		電鍍業		貓羅溪		永久停工		1

		N0702058		彰化縣		洽銓工業社		電鍍業		貓羅溪		永久停工		1

		N0706109		彰化縣		新豐鐵材加工所		電鍍業		貓羅溪		永久停工		1

		N0706118		彰化縣		助奉企業有限公司		電鍍業		貓羅溪		永久停工		1

		N1201649		彰化縣		永河工業社		電鍍業		貓羅溪		永久停工		1

		N2000137		彰化縣		亞利源股份有限公司（統慣企業股份有限公司）		電鍍業		貓羅溪		永久停工		1

		N2000146		彰化縣		杰頂實業有限公司		電鍍業		貓羅溪		永久停工		1

		N2000173		彰化縣		進昌企業社		電鍍業		貓羅溪		永久停工		1

		M3302511		南投縣		榮駿工業股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		未停工		1

		M3302628		南投縣		和盈皮革股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		永久停工		1

		M3302637		南投縣		增泰皮革業股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		未停工		1

		M3302664		南投縣		榮興製革股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		永久停工		1

		M3302708		南投縣		群立皮業股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		未停工		1

		M3302904		南投縣		四海製革股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		永久停工		1

		M3302913		南投縣		千棋皮革股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		永久停工		1

		M3302922		南投縣		伸達實業股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		永久停工		1

		M3303474		南投縣		大慶皮革工業股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		永久停工		1

		M3305441		南投縣		靖智皮革企業有限公司南崗廠		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		永久停工		1

		M3305709		南投縣		營興製革股份有限公司二廠		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		永久停工		1

		M33A0470		南投縣		鈺埕股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		永久停工		1

		M3500811		南投縣		富千皮革股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		永久停工		1

		M3305192		南投縣		南投市垃圾衛生掩埋場		廢棄物掩埋場		貓羅溪		永久停工		1

		M3601304		南投縣		南投縣竹山區域衛生掩埋場		廢棄物掩埋場		貓羅溪		永久停工		1

		M4000132		南投縣		南投縣中寮區域性垃圾衛生掩埋場		廢棄物掩埋場		貓羅溪		永久停工		1

		M3300633		南投縣		鑫永銓工業股份有限公司		橡膠製品製造業		貓羅溪		永久停工		1

		M3305638		南投縣		鑫永銓股份有限公司工廠		橡膠製品製造業		貓羅溪		未停工		1

		M3309770		南投縣		逢成工業股份有限公司		橡膠製品製造業		貓羅溪		未停工		1

		M3305727		南投縣		家福股份有限公司南投分公司		餐飲業		貓羅溪		未停工		1

		M3308353		南投縣		第二高速公路後續計畫南投路段C336高架橋工程		營建工地		貓羅溪		永久停工		1

		M3308362		南投縣		第二高速公路後續計畫南投路段C335標		營建工地		貓羅溪		永久停工		1

		M3803031		南投縣		第二高速公路後續計畫南投路段C337名間收費工程		營建工地		貓羅溪		永久停工		1

		M4003044		南投縣		南投縣中寮鄉明善寺開發計畫		營建工地		貓羅溪		未停工		1

		M3302968		南投縣		行政院衛生署南投醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		永久停工		1

		M3302977		南投縣		協和醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		永久停工		1

		M3304051		南投縣		南基醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		永久停工		1

		M3304211		南投縣		台灣省立中興醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		永久停工		1

		M3500857		南投縣		行政院衛生署草屯療養院		醫院、醫事機構		貓羅溪		未停工		1

		M3500866		南投縣		佑民綜合醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		未停工		1

		M3500875		南投縣		曾漢棋綜合醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		未停工		1

		M3500884		南投縣		博愛診所		醫院、醫事機構		貓羅溪		未停工		1

		M3500964		南投縣		惠和醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		未停工		1

		M3302388		南投縣		臺灣菸酒股份有限公司南投酒廠		醱酵業		貓羅溪		未停工		1

														327

														144





事業數分析

		事業別		家數

		畜牧業		78		24%

		金屬表面處理業		40		12%

		加油站		37		11%

		電鍍業		30		9%

		化工業		26		8%

		其他工業		19		6%

		食品製造業		16		5%

		製革業		13		4%

		金屬基本工業		10		3%

		醫院、醫事機構		9		3%

		洗車場		6		2%

		營建工地		4		1%

		「廢棄物焚化廠」或其他廢棄物處理廠(場)		3		1%

		土石加工業		3		1%

		紡織業		3		1%

		造紙業		3		1%

		廢棄物掩埋場		3		1%

		橡膠製品製造業		3		1%

		公共下水道其流量大於 250立方公尺／日		2		1%

		水泥業		2		1%

		印染整理業(印花、梭織布染整者)		2		1%

		社區下水道其流量大於 250立方公尺／日		2		1%

		陶窯業		2		1%

		毛滌業		1		0%

		石油化學專業區以外之工業區		1		0%

		印染整理業(整理、紙印花、刷毛、剪毛、磨毛及非屬前二類者)		1		0%

		肉品市場		1		0%

		其他經中央主管機關公告之事業		1		0%

		社區下水道其流量介於50～250立方公尺／日		1		0%

		屠宰業		1		0%

		農藥、環境衛生用藥製造業		1		0%

		遊樂園(區)		1		0%

		餐飲業		1		0%

		醱酵業		1		0%

		合計		327





事業數分析

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0





93-95年稽查次數

		95		95				合計		1529						94														93

		95年度稽查成果														94年度稽查成果														93年度稽查成果

		管制編號		縣市別		機構名稱		行業別		流域別		查核作業稽查次數				管制編號		縣市別		機構名稱		行業別		流域別		查核作業稽查次數				管制編號		縣市別		機構名稱		行業別		流域別		查核作業稽查次數

		M3300026		南投縣		中國石油股份有限公司(南投三和加油站)		洗車場		貓羅溪		4				M3300026		南投縣		中國石油股份有限公司(南投三和加油站)		洗車場		貓羅溪		5				M3300026		南投縣		中國石油股份有限公司(南投三和加油站)		洗車場		貓羅溪		1

		M3300044		南投縣		中國石油股份有限公司南投加油站		洗車場		貓羅溪		3				M3300044		南投縣		中國石油股份有限公司南投加油站		洗車場		貓羅溪		4				M3300464		南投縣		安順企業股份有限公司南崗二廠		其他工業		貓羅溪		2

		M3300384		南投縣		信昌電子陶瓷股份有限公司		陶窯業		貓羅溪		1				M3300384		南投縣		信昌電子陶瓷股份有限公司		陶窯業		貓羅溪		2				M3301694		南投縣		双邦實業股份有限公司(南崗廠)		化工業		貓羅溪		1

		M3300419		南投縣		佳欣樹脂股份有限公司		化工業		貓羅溪		1				M3300419		南投縣		佳欣樹脂股份有限公司		化工業		貓羅溪		2				M3302351		南投縣		順耕畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		6

		M3300624		南投縣		南彰實業股份有限公司		其他工業		貓羅溪		1				M3300624		南投縣		南彰實業股份有限公司		其他工業		貓羅溪		2				M3302388		南投縣		臺灣菸酒股份有限公司南投酒廠		醱酵業		貓羅溪		6

		M3300633		南投縣		鑫永銓工業股份有限公司		橡膠製品製造業		貓羅溪		2				M3300633		南投縣		鑫永銓工業股份有限公司		橡膠製品製造業		貓羅溪		3				M3302422		南投縣		台鳳股份有限公司南投工廠		食品製造業		貓羅溪		3

		M3300660		南投縣		文心行股份有限公司南崗廠		食品製造業		貓羅溪		1				M3300660		南投縣		文心行股份有限公司南崗廠		食品製造業		貓羅溪		1				M3302511		南投縣		榮駿工業股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		1

		M3300946		南投縣		勤耕精鑄股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3300946		南投縣		勤耕精鑄股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2				M3302600		南投縣		台灣銅箔股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		1

		M3300973		南投縣		中具工業股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		2				M3300973		南投縣		中具工業股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		3				M3302628		南投縣		和盈皮革股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		1

		M3300991		南投縣		樹億興業股份有限公司		化工業		貓羅溪		1				M3300991		南投縣		樹億興業股份有限公司		化工業		貓羅溪		2				M3302637		南投縣		增泰皮革業股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		1

		M3301612		南投縣		彩揚塑膠工業股份有限公司南投廠		化工業		貓羅溪		1				M3301612		南投縣		彩揚塑膠工業股份有限公司南投廠		化工業		貓羅溪		2				M3302655		南投縣		伍中食品廠股份有限公司南投廠		食品製造業		貓羅溪		5

		M3301694		南投縣		双邦實業股份有限公司(南崗廠)		化工業		貓羅溪		2				M3301694		南投縣		双邦實業股份有限公司(南崗廠)		化工業		貓羅溪		3				M3302664		南投縣		榮興製革股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		1

		M3301809		南投縣		漢廷實業股份有限公司		化工業		貓羅溪		1				M3301809		南投縣		漢廷實業股份有限公司		化工業		貓羅溪		2				M3302708		南投縣		群立皮業股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		1

		M3301998		南投縣		日勝化工股份有限公司		化工業		貓羅溪		1				M3301998		南投縣		日勝化工股份有限公司		化工業		貓羅溪		3				M3302753		南投縣		元大聯合鋼股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2

		M3302011		南投縣		萬大鋁業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3302011		南投縣		萬大鋁業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2				M3302762		南投縣		台灣卜蜂企業股份有限公司南投廠		屠宰業		貓羅溪		1

		M3302119		南投縣		雙邦實業股份有限公司二廠		化工業		貓羅溪		1				M3302119		南投縣		雙邦實業股份有限公司二廠		化工業		貓羅溪		2				M3302815		南投縣		達新工業股份有限公司南投廠		金屬表面處理業		貓羅溪		6

		M3302351		南投縣		順耕畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		3				M3302351		南投縣		順耕畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		4				M3302824		南投縣		經濟部工業局南崗(兼竹山)工業區服務中心		石油化學專業區以外之工業區		貓羅溪		15

		M3302379		南投縣		南投縣農會食品廠		食品製造業		貓羅溪		1				M3302379		南投縣		南投縣農會食品廠		食品製造業		貓羅溪		2				M3302904		南投縣		四海製革股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		1

		M3302388		南投縣		臺灣菸酒股份有限公司南投酒廠		醱酵業		貓羅溪		4				M3302388		南投縣		臺灣菸酒股份有限公司南投酒廠		醱酵業		貓羅溪		7				M3302913		南投縣		千棋皮革股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		1

		M3302397		南投縣		松和工業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3302397		南投縣		松和工業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2				M3302922		南投縣		伸達實業股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		1

		M3302431		南投縣		台灣赫克力士股份有限公司		化工業		貓羅溪		1				M3302431		南投縣		台灣赫克力士股份有限公司		化工業		貓羅溪		2				M3302968		南投縣		行政院衛生署南投醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		4

		M3302459		南投縣		久允工業股份有限公司		金屬基本工業		貓羅溪		1				M3302459		南投縣		久允工業股份有限公司		金屬基本工業		貓羅溪		2				M3303009		南投縣		劉百六畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		8

		M3302468		南投縣		久成實業有限公司南投工廠		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3302468		南投縣		久成實業有限公司南投工廠		金屬表面處理業		貓羅溪		2				M3303018		南投縣		財易牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		4

		M3302495		南投縣		竹洲工業股份有限公司南崗廠		電鍍業		貓羅溪		1				M3302495		南投縣		竹洲工業股份有限公司南崗廠		電鍍業		貓羅溪		2				M3303063		南投縣		金億畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		5

		M3302520		南投縣		祥順紡織股份有限公司南投工廠		紡織業		貓羅溪		1				M3302511		南投縣		榮駿工業股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		1				M3303072		南投縣		金顯畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		6

		M3302557		南投縣		台灣徳固賽股份有限公司		化工業		貓羅溪		1				M3302520		南投縣		祥順紡織股份有限公司南投工廠		紡織業		貓羅溪		1				M3303116		南投縣		南泓畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		5

		M3302566		南投縣		謙億鋼鐵股份有限公司		其他工業		貓羅溪		1				M3302557		南投縣		台灣徳固賽股份有限公司		化工業		貓羅溪		1				M3303125		南投縣		久泰牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		8

		M3302575		南投縣		高冠企業股份有限公司南投廠		其他工業		貓羅溪		1				M3302566		南投縣		謙億鋼鐵股份有限公司		其他工業		貓羅溪		2				M3303143		南投縣		國愷牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		6

		M3302593		南投縣		臺臂工業股份有限公司		金屬基本工業		貓羅溪		1				M3302575		南投縣		高冠企業股份有限公司南投廠		其他工業		貓羅溪		2				M3303170		南投縣		寶林牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		5

		M3302600		南投縣		台灣銅箔股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		1				M3302593		南投縣		臺臂工業股份有限公司		金屬基本工業		貓羅溪		2				M3303205		南投縣		全一畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		10

		M3302646		南投縣		杜嘩工業股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		1				M3302600		南投縣		台灣銅箔股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		2				M3303241		南投縣		大順畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		13

		M3302655		南投縣		伍中食品廠股份有限公司南投廠		食品製造業		貓羅溪		4				M3302646		南投縣		杜嘩工業股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		1				M3303278		南投縣		順萊畜禽飼養場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		6

		M3302664		南投縣		榮興製革股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		1				M3302655		南投縣		伍中食品廠股份有限公司南投廠		食品製造業		貓羅溪		6				M3303296		南投縣		維德牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		13

		M3302682		南投縣		輝達國際股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3302664		南投縣		榮興製革股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		3				M3303303		南投縣		許清姚畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		7

		M3302691		南投縣		鴻昇化學企業有限公司		化工業		貓羅溪		1				M3302682		南投縣		輝達國際股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2				M3303330		南投縣		劉秋主養豬場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		1

		M3302717		南投縣		全興化工股份有限公司		化工業		貓羅溪		1				M3302691		南投縣		鴻昇化學企業有限公司		化工業		貓羅溪		3				M3303376		南投縣		中興新村中正路污水處理廠污水下水道系統		公共下水道其流量大於 250立方公尺／日		貓羅溪		3

		M3302726		南投縣		泰億機械工業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3302717		南投縣		全興化工股份有限公司		化工業		貓羅溪		2				M3303429		南投縣		平和牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		3

		M3302735		南投縣		甘瓏實業有限公司		食品製造業		貓羅溪		1				M3302726		南投縣		泰億機械工業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2				M3303438		南投縣		崇靴畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		5

		M3302753		南投縣		元大聯合鋼股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3302735		南投縣		甘瓏實業有限公司		食品製造業		貓羅溪		2				M3303474		南投縣		大慶皮革工業股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		1

		M3302762		南投縣		台灣卜蜂企業股份有限公司南投廠		屠宰業		貓羅溪		1				M3302753		南投縣		元大聯合鋼股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		3				M3303938		南投縣		標達企業有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1

		M3302799		南投縣		昌憲工業股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		1				M3302762		南投縣		台灣卜蜂企業股份有限公司南投廠		屠宰業		貓羅溪		3				M3303947		南投縣		天瑛股份有限公司		化工業		貓羅溪		2

		M3302815		南投縣		達新工業股份有限公司南投廠		金屬表面處理業		貓羅溪		2				M3302799		南投縣		昌憲工業股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		4				M3303974		南投縣		南峰國際股份有限公司		遊樂園(區)		貓羅溪		3

		M3302824		南投縣		經濟部工業局南崗(兼竹山)工業區服務中心		石油化學專業區以外之工業區		貓羅溪		40				M3302815		南投縣		達新工業股份有限公司南投廠		金屬表面處理業		貓羅溪		3				M3303983		南投縣		盈銓興業股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		1

		M3302851		南投縣		華南食品工業股份有限公司		食品製造業		貓羅溪		1				M3302824		南投縣		經濟部工業局南崗(兼竹山)工業區服務中心		石油化學專業區以外之工業區		貓羅溪		78				M3304051		南投縣		南基醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		3

		M3302860		南投縣		吉田便當社		食品製造業		貓羅溪		1				M3302851		南投縣		華南食品工業股份有限公司		食品製造業		貓羅溪		2				M3304079		南投縣		臺灣省政府內轆污水處理廠		公共下水道其流量大於 250立方公尺／日		貓羅溪		3

		M3302879		南投縣		映全企業有限公司		其他工業		貓羅溪		1				M3302860		南投縣		吉田便當社		食品製造業		貓羅溪		2				M3304597		南投縣		順德工業股份有限公司南投廠		金屬表面處理業		貓羅溪		15

		M3302888		南投縣		德如股份有限公司南投廠		電鍍業		貓羅溪		6				M3302879		南投縣		映全企業有限公司		其他工業		貓羅溪		1				M3304711		南投縣		環瑋實業股份有限公司		「廢棄物焚化廠」或其他廢棄物處理廠(場)		貓羅溪		2

		M3302897		南投縣		全成銅品工業有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3302888		南投縣		德如股份有限公司南投廠		電鍍業		貓羅溪		8				M3304962		南投縣		德輝科技股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		13

		M3302968		南投縣		行政院衛生署南投醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		3				M3302897		南投縣		全成銅品工業有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2				M3305192		南投縣		南投市垃圾衛生掩埋場		廢棄物掩埋場		貓羅溪		3

		M3303009		南投縣		劉百六畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		3				M3302968		南投縣		行政院衛生署南投醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		4				M3305441		南投縣		靖智皮革企業有限公司南崗廠		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		1

		M3303063		南投縣		金億畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		3				M3303009		南投縣		劉百六畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		4				M3305530		南投縣		南投縣南投國宅社區專用下水道系統		社區下水道其流量大於 250立方公尺／日		貓羅溪		4

		M3303107		南投縣		振捷股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		1				M3303063		南投縣		金億畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		3				M3305594		南投縣		有郁實業股份有限公司		化工業		貓羅溪		1

		M3303116		南投縣		南泓畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		3				M3303107		南投縣		振捷股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		2				M3305709		南投縣		營興製革股份有限公司二廠		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		1

		M3303125		南投縣		久泰牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		4				M3303116		南投縣		南泓畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		3				M3305727		南投縣		家福股份有限公司南投分公司		餐飲業		貓羅溪		3

		M3303143		南投縣		國愷牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		4				M3303125		南投縣		久泰牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		4				M3305745		南投縣		帝嘉有限公司		電鍍業		貓羅溪		1

		M3303170		南投縣		寶林牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		3				M3303143		南投縣		國愷牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		5				M3308353		南投縣		第二高速公路後續計畫南投路段C336高架橋工程		營建工地		貓羅溪		1

		M3303205		南投縣		全一畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		6				M3303170		南投縣		寶林牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		4				M3308362		南投縣		第二高速公路後續計畫南投路段C335標		營建工地		貓羅溪		1

		M3303241		南投縣		大順畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		4				M3303205		南投縣		全一畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		10				M3309743		南投縣		台亞石油股份有限公司(台亞南投加油站)		洗車場		貓羅溪		1

		M3303278		南投縣		順萊畜禽飼養場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		9				M3303241		南投縣		大順畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		7				M33A0034		南投縣		茂根牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		1

		M3303296		南投縣		維德牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		5				M3303278		南投縣		順萊畜禽飼養場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		10				M3500053		南投縣		中國石油股份有限公司(草屯加油站)		洗車場		貓羅溪		1

		M3303303		南投縣		許清姚畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		3				M3303296		南投縣		維德牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		7				M3500811		南投縣		富千皮革股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		1

		M3303358		南投縣		恩林股份有限公司南崗廠		金屬基本工業		貓羅溪		1				M3303303		南投縣		許清姚畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		4				M3500839		南投縣		中華鐘錶工業股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		1

		M3303367		南投縣		郁信股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		1				M3303358		南投縣		恩林股份有限公司南崗廠		金屬基本工業		貓羅溪		1				M3500857		南投縣		行政院衛生署草屯療養院		醫院、醫事機構		貓羅溪		1

		M3303376		南投縣		中興新村中正路污水處理廠污水下水道系統		公共下水道其流量大於 250立方公尺／日		貓羅溪		5				M3303367		南投縣		郁信股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		2				M3500866		南投縣		佑民綜合醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		2

		M3303429		南投縣		平和牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		3				M3303376		南投縣		中興新村中正路污水處理廠污水下水道系統		公共下水道其流量大於 250立方公尺／日		貓羅溪		7				M3500875		南投縣		曾漢棋綜合醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		2

		M3303438		南投縣		崇靴畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		5				M3303410		南投縣		廣隆光電科技股份有限公司(廣隆廠)		化工業		貓羅溪		1				M3500900		南投縣		新合興牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		1

		M3303447		南投縣		峻懋企業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3303429		南投縣		平和牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		3				M3500919		南投縣		白昭銘畜禽飼養場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		4

		M3303456		南投縣		代益精密工業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3303438		南投縣		崇靴畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		6				M3500946		南投縣		敏峰牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		1

		M3303527		南投縣		品冠鋁業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3303447		南投縣		峻懋企業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2				M3500964		南投縣		惠和醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		1

		M3303590		南投縣		冠郝企業股份有限公司		化工業		貓羅溪		2				M3303456		南投縣		代益精密工業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3500973		南投縣		臺洋維企業股份有限公司		陶窯業		貓羅溪		1

		M3303607		南投縣		百晟企業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3303474		南投縣		大慶皮革工業股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		1				M3504140		南投縣		何坤輝牧場		畜牧業（二）適用草食性動物，如牛、馬、羊、鹿、兔等		貓羅溪		1

		M3303769		南投縣		泰豐熱處理股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3303527		南投縣		品冠鋁業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2				M3504159		南投縣		郭麗珠牧場		畜牧業（二）適用草食性動物，如牛、馬、羊、鹿、兔等		貓羅溪		1

		M3303938		南投縣		標達企業有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2				M3303590		南投縣		冠郝企業股份有限公司		化工業		貓羅溪		2				M3504168		南投縣		陽柳牧場		畜牧業（二）適用草食性動物，如牛、馬、羊、鹿、兔等		貓羅溪		1

		M3303947		南投縣		天瑛股份有限公司		化工業		貓羅溪		2				M3303607		南投縣		百晟企業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2				M3504944		南投縣		銀展工業有限公司		電鍍業		貓羅溪		4

		M3303965		南投縣		高慶泉股份有限公司南投廠		食品製造業		貓羅溪		1				M3303769		南投縣		泰豐熱處理股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2				M3601304		南投縣		南投縣竹山區域衛生掩埋場		廢棄物掩埋場		貓羅溪		1

		M3303974		南投縣		南峰國際股份有限公司		遊樂園(區)		貓羅溪		2				M3303929		南投縣		達康工業股份有限公司二廠		其他工業		貓羅溪		1				M3601439		南投縣		狀元吉第		社區下水道其流量大於 250立方公尺／日		貓羅溪		1

		M3303983		南投縣		盈銓興業股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		1				M3303938		南投縣		標達企業有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		3				M3700197		南投縣		張福順(富產畜禽飼養場)		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		1

		M3304051		南投縣		南基醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		4				M3303947		南投縣		天瑛股份有限公司		化工業		貓羅溪		3				M3800236		南投縣		連興造紙股份有限公司		造紙業(使用廢紙為原料達60%以上者)		貓羅溪		7

		M3304079		南投縣		臺灣省政府內轆污水處理廠		公共下水道其流量大於 250立方公尺／日		貓羅溪		3				M3303965		南投縣		高慶泉股份有限公司南投廠		食品製造業		貓羅溪		2				M3800245		南投縣		東大紙業有限公司		造紙業(未使用廢紙為原料者)		貓羅溪		5

		M3304088		南投縣		廣隆光電科技股份有限公司(利隆廠)		化工業		貓羅溪		1				M3303974		南投縣		南峰國際股份有限公司		遊樂園(區)		貓羅溪		3				M3800263		南投縣		凃氏牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		2

		M3304097		南投縣		奇佐興業有限公司		電鍍業		貓羅溪		1				M3303983		南投縣		盈銓興業股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		1				M3800316		南投縣		大中鋼鐵股份有限公司南投廠		金屬表面處理業		貓羅溪		4

		M3304104		南投縣		金天佑企業有限公司		電鍍業		貓羅溪		1				M3304051		南投縣		南基醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		6				M3800325		南投縣		良友精工股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2

		M3304211		南投縣		台灣省立中興醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		1				M3304079		南投縣		臺灣省政府內轆污水處理廠		公共下水道其流量大於 250立方公尺／日		貓羅溪		4				M3800334		南投縣		南投縣肉品市場股份有限公司		肉品市場		貓羅溪		4

		M3304435		南投縣		順廣企業股份有限公司		金屬基本工業		貓羅溪		1				M3304088		南投縣		廣隆光電科技股份有限公司(利隆廠)		化工業		貓羅溪		2				M3800389		南投縣		正福畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		2

		M3304533		南投縣		今冠化工股份有限公司		化工業		貓羅溪		1				M3304097		南投縣		奇佐興業有限公司		電鍍業		貓羅溪		1				M3800469		南投縣		昌泰畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		3

		M3304588		南投縣		利奇機械工業股份有限公司南崗廠		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3304104		南投縣		金天佑企業有限公司		電鍍業		貓羅溪		3				M3803200		南投縣		秋样牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		5

		M3304597		南投縣		順德工業股份有限公司南投廠		金屬表面處理業		貓羅溪		9				M3304113		南投縣		台灣速立股份有限公司南投廠		其他工業		貓羅溪		1				M3803228		南投縣		李如似畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		2

		M3304613		南投縣		裕國冷凍冷藏股份有限公司		食品製造業		貓羅溪		2				M3304211		南投縣		台灣省立中興醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		1				M4000043		南投縣		福壽畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		5

		M3304631		南投縣		一歐企業股份有限公司		「廢棄物焚化廠」或其他廢棄物處理廠(場)		貓羅溪		1				M3304391		南投縣		上記塑膠工業股份有限公司		化工業		貓羅溪		3				M4000114		南投縣		民德牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		10

		M3304711		南投縣		環瑋實業股份有限公司		「廢棄物焚化廠」或其他廢棄物處理廠(場)		貓羅溪		2				M3304435		南投縣		順廣企業股份有限公司		金屬基本工業		貓羅溪		2				M4000132		南投縣		南投縣中寮區域性垃圾衛生掩埋場		廢棄物掩埋場		貓羅溪		2

		M3304784		南投縣		國慶化學股份有限公司		化工業		貓羅溪		1				M3304533		南投縣		今冠化工股份有限公司		化工業		貓羅溪		2				M4000169		南投縣		文海養豬場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		5

		M3304846		南投縣		明大鋁業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3304588		南投縣		利奇機械工業股份有限公司南崗廠		金屬表面處理業		貓羅溪		2				M4000178		南投縣		裕興畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		7

		M3304962		南投縣		德輝科技股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		8				M3304597		南投縣		順德工業股份有限公司南投廠		金屬表面處理業		貓羅溪		21				N0705442		彰化縣		新興寶牧場(陳明政養豬場)		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		2

		M3304999		南投縣		皇新鋁業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3304613		南投縣		裕國冷凍冷藏股份有限公司		食品製造業		貓羅溪		3				N0705620		彰化縣		利奇機械工業股份有限公司 83彰環字第5701		金屬基本工業		貓羅溪		1

		M3305030		南投縣		台灣瑞曼迪斯股份有限公司		「廢棄物焚化廠」或其他廢棄物處理廠(場)		貓羅溪		1				M3304631		南投縣		一歐企業股份有限公司		「廢棄物焚化廠」或其他廢棄物處理廠(場)		貓羅溪		1				N0713211		彰化縣		永超實業社(原富民實業社)		金屬表面處理業		貓羅溪		1

		M3305067		南投縣		弘強國際銅業股份有限公司		金屬基本工業		貓羅溪		2				M3304711		南投縣		環瑋實業股份有限公司		「廢棄物焚化廠」或其他廢棄物處理廠(場)		貓羅溪		5				N2003085		彰化縣		新亞畜牧場(富隆昌畜牧場)		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		1

		M3305094		南投縣		金泰全貿易企業有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2				M3304748		南投縣		佑欣化學工業股份有限公司		化工業		貓羅溪		1														327

		M3305192		南投縣		南投市垃圾衛生掩埋場		廢棄物掩埋場		貓羅溪		4				M3304784		南投縣		國慶化學股份有限公司		化工業		貓羅溪		3

		M3305441		南投縣		靖智皮革企業有限公司南崗廠		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		2				M3304846		南投縣		明大鋁業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1

		M3305469		南投縣		中衛科技股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3304962		南投縣		德輝科技股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		20

		M3305530		南投縣		南投縣南投國宅社區專用下水道系統		社區下水道其流量大於 250立方公尺／日		貓羅溪		1				M3304999		南投縣		皇新鋁業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2

		M3305576		南投縣		百成益有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3305021		南投縣		荐福利實業股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		1

		M3305594		南投縣		有郁實業股份有限公司		化工業		貓羅溪		3				M3305030		南投縣		台灣瑞曼迪斯股份有限公司		「廢棄物焚化廠」或其他廢棄物處理廠(場)		貓羅溪		2

		M3305709		南投縣		營興製革股份有限公司二廠		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		1				M3305067		南投縣		弘強國際銅業股份有限公司		金屬基本工業		貓羅溪		2

		M3305727		南投縣		家福股份有限公司南投分公司		餐飲業		貓羅溪		4				M3305094		南投縣		金泰全貿易企業有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2

		M3305745		南投縣		帝嘉有限公司		電鍍業		貓羅溪		3				M3305192		南投縣		南投市垃圾衛生掩埋場		廢棄物掩埋場		貓羅溪		6

		M3305772		南投縣		泰谷光電科技股份有限公司		其他工業		貓羅溪		2				M3305398		南投縣		靖銘金屬股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		1

		M3308317		南投縣		承冠加油站股份有限公司		加油站		貓羅溪		1				M3305441		南投縣		靖智皮革企業有限公司南崗廠		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		4

		M3308335		南投縣		百鋒加油站		加油站		貓羅溪		2				M3305469		南投縣		中衛科技股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2

		M3308344		南投縣		統一精工股份有限公司(南投加油站)		加油站		貓羅溪		1				M3305530		南投縣		南投縣南投國宅社區專用下水道系統		社區下水道其流量大於 250立方公尺／日		貓羅溪		2

		M3308479		南投縣		金能工業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		3				M3305576		南投縣		百成益有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2

		M3308497		南投縣		惠民製藥股份有限公司南崗廠		化工業		貓羅溪		2				M3305594		南投縣		有郁實業股份有限公司		化工業		貓羅溪		6

		M3309403		南投縣		京輪工業有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3305709		南投縣		營興製革股份有限公司二廠		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		3

		M3309476		南投縣		侑伸企業有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3305727		南投縣		家福股份有限公司南投分公司		餐飲業		貓羅溪		6

		M3309485		南投縣		喜瑋工業有限公司		電鍍業		貓羅溪		1				M3305745		南投縣		帝嘉有限公司		電鍍業		貓羅溪		5

		M3309609		南投縣		福懋興業股份有限工司(福懋南投加油站)		洗車場		貓羅溪		5				M3305772		南投縣		泰谷光電科技股份有限公司		其他工業		貓羅溪		3

		M3309627		南投縣		虹盈企業股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		1				M3308291		南投縣		建華水泥股份有限公司(南投廠)		水泥業		貓羅溪		1

		M3309716		南投縣		詠承企業股份有限公司南投廠		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3308317		南投縣		承冠加油站股份有限公司		加油站		貓羅溪		2

		M3309743		南投縣		台亞石油股份有限公司(台亞南投加油站)		洗車場		貓羅溪		3				M3308335		南投縣		百鋒加油站		加油站		貓羅溪		2

		M3309770		南投縣		逢成工業股份有限公司		橡膠製品製造業		貓羅溪		1				M3308344		南投縣		統一精工股份有限公司(南投加油站)		加油站		貓羅溪		1

		M3309798		南投縣		福懋興業股份有限公司(福懋中興加油站)		洗車場		貓羅溪		4				M3308479		南投縣		金能工業股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		6

		M3309958		南投縣		百晟開發股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1				M3308497		南投縣		惠民製藥股份有限公司南崗廠		化工業		貓羅溪		2

		M3309967		南投縣		有郁實業股份有限公司二廠		化工業		貓羅溪		1				M3309403		南投縣		京輪工業有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2

		M3309976		南投縣		公園大廈污水下水道系統		社區下水道其流量介於50～250立方公尺／日		貓羅溪		5				M3309476		南投縣		侑伸企業有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1

		M33A0024		南投縣		寶辰工業有限公司		電鍍業		貓羅溪		4				M3309485		南投縣		喜瑋工業有限公司		電鍍業		貓羅溪		2

		M33A0034		南投縣		茂根牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		4				M3309609		南投縣		福懋興業股份有限工司(福懋南投加油站)		洗車場		貓羅溪		6

		M33A0400		南投縣		投市農加油站		加油站		貓羅溪		1				M3309627		南投縣		虹盈企業股份有限公司		電鍍業		貓羅溪		3

		M33A0410		南投縣		鑫豐加油站股份有限公司		加油站		貓羅溪		1				M3309716		南投縣		詠承企業股份有限公司南投廠		金屬表面處理業		貓羅溪		1

		M33A0420		南投縣		中油南投民族街加油站		加油站		貓羅溪		1				M3309743		南投縣		台亞石油股份有限公司(台亞南投加油站)		洗車場		貓羅溪		3

		M33A0430		南投縣		中油公司台中營業處(南崗加油站)		加油站		貓羅溪		2				M3309770		南投縣		逢成工業股份有限公司		橡膠製品製造業		貓羅溪		1

		M33A0460		南投縣		劍麟股份有限公司		金屬基本工業		貓羅溪		1				M3309798		南投縣		福懋興業股份有限公司(福懋中興加油站)		洗車場		貓羅溪		5

		M33A0470		南投縣		鈺埕股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		1				M3309958		南投縣		百晟開發股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1

		M33A0490		南投縣		香里食品企業股份有限公司		食品製造業		貓羅溪		5				M3309967		南投縣		有郁實業股份有限公司二廠		化工業		貓羅溪		1

		M3500017		南投縣		中宏加油站股份有限公司( 中宏加油站)		加油站		貓羅溪		1				M3309976		南投縣		公園大廈污水下水道系統		社區下水道其流量介於50～250立方公尺／日		貓羅溪		5

		M3500026		南投縣		楠埔加油站企業股份有限公司(博愛加油站)		加油站		貓羅溪		1				M33A0024		南投縣		寶辰工業有限公司		電鍍業		貓羅溪		6

		M3500035		南投縣		楠埔加油站企業股份有限公司(楠埔加油站)		加油站		貓羅溪		1				M33A0034		南投縣		茂根牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		4

		M3500053		南投縣		中國石油股份有限公司(草屯加油站)		洗車場		貓羅溪		2				M33A0400		南投縣		投市農加油站		加油站		貓羅溪		1

		M3500151		南投縣		瑨旺股份有限公司(台灣加油站永興站)		加油站		貓羅溪		1				M33A0410		南投縣		鑫豐加油站股份有限公司		加油站		貓羅溪		1

		M3500160		南投縣		瑨旺股份有限公司(台灣加油站永隆站)		加油站		貓羅溪		1				M33A0420		南投縣		中油南投民族街加油站		加油站		貓羅溪		1

		M3500820		南投縣		安好興業有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2				M33A0430		南投縣		中油公司台中營業處(南崗加油站)		加油站		貓羅溪		3

		M3500857		南投縣		行政院衛生署草屯療養院		醫院、醫事機構		貓羅溪		4				M33A0460		南投縣		劍麟股份有限公司		金屬基本工業		貓羅溪		1

		M3500866		南投縣		佑民綜合醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		5				M33A0470		南投縣		鈺埕股份有限公司		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		1

		M3500875		南投縣		曾漢棋綜合醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		4				M33A0490		南投縣		香里食品企業股份有限公司		食品製造業		貓羅溪		7

		M3500900		南投縣		新合興牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		2				M3500017		南投縣		中宏加油站股份有限公司( 中宏加油站)		加油站		貓羅溪		1

		M3500919		南投縣		白昭銘畜禽飼養場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		5				M3500026		南投縣		楠埔加油站企業股份有限公司(博愛加油站)		加油站		貓羅溪		1

		M3500946		南投縣		敏峰牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		4				M3500035		南投縣		楠埔加油站企業股份有限公司(楠埔加油站)		加油站		貓羅溪		1

		M3500964		南投縣		惠和醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		5				M3500053		南投縣		中國石油股份有限公司(草屯加油站)		洗車場		貓羅溪		3

		M3501416		南投縣		長益加油站企業有限公司		加油站		貓羅溪		1				M3500151		南投縣		瑨旺股份有限公司(台灣加油站永興站)		加油站		貓羅溪		1

		M3501452		南投縣		龍泰加油站股份有限公司(龍泰加油站)		加油站		貓羅溪		2				M3500160		南投縣		瑨旺股份有限公司(台灣加油站永隆站)		加油站		貓羅溪		1

		M3501498		南投縣		成功加油站股份有限公司(成功加油站)		加油站		貓羅溪		1				M3500820		南投縣		安好興業有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		2

		M3501612		南投縣		山隆通運股份有限公司(中興加油站)		加油站		貓羅溪		1				M3500857		南投縣		行政院衛生署草屯療養院		醫院、醫事機構		貓羅溪		7

		M3501649		南投縣		優加力股份有限公司(草屯站加油站 )		加油站		貓羅溪		1				M3500866		南投縣		佑民綜合醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		7

		M3501658		南投縣		鯨世界國際股份有限公司(上林加油站)		加油站		貓羅溪		1				M3500875		南投縣		曾漢棋綜合醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		6

		M3501667		南投縣		鴻溪實業有限公司(草溪路加油站)		加油站		貓羅溪		1				M3500900		南投縣		新合興牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		3

		M3501774		南投縣		藝術村加油站有限公司(藝術村加油站)		加油站		貓羅溪		1				M3500919		南投縣		白昭銘畜禽飼養場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		9

		M3504140		南投縣		何坤輝牧場		畜牧業（二）適用草食性動物，如牛、馬、羊、鹿、兔等		貓羅溪		2				M3500946		南投縣		敏峰牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		5

		M3504159		南投縣		郭麗珠牧場		畜牧業（二）適用草食性動物，如牛、馬、羊、鹿、兔等		貓羅溪		2				M3500964		南投縣		惠和醫院		醫院、醫事機構		貓羅溪		8

		M3504168		南投縣		陽柳牧場		畜牧業（二）適用草食性動物，如牛、馬、羊、鹿、兔等		貓羅溪		2				M3501416		南投縣		長益加油站企業有限公司		加油站		貓羅溪		2

		M3504177		南投縣		欣林加油站股份有限公司(欣林加油站)		加油站		貓羅溪		1				M3501452		南投縣		龍泰加油站股份有限公司(龍泰加油站)		加油站		貓羅溪		2

		M3504186		南投縣		中興加油站股份有限公司(中興加油站)		加油站		貓羅溪		1				M3501498		南投縣		成功加油站股份有限公司(成功加油站)		加油站		貓羅溪		1

		M3504195		南投縣		好又多加油站		加油站		貓羅溪		1				M3501612		南投縣		山隆通運股份有限公司(中興加油站)		加油站		貓羅溪		1

		M3504864		南投縣		東閔路加油站有限公司(東閔路加油站)		加油站		貓羅溪		1				M3501649		南投縣		優加力股份有限公司(草屯站加油站 )		加油站		貓羅溪		2

		M3504873		南投縣		台亞石油股份有限公司( 南投交流道站)		加油站		貓羅溪		1				M3501658		南投縣		鯨世界國際股份有限公司(上林加油站)		加油站		貓羅溪		1

		M3504953		南投縣		福懋興業股份有限公司(草屯加油站)		加油站		貓羅溪		2				M3501667		南投縣		鴻溪實業有限公司(草溪路加油站)		加油站		貓羅溪		1

		M35A0064		南投縣		三可食品有限公司		食品製造業		貓羅溪		4				M3501774		南投縣		藝術村加油站有限公司(藝術村加油站)		加油站		貓羅溪		1

		M35A0341		南投縣		中油公司台中營業處(草屯新豐加油站)		加油站		貓羅溪		1				M3504140		南投縣		何坤輝牧場		畜牧業（二）適用草食性動物，如牛、馬、羊、鹿、兔等		貓羅溪		3

		M35A0351		南投縣		統一精工股份有限公司(中興加油站)		加油站		貓羅溪		1				M3504159		南投縣		郭麗珠牧場		畜牧業（二）適用草食性動物，如牛、馬、羊、鹿、兔等		貓羅溪		4

		M35A0361		南投縣		台亞石油股份有限公司草屯交流道站(新光加油站)		加油站		貓羅溪		1				M3504168		南投縣		陽柳牧場		畜牧業（二）適用草食性動物，如牛、馬、羊、鹿、兔等		貓羅溪		3

		M35A0519		南投縣		彤翊有限公司		化工業		貓羅溪		1				M3504177		南投縣		欣林加油站股份有限公司(欣林加油站)		加油站		貓羅溪		1

		M3600610		南投縣		真工經營管裡顧問股份有限公司(大大加油站)		加油站		貓羅溪		1				M3504186		南投縣		中興加油站股份有限公司(中興加油站)		加油站		貓羅溪		1

		M3601304		南投縣		南投縣竹山區域衛生掩埋場		廢棄物掩埋場		貓羅溪		5				M3504195		南投縣		好又多加油站		加油站		貓羅溪		1

		M3601439		南投縣		狀元吉第		社區下水道其流量大於 250立方公尺／日		貓羅溪		2				M3504864		南投縣		東閔路加油站有限公司(東閔路加油站)		加油站		貓羅溪		1

		M3604976		南投縣		金大詮砂石股份有限公司		土石加工業		貓羅溪		1				M3504873		南投縣		台亞石油股份有限公司( 南投交流道站)		加油站		貓羅溪		1

		M3700197		南投縣		張福順(富產畜禽飼養場)		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		1				M3504953		南投縣		福懋興業股份有限公司(草屯加油站)		加油站		貓羅溪		2

		M3800183		南投縣		中油公司台中營業處(名間加油站)		加油站		貓羅溪		1				M35A0064		南投縣		三可食品有限公司		食品製造業		貓羅溪		19

		M3800236		南投縣		連興造紙股份有限公司		造紙業(使用廢紙為原料達60%以上者)		貓羅溪		5				M35A0341		南投縣		中油公司台中營業處(草屯新豐加油站)		加油站		貓羅溪		1

		M3800245		南投縣		東大紙業有限公司		造紙業(未使用廢紙為原料者)		貓羅溪		4				M35A0351		南投縣		統一精工股份有限公司(中興加油站)		加油站		貓羅溪		1

		M3800263		南投縣		凃氏牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		8				M35A0361		南投縣		台亞石油股份有限公司草屯交流道站(新光加油站)		加油站		貓羅溪		1

		M3800316		南投縣		大中鋼鐵股份有限公司南投廠		金屬表面處理業		貓羅溪		6				M35A0519		南投縣		彤翊有限公司		化工業		貓羅溪		1

		M3800325		南投縣		良友精工股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		3				M3600610		南投縣		真工經營管裡顧問股份有限公司(大大加油站)		加油站		貓羅溪		1

		M3800334		南投縣		南投縣肉品市場股份有限公司		肉品市場		貓羅溪		3				M3601304		南投縣		南投縣竹山區域衛生掩埋場		廢棄物掩埋場		貓羅溪		6

		M3800389		南投縣		正福畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		4				M3601439		南投縣		狀元吉第		社區下水道其流量大於 250立方公尺／日		貓羅溪		3

		M3800469		南投縣		昌泰畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		2				M3604976		南投縣		金大詮砂石股份有限公司		土石加工業		貓羅溪		1

		M3800576		南投縣		通丞加油實業股份有限公司		加油站		貓羅溪		1				M3700197		南投縣		張福順(富產畜禽飼養場)		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		2

		M3800594		南投縣		建華塑膠股份有限公司第二廠(名間廠)		土石加工業		貓羅溪		4				M3800183		南投縣		中油公司台中營業處(名間加油站)		加油站		貓羅溪		1

		M3800889		南投縣		台糖油品事業部(南新加油站 )		加油站		貓羅溪		1				M3800236		南投縣		連興造紙股份有限公司		造紙業(使用廢紙為原料達60%以上者)		貓羅溪		7

		M3803059		南投縣		合成加油站		加油站		貓羅溪		1				M3800245		南投縣		東大紙業有限公司		造紙業(未使用廢紙為原料者)		貓羅溪		6

		M3803068		南投縣		彰南路加油站有限公司		加油站		貓羅溪		1				M3800263		南投縣		凃氏牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		11

		M3803200		南投縣		秋样牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		4				M3800316		南投縣		大中鋼鐵股份有限公司南投廠		金屬表面處理業		貓羅溪		7

		M3803228		南投縣		李如似畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		3				M3800325		南投縣		良友精工股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		4

		M3803344		南投縣		家興畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		2				M3800334		南投縣		南投縣肉品市場股份有限公司		肉品市場		貓羅溪		6

		M4000043		南投縣		福壽畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		3				M3800370		南投縣		胡木水		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		1

		M4000114		南投縣		民德牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		4				M3800389		南投縣		正福畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		5

		M4000132		南投縣		南投縣中寮區域性垃圾衛生掩埋場		廢棄物掩埋場		貓羅溪		2				M3800469		南投縣		昌泰畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		2

		M4000169		南投縣		文海養豬場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		2				M3800576		南投縣		通丞加油實業股份有限公司		加油站		貓羅溪		1

		M4000178		南投縣		裕興畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		2				M3800594		南投縣		建華塑膠股份有限公司第二廠(名間廠)		土石加工業		貓羅溪		6

		M4403017		南投縣		新中橫加油站股份有限公司		加油站		貓羅溪		1				M3800889		南投縣		台糖油品事業部(南新加油站 )		加油站		貓羅溪		1

		N0705442		彰化縣		新興寶牧場(陳明政養豬場)		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		1				M3803059		南投縣		合成加油站		加油站		貓羅溪		2

		N2003067		彰化縣		憲學牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		1				M3803068		南投縣		彰南路加油站有限公司		加油站		貓羅溪		1

		N2003085		彰化縣		新亞畜牧場(富隆昌畜牧場)		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		1				M3803200		南投縣		秋样牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		6

		N2003405		彰化縣		玄吉畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		1				M3803228		南投縣		李如似畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		3

												459				M3803344		南投縣		家興畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		2

																M4000043		南投縣		福壽畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		4

																M4000114		南投縣		民德牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		6

																M4000132		南投縣		南投縣中寮區域性垃圾衛生掩埋場		廢棄物掩埋場		貓羅溪		3

																M4000169		南投縣		文海養豬場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		3

																M4000178		南投縣		裕興畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		4

																M4403017		南投縣		新中橫加油站股份有限公司		加油站		貓羅溪		1

																N0703626		彰化縣		三力建設股份有限公司		土石加工業		貓羅溪		2

																N0703724		彰化縣		嶺山五金有限公司		其他工業		貓羅溪		1

																N0705442		彰化縣		新興寶牧場(陳明政養豬場)		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		3

																N0705620		彰化縣		利奇機械工業股份有限公司 83彰環字第5701		金屬基本工業		貓羅溪		4

																N0713211		彰化縣		永超實業社(原富民實業社)		金屬表面處理業		貓羅溪		2

																N2003067		彰化縣		憲學牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		3

																N2003085		彰化縣		新亞畜牧場(富隆昌畜牧場)		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		1

																N2003405		彰化縣		玄吉畜牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		1

																										743





93-95年處分情形

		95年處分情形		95年處分情形

		管制編號		縣市別		機構名稱		行業別		流域別		處分次數		處分罰鍰金額

		M3302655		南投縣		伍中食品廠股份有限公司南投廠		食品製造業		貓羅溪		1		60000

		M3302824		南投縣		經濟部工業局南崗(兼竹山)工業區服務中心		石油化學專業區以外之工業區		貓羅溪		1		60000				處分合計		1240000

		M3302888		南投縣		德如股份有限公司南投廠		電鍍業		貓羅溪		1		30000

		M3305094		南投縣		金泰全貿易企業有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1		60000

		M3308497		南投縣		惠民製藥股份有限公司南崗廠		化工業		貓羅溪		1		60000

		M33A0490		南投縣		香里食品企業股份有限公司		食品製造業		貓羅溪		1		60000

		M3604976		南投縣		金大詮砂石股份有限公司		土石加工業		貓羅溪		1		70000

		合計										7		400000

		94年處分情形		94年處分情形

		管制編號		縣市別		機構名稱		行業別		流域別		處分次數		處分罰鍰金額

		M3302824		南投縣		經濟部工業局南崗(兼竹山)工業區服務中心		石油化學專業區以外之工業區		貓羅溪		2		60000

		M3305709		南投縣		營興製革股份有限公司二廠		製革業(生皮製成成品皮者)		貓羅溪		1		60000

		M3500857		南投縣		行政院衛生署草屯療養院		醫院、醫事機構		貓羅溪		1		30000

		M35A0064		南投縣		三可食品有限公司		食品製造業		貓羅溪		1		60000

		M3800594		南投縣		建華塑膠股份有限公司第二廠(名間廠)		土石加工業		貓羅溪		1		60000

		N2003067		彰化縣		憲學牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		1		60000

				合計								7		330000

		93年處分情形		93年處分情形

		管制編號		縣市別		機構名稱		行業別		流域別		處分次數		處分罰鍰金額

		M3302753		南投縣		元大聯合鋼股份有限公司		金屬表面處理業		貓羅溪		1		60000

		M3302762		南投縣		台灣卜蜂企業股份有限公司南投廠		屠宰業		貓羅溪		1		30000

		M3302824		南投縣		經濟部工業局南崗(兼竹山)工業區服務中心		石油化學專業區以外之工業區		貓羅溪		2		60000

		M3303429		南投縣		平和牧場		畜牧業（一）適用非草食性動物，如豬、雞、鴨、鵝等。		貓羅溪		1		60000

		M3305638		南投縣		鑫永銓股份有限公司工廠		橡膠製品製造業		貓羅溪		1		60000

		M3305727		南投縣		家福股份有限公司南投分公司		餐飲業		貓羅溪		1		60000

		M3504944		南投縣		銀展工業有限公司		電鍍業		貓羅溪		1		120000

		M3800245		南投縣		東大紙業有限公司		造紙業(未使用廢紙為原料者)		貓羅溪		1		60000

				合計								9		510000





南投-中正橋

		中正橋水質監測結果																						利民橋水質監測情形

		檢測日期		銅		溶氧		生化需氧量		懸浮固體		氨氮		RPI		污染程度				檢測日期		銅

				(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)										(mg/L)

		91.01.24				8.8		5.33		17		0.29		2.25		輕度污染		1		91.03.12		0.038

		91.02.21				11.4		2.4		15.8		0.34		1		未受污染		1		91.06.10		0

		91.03.12		0.038		8.2		2.7		17.8		0.27		1		未受污染		1		91.09.05		0

		91.04.09				10.2		<1		8.2		0.11		1		未受污染		1		91.12.03		0.011

		91.05.08				9.1		1.9		10		0.18		1		未受污染		1		92.03.03		0

		91.06.10		<0.005		9.6		<1		42.7		0.35		1.5		未受污染		1		92.06.05		0.007

		91.07.20				7.2		<1		4.1		0.21		1		未受污染		1		92.09.09		0.07

		91.08.14				6.7		<1		54.4		0.16		2.25		輕度污染		1		92.12.02		0

		91.09.05		<0.005		7.5		1.6		14.9		0.12		1		未受污染		1		93.03.09		0

		91.10.03				6.8		<1		52		0.13		2.25		輕度污染		1		93.06.07		0

		91.11.05				8.2		2.5		3.7		0.22		1		未受污染		1		93.09.07		0

		91.12.03		0.011		7.3		2		9.5		0.32		1		未受污染		1		93.12.02		0

		92.01.02				8.7		3.3		<3		0.42		1.5		未受污染		1		94.03.08		0

		92.02.12				8.9		3		4.9		0.46		1		未受污染		1		94.06.01		0.024

		92.03.03		<0.005		7.6		3.7		47.5		0.42		2		未受污染		1		94.09.08		0.004

		92.04.19				7.6		1.6		6.3		0.3		1		未受污染		1		94.12.07		0

		92.05.06				7.8		2.7		8.8		0.39		1		未受污染		1		95.03.03		0

		92.06.05		0.007		7.5		3.8		4.3		0.37		1.5		未受污染		1		95.06.14		0

		92.07.15				5.7		<1		16.3		0.45		1.5		未受污染		1		95.09.01		0

		92.08.12				6.9		2.7		53.9		0.31		2.25		輕度污染		1		avg		0.0081053

		92.09.09		0.07		6.2		1.7		8.4		0.37		1.5		未受污染		1		max		0.070

		92.10.01				7.7		2.1		8.5		0.28		1		未受污染		1

		92.11.04				7.6		1.9		15.9		0.26		1		未受污染		1

		92.12.02		<0.005		7.7		1.3		18		0.15		1		未受污染		1

		93.01.06				8.6		4.1		13.4		0.34		1.5		未受污染		1

		93.02.03				7.7		4.1		15.9		0.28		1.5		未受污染		1

		93.03.09		<0.005		6.3		2		6.8		0.2		1.5		未受污染		1

		93.04.06				8.6		1.3		7		0.24		1		未受污染		1

		93.05.04				7.2		1.8		42.7		0.23		1.5		未受污染		1

		93.06.07		<0.005		6.1		1.7		11.1		0.25		1.5		未受污染		1

		93.07.25				8.2		1.3		11.9		0.17		1		未受污染		1

		93.08.11				8.2		1.5		<3		0.18		1		未受污染		1

		93.09.07		<0.005		8.2		1.4		16.2		0.17		1		未受污染		1

		93.10.11				10.3		2.7		31		0.04		1.5		未受污染		1

		93.11.03				10		2		10.5		0.09		1		未受污染		1

		93.12.02		<0.005		10		3		3.5		0.07		1		未受污染		1

		94.01.12				13		2.5		5.3		0.22		1		未受污染		1

		94.02.15				13.6		2.9		4		0.12		1		未受污染		1

		94.03.08		<0.003		9.7		1		54		0.09		2.25		輕度污染		1

		94.04.11				11.2		1.7		2.7		0.06		1		未受污染		1

		94.05.03				9.5		1.2		3.4		0.08		1		未受污染		1

		94.06.01		0.024		8.5		1.5		15.4		0.07		1		未受污染		1

		94.07.04				8		7.4		91.5		0.07		3.5		中度污染		1

		94.08.02				8		1.5		3.4		0.05		1		未受污染		1

		94.09.08		0.004		8.9		1.2		1.3		0.08		1		未受污染		1

		94.10.05				8.8		2.1		58.5		0.1		2.25		輕度污染		1

		94.11.03				10.2		4.4		7.2		0.05		1.5		未受污染		1

		94.12.07		<0.003		12		2.1		4.2		0.12		1		未受污染		1

		95.01.10				12.5		2.8		5.7		0.07		1		未受污染		1

		95.02.08				11.8		1.3		7.8		0.08		1		未受污染		1

		95.03.03		<0.003		12		1.1		6.3		0.1		1		未受污染		1

		95.04.06				8.8		1		15.8		0.16		1		未受污染		1

		95.05.05				8.3		<1		4.3		0.08		1		未受污染		1				中度		1		2%

		95.06.14		<0.003		8		1.4		17.5		0.09		1		未受污染		1				輕度		6		11%

		95.07.06				8.4		1.2		1.4		0.07		1		未受污染		1				未受		49		88%

		95.08.03				8.1		<1		19.4		0.06		1		未受污染		1						56

		95.09.01		<0.003

		1.當測值小於偵測極限MDL值時，以 < MDL表示。
2.< 555 表示無水可採。																56





南投-中正橋

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



ppm

銅



南投-平林橋

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



日期

RPI



彰化-利民橋

		平林橋水質監測結果																								平林橋水質監測情形

		檢測日期		銅		溶氧		生化需氧量		懸浮固體		氨氮		RPI		污染程度				檢測日期		銅

				(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)										(mg/L)

		91.01.24				7.2		5.25		68.6		0.53		4		中度污染		1		91.03.12		0.022

		91.02.21				7		3.3		58.1		2.61		4		中度污染		1		91.06.10		0.006

		91.03.12		0.022		7.2		8.9		50.3		3.56		5.75		中度污染		1		91.09.05		0.005

		91.04.09				5.6		1.8		27		2.32		3.25		中度污染		1		91.12.03		0.013

		91.05.08				4.9		6.3		26.2		2.25		4.5		中度污染		1		92.03.03		0.041

		91.06.10		0.006		6.6		<1		118		0.52		3.75		中度污染		1		92.06.05		0.014

		91.07.20				4.8		4.4		96.3		0.6		3.75		中度污染		1		92.09.09		0.071

		91.08.14				5.9		4.2		99.9		0.44		3.25		中度污染		1		92.12.02		0.008

		91.09.05		0.005		6		4.6		97.1		0.79		3.75		中度污染		1		93.03.09		0.006

		91.10.03				6.2		3.2		71.6		1.25		4.5		中度污染		1		93.06.07		0.007

		91.11.05				7		4.7		72.5		1.16		4		中度污染		1		93.09.07		0.021

		91.12.03		0.013		6.8		7.7		22.2		2.86		4		中度污染		1		93.12.02		0.012

		92.01.02				7.8		6.9		14.1		2.38		3.5		中度污染		1		94.03.08		0.012

		92.02.12				5.3		7.8		38.2		2.08		4.5		中度污染		1		94.06.01		0.01

		92.03.03		0.041		7.5		7.6		26.5		1.44		4		中度污染		1		94.09.08		0.01

		92.04.19				7.6		5.7		41.4		0.5		2.75		輕度污染		1		94.12.07		0.011

		92.05.06				7.7		6.2		19.6		2.88		3.5		中度污染		1		95.03.03		0.015

		92.06.05		0.014		6.2		6.4		8.4		1.56		4		中度污染		1		95.06.14		0.006

		92.07.15				4.2		3		59.2		0.7		4		中度污染		1		95.09.01		0.006

		92.08.12				6		5.9		110		1.11		6.25		嚴重污染		1		avg		0.0155789474

		92.09.09		0.071		6.5		5.1		111		1.96		5.75		中度污染		1		max		0.071

		92.10.01				6.2		8.6		73.4		1.51		5.25		中度污染		1

		92.11.04				5.3		3.7		59.7		1.36		4.5		中度污染		1

		92.12.02		0.008		5.8		4.7		24.4		3.12		4.75		中度污染		1

		93.01.06				6.2		7		11.2		2.88		4		中度污染		1

		93.02.03				5.8		4.8		40.9		2.7		3.75		中度污染		1

		93.03.09		0.006		6.7		6.3		15.3		1.7		3.5		中度污染		1

		93.04.06				5		7.4		90.2		1.52		5.25		中度污染		1

		93.05.04				5.2		2.4		27.5		1.81		3.25		中度污染		1

		93.06.07		0.007		4		4.9		41.5		0.95		3.75		中度污染		1

		93.07.25				6.5		3.7		138		0.51		4.25		中度污染		1

		93.08.11				6.3		4.3		84.5		0.7		3.75		中度污染		1

		93.09.07		0.021		6.1		3.2		151		0.6		4.75		中度污染		1

		93.10.11				6.9		5.5		145		<0.03		4.5		中度污染		1

		93.11.03				8		5.7		122		0.91		5		中度污染		1

		93.12.02		0.012		5.6		7.4		27.6		2.92		4.5		中度污染		1

		94.01.12				5.5		6.8		136		2.28		6.25		嚴重污染		1

		94.02.15				6		9.8		33.4		1.89		4.5		中度污染		1

		94.03.08		0.012		7.6		5		159		1.26		5.75		中度污染		1

		94.04.11				6		4.9		69		1.47		4.5		中度污染		1

		94.05.03				5.5		5		95.5		1.08		5.25		中度污染		1

		94.06.01		0.01		6.6		3.3		43.3		0.82		2.5		輕度污染		1

		94.07.04				6.1		6.7		396		0.26		5		中度污染		1

		94.08.02				6		2.5		57.8		0.56		3.25		中度污染		1

		94.09.08		0.01		7		2.2		104		0.55		3.75		中度污染		1

		94.10.05				6.2		2.9		278		0.48		3.75		中度污染		1

		94.11.03				6.6		4.4		56.5		0.83		3.25		中度污染		1

		94.12.07		0.011		7.9		3.1		33.1		1.38		3.25		中度污染		1				嚴重		2		4%

		95.01.10				7		3.3		39.2		1.31		3.25		中度污染		1				中度		50		89%

		95.02.08				6.9		1.9		36.8		1.01		2.75		輕度污染		1				輕度		4		7%

		95.03.03		0.015		6.8		3.2		138		1.16		5		中度污染		1						56

		95.04.06				5.2		4.2		72.1		1.4		4.5		中度污染		1

		95.05.05				6.1		2		54.2		0.88		3.25		中度污染		1

		95.06.14		0.006		7.6		2.4		202		0.42		3.25		中度污染		1

		95.07.06				6.5		1.1		50.9		0.54		2.75		輕度污染		1

		95.08.03				6.6		2.6		420		0.64		3.75		中度污染		1

		95.09.01		0.006														56

		註：
1.當測值小於偵測極限MDL值時，以 < MDL表示。
2.< 555 表示無水可採。





彰化-利民橋

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



銅

ppm



		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



日期

RPI



		利民橋水質監測結果																						利民橋水質監測情形

		檢測日期		銅		溶氧		生化需氧量		懸浮固體		氨氮		RPI		污染程度				檢測日期		銅

				(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)										(mg/L)

		91.01.24				8.6		<1		72.6		3.55		4.5		中度污染		1		91.03.12		0.022

		91.02.21				7.4		2.5		105		0.58		3.75		中度污染		1		91.06.10		0.008

		91.03.12		0.022		7.1		8.5		33.5		0.65		3.25		中度污染		1		91.09.05		0.01

		91.04.09				8.4		3.9		27.8		0.29		2		未受污染		1		91.12.03		0.008

		91.05.08				9.4		<1		13.1		0.16		1		未受污染		1		92.03.03		0.015

		91.06.10		0.008		7.6		<1		102		0.33		3.25		中度污染		1		92.06.05		0.01

		91.07.20				4.4		3		53.7		0.25		3.5		中度污染		1		92.09.09		0.055

		91.08.14				5.6		3.3		184		0.3		4.25		中度污染		1		92.12.02		0

		91.09.05		0.01		6.7		6.6		177		0.44		4.5		中度污染		1		93.03.09		0.005

		91.10.03				6		2.9		59.4		0.39		2.75		輕度污染		1		93.09.07		0.014

		91.11.05				8.1		5.2		25.2		0.25		2.75		輕度污染		1		94.03.08		0.006

		91.12.03		0.008		5.5		7.3		38.8		1.28		4.5		中度污染		1		94.06.01		0.007

		92.01.02				8.6		6.3		17.5		1.23		3.5		中度污染		1		94.09.08		0.006

		92.02.12				7.5		6.5		26.6		0.59		3.25		中度污染		1		94.12.07		0

		92.03.03		0.015		8.2		5.4		97.9		0.52		4		中度污染		1		95.03.03		0.008

		92.04.19				8.1		8.9		43.5		0.8		3.25		中度污染		1		95.06.14		0.005

		92.05.06				7.9		6.1		40		0.94		3.25		中度污染		1		95.09.01		0.004

		92.06.05		0.01		8.2		4.5		10.4		0.37		1.5		未受污染		1		avg		0.0107647059

		92.07.15				4.7		2.6		91		0.48		2.75		輕度污染		1		max		0.055

		92.08.12				6		5.3		97.7		0.36		4		中度污染		1

		92.09.09		0.055		4.6		7.2		175		0.68		5.5		中度污染		1

		92.10.01				8.1		3.3		34.9		0.45		2		未受污染		1

		92.11.04				6.4		2.9		42		0.44		2		未受污染		1

		92.12.02		<0.005		5.4		3		27.7		0.81		2.5		輕度污染		1

		93.01.06				7.6		5.5		10.9		0.69		2.75		輕度污染		1

		93.02.03				7.2		6.5		19.4		1.1		3.5		中度污染		1

		93.03.09		0.005		4.5		4.1		46.1		0.85		3.75		中度污染		1

		93.04.06				5.3		8.4		97.6		0.49		4		中度污染		1

		93.05.04				6.8		4.2		23.9		0.2		2		未受污染		1

		93.06.07		無水可採		<555		<555		<555		<555		1		未受污染		1

		93.07.25				6.4		3.9		116		0.31		4.25		中度污染		1

		93.08.11				6.3		5.4		29.3		0.34		3.25		中度污染		1

		93.09.07		0.014		7		2.5		80.2		0.37		2.25		輕度污染		1

		93.10.11				<555		<555		<555		<555		1		未受污染		1

		93.11.03				<555		<555		<555		<555		1		未受污染		1

		93.12.02		無水可採		<555		<555		<555		<555		1		未受污染		1

		94.01.12				7		6.6		1		1.96		3.5		中度污染		1

		94.02.15				10.9		6		31		0.71		3.25		中度污染		1

		94.03.08		0.006		8		3		78.9		0.74		2.75		輕度污染		1

		94.04.11				9		5.9		84.9		0.25		3.5		中度污染		1

		94.05.03				8.5		2.6		58.8		0.17		2.25		輕度污染		1

		94.06.01		0.007		8.2		1.3		51.6		0.25		2.25		輕度污染		1

		94.07.04				6.7		4.3		458		0.24		3.75		中度污染		1

		94.08.02				6.8		2.6		77.2		0.21		2.25		輕度污染		1

		94.09.08		0.006		7.4		2.7		39.6		0.25		1.5		未受污染		1

		94.10.05				6.8		4.2		98		0.21		2.75		輕度污染		1

		94.11.03				8.6		2.8		34.2		0.16		1.5		未受污染		1

		94.12.07		<0.003		8.2		2.7		68.8		0.58		2.75		輕度污染		1

		95.01.10				8.3		2.6		53.1		0.3		2.25		輕度污染		1

		95.02.08				10.2		3.6		22		0.31		2		未受污染		1

		95.03.03		0.008		7.6		4		103		0.88		4.25		中度污染		1

		95.04.06				6.6		1.9		94.2		0.19		2.25		輕度污染		1

		95.05.05				6.3		3.1		141		0.36		4.25		中度污染		1

		95.06.14		0.005		7.5		1.1		134		0.36		3.25		中度污染		1

		95.07.06				6.9		1.2		54.4		0.16		2.25		輕度污染		1

		95.08.03				6.6		<1		292		0.37		3.25		中度污染		1

		95.09.01		0.004

		註：
1.當測值小於偵測極限MDL值時，以 < MDL表示。
2.< 555 表示無水可採。																56				中度污染		28		50%

																						輕度污染		15		27%

																						未受污染		13		23%

																								56

																		46





		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



銅 (mg/L)

ppm



		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



日期

RPI




