附件一
飲用水水質抽驗結果(件數)              98年1月至98年12月
	水樣別 
	自來水水質 
	簡易自來水水質

	抽驗單位 
	總計 
	直轄市、縣(市)環保局 
	環保署督察大隊 
	總計 
	直轄市、縣(市)環保局 
	環保署督察大隊

	地區別 
	檢驗數 
	不合格數 
	不合格率 
	檢驗數 
	不合格數 
	檢驗數 
	不合格數 
	檢驗數 
	不合格數 
	不合格率 
	檢驗數 
	不合格數 
	檢驗數 
	不合格數

	台閩地區
	11,127
	40
	0.36
	11,127
	41
	0
	0
	314
	7
	2.23
	314
	7
	0
	0

	台灣地區
	10,871
	14
	0.13
	10,871
	15
	0
	0
	314
	7
	2.23
	314
	7
	0
	0

	台灣省
	9,577
	11
	0.11
	9,577
	12
	0
	0
	243
	7
	2.88
	243
	7
	0
	0

	台北縣
	386
	7
	1.81
	386
	7
	0
	0
	0
	0
	0.00
	0
	0
	0
	0

	宜蘭縣
	446
	0
	0.00
	446
	0
	0
	0
	24
	0
	0.00
	24
	0
	0
	0

	桃園縣
	594
	0
	0.00
	594
	0
	0
	0
	52
	0
	0.00
	52
	0
	0
	0

	新竹縣
	447
	0
	0.00
	447
	0
	0
	0
	2
	0
	0.00
	2
	0
	0
	0

	苗栗縣
	622
	0
	0.00
	622
	0
	0
	0
	13
	0
	0.00
	13
	0
	0
	0

	台中縣
	269
	2
	0.74
	269
	2
	0
	0
	30
	6
	20.00
	30
	6
	0
	0

	彰化縣
	326
	0
	0.00
	326
	0
	0
	0
	0
	0
	0.00
	0
	0
	0
	0

	南投縣
	365
	0
	0.00
	365
	0
	0
	0
	5
	0
	0.00
	5
	0
	0
	0

	雲林縣
	366
	1
	0.27
	366
	2
	0
	0
	23
	0
	0.00
	23
	0
	0
	0


	嘉義縣
	493
	0
	0.00
	493
	0
	0
	0
	0
	0
	0.00
	0
	0
	0
	0

	台南縣
	525
	0
	0.00
	525
	0
	0
	0
	1
	1
	100.00
	1
	1
	0
	0

	高雄縣
	586
	1
	0.17
	586
	1
	0
	0
	25
	0
	0.00
	25
	0
	0
	0

	屏東縣
	387
	0
	0.00
	387
	0
	0
	0
	0
	0
	0.00
	0
	0
	0
	0

	台東縣
	767
	0
	0.00
	767
	0
	0
	0
	11
	0
	0.00
	11
	0
	0
	0

	花蓮縣
	467
	0
	0.00
	467
	0
	0
	0
	9
	0
	0.00
	9
	0
	0
	0

	澎湖縣
	369
	0
	0.00
	369
	0
	0
	0
	48
	0
	0.00
	48
	0
	0
	0

	基隆市
	488
	0
	0.00
	488
	0
	0
	0
	0
	0
	0.00
	0
	0
	0
	0

	新竹市
	603
	0
	0.00
	603
	0
	0
	0
	0
	0
	0.00
	0
	0
	0
	0

	台中市
	540
	0
	0.00
	540
	0
	0
	0
	0
	0
	0.00
	0
	0
	0
	0

	嘉義市
	183
	0
	0.00
	183
	0
	0
	0
	0
	0
	0.00
	0
	0
	0
	0

	台南市
	348
	0
	0.00
	348
	0
	0
	0
	0
	0
	0.00
	0
	0
	0
	0

	台北市
	681
	3
	0.44
	681
	3
	0
	0
	11
	0
	0.00
	11
	0
	0
	0

	高雄市
	613
	0
	0.00
	613
	0
	0
	0
	60
	0
	0.00
	60
	0
	0
	0

	連江縣
	70
	4
	5.71
	70
	4
	0
	0
	0
	0
	0.00
	0
	0
	0
	0

	金門縣
	186
	22
	11.83
	186
	22
	0
	0
	0
	0
	0.00
	0
	0
	0
	0


附件二

自來水水質抽驗不合格資料                  98年1月至98年12月
	編號
	行政區
	日期
	不合格項目
	地點
	詳細地址
	抽驗單位

	1
	台北縣
	98.02.23
	濁度 
	三峽鎮介壽路1段147號 
	三峽鎮介壽路1段147號 
	台北縣

	2
	台北縣
	98.03.11
	pH值 
	坪林鄉水柳腳29號 
	坪林鄉水柳腳29號 
	台北縣

	3
	台北縣
	98.04.21
	濁度 
	汐止市建成街17號 
	汐止市建成街17號 
	台北縣

	4
	台北縣
	98.04.21
	濁度 
	汐止市大同路２段639號 
	汐止市大同路２段639號 
	台北縣

	5
	台北縣
	98.04.21
	濁度 
	汐止市大同路3段155號 
	汐止市大同路3段155號 
	台北縣

	6
	台北縣
	98.07.28
	濁度 
	萬里鄉瑪鋉路54巷20號 
	萬里鄉瑪鋉路54巷20號 
	台北縣

	7
	台北縣
	98.09.28
	大腸桿菌群，自由有效餘氯 
	汐止市大同路1段247號 
	汐止市大同路1段247號 
	台北縣

	8
	台中縣
	98.03.11
	濁度 
	東關路294號 
	東關路294號 
	台中縣

	9
	台中縣
	98.03.11
	濁度 
	東關路349-1號 
	東關路349-1號 
	台中縣

	10
	雲林縣
	98.05.12
	鐵，錳 
	橋頭村仁德路307號 
	橋頭村仁德路307號 
	雲林縣

	11
	高雄縣
	98.10.07
	濁度，鐵，錳 
	岡山路450號 
	岡山路450號 
	高雄縣

	12
	台北市
	98.03.10
	自由有效餘氯 
	中山北路5段82-1號 
	中山北路5段82-1號 
	台北市

	13
	台北市
	98.03.10
	自由有效餘氯 
	中山北路5段82-1號 
	中山北路5段82-1號 
	台北市

	14
	台北市
	98.04.20
	自由有效餘氯 
	南寧路46號 
	南寧路46號 
	台北市

	15
	連江縣
	98.04.21
	總菌落數 
	儲水澳淨水廠 
	儲水澳淨水廠 
	連江縣

	16
	連江縣
	98.04.21
	總溶解固體量 
	勝利水庫淨水廠 
	勝利水庫淨水廠 
	連江縣

	17
	連江縣
	98.08.03
	總三鹵甲烷 
	勝利水庫淨水廠 
	勝利水庫淨水廠 
	連江縣

	18
	連江縣
	98.09.16
	總菌落數，色度，錳，氨氮 
	中柱配水池 
	中柱配水池 
	連江縣

	19
	金門縣
	98.02.16
	總溶解固體量 
	西口村紅山頂 
	西口村紅山頂 
	金門縣

	20
	金門縣
	98.03.30
	總溶解固體量 
	紅山淨水場 
	紅山淨水場 
	金門縣

	21
	金門縣
	98.03.30
	自由有效餘氯 
	龍蟠山供水站 
	龍蟠山供水站 
	金門縣

	22
	金門縣
	98.03.30
	pH值 
	后頭供水站 
	后頭供水站 
	金門縣

	23
	金門縣
	98.04.13
	自由有效餘氯 
	后頭供水站 
	后頭供水站 
	金門縣

	24
	金門縣
	98.04.13
	總溶解固體量 
	紅山淨水場 
	紅山淨水場 
	金門縣

	25
	金門縣
	98.07.07
	亞硝酸鹽氮 
	莒光供水站 
	莒光供水站 
	金門縣

	26
	金門縣
	98.07.07
	亞硝酸鹽氮 
	舊金城供水站 
	舊金城供水站 
	金門縣

	27
	金門縣
	98.07.07
	亞硝酸鹽氮 
	瓊林供水站 
	瓊林供水站 
	金門縣

	28
	金門縣
	98.07.07
	亞硝酸鹽氮 
	昔果山供水站 
	昔果山供水站 
	金門縣

	29
	金門縣
	98.07.07
	亞硝酸鹽氮 
	東堡溝供水站 
	東堡溝供水站 
	金門縣

	30
	金門縣
	98.08.05
	色度 
	東堡溝供水站 
	東堡溝供水站 
	金門縣

	31
	金門縣
	98.08.05
	色度 
	龍蟠山 
	龍蟠山 
	金門縣

	32
	金門縣
	98.08.06
	色度 
	太湖淨水廠 
	太湖淨水廠 
	金門縣

	33
	金門縣
	98.09.07
	色度 
	龍蟠山 
	龍蟠山 
	金門縣

	34
	金門縣
	98.09.08
	總三鹵甲烷 
	太湖淨水廠 
	太湖淨水廠 
	金門縣

	35
	金門縣
	98.09.08
	色度 
	陽明加壓站 
	陽明加壓站 
	金門縣

	36
	金門縣
	98.10.05
	色度 
	西口村紅山頂 
	西口村紅山頂 
	金門縣

	37
	金門縣
	98.10.06
	色度 
	蓮庵村太湖路五號 
	蓮庵村太湖路五號 
	金門縣

	38
	金門縣
	98.11.02
	色度 
	東堡溝供水站 
	東堡溝供水站 
	金門縣

	39
	金門縣
	98.11.02
	色度 
	紅山淨水場 
	紅山淨水場 
	金門縣

	40
	金門縣
	98.12.07
	色度 
	龍蟠山供水站 
	龍蟠山供水站 
	金門縣


	水質項目
	對人體健康影響
	國內現行標準(單位)

	1.大腸桿菌群密度
	水中出現大腸桿菌群時，表示可能會有其他致病菌同時出現。
	（1） 多管發酵法：

6（MPN/100mL）
（2） 濾膜法：

6（CFU/100mL）

	2.總菌落數
	為評估消毒效率的要項。
	100(CFU/mL

	3.濁度
	（1） 當濁度大於lNTU時，將影響消毒效率：而大於5NTU時肉眼可辨，會造成消費者之抱怨。
（2） 濁度過高可能於顆粒中藏匿微生物進而影響人體健康。
	2(NTU)

	4.色度
	屬影響適飲性項目。由於原水中色度大都來自有機物(尤其腐植質)，色度可視為有機污染之指標之一。
	5(鉑鈷單位)

	5.亞硝酸鹽氮 (以氮計)
	為毒性物質之一，人體內亞硝酸鹽主要為硝酸鹽在體內轉換而成，在高濃度時會產生心血管方面之疾病，低濃度時會發生變性血色蛋白血症(發生於嬰孩則稱為藍嬰症)，症狀為皮膚出現藍紫色之斑紋及呼吸急促等。
	0.1(mg/L)

	6.總三鹵甲烷
	三鹵甲烷存自來水中常見的有氯仿、溴仿、二溴一氯甲烷、一溴二氯甲烷等，其中以氯仿之出現頻率最高，氯仿可使中樞神經系統衰退，並且還會影響到肝臟、腎臟之功能。
	0.08(mg/L)


飲附件三飲飲不合格水質項目對人體健康之影響及其現行標準
	水質項目
	對人體健康影響
	國內現行標準(單位)

	7.鐵
	屬人體必要元素之一，不具毒性，惟濃度高造成色度增加、斑點及味覺上之困擾等。
	0.3(mg/L)

	8.錳
	屬人體必要微量元素之一，屬低毒或無毒性物質。和鐵類似，管線中錳含量過高時，洗衣會有斑點污染及產生味覺、嗅覺之困擾。
	0.05(mg/L)

	9.氨氮 (以氮計)
	(1)水體中氨氯主要來源為農 業、畜牧、工業廢水與家庭污水排放，因此，氨氮常被視為重要人為污染指標。
(2)氨氯一般被視為低毒性，在飲水中主要影響是味覺上之困擾，其它影響包括和氯消毒劑形成氯氨，因而降低消毒效率，或轉變為具危害性之亞硝酸鹽。
	0.1(mg/L)

	10.總溶解固體量
	(1)總溶解固體量為多種物質之總稱，主要包括碳酸氫根離子、氯鹽、硫酸鹽、鈣、鎂、鈉、鉀等無機鹽及少量可溶性之有機物質。

(2)飲水中總溶解固體量對於該地區民眾患病率及死亡率並無明顯之直接關連，總溶解固體量主要影響在味覺口感方面，一般認為低於600mg/L之水質口感最佳，通常超過1,200mg/L時，才會令消費者無法接受。
	500(mg/L)

	11.自由有效餘氯(僅限加氯消毒之供水系統)
	氯溶於水中後會產主HOCl-、OCl-、H+、Cl-等反應物。氯在水中濃度約2-3mg/L時，人類嗅覺即能感受到其特殊刺激之氣味，由於人體之唾及胃液能迅速反應而消除少量餘氯因此含量在5Omg/L時，仍不致產生不良影響。
	0.2-1.0(mg/L) 

	水質項目
	對人體健康影響
	國內現行標準(單位)

	12.pH值
	pH值過低(過酸)時，會造成配水系統中管線腐蝕，使水質中鉛、銅、鋅等重金屬含量過高，pH值過(>8.5)時，會造成消毒效率降低，且會有苦味及管垢產主之困擾，故在健康上pH值影響屬間接性。至於pH值對人體之直接影響，查許多酸性或鹼性食物攝入
體內對健康並無影響，通常在相當極端之pH值時方會危害人體。
	6.0-8.5




	稽查別
	設備維護管理稽查
	設備水質抽驗結果

	場所別
	總計
	各級學校
	其他場所
	總計
	各級學校
	其他場所

	縣市別
	稽查件數
	處分件數
	處分率(%)
	稽查件數
	處分件數
	稽查件數
	處分件數
	檢驗件數
	不合格數
	不合格率(%)
	檢驗件數
	不合格數
	檢驗件數
	不合格數

	台閩地區
	6,089
	3
	0.1
	4,125
	0
	1,964
	3
	6,644
	-
	0.0
	4,892
	-
	1,752
	-

	台灣地區
	5,929
	3
	0.1
	4,023
	0
	1,906
	3
	6,481
	-
	0.0
	4,787
	-
	1,694
	-

	台灣省
	5,191
	3
	0.1
	3,722
	0
	1,469
	3
	6,014
	-
	0.0
	4,524
	-
	1,490
	-

	台北縣
	222
	0
	0.0
	0
	0
	222
	0
	222
	-
	0.0
	0
	-
	222
	-

	宜蘭縣
	180
	0
	0.0
	119
	0
	61
	0
	131
	-
	0.0
	121
	-
	10
	-


	桃園縣
	240
	0
	0.0
	239
	0
	1
	0
	232
	-
	0.0
	232
	-
	0
	-

	新竹縣
	1,137
	0
	0.0
	1,134
	0
	3
	0
	1,828
	-
	0.0
	1,818
	-
	10
	-

	苗栗縣
	280
	0
	0.0
	254
	0
	26
	0
	435
	-
	0.0
	386
	-
	49
	-

	台中縣
	196
	0
	0.0
	118
	0
	78
	0
	177
	-
	0.0
	110
	-
	67
	-

	彰化縣
	89
	0
	0.0
	89
	0
	0
	0
	43
	-
	0.0
	43
	-
	0
	-

	南投縣
	63
	0
	0.0
	38
	0
	25
	0
	48
	-
	0.0
	29
	-
	19
	-

	雲林縣
	97
	0
	0.0
	97
	0
	0
	0
	96
	-
	0.0
	96
	-
	0
	-

	嘉義縣
	221
	0
	0.0
	189
	0
	32
	0
	227
	-
	0.0
	189
	-
	38
	-

	台南縣
	262
	0
	0.0
	114
	0
	148
	0
	169
	-
	0.0
	83
	-
	86
	-

	高雄縣
	247
	0
	0.0
	130
	0
	117
	0
	183
	-
	0.0
	102
	-
	81
	-

	屏東縣
	241
	3
	1.2
	182
	0
	59
	3
	196
	-
	0.0
	170
	-
	26
	-

	台東縣
	201
	0
	0.0
	101
	0
	100
	0
	112
	-
	0.0
	72
	-
	40
	-

	花蓮縣
	196
	0
	0.0
	157
	0
	39
	0
	127
	-
	0.0
	72
	-
	55
	-

	澎湖縣
	48
	0
	0.0
	12
	0
	36
	0
	48
	-
	0.0
	12
	-
	36
	-

	基隆市
	272
	0
	0.0
	181
	0
	91
	0
	252
	-
	0.0
	180
	-
	72
	-

	新竹市
	181
	0
	0.0
	93
	0
	88
	0
	224
	-
	0.0
	205
	-
	19
	-

	台中市
	463
	0
	0.0
	315
	0
	148
	0
	455
	-
	0.0
	314
	-
	141
	-

	嘉義市
	174
	0
	0.0
	97
	0
	77
	0
	252
	-
	0.0
	192
	-
	60
	-

	台南市
	181
	0
	0.0
	63
	0
	118
	0
	557
	-
	0.0
	98
	-
	459
	-

	台北市
	348
	0
	0.0
	251
	0
	97
	0
	309
	-
	0.0
	251
	-
	58
	-

	高雄市
	390
	0
	0.0
	50
	0
	340
	0
	158
	-
	0.0
	12
	-
	146
	-

	連江縣
	41
	0
	0.0
	29
	0
	12
	0
	44
	-
	0.0
	32
	-
	12
	-

	金門縣
	119
	0
	0.0
	73
	0
	46
	0
	119
	-
	0.0
	73
	-
	46
	-


附件四  飲用水設備管理及水質稽查成果            98年1月至98年12月
