附表一
放流水標準管制項目及限值

	適用對象
	管制項目
	限值(CFU/100mL)
	備註說明

	屠宰業
	大腸桿菌群
	200,000
	自發布日施行。

	食品製造業
	大腸桿菌群
	200,000
	1.適用具動物屍體化製製程之事業。

2.自發布日施行。

	廢棄物焚化廠或其他廢棄物處理廠(場)
	大腸桿菌群
	200,000
	


第1頁/共2頁

