附表-查處結果
違規行為件數統計表
	違規行為
	違反法條
	違規件數

	放流水未符合放流水標準
	水污染防治法第7條
	33

	未申請或變更廢水排放許可
	水污染防治法第14條
	9

	與水污染防治措施登記內容不符
	水污染防治法第18條
	22

	廢水排放於水污染管制區等
	水污染防治法第19、30、52條
	6

	廢棄物申報及貯存設施不符規定
	廢棄物清理法第31、36條
	10

	未依空氣污染操作許可內容進行操作等
	空氣污染防制法第24條
	10

	合     計
	
	81


	工廠
名稱
	查處情形概述

	
	代操作者
	違 規 情 形
	承受水體

	吉發
	協雅環保
	1.廢水未符合放流水標準，廢水繞流排放（40.5℃）。
2.使用地下水與水污染防治措施計畫不符。
3.以地下水稀釋廢水。
4.洗滌塔廢液未納入廢水處理。
5.廢水貯存於非法儲槽。
6.污泥產量偏低。
	老街溪

	永吉
	環台環保
	1.繞流排放廢酸液(pH 3.4)於雨水溝(水污染管制區)。
2.廢水設施及管線未清楚標示。
3.非法儲槽貯存廢水。
4.廢水滲出溢散污染地面。
5.雨污水未完全分流。
6.污泥產量偏低。
	老街溪

	麒勝
	協雅環保
	1.排放廢水未符合放流水標準（39.5℃）。
2.設有未經核可管線(快混慢混池)與水措不符。
3.使用自來水與鍋爐廢水稀釋廢水。
4.廢水滲出溢散污染地面。
5.污泥產量偏低。
	老街溪

	冠順
	協雅環保
	1.使用地下水與水措不符。
2.處理設施單元未標示。
3.以地下水稀釋廢水。
4.空污設備操作參數與許可不符。
5.廢棄物貯存區未以中文標示。
6.廢棉絮未提報於廢清書。
7.污泥產量偏低。
	老街溪

	東欣
	無
	1.新租設廠房產出之廢水未納入許可登記、管路未悉依規定設置流量計、未清楚標示管線名稱及流向。
2.廢棄物露天貯存且未標示。
3.使用地下水與廢清書不符、廢水量未照實申報、鍋爐燃料變更未申報。
	樹林溪

	遠東新世紀觀音廠
	無
	1.廢水處理設施部分未標示、增設廢水處理單元與水措不符。
2.未依規定取得許可證後進行運作及排放廢水。
3.生活垃圾申報有誤差。
	樹林溪

	富順
	無
	1.產出之ㄧ般事業廢棄物(R-1101煤灰)，露天貯存堆置於廠內，該貯存明顯處未以中文標示廢棄物名稱，且貯存設施未有防止地面水、雨水及地下水滲入之措施。
2.該廠廢水處理設備，經採樣、評估後，其處理效率老舊功能不足。

3.以該廠廢水產生量，其污泥之產出量偏低。
	樹林溪

	錦美
	無
	1. 該廠廢水處理設備，經採樣、評估後，其處理效率老舊功能不足。
2.以該廠廢水產生量，其污泥之產出量偏低。
	樹林溪

	俊紡
	無
	1.地下之廢水處理單元，與水污染防治許可證不符。
2.該廠廢水處理設備，經採樣、評估後，其處理效率老舊功能不足。

3.以該廠廢水產生量，其污泥之產出量偏低。
	樹林溪


