高雄縣全國仁武加油站相關基本資料


 名稱：全國加油站股份有限公司仁武加油站
地址：高雄縣仁武鄉鳳仁路166號（高雄縣仁武鄉仁德段1063-2、1171及1172地號）
	污染物項目
	管制標準

單位：(mg/L)
	污染濃度

單位：(mg/L)
	倍數

	地下水
	苯
	0.050
	0.274
	5.5

	土壤
	苯
	5
	61
	12.2

	
	甲苯
	500
	710
	1.4

	
	乙苯
	250
	272
	1.1

	
	二甲苯
	500
	1266
	2.5

	
	總石油碳氫化合物
	1000
	30,100
	30.1


（地下水資料為96年2月1日採樣；土壤資料為95年12月5日採樣）





















PAGE  
1

