比對儀器特性一覽表 （以PM2.5為例）
	
	日本晶片（儀器A）
	大陸晶片（儀器B）

	儀器來源
	廠商無償提供
	清華大學提供

	進樣方式
	溫度差造成氣體流動
	內建風扇 (Pump)

	檢驗方式
	粉塵感測器
	粉塵感測器

	成本/價格
	6,000元
	500 ~ 1,500元

	資料傳輸
	手機或平板APP為主
	手機APP或電腦為主

	檢驗頻率
	30秒一筆
15分鐘平均數據表示
	可調整
目前30秒一筆

	備註
	可調整顆粒密度或轉換係數(K)，計算方式多元化
	可調整
顆粒密度或轉換係數


[image: image1.emf]由廠商自發性提出手持式機型/規格

公告比對計畫、規劃比對項目、時間點

(1)廠商提供每機型至少7台設備同時參與比對

(2)由環檢所整理參與比對廠商及設備數量

於設計之比對環境/採樣點同步進行比對

由檢驗所彙整測試結果數據出具比對設備之

準確度、精密度等測試結果報告

選擇手持式機型

比對計畫建立

廠商提供設備參與比對

同步進行比對

測試結果及測試結果報告

本署檢驗所


[image: image2.jpg]



[image: image3.png]FH AR B SH

!

AR ZZEEEE (ER 5 -
NG ERERE)

!

3 4E 48 0L 2 A8 [F) L %6 S
FH X F IR BATIEH AR

!

SR - B

!

BIRE R R LLHERRE

1
|t

A6 T AT R AR
(B2EZ ~PMEEZE)






未來比對流程圖建議








