環保署檢驗所大陸組合屋室內空氣品質監測結果

	監測時間
	甲醛監測值
	TVOC監測值
	監測條件

	第1小時

（0821 22:00-23：00）
	未檢出
	11.3 ppm
	未通風

室溫：30.0℃

	第4小時

（0822 01:57-02：57）
	未檢出
	15.7 ppm
	未通風

室溫：29.5℃

	第8小時

（0822 05:50-06：50）
	未檢出
	12.7 ppm
	未通風

室溫：28.5℃

	第12小時

（0822 09：58-10：58）
	未檢出
	9.1 ppm
	未通風

室溫：29.5℃

	第14小時

（0822 11:59-12：59）
	未檢出
	4.1 ppm
	未通風

室溫：34.5℃

	第16小時

（0822 13：58-14：58）
	未檢出
	3.5 ppm
	未通風

室溫：34.5℃

	第18小時

（0822 15:53-16：53）
	未檢出
	1.2 ppm
	通風

室溫：29.5℃

	第24小時

（0822 20:10-21：10）
	未檢出
	1.3 ppm
	通風

室溫：29.5℃

	第28小時

（0823 00:00-01：00）
	未檢出
	1.7 ppm
	通風

室溫：28.0℃


註：室內空氣品質建議值:3 ppm

[image: image1.wmf]0

4

8

12

16

8/21

22時

8/22

02時

8/22

06時

8/22

10時

8/22

12時

8/22

14時

8/22

16時

8/22

20時

8/23

00時

時間

TVOC濃度(ppm)�

[image: image2.wmf]0

4

8

12

16

8/21

22時

8/22

02時

8/22

06時

8/22

10時

8/22

12時

8/22

14時

8/22

16時

8/22

20時

8/23

00時

時間

TVOC濃度(ppm)�

 大陸組合屋室內空氣品質之總揮發性有機化合物濃度變化圖
室內空氣品質建議值3 ppm





� EMBED Excel.Chart.8 \s ���








1
1

_1312530092.xls
Chart6

		8/21 22時

		8/22 02時

		8/22 06時

		8/22 10時

		8/22 12時

		8/22 14時

		8/22 16時

		8/22 20時

		8/23 00時



時間

TVOC濃度(ppm)

11.25

15.69

12.7

9.08

4.09

3.45

1.18

1.29

1.71



甲醛報告

		屏東縣佳冬鄉組合屋室內空氣中甲醛濃度檢測結果

		樣品編號		採樣地點		採樣日期		採樣時間		大氣壓力(mmHg)		溫度(℃)		採氣體積(NL)		檢測濃度(ppm)		備註		環署建議值(ppm)

		A982324		上風處		980820		1645-1745		760.5		32.0		5.37		ND		密閉		0.1

		A982325		組合屋內		980821		1921-2021		758.5		30.0		5.40		ND		密閉		0.1

		0								0.0		0.0		0.00		0.00				0.1

		0								0.0		0.0		0.00		0.00				0.1

		0								0.0		0.0		0.00		0.00				0.1

		0								0.0		0.0		0.00		0.00				0.1

		0								0.0		0.0		0.00		0.00				0.1

		0								0.0		0.0		0.00		0.00				0.1

		0								0.0		0.0		0.00		0.00				0.1

		0								0.0		0.0		0.00		0.00				0.1

		0								0.0		0.0		0.00		0.00				0.1

		0								0.0		0.0		0.00		0.00				0.1

		0								0.0		0.0		0.00		0.00				0.1

		0								0.0		0.0		0.00		0.00				0.1

		0								0.0		0.0		0.00		0.00				0.1

		0								0.0		0.0		0.00		0.00				0.1

		0								0.0		0.0		0.00		0.00				0.1

		0								0.0		0.0		0.00		0.00				0.1

		0								0.0		0.0		0.00		0.00				0.1

		0								0.0		0.0		0.00		0.00				0.1





甲醛原始數據

		

		樣品編號		大氣壓力(mmHg)		溫度(℃)		採氣體積(L)		標準體積(NL)		檢液濃度(mg/mL)		排放濃度(ppm)		簡易儀器測值(ppm)		差異百分比		換算因子

		A982324		760.5		32		6.00		5.3740250216		ND		ND		0.02		0		18.6666666667

		A982325		758.5		30		6.00		5.3952709745		ND		ND		0.01		0		18.6666666667

								6.00		0				0

								6.00		0				0

								6.00		0				0

								6.00		0				0

								6.00		0				0

								6.00		0				0

								6.00		0				0

								6.00		0				0

								6.00		0				0

								6.00		0				0

								6.00		0				0

								6.00		0				0

								6.00		0				0

								6.00		0				0

								6.00		0				0

								6.00		0				0

								6.00		0				0

								6.00		0				0





總揮發性有機物

		屏東縣佳冬鄉組合屋室內空氣中總輝性有機物濃度檢測結果

		樣品編號		採樣地點		採樣日期		採樣時間		大氣壓力(mmHg)		溫度(℃)		檢測濃度(ppm)		備註		簡易儀器測值(ppm)		環署建議值(ppm)

		A982304		上風處		98.8.20		16:46-17:46		760.5		32.0		0.4		開放(背景)				3

		A982305		組合屋內		98.8.21		19:44-20:44		758.5		30.0		16.2		密閉				3

		A982306		組合屋內		98.8.21		22:00-23:00		758.0		30.0		11.3		密閉				3

		A982307		屋外上風處		98.8.21		23:03-00:03		758.5		26.0		0.4		開放(背景)				3		*

		A982308		組合屋內		98.8.22		01:57-02:57		759.5		29.5		15.7		密閉				3

		A982309		組合屋內		98.8.22		05:50-06:50		758.5		28.5		12.7		密閉				3		*

		A982310		屋外上風處		98.8.22		05:58-06:58		758.5		26.0		0.3		開放(背景)				3

		A982311		組合屋內		98.8.22		09:58-10:58		761.5		29.5		9.1		密閉				3

		A982312		組合屋內		98.8.22		11:59-12:59		761.5		34.5		4.1		密閉		0.821		3

		A982313		屋外南方10m		98.8.22		11:57-12:57		760.5		36.5		0.4		開放(背景)		0.14		3

		A982314		屋外北方土堆		98.8.22		12:23-13:23		760.5		36.5		0.3		開放(背景)				3

		A982315		組合屋內		98.8.22		13:58-14:58		761.0		34.5		3.5		密閉		0.109		3

		A982316		組合屋內		98.8.22		15:53-16:53		757.5		29.5		1.2		開放(下雨)		9.985		3

		A982317		屋外東南方		98.8.22		15:55-16:55		758.5		28.0		0.4		開放(背景)				3

		A982318		組合屋內		98.8.22		20:10-21:10		758.5		29.5		1.3		開放(下雨)		17		3

		A982319		屋外東方		98.8.22		20:15-21:15		759.0		28.0		0.3		開放(背景)				3

		A982320		組合屋內		98.8.23		00:00-01:00		759.5		28.0		1.7		開放		16.4		3

		A982321		屋外東方		98.8.23		00:00-01:00		758.0		27.0		0.3		開放(背景)				3

																				3

																				3





圖

		

		時間		檢測濃度(ppm)		備註

		8/21 22時		11.3		密閉

		8/22 02時		15.7		密閉

		8/22 06時		12.7		密閉

		8/22 10時		9.1		密閉

		8/22 12時		4.1		密閉

		8/22 14時		3.5		密閉

		8/22 16時		1.2		開放(下雨)

		8/22 20時		1.3		開放(下雨)

		8/23 00時		1.7		開放





圖

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



時間

TVOC濃度(ppm)




