附表、行政院環境保護署98年海灘水質監測
第5次監測結果(採樣日期7月12~13日)

	項目
	採樣日期
	採樣時天候
	潮汐
	大腸桿菌群*

(菌落數/100毫升)
	腸球菌群**
(菌落數/100毫升)
	試分級

	福隆
	98.7.13
	陰偶雨
	漲潮
	13
	43
	優良

	新金山
	98.7.13
	晴
	漲潮
	小於10
	小於10
	優良

	白沙灣
	98.7.13
	晴
	漲潮
	184
	23
	優良

	通霄
	98.7.13
	陰
	退潮
	601
	小於10
	優良

	旗津
	98.7.12
	晴
	漲潮
	59
	小於10
	優良

	西子灣
	98.7.13
	陰
	漲潮
	46
	小於10
	優良

	墾丁跳石(南灣休憩區海岸)
	98.7.13
	陰
	漲潮
	小於10
	小於10
	優良

	杉原
	98.7.13
	晴
	退潮
	小於10
	小於10
	優良

	七星潭
	98.7.13
	雨
	漲潮
	5,232
	561
	不適合游泳

	山水
	98.7.13
	晴
	退潮
	小於10
	小於10
	優良


*  大腸桿菌群單位:CFU/100mL，即每100mL水樣之菌落數
** 腸球菌群單位:MPN/100mL，即每100mL水樣之最大可能菌落數
備註：
1. 各海水浴場均以大門為中心，左、中、右，每處各採一個水樣，範圍涵蓋海水浴場安全索範圍內。 

2. 監測結果係以左、中、右測值之幾何平均計算。 

3. 試分級：為兼顧水污染防治相關法令規定並以健康風險評估觀念導向，先以適用於游泳的甲類海域之海洋環境品質標準中—大腸桿菌群菌落數為主要判定依據，符合甲類海域之海洋環境品質標準者(即大腸桿菌群之菌落數1000 CFU/100mL以下)，再參考世界衛生組織及美國環保署之建議，以腸球菌群為娛樂用水水質分級，如下表： 

	水質分類 
	參考限值（以測點左、中、右水樣幾何平均計算） 

	適合游泳
(符合甲類)
	優良 
	大腸桿菌群≦ 1000 CFU/100mL，且腸球菌群≦ 50 MPN/100mL 

	
	普通 
	大腸桿菌群≦ 1000 CFU/100mL，且腸球菌群＞ 50 MPN/100mL

	不適合游泳
(不符合甲類)
	大腸桿菌群＞ 1000 CFU/100mL 


4. 檢驗方法：
(1) NIEA E202.53B水中大腸桿菌群檢測方法。
(2) NIEA E235.51C水中腸球菌檢測方法。
5. 金門后湖、馬祖珠螺灣等2處海灘於7月份規劃監測兩次，第一次於7月5~6日完成，均為優良等級，第二次預計於7月19~20日執行。
6. 歷次監測結果詳本署「海灘水質網」，針對水質不適合游泳者並提供簡訊通知服務，歡迎民眾訂閱簡訊，或上網查詢相關資訊，「海灘水質」網址http://www.epa.gov.tw/beach。
PAGE  
1

