【備註】

各式體溫計參考零售價格及功能比較表

	項目
	水銀體溫計
	接觸式電子式體溫計
	紅外線

額溫槍
	紅外線

耳溫槍

	零 售 價 格 (元)
	一般
	基礎體溫計
	100-350
	1300-3000
	800-2200

	
	15-50
	150-200
	
	
	

	優點
	價格低廉
	容易使用

易判讀量測值
	測量快速、方便
	測量快速

準確度高

	缺點
	量測時間較長

易破損

危害風險大
	－
	缺乏準確度報告

穩定性待加強
	

	檢定公差
	±0.1℃
	±0.1℃
	－
	－

	檢查公差
	±0.1℃
	±0.1℃
	－
	－


　　
PAGE  
1

