附件一  28項新增未列管物染物候選清單
	類別
	編號
	中文名稱
	英文名稱
	美國環保署

致癌性分類

	致病性微生物原蟲
	1
	糞便性大腸桿菌群
	Fecal Coliform
	—

	
	2
	大腸桿菌
	Escherichia coli
	—

	
	3
	隱孢子蟲 
	Cryptosporidium
	—

	
	4
	梨形鞭毛蟲 
	Giardia Lamblia
	—

	生物代謝產物
	5
	微囊藻毒-LR型
	Microcystins-LR
	       —

	消毒副產物
	6
	鹵乙酸類
	Haloacetic acids (HAAs)
	一氯乙酸: —
二氯乙酸:B2 

 三氯乙酸: C


	
	7
	醛類
	Aldehyde
	B1

	農藥
	8
	陶斯松
	Chlorpyrifos
	D

	
	9
	大滅松
	Dimethoate
	—

	
	10
	福瑞松
	Phorate
	D

	
	11
	托福松
	Terbufos
	—

	揮發性有機物

	12
	二氯甲烷
	Dichloromethane
	B2

	
	13
	1,1-二氯乙烷
	1,1- Dichloroethane
	C

	
	14
	1,2-二氯丙烷
	1,2- Dichloropropane
	B2

	
	15
	順1,2-二氯乙烯
	Cis-1,2-dichloroethene
	D

	
	16
	反1,2-二氯乙烯
	Trans-1,2- dichloroethene
	D

	
	17
	四氯乙烯
	tetrachloroethene
	—

	
	18
	一氯苯
	Chlorobenzene
	D

	
	19
	1,2-二氯苯
	1,2- Dichlorobenzene
	D

	
	20
	1,4-二氯苯
	1,4- Dichlorobenzene
	C

	
	21
	甲苯
	Toluene
	—

	
	22
	乙苯
	Ethylbenzene
	D

	
	23
	二甲苯
	Xylene
	—

	
	24
	苯乙烯
	Styrene
	C

	金屬
	25
	鋁
	Aluminum
	—

	持久性難分解有機物
	26
	壬基酚
	Nonylphenol
	—

	
	27
	鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯
	Di-(2-ethylhexyl)phthalate
	B2

	
	28
	雙酚A
	Bisphenol A
	        —


備註:1.美國環保署致癌分類：Group B：可能為人類致癌物質，其中B1：基於對人類有限之致癌證據；B2：有充分之動物證據，但缺少或無人類致癌證據；Group C：可能為人類致癌物質(基於不足之動物證據且無人類致癌證據)；Group D：無法分類為人類致癌物質。

備註2.參考資料來源:行政院環保署97年專案研究計畫:「飲用水水源及水質標準中列管污染物篩選與監測計畫(1/3) 」(計畫編號:EPA-96-U1J1-02-102)  執行單位：淡江大學水資源及環境工程學系 主持人:康世芳教授 協同主持人:張怡怡教授  顧問:蔣本基教授、王根樹教授。
