附表一
放流水標準管制項目及限值
	適用對象
	管制項目
	限值(pg I-TEQ/L)
	備註說明

	事業、污水下水道系統及建築物污水處理設施共同適用
	戴奧辛
	5
	1.適用新設事業包括紙漿製造業、從事氯乙烯製造之化工業，及具廢棄物焚化設施，其空氣污染防制設備採濕式或半乾式洗滌設施處理並產生廢水進入廢水處理設施之事業。
2.自發布日施行。

	
	
	10
	1.適用既設事業包括紙漿製造業、從事氯乙烯製造之化工業，及具廢棄物焚化設施，其空氣污染防制設備採濕式或半乾式洗滌設施處理並產生廢水進入廢水處理設施之事業。
2自發布日施行。


第1頁/共2頁

