違反水污染防治法罰鍰額度裁罰準則修正草案總說明
鑑於水污染防治法（以下簡稱本法）於一百零四年二月四日修正公布，其中為有效遏止業者排放廢水超標、任意繞流排放、非法稀釋、未具備足夠之功能及設備，以及未維持廢（污）水（前）處理設施正常操作等違規行為，爰修正本法第四十條第一項及增訂第四十六條之一之罰鍰，將法定罰鍰最高額提高至新臺幣二千萬元，另對於其他可能導致實質污染之違規行為等十三條罰則，其罰鍰上限均提升至十倍。
為使主管機關裁處罰鍰額度符合比例原則，現行「違反水污染防治法罰鍰額度裁罰準則」有重新檢討修正之必要，以因應本法罰則之大幅修正，爰依違規行為之案件類型、違規情節、承受水體特性、事業或污水下水道系統規模等，分別訂定不同之處分點數，據以計算罰鍰額度，爰擬具「違反水污染防治法罰鍰額度裁罰準則」修正草案，其要點如下：
一、法源依據。（修正條文第一條）
二、管制對象適用之附表。（修正條文第二條）
三、罰鍰額度計算方式。（修正條文第三條）
四、一行為違反本法數個規定而應處罰鍰者，應依法定罰鍰額度最高者裁處。（修正條文第四條）
五、計算罰鍰超過該處罰條款規定之法定罰鍰額上、下限時之裁處原則。（修正條文第五條）
六、違反本法案件達情節重大者之裁處規定。（修正條文第六條）
七、改善期間排放廢(污)水違反本法規定時，依不惡化原則對當次違反規定應按次裁罰。（修正條文第七條）
八、本準則施行日。（修正條文第八條）
違反水污染防治法罰鍰額度裁罰準則修正草案條文對照表
	修正條文
	現行條文
	說明

	第一條　本準則依水污染防治法（以下簡稱本法）第六十六條之一規定訂定之。
	第一條  本準則依水污染防治法（以下簡稱本法）第六十六條之一規定訂定之。
	本條未修正。

	第二條　違反本法規定者，罰鍰額度除依下列規定附表一至附表八所列情事裁處外，依行政罰法第十八條第一項規定，應審酌違反本法義務行為應受責難程度、所生影響，並得考量受處罰者之資力。
一、畜牧業適用附表一。
二、社區及其他指定地區或場所專用污水下水道系統適用附表二。
三、前二款以外之事業或污水下水道系統適用附表三。
四、建築物污水處理設施適用附表四。
五、違反本法第三十條水污染管制區內禁止行為者，適用附表五。
六、違反本法第十一條第四項所定辦法，逾期九十日仍未繳納水污染防治費者適用附表六。
七、違反依本法第二十條第三項、第二十二條、第三十一條第二項、第三十二條第四項或第三十三條第二項規定，有申報義務而不為申報者，適用附表七。
八、違反本法各條款對應之處分基數，適用附表八。
	第二條　違反本法規定者，罰鍰額度除依附表所列情事裁處外，依行政罰法第十八條第一項規定，應審酌違反本法義務行為應受責難程度、所生影響及因違反本法義務所得之利益，並得考量受處罰者之資力。
	1、 本法第六十六條之二已增訂除裁處罰鍰外，得追繳其所得利益法源依據，爰刪除現行條文違規行為裁處時應審酌違反本法義務所得之利益之規定。
2、 附表一至附表七明定適用對象，並彙整違反本法各條文對應之點數。
3、 附表八依違規情節程度明定一般違規與嚴重違規之處分基數。但考量畜牧業資力，及公共、社區、其他指定地區或場所專用污水下水道系統及建築物污水處理設施之廢(污)水特性危害性低且非屬營利單位，爰另訂其處分基數規定。


	第三條　依前條附表一至附表五所列情事之點數計算罰鍰額度，其計算公式如下：
罰鍰額度=處分點數×處分基數
依前條附表六或附表七計算罰鍰額度，應依所列情事對應之罰鍰金額裁處之。
	
	一、本條新增。
二、罰鍰額度計算方式。
三、畜牧業以外之事業於夜間繞流排放，屬附表八所稱嚴重違規，應依違反本法第十八條之一規定，按本法第四十六條之一規定裁處，額度計算時即依附表三計算處分點數，處分基數依附表八以罰鍰下限六萬元計算之。又例如，畜牧業放流口未設置告示牌，屬一般違規，應依違反本法第十八條規定，按本法第四十六條規定裁處，額度計算時即依附表一計算處分點數，處分基數依附表八以一千六百六十七元計算之。

	第四條　一行為違反本法數個規定，應依法定罰鍰額度最高之規定裁處之，於法定罰鍰額度最高額相同時，則以其法定罰鍰額度最低額最高者裁處之。
主管機關應依前項確定違規行為據以裁處之條文後，再擇第二條規定附表所列情事裁處之。
	第三條　一行為違反本法數個規定，應依法定罰鍰額最高之規定及附表所列情事計算罰鍰額度裁處之。
	一、條次變更。
二、明定一行為違反數個本法義務規定而應處罰鍰者，參考行政罰法第二十四條規定，應依法定罰鍰額度上限最高者裁處之，如罰鍰額度上限相同時，則以其罰鍰額度下限最高者裁處之，而其裁處罰鍰額度則依本準則附表之裁處點數乘以處分基數之公式計算之。例如，畜牧業以外之事業同時違反本法第七條及第十八條規定時，因法定罰鍰額度第四十條高於第四十六條，故應依違反本法第七條規定，按本法第四十條規定裁處，額度計算時即依附表三計算處分點數，處分基數依附表八違規情節認定後計算之。又例如，畜牧業繞流排放而同時違反本法第七條及第十八條之一規定時，因法定罰鍰額度第四十六條之一高於第四十條第二項，故應依違反本法第十八條之一規定，按本法第四十六條之一規定裁處，額度計算時即依附表一計算處分點數，處分基數依附表八違規情節認定後計算之。又例如，畜牧業以外之事業同時違反本法第十四條第一項及第十八條規定時，因法定罰鍰額度上限相同，法定罰鍰額度下限第四十五條第二項高於第四十六條，故應依違反本法第十四條第一項規定，按本法第四十五條第二項規定裁處，額度計算時即依附表三計算處分點數，處分基數依附表八違規情節認定後計算之。

	
	第四條  一行為違反本法數個規定，且其法定罰鍰額均相同者，應先依附表所列情事分別計算罰鍰額度，再依罰鍰額度最高者裁處之。
	一、本條刪除。
二、依本次修正規定，係綜合考量各項違反本法行為之態樣，合併計算點數後乘以罰鍰基數作為罰鍰額度，已於修正條文第四條另為規範，爰刪除本條。

	
	第五條　主管機關審酌罰鍰額度時，於違反本法義務所得之利益，未超過法定罰鍰最高額時，應依第二條附表計算罰鍰，併加計違反本法義務所得之利益裁處，惟最高不得超過法定罰鍰最高額。
前項所得之利益超過法定罰鍰最高額時，應依行政罰法第十八條第二項規定，於所得利益之範圍內酌量加重，不受法定罰鍰最高額之限制。
	一、本條刪除。
二、配合本法第六十六條之二增訂，除裁處罰鍰外，得追繳其所得利益法源，爰刪除本條得於所得利益範圍內加重裁處，不受法定罰鍰最高額限制之規定。


	第五條　依本準則計算之罰鍰逾該法定罰鍰額上限者，以該法定罰鍰額上限裁處之，不足該法定罰鍰額下限者，以該法定罰鍰額下限裁處之。
社區、其他指定地區或場所專用污水下水道系統或建築物污水處理設施自本次違反之日起，往前回溯一年內無違反相同條款者，以該法定罰鍰額下限裁處之。
建築物污水處理設施違反本法第二十六條第一項規定，有規避、妨礙或拒絕查證時，罰鍰上限以新臺幣三十萬元為限。
	
	一、本條新增。
二、考量依本準則計算罰鍰額度時，若違規點數較少或較高時，裁處之罰鍰額度會有低於罰鍰下限過高於上限的情形，爰於第一項明定裁處上、下限。
三、考量社區、其他指定地區或場所專用污水下水道系統及建築物污水處理設施之廢(污)水特性危害性低且非屬營利單位，爰於第二項明定一年內第一次違犯規定者，處分罰鍰下限。第三項明定規避、妨礙或拒絕查證之罰鍰上限。

	第六條　屬本法第七十三條各款規定情節重大情形之一者，得以各該條最高罰鍰額度裁處之。
	第六條　屬本法第七十三條各款規定情節重大情形之一者，得以各該條最高罰鍰額度裁處之。
	本條未修正。

	
	第七條  (刪除)
	配合本次修正，一併調整條次。

	第七條　事業、污水下水道系統及建築物污水處理設施於改善期間，排放之廢(污)水超過原據以處罰之排放濃度或更形惡化者，應依本準則按次處罰。
	第八條　事業、污水下水道系統及建築物污水處理設施於改善期間，未進行污染改善及控管，經主管機關認定其違規行為仍持續或更形惡化者，按其違規行為，依本準則按次處罰。
	一、條次變更。
二、參考空氣污染防制法第七十二條第三項規定據以明定對改善期間排放之廢(污)水超過原據以處罰之排放濃度或更形惡化者之裁處，以期促使違反事業、污水下水道系統及建築物污水處理設施應於改善期間逐步改善。

	第八條　本準則自發布日施行。
	第九條  本準則自發布日施行。
	條次變更。



附表修正對照表
	修正規定
	現行規定
	說明

	(刪除)
	項次
	違反條款
	處罰條款及罰鍰
	污染源規模或類型(A)
	不符合放流水標準排放或其他污染行為(B)
	違規紀錄(C)
	承受水體或環境類型(D)
	其他(E)
	罰鍰計算
	1、 本附表刪除。
2、 由於大幅修正罰鍰額度計算方式，已無本附表之適用，爰予以刪除。

	
	一
	第七條第一項
(事業、污水下水道系統或建築物污水處理設施排放廢(污)水不符合放流水標準)
	一、依第四十條
事業(不含畜牧業)或污水下水道系統之罰鍰為: 

新臺幣六萬元以上六十萬元以下
畜牧業之罰鍰為：
新臺幣六千元以上十二萬元以下
二、依第四十一條
建築物污水處理設施之罰鍰為：
新臺幣三千元以上三萬元以下
	一、事業(不含畜牧業)或污水下水道系統
(一)屬應設置環境保護專責單位者，十二萬元≧A≧九萬元
(二)屬應設置甲級專責人員者，九萬元＞A≧六萬
(三)屬應設置乙級專責人員者，六萬元＞A≧三萬元
(四)屬未經目的事業主管機關合法登記、許可或核准者，九萬元＞A≧六萬元
(五)非屬上述各種類型者，三萬元＞A≧一萬元
二、畜牧業
(一)屬應設置環境保護專責單位者，二萬四千元≧A≧一萬八千元
(二)屬應設置甲級專責人員者，一萬八千元＞A≧一萬二千元
(三)屬應設置乙級專責人員者，一萬二千元＞A≧六千元
(四)屬未經目的事業主管機關合法登記、許可或核准者，一萬八千元＞A≧一萬二千元
(五)非屬上述各種類型者，六千元＞A≧二千元
三、建築物污水處理設施
A≧0
	一、事業(不含畜牧業)或污水下水道系統
(一)排放之廢(污)水中任一污染物(不含大腸桿菌群)最高濃度為放流水標準限值倍數
1.六倍以上者，三十六萬元≧B1≧十二萬元
2.四倍以上未達六倍者，十二萬元＞B1≧九萬元
3.二倍以上未達四倍者，九萬元＞B1≧六萬元
4.未達二倍者，六萬元＞B1≧三萬元
(二)排放之廢(污)水中氫離子濃度指數、水溫、大腸桿菌群或真色色度不符合放流水標準者
1.氫離子濃度指數小於等於1.0或大於等於13.0，二十四萬元≧B2≧十二萬元
2.氫離子濃度指數大於1.0且小於等於3.0或大於等於11.0且小於13.0，十二萬元＞B2≧六萬元
3.非屬上述情形者，六萬元＞B2≧二萬元
(三) B=B1+B2

二、畜牧業
(一)排放之廢(污)水中任一污染物最高濃度為放流水標準限值倍數
1.六倍以上者，七萬二千元≧B1≧二萬四千元
2.四倍以上未達六倍者，二萬四千元＞B1≧一萬八千元
3.二倍以上未達四倍者，一萬八千元＞B1≧六千元
4.未達二倍者，六千元＞B1≧二千元
(二)排放之廢(污)水中氫離子濃度指數或水溫不符合放流水標準者
1.氫離子濃度指數小於等於1.0或大於等於13.0，四萬八千元≧B2≧二萬四千元
2.氫離子濃度指數大於1.0且小於等於3.0或大於等於11.0且小於13.0，二萬四千元＞B2≧一萬二千元
3.非屬上述情形者，一萬二千元＞B2≧二千元
(三) B=B1+B2

三、建築物污水處理設施
(一)排放之廢(污)水中任一污染物(不含大腸桿菌群)最高濃度為放流水標準限值倍數
1.九倍以上者，二萬四千元≧B1≧一萬二千元
2.六倍以上未達九倍者，一萬二千元＞B1≧九千元
3.三倍以上未達六倍者，九千元＞B1≧六千元
4.未達三倍者，六千元＞B1≧三千元
(二) 排放之廢(污)水中氫離子濃度指數、水溫或大腸桿菌群不符合放流水標準者，一萬二千元≧B2≧三千元
(三)B=B1+B2
	一、事業(不含畜牧業)或污水下水道系統
C＝自本次違反之日起，往前回溯六個月內違反相同條款次數(N) × 六萬元 (N係指未經撤銷之裁罰次數)

二、畜牧業
C＝自本次違反之日起，往前回溯六個月內違反相同條款次數(N) × 六千元 (N係指未經撤銷之裁罰次數)

三、建築物污水處理設施
C＝自本次違反之日起，往前回溯六個月違反相同條款次數(N) ×三千元(N係指未經撤銷之裁罰次數)
	一、事業(不含畜牧業)或污水下水道系統
(一)排放廢(污)水之承受水體屬地面水體分類甲類水體水系，八萬元≧D≧六萬元
(二)排放廢(污)水之承受水體屬地面水體分類乙類水體水系，六萬元＞D≧四萬元
(三)排放廢(污)水非屬上述情形者，四萬元＞D≧二萬元
二、畜牧業
(一)排放廢(污)水之承受水體屬地面水體分類甲類水體水系，一萬六千元≧D≧一萬二千元
(二)排放廢(污)水之承受水體屬地面水體分類乙類水體水系，一萬二千元＞D≧八千元
(三)排放廢(污)水非屬上述情形者，八千元＞D≧二千元
三、建築物污水處理設施
D≧0
	一、事業(不含畜牧業)或污水下水道系統
繞流排放廢(污)水，三十六萬元≧E≧十二萬元
二、畜牧業
繞流排放廢(污)水，七萬二千元≧E ≧二萬四千元
三、建築物污水處理設施
E≧0
	一、事業(不含畜牧業)或污水下水道系統
六十萬元≧ A + B + C＋D+E≧六萬元
二、畜牧業
十二萬元≧ A+B+C+D+E≧六千元
三、建築物污水處理設施，
三萬元≧A +B+C+D+E ≧三千元
	

	
	二
	第十四條第一項
(事業無許可排放廢(污)水)

第十九條
(污水下水道系統無許可排放廢(污)水)


	一、依第四十五條
事業之罰鍰為：
  新臺幣六萬元以上六十萬元以下
二、依第四十七條
污水下水道系統之罰鍰為：
  新臺幣六萬元以上六十萬元以下
	一、屬應設置環境保護專責單位者，二十四萬元≧A≧十八萬元
二、屬應設置甲級專責人員者，十八萬元＞A≧十二萬元
三、屬應設置乙級專責人員者，十二萬元＞A≧六萬元
四、屬未經目的事業主管機關合法登記、許可或核准者，十八萬元＞A≧十二萬元
五、非屬上述各種類型者，六萬元＞A≧二萬元
	一、排放廢(污)水不符合放流水標準時，十八萬元≧B≧六萬元
二、非屬上述各種類型者，六萬元＞B≧二萬元

	C＝自本次違反之日起，往前回溯一年內違反相同條款次數(N) ×六萬元 (N係指未經撤銷之裁罰次數)


	一、排放廢(污)水之承受水體屬地面水體分類甲類水體水系，八萬元≧D≧六萬元
二、排放廢(污)水之承受水體屬地面水體分類乙類水體水系，六萬元＞D≧四萬元
三、排放廢(污)水非屬上述情形者，四萬元＞D≧二萬元
	E≧0
	事業或污水下水道系統：
六十萬元≧A+ B+C+D＋E ≧六萬元
	

	
	三
	第十八條(水污染防治措施及檢測申報管理辦法第五十二條)

(事業繞流排放廢(污)水)

第十九條
(污水下水道系統繞流排放廢(污)水)
	一、依第四十六條
事業之罰鍰為：
新臺幣一萬元以上六十萬元以下
二、依第四十七條
污水下水道系統之罰鍰為：
新臺幣六萬元以上六十萬元以下

	一、屬應設置環境保護專責單位者，二十四萬元≧A≧十八萬元
二、屬應設置甲級專責人員者，十八萬元＞A≧十二萬元
三、屬應設置乙級專責人員者，十二萬元＞A≧六萬元
四、屬未經目的事業主管機關合法登記、許可或核准者，十八萬元＞A≧十二萬元
五、非屬上述各種類型者，六萬元＞A≧三萬元
	一、排放廢(污)水不符合放流水標準時，二十四萬元≧B≧十二萬元
二、非屬上述各種類型者，十二萬元＞B≧六萬元

	C＝自本次違反之日起，往前回溯一年內違反相同條款次數(N) × 十二萬元 (N係指未經撤銷之裁罰次數)


	一、排放廢(污)水之承受水體屬地面水體分類甲類水體水系，十二萬元≧D≧九萬元
二、排放廢(污)水之承受水體屬地面水體分類乙類水體水系，九萬元＞D≧六萬元
三、排放廢(污)水非屬上述情形者，六萬元＞D≧三萬元
	E≧0
	一、事業
六十萬元≧A+B +C+D＋E≧一萬元
二、污水下水道系統
六十萬元≧A +B+C+D＋E≧六萬元

	

	
	四
	第二十七條第一項、第四項 

(事業或污水下水道系統排放廢(污)水嚴重危害人體健康、農漁業生產或飲用水之虞，應採行緊急應變措施)         
	依第五十一條
事業或污水下水道系統之罰鍰為：
新臺幣六萬元以上六十萬元以下
	一、屬應設置環境保護專責單位者，二十四萬元≧A≧十八萬元
二、屬應設置甲級專責人員者，十八萬元＞A≧十二萬元
三、屬應設置乙級專責人員者，十二萬元＞A≧六萬元
四、屬未經目的事業主管機關合法登記、許可或核准者，十八萬元＞A≧十二萬元
五、非屬上述各種類型者，六萬元＞A≧二萬元
	一、排放廢(污)水不符合放流水標準時，十八萬元≧B≧六萬元
二、非屬上述各種類型者，六萬元＞B≧二萬元

	C＝自本次違反之日起，往前回溯一年內違反相同條款次數(N)× 六萬元 (N係指未經撤銷之裁罰次數)


	一、排放廢(污)水之承受水體屬地面水體分類甲類水體水系，八萬元≧D≧六萬元
二、排放廢(污)水之承受水體屬地面水體分類乙類水體水系，六萬元＞D≧四萬元
三、排放廢(污)水非屬上述情形者，四萬元＞D≧二萬元
	是否符合通報要求及採取緊急應變措施：
一、未通報且未採取緊急應變措施者，十二萬元≧E≧九萬元
二、有通報但未採取緊急應變措施者，九萬元＞E ≧六萬元
三、已採取緊急應變措施但未通報環保機關者，六萬元＞E≧三萬元
	事業或污水下水道系統：
六十萬元≧A＋B ＋ C+D＋E≧六萬元
	

	
	五
	第二十八條第一項
(事業或污水下水道系統疏漏污染物或廢(污)水至水體之虞者，應採行緊急應變措施)
	依第四十六條
事業或污水下水道系統之罰鍰為：
新臺幣一萬元以上六十萬元以下
	一、屬應設置環境保護專責單位者，二十四萬元＞A≧十八萬元
二、屬應設置甲級專責人員者，十八萬元＞A≧十二萬元
三、屬應設置乙級專責人員者，十二萬元＞A≧六萬元
四、屬未經目的事業主管機關合法登記、許可或核准者，十八萬元＞A≧十二萬元
五、非屬上述各種類型者，六萬元＞A≧二萬元
	一、疏漏污染物或廢(污)水有不符合放流水標準時，十八萬元≧B≧六萬元
二、非屬上述各種類型者，六萬元＞B≧二萬元

	C＝自本次違反之日起，往前回溯一年內違反相同條款次數(N)× 六萬元 (N係指未經撤銷之裁罰次數)


	一、排放廢(污)水之承受水體屬地面水體分類甲類水體水系，八萬元≧D≧六萬元
二、排放廢(污)水之承受水體屬地面水體分類乙類水體水系，六萬元＞D≧四萬元
三、排放廢(污)水非屬上述情形者，四萬元＞D≧二萬元
	是否符合通報要求及採取緊急應變措施：
一、未通報且未採取緊急應變措施者，十二萬元≧E≧九萬元
二、有通報但未採取緊急應變措施者，九萬元＞E≧六萬元
三、已採取緊急應變措施但未通報環保機關者，六萬元＞E≧三萬元
	事業或污水下水道系統：
六十萬元≧A＋B ＋ C+D＋E≧一萬元
	

	
	六
	第三十條第一項
(水污染管制區內污染行為)
	依第五十二條
罰鍰為：新臺幣三萬元以上三十萬元以下
	一、法人或非法人團體污染水體之行為者，九萬元≧A≧三萬元
二、自然人污染水體之行為者，三萬元＞A≧一萬元
	一、污染行為屬第三十條第一項第二款行為者，九萬元≧B≧三萬元
二、污染行為非屬第三十條第一項第二款行為者，三萬元＞B≧一萬元

	C=自本次違反之日起，往前回溯一年內違反相同條款次數(N)× 三萬元 (N係指未經撤銷之裁罰次數)
	一、污染行為直接污染之水體屬地面水體分類甲類水體水系，八萬元≧D≧六萬元
二、污染行為直接污染之水體屬地面水體分類乙類水體水系，六萬元＞D≧四萬元
三、污染行為直接影響之水體非屬上述情形者，四萬元＞D≧一萬元
	污染行為有涉及棄置或使用含有害健康物質者，十八萬元≧E≧六萬元

	三十萬元≧A+B +C+D＋E≧三萬元
	

	
	七
	第三十二條第一項
(未經核准將廢(污)水注入地下水體或排放於土壤)
	依第五十三條
罰鍰為：新臺幣六萬元以上六十萬元以下
	一、屬應設置環境保護專責單位者，二十四萬元≧A≧十八萬元
二、屬應設置甲級專責人員者，十八萬元＞A≧十二萬元
三、屬應設置乙級專責人員者，十二萬元＞A≧六萬元
四、屬未經目的事業主管機關合法登記、許可或核准者，十八萬元＞A≧十二萬元
五、非屬上述各種類型者，六萬元＞A≧二萬元
	一、將廢水注入地下水體者，四十二萬元≧B≧三十萬元
二、未經核准將污水注入地下水體且不符合污水經處理後注入地下水體水質標準者，三十萬元＞B≧十八萬元
三、未經核准排放廢(污)水於土壤且不符合土壤處理標準者，十八萬元＞B≧六萬元
四、非屬上述各種類型者，六萬元＞B≧二萬元

	C=自本次違反之日起，往前回溯一年內違反相同條款次數(N)× 六萬元 (N係指未經撤銷之裁罰次數)
	一、排放廢(污)水於農地者，八萬元≧D≧六萬元
二、非屬上述情形者，六萬元＞D≧二萬元
	E≧0
	六十萬元≧A +B +C＋D＋E≧六萬元
	

	
	八
	第十八條(水污染防治措施及檢測申報管理辦法第十二條)(廢(污)水(前)處理設施功能不足)

第十八條(水污染防治措施及檢測申報管理辦法第十四條)(廢(污)水(前)處理設施未維持正常操作)
	一、依第四十六條
事業之罰鍰為：
新臺幣一萬元以上六十萬元以下
二、依第四十七條
污水下水道系統之罰鍰為：
新臺幣六萬元以上六十萬元以下

	一、事業(不含畜牧業)或污水下水道系統
(一)屬應設置環境保護專責單位者，十二萬元≧A≧九萬元
(二)屬應設置甲級專責人員者，九萬元＞A≧六萬
(三)屬應設置乙級專責人員者，六萬元＞A≧三萬元
(四)屬未經目的事業主管機關合法登記、許可或核准者，九萬元＞A≧六萬元
(五)非屬上述各種類型者，三萬元＞A≧一萬元
二、畜牧業
(一)屬應設置環境保護專責單位者，二萬四千元≧A≧一萬八千元
(二)屬應設置甲級專責人員者，一萬八千元＞A≧一萬二千元
(三)屬應設置乙級專責人員者，一萬二千元＞A≧六千元
(四)屬未經目的事業主管機關合法登記、許可或核准者，一萬八千元＞A≧一萬二千元
(五)非屬上述各種類型者，六千元＞A≧二千元

	一、事業(不含畜牧業)或污水下水道系統
(一)排放之廢(污)水中任一污染物(不含大腸桿菌群)最高濃度為放流水標準限值倍數
1.六倍以上者，三十六萬元≧B1≧十二萬元
2.四倍以上未達六倍者，十二萬元＞B1≧九萬元
3.二倍以上未達四倍者，九萬元＞B1≧六萬元
4.未達二倍者，六萬元＞B1≧三萬元
(二)排放之廢(污)水中氫離子濃度指數、水溫、大腸桿菌群或真色色度不符合放流水標準者
1.氫離子濃度指數小於等於1.0或大於等於13.0，二十四萬元≧B2≧十二萬元
2.氫離子濃度指數大於1.0且小於等於3.0或大於等於11.0且小於13.0，十二萬元＞B2≧六萬元
3.非屬上述情形者，六萬元＞B2≧二萬元
二、畜牧業
(一)排放之廢(污)水中任一污染物最高濃度為放流水標準限值倍數
1.六倍以上者，七萬二千元≧B1≧二萬四千元
2.四倍以上未達六倍者，二萬四千元＞B1≧一萬八千元
3.二倍以上未達四倍者，一萬八千元＞B1≧六千元
4.未達二倍者，六千元＞B1≧二千元
(二)排放之廢(污)水中氫離子濃度指數或水溫不符合放流水標準者
1.氫離子濃度指數小於等於1.0或大於等於13.0，四萬八千元≧B2≧二萬四千元
2.氫離子濃度指數大於1.0且小於等於3.0或大於等於11.0且小於13.0，二萬四千元＞B2≧一萬二千元
3.非屬上述情形者，一萬二千元＞B2≧二千元
	一、事業(不含畜牧業)或污水下水道系統
C＝自本次違反之日起，往前回溯六個月內違反相同條款次數(N) × 六萬元 (N係指未經撤銷之裁罰次數)

二、畜牧業
C＝自本次違反之日起，往前回溯六個月內違反相同條款次數(N) × 六千元 (N係指未經撤銷之裁罰次數)
	一、事業(不含畜牧業)或污水下水道系統
(一)排放廢(污)水之承受水體屬地面水體分類甲類水體水系，八萬元≧D≧六萬元
(二)排放廢(污)水之承受水體屬地面水體分類乙類水體水系，六萬元＞D≧四萬元
(三)排放廢(污)水非屬上述情形者，四萬元＞D≧二萬元
二、畜牧業
(一)排放廢(污)水之承受水體屬地面水體分類甲類水體水系，一萬六千元≧D≧一萬二千元
(二)排放廢(污)水之承受水體屬地面水體分類乙類水體水系，一萬二千元＞D≧八千元
(三)排放廢(污)水非屬上述情形者，八千元＞D≧二千元

	屬廢(污)水或污泥處理設備功能不足者， E≧三十萬元

	一、事業(含畜牧業)

六十萬元≧A+B +C+D＋E≧一萬元
二、污水下水道系統
六十萬元≧A +B+C+D＋E≧六萬元

	

	
	九
	非屬一至八項表列違反條款
	違法條款之對應處罰條款及罰鍰
	A≧0
	B≧0
	C＝自本次違反之日起，往前回溯六個月內違反相同條款次數(N＋1)×各處罰條款 所定下限 (N係指未經撤銷之裁罰次數；1係指本次違規尚未開具裁處書之紀錄)
	D≧0
	E≧0
	各處罰條款法定罰額上限≧A +B +C＋D＋E≧各處罰條款法定罰額下限
	

	
	備註：一、違規次數(C)中規定之違反相同條款次數，不包括一行為於本表所定期間內同時違反本法數個規定，且未依該相同條款裁罰之違規次數。於本準則施行前違反本法相同條款之次數不列入計算。
二、超過放流水標準倍數計算方式為：稽查採樣之檢測值/放流水標準規定之限值=倍數。
	


附表一、畜牧業
	修正規定
	現行規定
	說明

	壹、違規態樣點數
一、基本點數
違規對象類型
規模或影響類型
點數
一般違規
嚴重違規
規模（以許可廢污水產生量（Q）認定）註1
未達許可規模
1

1

Q<4 CMD

1

1

4CMD≦Q<10 CMD

2

2

10CMD≦Q<20 CMD

2

4

20CMD≦Q<30 CMD

3

6

30CMD≦Q<40 CMD

3

8

40CMD≦Q<50 CMD

4

10

50CMD≦Q<60 CMD

4

13

60CMD≦Q<70 CMD

5

16

70CMD≦Q<80 CMD

5

19

80CMD≦Q<90 CMD

6

22

90CMD≦Q<100 CMD

6

25

100CMD≦Q<200 CMD
7

28

200CMD≦Q<400 CMD

7

31

400CMD≦Q<600 CMD

8

34

600CMD≦Q<1,000 CMD

8

38

1,000CMD≦Q<1,500 CMD

9

42

1,500CMD≦Q<2,000 CMD

9

46

Q≧2,000 CMD

10

50

影響（以排放廢（污）水之承受水體類型認定）
各級排水路或其他水體
0

戊類
0

丁類
1

丙類
3

乙類
5

甲類
7

灌溉渠道
10

總量管制水體
10

二、違反本法第十八條之一行為點數
繞流排放行為（以許可廢（污）水產生量（Q）認定）
Q≧1,000 CMD

20

400CMD≦Q<1,000 CMD

15

20CMD≦Q<400 CMD

10

Q<20 CMD

5

排放（入）前與無需處理即能符合標準之水混合稀釋行為
10

廢（污）水處理設施功能不足
5

廢（污）水處理設施未正常操作
5

三、涉及排放或未經許可稀釋行為點數
排放濃度
氫離子濃度指數（pH）
5.0≦pH<6.0 或 9.0<pH≦10.0

1

4.0≦pH<5.0 或 10.0<pH≦11.0

3

3.0≦pH<4.0 或 11.0<pH≦12.0

6

2.0≦pH<3.0 或 12.0<pH≦13.0

10

pH<2.0 或 pH>13.0

15

大腸桿菌群（E.coli）超過放流水標準限值之倍數註2
E.coli<10倍
1

10倍≦E.coli<100倍
2

100倍≦E.coli<1000倍
4

E.coli≧1000倍
6

水溫（以與放流水標準限值之溫差（T）認定）
T<2度
1

2度≦T<4度
2

4度≦T<6度
4

6度≦T<8度
6

8度≦T<10度
8

T≧10度
10

其他水質項目（C）（以超過放流水標準限值倍數註2最高之水質項目認定）
0<C<1倍
1

1倍≦C<2倍
2

2倍≦C<3倍
3

3倍≦C<4倍
4

4倍≦C<5倍
5

5倍≦C<6倍
6

逕流廢水管理
相關紀錄、單據、發票影本未依規定保存三年
2

未依規定記錄
2

其他經主管機關認定者
1~20

廢（污）水（前）處理設施
未依規定設置獨立專用電表
5

故障超過二十四小時，未妥善貯存廢（污）水
5

修復時間超過三十日者，未暫時停止產生廢（污）水
10

委託不得代操作之業者代為操作
10

相關紀錄、單據、發票影本未依規定保存三年
2

未依規定記錄
2

其他經主管機關認定者
1~10

土壤處理
未依規定設置告示牌
1

涉及廢（污）水處理設施單元、相關機具設施或污泥處理設施
2

涉及廢（污）水處理設施單元、相關機具設施、污泥處理設施及排放水質
5

未妥善收集處理溢流之廢（污）水
5

未依暫停排放廢（污）水規定排放廢（污）水
5

其他經主管機關認定者
1~5

委託與受託處理
未依規定委託或受託處理廢（污）水
2

受託者廢（污）水（前）處理設施故障仍繼續收受廢（污）水
5

相關紀錄、單據、發票影本未依規定保存三年
2

未依規定記錄
2

其他經主管機關認定者
1~5

貯留與稀釋
未依規定設置貯留設施、相關計測設施
2

相關紀錄、單據、發票影本未依規定保存三年
2

未依規定記錄
2

其他經主管機關認定者
1~5

回收使用
未依規定設置相關計測設施
2

其他經主管機關認定者
1~5

排放及其他廢（污）水管理
未依規定標示、設置告示牌
1

未依規定設置地上油品貯存設施
2

未依規定設置油脂截留設施
2

未依規定設置、校正及維護相關計測設施
2


	排放濃度
其他水質項目（C）（以超過放流水標準限值倍數註2最高之水質項目認定）
6倍≦C<7倍
7

7倍≦C<8倍
8

8倍≦C<9倍
9

9倍≦C<10倍
10

10倍≦C<20倍
12

20倍≦C<30倍
14

30倍≦C<40倍
16

40倍≦C<50倍
18

C≧50倍
20

非法稀釋行為
放流水導電度低於前一處理設施處理後廢（污）水導電度之比值（R）
R≧50%

1

45%≦R<50%

2

40%≦R<45%

4

35%≦R<40%

6

30%≦R<35%

8

25%≦R<30%

11

20%≦R<25%

14

15%≦R<20%

17

10%≦R<15%

20

R<10%

25

四、違反本法第十四條、第二十條及第三十二條許可規定點數
未依本法取得許可證（文件）仍繼續運作之天數（違反本法第十四條第一項、第二十條第一項、第三十二條第一項）
一日1點
未依許可登記事項運作，涉及應事前變更事項（違反本法第十四條第一項）
排放廢（污）水新增污染物項目或濃度增加與許可證（文件）登記不符
3

增加或變更與廢（污）水產生量有關之製程設施及其每日最大生產或服務規模，致變更廢（污）水（前）處理設施或污泥處理設施
3

水措之方法與許可證（文件）不同
3

用水量、廢（污）水產生量、污泥產生量、（前）處理水量、委託處理水量、貯留水量、稀釋用水量或排放水量等超過原核准之每日最大量
6

變更回收使用率、回收使用之核准每日最大量或減少回收使用水量，致採行之其他水措超過核准之每日最大量
6

廢（污）水及污泥之產生、收集、（前）處理之方式、流程、（前）處理單元名稱、容量、數量或操作參數與許可證（文件）不同
3

以餘裕量受託處理非自行產生，且屬不同業別之廢（污）水
3

其他經主管機關認定者
1~6

未依許可登記事項運作，涉及應事後變更事項（違反本法第十四條第二項）
基本資料
1

廢（污）水水量、污泥量之計測設施、計量方式及其校正維護方法
2

增加或變更作業系統用水來源、產生廢（污）水之主要製程設施，或其每日最大生產或服務規模，且未增加用水量、廢（污）水產生量，及未變更廢（污）水（前）處理設施及污泥處理設施功能者
2

受託處理同業別之廢（污）水者，於核准餘裕量內之委託者
2

水質自動監測設施、攝錄影監視系統及放流水水質自動顯示看板
3

未依許可登記事項運作未涉及廢（污）水、污泥之產生、收集、處理或排放
4

未檢具專用雨水下水道、灌溉渠道及私有水體之管理機關（構）或所有人之同意文件
5

其他經主管機關認定者
1~5

排放及其他廢（污）水管理
放流口未依規定設置
2

未依規定設置水質（量）自動監測（視）及連線傳輸設施
5

未維持水質（量）自動監測（視）及連線傳輸設施正常操作
5

未依規定進行功能測試
5

未依規定提報污染預防管理計畫
5

未取得灌溉渠道管理機關（構）或所有人同意將廢（污）水排入灌溉渠道
5

未依主管機關限期改善命令，封閉、拆移該管線或設施
5

未收集處理溢流至作業環境之廢（污）水
5

相關紀錄、單據、發票影本未依規定保存三年
2

未依規定記錄
2

其他經主管機關認定者
1~5

檢測申報管理
申報、檢測、量測、監測頻率錯誤
2

連續2次申報內容相同事項與事實不符
基本資料、製程生產服務規模及用水
1

委託代操作業者資料
2

廢（污）水來源產生量、委（受）託處理水量、回收使用水量、稀釋用水水量
3

處理設施操作參數、藥劑使用、水量計測設施校正維護及讀數
4

檢測水質、水量、污泥產生量、放流水量
5

原廢（污）水含有害健康物質者，未於各股廢（污）水進入調勻設施前採樣
2

相關紀錄、單據、發票影本未依規定保存三年
2

未依規定記錄
2

其他經主管機關認定者
1~5

自動監測（視）及連線傳輸
未依規定設置水質（量）自動監測（視）及連線傳輸設施
5

未維持水質（量）自動監測（視）及連線傳輸設施正常操作、校正維護
5

相關紀錄、單據、發票影本未依規定保存三年
2

未依規定記錄
2

其他經主管機關認定者
1~5


	未依貯留或稀釋許可證運作
（違反本法第二十條第一項）
違反水污染防治措施及許可審查管理辦法第十八條之事後變更項目
1

違反水污染防治措施及許可審查管理辦法第十九條之事前變更項目，且未涉及功能測試、工程改善、技師簽證者
2

違反水污染防治措施及許可審查管理辦法第十九條之事前變更項目，且涉及功能測試、工程改善者
4

違反水污染防治措施及許可審查管理辦法第十九條之事前變更項目，且涉及技師簽證者
8

其他經主管機關認定者
1~8

未依注入地下水體或土壤處理許可證運作（違反本法第三十二條第一項）
違反水污染防治措施及許可審查管理辦法第十八條之事後變更項目
1

違反水污染防治措施及許可審查管理辦法第十九條之事前變更項目，且未涉及功能測試、工程改善、技師簽證者
2

違反水污染防治措施及許可審查管理辦法第十九條之事前變更項目，且涉及功能測試、工程改善者
4

違反水污染防治措施及許可審查管理辦法第十九條之事前變更項目，且涉及技師簽證者
8

其他經主管機關認定者
1~8

五、違反本法第十八條規定點數
未依水措內容運作（違反管理辦法第四條）
廢（污）水（前）處理設施、相關機具設施或污泥處理設施未定期保養、維修、記錄或校正等管理行為
1

未涉及廢（污）水（前）處理設施單元、相關機具設施或污泥處理設施
1

涉及廢（污）水（前）處理設施單元、相關機具設施或污泥處理設施
2

涉及廢（污）水（前）處理設施單元、相關機具設施、污泥處理設施及水質
5

採行之水措未經核發機關核准者
10

其他經主管機關認定者
1~10

疏漏致污染應變後未提報告（違反管理辦法第五條）
未提報緊急應變紀錄及處理報告
2

天然災害或緊急事故處理（違反管理辦法第六條）
未依主管機關之命令處理廢（污）水
10

逕流廢水管理
廢（污）水與雨水合流收集
20

未收集處理含管理辦法第八條各款物質之逕流廢水
20

未依規定設置遮雨、擋雨及導雨設施
10

未設置沉砂池
10

沉砂池設置容量不符合規定
8

沉砂池污泥高度大於池深二分之一
10

營建工地未依核准削減計畫實施
10

營建工地未依規定檢具削減計畫
10

營建工地變更削減計畫未報請核准
10

營建工地經主管機關認定有污染之虞且未於期限內提出削減計畫變更
20

未依管理辦法第十一條規定採取逕流廢水污染削減措施
2

未收集處理已採取削減措施仍超標之逕流廢水
10

六、其他違反本法行為點數
污泥任意放置或棄置（違反本法第八條）
污泥種類
一般污泥
10

有害污泥
30

收集處理
未妥善處理
30

違反總量管制方式（違反本法第九條第二項）
超過核定總量（TQ）（以超過核定總量限值倍數註3最高之標的污染物項目認定）
TQ<1倍
1

1倍≦TQ<2倍
2

2倍≦TQ<3倍
4

3倍≦TQ<4倍
6

4倍≦TQ<5倍
8

5倍≦TQ<6倍
11

6倍≦TQ<7倍
14

7倍≦TQ<8倍
17

8倍≦TQ<9倍
20

9倍≦TQ<10倍
25

TQ≧10倍
30

檢驗測定(違反本法第二十三條)

未依規定委託檢驗測定機構辦理各項檢驗測定
10

規避、妨礙或拒絕查證（違反本法第二十六條）
涉及採樣、流量測定及有關廢（污）水處理、排放情形之攝影
5

涉及索取有關資料
5

涉及檢查污染物來源及廢（污）水處理、排放情形
10

應採行緊急應變措施（違反本法第二十七、二十八條）
未於3小時內通報
5

未採取維護及防範措施
10

未採取緊急應變措施
20

水污染管制區禁止行為（違反本法第三十條）
使用農藥或化學肥料，致有污染主管機關指定之水體之虞
5~10

在水體或其沿岸規定距離內棄置垃圾、水肥、污泥、酸鹼廢液、建築廢料或其他污染物
5~10

使用毒品、藥品或電流捕殺水生物
5~10

在主管機關指定之水體或其沿岸規定距離內飼養家禽、家畜
2~10
其他經主管機關公告禁止足使水污染之行為
2~10

總量管制水體應設置放流水水質水量自動監測系統（違反本法第三十一條）
未依規定設置
30


	
	一、本附表新增。
二、配合本準則修正規定，爰增訂本附表。


	貳、加重或減輕點數事項
一、加重點數
加重類型
點數
違規紀錄註4
自本次違反之日起，往前回溯一年內違反相同條款次數（N）註5
總點數註6(0.2N

限期未完成改善應按次處罰者
以主管機關前次通知應完成改善之限期日數計算
一日1點
有下列情形之一者，總點數加百分之二十：
總點數(0.2
（一）排放廢（污）水之水質項目「真色色度」超過放流水標準限值且導致排放廢（污）水之承受水體外觀變色
（二）夜間、假日、雨天發現有實質污染之違規行為註7
（三）「壹、違規態樣點數」之第五項各子項項目數超過五項
二、減輕點數
未涉及實質污染、排放行為
總點數(（-0.2）
許可廢（污）水產生量未滿每日四立方公尺之畜牧業，自本次違反之日起，往前回溯一年內無違反相同條款者
總點數(（-0.2）
查獲前已自行清除處理污染物或對水體環境採取改善措施
總點數(（-0.2）
稽查配合度良好
總點數(（-0.1）
三年內首次違規且未涉及本法第七十三條
總點數(（-0.1）
其他經主管機關認定事項
總點數(（-0.05）

	
	

	備註：一、未依本法取得許可證（文件）者，規模依本次違反本法前一年全國該業別許可證（文件）登記之前百分之五十之每日最大排放量平均值認定之。但該每日最大排放量平均值低於主管機關之查核量時，以主管機關之查核量認定之。
二、超過放流水標準倍數以超過放流水標準限值倍數最高之水質項目認定，其計算方式為：（稽查採樣之檢測值－放流水標準限值）/放流水標準限值=倍數。
三、超過核定總量倍數以超過核定總量限值倍數最高之標的污染物項目認定，其計算方式為：（稽查採樣之檢測值－核定總量限值）/核定總量限值=倍數。
四、違規紀錄中規定之違反相同條款次數，包括一行為於本表所定期間內同時違反本法數個規定，而未依該相同條款裁罰之違規次數。於本準則施行前違反本法相同條款之次數不列入計算。
五、N係指未經撤銷之裁罰次數。
六、總點數指「壹、違規態樣點數」之加總。
七、「夜間」指晚上十時至翌日上午七時；「假日」指依照人事行政局發布之例假日或放假日，與各地方政府發布之颱風、豪雨等天然災害停止上班之公告。但該項不適用於依許可證（文件）登記運作時間者。

	
	


附表二、社區及其他指定地區或場所專用污水下水道系統
	修正規定
	現行規定
	說明

	壹、違規態樣點數
一、基本點數
違規對象類型
規模或影響類型
點數
規模（以許可廢污水產生量（Q）認定）註1
未達許可規模
1

Q<50 CMD

1

50 CMD≦Q<100 CMD

1

100 CMD≦Q<200 CMD

2

200 CMD≦Q<300 CMD

3

300 CMD≦Q<400 CMD

4

400 CMD≦Q<600 CMD

5

600 CMD≦Q<800 CMD

6

800 CMD≦Q<1,000 CMD

7

1,000 CMD≦Q<1,500 CMD

8

1,500 CMD≦Q<2,000 CMD

9

Q≧2,000 CMD

10

影響（以排放廢（污）水之承受水體類型認定）
各級排水路或其他水體
0

戊類
0

丁類
1

丙類
3

乙類
5

甲類
7

灌溉渠道
10

總量管制水體
10

二、違反本法第十八條之一行為點數
繞流排放行為（以許可廢（污）水產生量（Q）認定）
Q≧2,000 CMD
20

1,000CMD≦Q<2,000 CMD

15

200CMD≦Q<1,000 CMD

10

Q<200 CMD

5

排放（入）前與無需處理即能符合標準之水混合稀釋行為
10

廢（污）水處理設施功能不足
5

廢（污）水處理設施未正常操作
5

三、涉及排放或未經許可稀釋行為點數
排放濃度
氫離子濃度指數（pH）
5.0≦pH<6.0 或 9.0<pH≦10.0

1

4.0≦pH<5.0 或 10.0<pH≦11.0

3

3.0≦pH<4.0 或 11.0<pH≦12.0
6

2.0≦pH<3.0 或 12.0<pH≦13.0

10

pH<2.0 或 pH>13.0

15

大腸桿菌群（E.coli）超過放流水標準限值之倍數註2
E.coli<10倍
1

10倍≦E.coli<100倍
2

100倍≦E.coli<1000倍
4

E.coli≧1000倍
6

水溫（以與放流水標準限值之溫差（T）認定）
T<2度
1

2度≦T<4度
2

4度≦T<6度
4

6度≦T<8度
6

8度≦T<10度
8

T≧10度
10

其他水質項目（C）（以超過放流水標準限值倍數註2最高之水質項目認定）
C<1倍
1

1倍≦C<2倍
2

2倍≦C<3倍
3

3倍≦C<4倍
4

4倍≦C<5倍
5

5倍≦C<6倍
6

6倍≦C<7倍
7

7倍≦C<8倍
8

8倍≦C<9倍
9

9倍≦C<10倍
10

逕流廢水管理
未依管理辦法第十一條規定採取逕流廢水污染削減措施
2

未收集處理已採取削減措施仍超標之逕流廢水
10

相關紀錄、單據、發票影本未依規定保存三年
2

未依規定記錄
2

其他經主管機關認定者
1~20

廢（污）水（前）處理設施
未依規定設置獨立專用電表
5

故障超過二十四小時，未妥善貯存廢（污）水
5

修復時間超過三十日者，未暫時停止產生廢（污）水
10

委託不得代操作之業者代為操作
10

相關紀錄、單據、發票影本未依規定保存三年
2

未依規定記錄
2

其他經主管機關認定者
1~10

土壤處理
未依規定設置告示牌
1

涉及廢（污）水處理設施單元、相關機具設施或污泥處理設施
2

涉及廢（污）水處理設施單元、相關機具設施、污泥處理設施及排放水質
5

未妥善收集處理溢流之廢（污）水
5

未依暫停排放廢（污）水規定排放廢（污）水
5

其他經主管機關認定者
1~5

委託與受託處理
未依規定委託或受託處理廢（污）水
2

受託者廢（污）水（前）處理設施故障仍繼續收受廢（污）水
5

相關紀錄、單據、發票影本未依規定保存三年
2

未依規定記錄
2

其他經主管機關認定者
1~5

貯留與稀釋
未依規定設置貯留設施、相關計測設施
2

相關紀錄、單據、發票影本未依規定保存三年
2

未依規定記錄
2

其他經主管機關認定者
1~5

回收使用
未依規定設置相關計測設施
2

其他經主管機關認定者
1~5

排放及其他廢（污）水管理
未依規定標示、設置告示牌
1

未依規定設置地上油品貯存設施
2

未依規定設置油脂截留設施
2

未依規定設置、校正及維護相關計測設施
2


	排放濃度
其他水質項目（C）（以超過放流水標準限值倍數註2最高之水質項目認定）
10倍≦C<20倍
12

20倍≦C<30倍
14

30倍≦C<40倍
16

40倍≦C<50倍
18

C≧50倍
20

非法稀釋行為
放流水導電度低於前一處理設施處理後廢（污）水導電度之比值（R）
R≧50%

1

45%≦R<50%

2

40%≦R<45%

4

35%≦R<40%

6

30%≦R<35%

8

25%≦R<30%

11

20%≦R<25%

14

15%≦R<20%

17

10%≦R<15%

20

R<10%

25

四、違反本法第十四條、第二十條及第三十二條許可規定點數
未依本法取得許可證（文件）仍繼續運作之天數（違反本法第十四條第一項、第二十條第一項、第三十二條第一項）
一日1點
未依許可登記事項運作，涉及應事前變更事項（違反本法第十四條第一項）
排放廢（污）水新增污染物項目或濃度增加與許可證（文件）登記不符
3

增加或變更與廢（污）水產生量有關之製程設施及其每日最大生產或服務規模，致變更廢（污）水（前）處理設施或污泥處理設施
3

水措之方法與許可證（文件）不同
3

用水量、廢（污）水產生量、污泥產生量、（前）處理水量、委託處理水量、貯留水量、稀釋用水量或排放水量等超過原核准之每日最大量
6

變更回收使用率、回收使用之核准每日最大量或減少回收使用水量，致採行之其他水措超過核准之每日最大量
6

廢（污）水及污泥之產生、收集、（前）處理之方式、流程、（前）處理單元名稱、容量、數量或操作參數與許可證（文件）不同
3

以餘裕量受託處理非自行產生，且屬不同業別之廢（污）水
3

其他經主管機關認定者
1~6

未依許可登記事項運作，涉及應事後變更事項（違反本法第十四條第二項）
基本資料
1

廢（污）水水量、污泥量之計測設施、計量方式及其校正維護方法
2

增加或變更作業系統用水來源、產生廢（污）水之主要製程設施，或其每日最大生產或服務規模，且未增加用水量、廢（污）水產生量，及未變更廢（污）水（前）處理設施及污泥處理設施功能者
2

受託處理同業別之廢（污）水者，於核准餘裕量內之委託者
2

水質自動監測設施、攝錄影監視系統及放流水水質自動顯示看板
3

未依許可登記事項運作未涉及廢（污）水、污泥之產生、收集、處理或排放
4

未檢具專用雨水下水道、灌溉渠道及私有水體之管理機關（構）或所有人之同意文件
5

其他經主管機關認定者
1~5

排放及其他廢（污）水管理
放流口未依規定設置
2

未依規定設置水質（量）自動監測（視）及連線傳輸設施
5

未維持水質（量）自動監測（視）及連線傳輸設施正常操作
5

未依規定進行功能測試
5

未依規定提報污染預防管理計畫
5

未取得灌溉渠道管理機關（構）或所有人同意將廢（污）水排入灌溉渠道
5

未依主管機關限期改善命令，封閉、拆移該管線或設施
5

未收集處理溢流至作業環境之廢（污）水
5

相關紀錄、單據、發票影本未依規定保存三年
2

未依規定記錄
2

其他經主管機關認定者
1~5

檢測申報管理
申報、檢測、量測、監測頻率錯誤
2

連續2次申報內容相同事項與事實不符
基本資料、製程生產服務規模及用水
1

委託代操作業者資料
2

廢（污）水來源產生量、委（受）託處理水量、回收使用水量、稀釋用水水量
3

處理設施操作參數、藥劑使用、水量計測設施校正維護及讀數
4

檢測水質、水量、污泥產生量、放流水量
5

原廢（污）水含有害健康物質者，未於各股廢（污）水進入調勻設施前採樣
2

相關紀錄、單據、發票影本未依規定保存三年
2

未依規定記錄
2

其他經主管機關認定者
1~5

自動監測（視）及連線傳輸
未依規定設置水質（量）自動監測（視）及連線傳輸設施
5

未維持水質（量）自動監測（視）及連線傳輸設施正常操作、校正維護
5

相關紀錄、單據、發票影本未依規定保存三年
2

未依規定記錄
2

其他經主管機關認定者
1~5


	未依貯留或稀釋許可證運作
（違反本法第二十條第一項）
違反水污染防治措施及許可審查管理辦法第十八條之事後變更項目
1

違反水污染防治措施及許可審查管理辦法第十九條之事前變更項目，且未涉及功能測試、工程改善、技師簽證者
2

違反水污染防治措施及許可審查管理辦法第十九條之事前變更項目，且涉及功能測試、工程改善者
4

違反水污染防治措施及許可審查管理辦法第十九條之事前變更項目，且涉及技師簽證者
8

其他經主管機關認定者
1~8

未依注入地下水體或土壤處理許可證運作（違反本法第三十二條第一項）
違反水污染防治措施及許可審查管理辦法第十八條之事後變更項目
1

違反水污染防治措施及許可審查管理辦法第十九條之事前變更項目，且未涉及功能測試、工程改善、技師簽證者
2

違反水污染防治措施及許可審查管理辦法第十九條之事前變更項目，且涉及功能測試、工程改善者
4

違反水污染防治措施及許可審查管理辦法第十九條之事前變更項目，且涉及技師簽證者
8

其他經主管機關認定者
1~8

五、違反本法第十八條規定點數
未依水措內容運作（違反管理辦法第四條）
廢（污）水（前）處理設施、相關機具設施或污泥處理設施未定期保養、維修、記錄或校正等管理行為
1

未涉及廢（污）水（前）處理設施單元、相關機具設施或污泥處理設施
1

涉及廢（污）水（前）處理設施單元、相關機具設施或污泥處理設施
2

涉及廢（污）水（前）處理設施單元、相關機具設施、污泥處理設施及水質
5

採行之水措未經核發機關核准者
10

其他經主管機關認定者
1~10

疏漏致污染應變後未提報告（違反管理辦法第五條）
未提報緊急應變紀錄及處理報告
2

天然災害或緊急事故處理（違反管理辦法第六條）
未依主管機關之命令處理廢（污）水
10

逕流廢水管理
廢（污）水與雨水合流收集
20

未收集處理含管理辦法第八條各款物質之逕流廢水
20

未依規定設置遮雨、擋雨及導雨設施
10

未設置沉砂池
10

沉砂池設置容量不符合規定
8

沉砂池污泥高度大於池深二分之一
10

營建工地未依核准削減計畫實施
10

營建工地未依規定檢具削減計畫
10

營建工地變更削減計畫未報請核准
10

營建工地經主管機關認定有污染之虞且未於期限內提出削減計畫變更
20

六、其他違反本法行為點數
污泥任意放置或棄置（違反本法第八條）
污泥種類
一般污泥
10

有害污泥
30

收集處理
未妥善處理
30

違反總量管制方式（違反本法第九條第二項）
超過核定總量（TQ）（以超過核定總量限值倍數註3最高之標的污染物項目認定）
TQ<1倍
1

1倍≦TQ<2倍
2

2倍≦TQ<3倍
4

3倍≦TQ<4倍
6

4倍≦TQ<5倍
8

5倍≦TQ<6倍
11

6倍≦TQ<7倍
14

7倍≦TQ<8倍
17

8倍≦TQ<9倍
20

9倍≦TQ<10倍
25

TQ≧10倍
30

檢驗測定(違反本法第二十三條)

未依規定委託檢驗測定機構辦理各項檢驗測定
10

規避、妨礙或拒絕查證（違反本法第二十六條）
涉及採樣、流量測定及有關廢（污）水處理、排放情形之攝影
5

涉及索取有關資料
5

涉及檢查污染物來源及廢（污）水處理、排放情形
10

應採行緊急應變措施（違反本法第二十七、二十八條）
未於3小時內通報
5

未採取維護及防範措施
10

未採取緊急應變措施
20

水污染管制區禁止行為（違反本法第三十條）
使用農藥或化學肥料，致有污染主管機關指定之水體之虞
5~10

在水體或其沿岸規定距離內棄置垃圾、水肥、污泥、酸鹼廢液、建築廢料或其他污染物
5~10

使用毒品、藥品或電流捕殺水生物
5~10

在主管機關指定之水體或其沿岸規定距離內飼養家禽、家畜
2~10

其他經主管機關公告禁止足使水污染之行為
2~10

總量管制水體應設置放流水水質水量自動監測系統（違反本法第三十一條）
未依規定設置
30


	
	一、本附表新增。
二、配合本準則修正規定，爰增訂本附表。

	貳、加重或減輕點數事項
一、加重點數
加重類型
點數
違規紀錄註4
自本次違反之日起，往前回溯一年內違反相同條款次數（N）註5
總點數註6(0.2N

限期未完成改善應按次處罰者
以主管機關前次通知應完成改善之限期日數計算
一日1點
二、減輕點數
未涉及實質污染、排放行為
總點數(（-0.2）
查獲前已自行清除處理污染物或對水體環境採取改善措施
總點數(（-0.2）
稽查配合度良好
總點數(（-0.1）
三年內首次違規且未涉及本法第七十三條
總點數(（-0.1）
其他經主管機關認定事項
總點數(（-0.05）

	
	

	備註：一、未依本法取得許可證（文件）者，規模依本次違反本法前一年全國該業別許可證（文件）登記之前百分之五十之每日最大排放量平均值認定之。但該每日最大排放量平均值低於主管機關之查核量時，以主管機關之查核量認定之。
二、超過放流水標準倍數以超過放流水標準限值倍數最高之水質項目認定，其計算方式為：（稽查採樣之檢測值－放流水標準限值）/放流水標準限值=倍數。
三、超過核定總量倍數以超過核定總量限值倍數最高之標的污染物項目認定，其計算方式為：（稽查採樣之檢測值－核定總量限值）/核定總量限值=核定總量限值倍數。
四、違規紀錄中規定之違反相同條款次數，包括一行為於本表所定期間內同時違反本法數個規定，而未依該相同條款裁罰之違規次數。於本準則施行前違反本法相同條款之次數不列入計算。
五、N係指未經撤銷之裁罰次數。
六、總點數指「壹、違規態樣點數」之加總。
	
	


附表三、事業（不含畜牧業）、污水下水道系統（不含社區及其他指定地區或場所專用污水下水道系統）
	修正規定
	現行規定
	說明

	壹、違規態樣點數
一、基本點數
違規對象類型
規模或影響類型
點數
一般違規
嚴重違規
規模（以許可廢（污）水產生量（Q）認定，營建工地以逕流廢水污染削減計畫所提之開發面積（A）認定）
用下水道系統）註１
事業（不含畜牧業）、污水下水道系統（不含社區及其他指定地區或場所專
未達許可規模
1

1

Q<50 CMD

1

1

50CMD≦Q<100 CMD

1

2

100CMD≦Q<300 CMD

2

4

300CMD≦Q<500 CMD

2

6

500CMD≦Q<700 CMD

2

8

700CMD≦Q<1,000 CMD

3

10

1,000CMD≦Q<1,500 CMD

3

13

1,500CMD≦Q<2,000 CMD

3

16

2,000CMD≦Q<3,000 CMD

4

19

3,000CMD≦Q<4,000 CMD

4

22

4,000CMD≦Q<5,000 CMD

4

25

5,000CMD≦Q<6,000 CMD

5

28

6,000CMD≦Q<7,000 CMD

5

31

7,000CMD≦Q<8,000 CMD

5

34

8,000CMD≦Q<9,000 CMD

6

38

9,000CMD≦Q<10,000 CMD

6

42

10,000CMD≦Q<12,000 CMD

6

46

12,000CMD≦Q<14,000 CMD

7

50

14,000CMD≦Q<16,000 CMD

7

55

16,000CMD≦Q<18,000 CMD

8

60

18,000CMD≦Q<20,000 CMD

8

65

20,000CMD≦Q<25,000 CMD

9

70

25,000CMD≦Q<30,000 CMD

9

80

30,000CMD≦Q<40,000 CMD

10

90

Q≧40,000 CMD

10

100

營建工地
A<1,000平方公尺
1

－
1,000平方公尺≦A<2,000平方公尺
2

－
2,000平方公尺≦A<4,000平方公尺
4

－
4,000平方公尺≦A<6,000平方公尺
6

－
6,000平方公尺≦A<8,000平方公尺
8

－
8,000平方公尺≦A<10,000平方公尺
11

－
10,000平方公尺≦A<20,000平方公尺
14

－
20,000平方公尺≦A<50,000平方公尺
17

－
50,000平方公尺≦A<100,000平方公尺
20

－
A≧100,000平方公尺
25

－
影響（以排放廢（污）水之承受水體類型認定）
各級排水路或其他水體
0
戊類
0

丁類
1

丙類
3

乙類
5

甲類
7

灌溉渠道
10

總量管制水體
10

二、違反本法第十八條之一行為點數
繞流排放行為（以許可廢（污）水產生量（Q）認定）
Q≧5,000 CMD

50

2,000CMD≦Q<5,000 CMD

40

100CMD≦Q<2,000 CMD

30

Q<100 CMD

20

排放（入）前與無需處理即能符合標準之水混合稀釋行為
30

廢（污）水處理設施功能不足
20

廢（污）水處理設施未正常操作
20

五、違反本法第十八條規定點數
未依水措內容運作（違反管理辦法第四條）
廢（污）水（前）處理設施、相關機具設施或污泥處理設施未定期保養、維修、記錄或校正等管理行為
1

未涉及廢（污）水（前）處理設施單元、相關機具設施或污泥處理設施
1

涉及廢（污）水（前）處理設施單元、相關機具設施或污泥處理設施
2

涉及廢（污）水（前）處理設施單元、相關機具設施、污泥處理設施及水質
5

採行之水措未經核發機關核准者
10

其他經主管機關認定者
1~10

疏漏致污染應變後未提報告（違反管理辦法第五條）
未提報緊急應變紀錄及處理報告
2

天然災害或緊急事故處理（違反管理辦法第六條）
未依主管機關之命令處理廢（污）水
10

逕流廢水管理
廢（污）水與雨水合流收集
20

未收集處理含管理辦法第八條各款物質之逕流廢水
20

未依規定設置遮雨、擋雨及導雨設施
10

未設置沉砂池
10

沉砂池設置容量不符合規定
8

沉砂池污泥高度大於池深二分之一
10

營建工地未依核准削減計畫實施
10

營建工地未依規定檢具削減計畫
10

營建工地變更削減計畫未報請核准
10

營建工地經主管機關認定有污染之虞且未於期限內提出削減計畫變更
20

未依管理辦法第十一條規定採取逕流廢水污染削減措施
2

未收集處理已採取削減措施仍超標之逕流廢水
10

相關紀錄、單據、發票影本未依規定保存三年
2

未依規定記錄
2

其他經主管機關認定者
1~20

廢（污）水（前）處理設施
未依規定設置獨立專用電表
5

故障超過二十四小時，未妥善貯存廢（污）水
5

修復時間超過三十日者，未暫時停止產生廢（污）水
10

委託不得代操作之業者代為操作
10

相關紀錄、單據、發票影本未依規定保存三年
2

未依規定記錄
2

其他經主管機關認定者
1~10

納入污水下水道系統
區內且非屬納管事業之廢（污）水未經主管機關同意排放於區內專用雨水下水道
2

區內納管事業經下水道機關（構）拒絕納管者仍繼續產生廢（污）水
5

其他經主管機關認定者
1~5

土壤處理
未依規定設置告示牌
1

涉及廢（污）水處理設施單元、相關機具設施或污泥處理設施
2

涉及廢（污）水處理設施單元、相關機具設施、污泥處理設施及排放水質
5

未妥善收集處理溢流之廢（污）水
5

未依暫停排放廢（污）水規定排放廢（污）水
5

其他經主管機關認定者
1~5


	三、涉及排放或未經許可稀釋行為點數
排放濃度
氫離子濃度指數（pH）
5.0≦pH<6.0 或 9.0<pH≦10.0

1

4.0≦pH<5.0 或 10.0<pH≦11.0

3

3.0≦pH<4.0 或 11.0<pH≦12.0

6

2.0≦pH<3.0 或 12.0<pH≦13.0

10

pH<2.0    　或 pH>13.0

15

大腸桿菌群（E.coli）超過放流水標準限值之倍數註2
E.coli<10倍
1

10倍≦E.coli<100倍
2

100倍≦E.coli<1000倍
4

E.coli≧1000倍
6

水溫（以與放流水標準限值之溫差（T）認定）
T<2度
1

2度≦T<4度
2

4度≦T<6度
4

6度≦T<8度
6

8度≦T<10度
8

T≧10度
10

有害健康物質（C1）（以超過放流水標準限值倍數註2最高之水質項目認定）
0<C1<1倍
3

1倍≦C1<2倍
6

2倍≦C1<3倍
12

3倍≦C1<4倍
18

4倍≦C1<5倍
24

5倍≦C1<6倍
30

6倍≦C1<7倍
36

7倍≦C1<8倍
42

8倍≦C1<9倍
48

9倍≦C1<10倍
60

10倍≦C1<20倍
72

20倍≦C1<30倍
84

30倍≦C1<40倍
96

40倍≦C1<50倍
108

C1≧50倍
120

其他水質項目（C2）（以超過放流水標準限值倍數註2最高之水質項目認定）
0<C2<1倍
1

1倍≦C2<2倍
2

2倍≦C2<3倍
4

3倍≦C2<4倍
6

4倍≦C2<5倍
8

5倍≦C2<6倍
10

6倍≦C2<7倍
12

7倍≦C2<8倍
14

8倍≦C2<9倍
16

9倍≦C2<10倍
20

10倍≦C2<20倍
24

20倍≦C2<30倍
28

30倍≦C2<40倍
32

40倍≦C2<50倍
36

C2≧50倍
40

非法稀釋行為
放流水導電度低於前一處理設施處理後廢（污）水導電度之比值（R）
R≧50%

1

45%≦R<50%

2

40%≦R<45%

4

35%≦R<40%

6

30%≦R<35%

8

25%≦R<30%

11

20%≦R<25%

14

15%≦R<20%

17

10%≦R<15%

20

R<10%

25

委託與受託處理
未依規定委託或受託處理廢（污）水
2

未依規定設置相關計測設施
2

受託者廢（污）水（前）處理設施故障仍繼續收受廢（污）水
5

相關紀錄、單據、發票影本未依規定保存三年
2

未依規定記錄
2

其他經主管機關認定者
1~5

以管線排放海洋
未依規定以海放管排放廢（污）水於海洋
2

海放管故障或損壞仍繼續排放廢（污）水於海洋
5

相關紀錄、單據、發票影本未依規定保存三年
2

未依規定記錄
2

其他經主管機關認定者
1~5

貯留與稀釋
未依規定設置貯留設施、相關計測設施
2

相關紀錄、單據、發票影本未依規定保存三年
2

未依規定記錄
2

其他經主管機關認定者
1~5

回收使用
未依規定設置相關計測設施
2

其他經主管機關認定者
1~5

排放及其他廢（污）水管理
未依規定標示、設置告示牌
1

未依規定設置地上油品貯存設施
2

未依規定設置油脂截留設施
2

未依規定設置、校正及維護相關計測設施
2

放流口未依規定設置
2

未依規定設置水質（量）自動監測（視）及連線傳輸設施
5

未維持水質（量）自動監測（視）及連線傳輸設施正常操作
5

未依規定進行功能測試
5

未依規定提報污染預防管理計畫
5

未取得灌溉渠道管理機關（構）或所有人同意將廢（污）水排入灌溉渠道
5

未依主管機關限期改善命令，封閉、拆移該管線或設施
5

未收集處理溢流至作業環境之廢（污）水
5

相關紀錄、單據、發票影本未依規定保存三年
2

未依規定記錄
2

其他經主管機關認定者
1~5

檢測申報管理
申報、檢測、量測、監測頻率錯誤
2

連續2次申報內容相同事項與事實不符
基本資料、製程生產服務規模及用水
1

委託代操作業者資料
2

廢（污）水來源產生量、委（受）託處理水量、回收使用水量、稀釋用水水量
3

處理設施操作參數、藥劑使用、水量計測設施校正維護及讀數
4

檢測水質、水量、污泥產生量、放流水量
5

原廢（污）水含有害健康物質者，未於各股廢（污）水進入調勻設施前採樣
2

相關紀錄、單據、發票影本未依規定保存三年
2

未依規定記錄
2

其他經主管機關認定者
1~5

工業區集污管理
未以專用溝渠或管線分流收集廢（污）水與雨水
2

未依頻率規定巡查檢修雨、污水之溝渠及管線
2

未依規定執行納管用戶之用水量及廢（污）水量之查核
2

未依規定要求納管用戶定期採樣檢測納管水質
2

未依規定定期採樣檢測廢（污）水收集溝渠或管線適當匯流點之水質
2

未依規定提出自評報告
5

相關紀錄、單據、發票影本未依規定保存三年
2

未依規定記錄
2

其他經主管機關認定者
1~5


	四、違反本法第十四條、第二十條及第三十二條許可規定點數
未依本法取得許可證（文件）仍繼續運作之天數（違反本法第十四條第一項、第二十條第一項、第三十二條第一項）
一日1點
未依許可登記事項運作，涉及應事前變更事項（違反本法第十四條第一項）
排放廢（污）水污染物項目或濃度增加，致與許可證（文件）登記不符
3

增加或變更與廢（污）水產生量有關之製程設施及其每日最大生產或服務規模，致變更廢（污）水（前）處理設施或污泥處理設施
3

水措之方法與許可證（文件）不同
3

用水量、廢（污）水產生量、污泥產生量、（前）處理水量、委託處理水量、貯留水量、稀釋用水量或排放水量等超過原核准之每日最大量
6

變更回收使用率、回收使用之核准每日最大量或減少回收使用水量，致採行之其他水措超過核准之每日最大量
6

廢（污）水及污泥之產生、收集、（前）處理之方式、流程、（前）處理單元名稱、容量、數量或操作參數與許可證（文件）不同
3

以餘裕量受託處理非自行產生，且屬不同業別之廢（污）水
3

其他經主管機關認定者
1~6

未依許可登記事項運作，涉及應事後變更事項（違反本法第十四條第二項）
基本資料
1

廢（污）水水量、污泥量之計測設施、計量方式及其校正維護方法
2

增加或變更作業系統用水來源、產生廢（污）水之主要製程設施，或其每日最大生產或服務規模，且未增加用水量、廢（污）水產生量，及未變更廢（污）水（前）處理設施及污泥處理設施功能者
2

受託處理同業別之廢（污）水者，於核准餘裕量內之委託者
2

水質自動監測設施、攝錄影監視系統及放流水水質自動顯示看板
3

未依許可登記事項運作未涉及廢（污）水、污泥之產生、收集、處理或排放
4

其他經主管機關認定者
1~4

未依貯留或稀釋許可證運作
（違反本法第二十條第一項）
違反水污染防治措施及許可審查管理辦法第十八條之事後變更項目
1

違反水污染防治措施及許可審查管理辦法第十九條之事前變更項目，且未涉及功能測試、工程改善、技師簽證者
2

違反水污染防治措施及許可審查管理辦法第十九條之事前變更項目，且涉及功能測試、工程改善者
4

違反水污染防治措施及許可審查管理辦法第十九條之事前變更項目，且涉及技師簽證者
8

其他經主管機關認定者
1~8

未依注入地下水體或土壤處理許可證運作（違反本法第三十二條第一項）
違反水污染防治措施及許可審查管理辦法第十八條之事後變更項目
1

違反水污染防治措施及許可審查管理辦法第十九條之事前變更項目，且未涉及功能測試、工程改善、技師簽證者
2

違反水污染防治措施及許可審查管理辦法第十九條之事前變更項目，且涉及功能測試、工程改善者
4

違反水污染防治措施及許可審查管理辦法第十九條之事前變更項目，且涉及技師簽證者
8

其他經主管機關認定者
1~8

自動監測（視）及連線傳輸
未依規定設置水質（量）自動監測（視）及連線傳輸設施
5

未維持水質（量）自動監測（視）及連線傳輸設施正常操作、校正維護
5

相關紀錄、單據、發票影本未依規定保存三年
2

未依規定記錄
2

其他經主管機關認定者
1~5

六、其他違反本法行為點數
污泥任意放置或棄置（違反本法第八條）
污泥種類
一般污泥
10

有害污泥
30

收集處理
未妥善處理
30

違反總量管制方式（違反本法第九條第二項）
超過核定總量（TQ）（以超過核定總量限值倍數註3最高之標的污染物項目認定）
TQ<1倍
1

1倍≦TQ<2倍
2

2倍≦TQ<3倍
4

3倍≦TQ<4倍
6

4倍≦TQ<5倍
8

5倍≦TQ<6倍
11

6倍≦TQ<7倍
14

7倍≦TQ<8倍
17

8倍≦TQ<9倍
20

9倍≦TQ<10倍
25

TQ≧10倍
30

以管線排放海洋（違反本法第十三條第四項）
未於設立階段檢具水措計畫送核發機關審查核准，即進行海放管之設置
10

經主管機關撤銷、廢止、停用其水措計畫仍繼續設置者
20

檢驗測定(違反本法第二十三條)

未依規定委託檢驗測定機構辦理各項檢驗測定
10

規避、妨礙或拒絕查證（違反本法第二十六條）
涉及採樣、流量測定及有關廢（污）水處理、排放情形之攝影
5

涉及索取有關資料
5

涉及檢查污染物來源及廢（污）水處理、排放情形
10

應採行緊急應變措施（違反本法第二十七、二十八條）
未於3小時內通報
5

未採取維護及防範措施
10

未採取緊急應變措施
20

水污染管制區禁止行為（違反本法第三十條）
使用農藥或化學肥料，致有污染主管機關指定之水體之虞
5~10

在水體或其沿岸規定距離內棄置垃圾、水肥、污泥、酸鹼廢液、建築廢料或其他污染物
5~10

使用毒品、藥品或電流捕殺水生物
5~10

在主管機關指定之水體或其沿岸規定距離內飼養家禽、家畜
2~10

其他經主管機關公告禁止足使水污染之行為
2~10

總量管制水體應設置放流水水質水量自動監測系統（違反本法第三十一條）
未依規定設置
30

地下水體設施及監測設備（違反本法第三十三條）
未依規定檢具設置計畫書送主管機關備查
5

未依規定檢具（更新）完工報告書送主管機關備查
5

未依完工報告書內容執行監測作業
10


	
	一、本附表新增。
二、配合本準則修正規定，爰增訂本附表。

	貳、加重或減輕點數事項
一、加重點數
加重類型
點數
違規紀錄註4
自本次違反之日起，往前回溯一年內違反相同條款次數（N）註5
總點數註6(0.2N

限期未完成改善應按次處罰者
以主管機關前次通知應完成改善之限期日數計算
一日1點
有下列情形之一者，總點數加百分之二十：
總點數(0.2

（一）排放廢（污）水之水質項目「真色色度」超過放流水標準限值且導致排放廢（污）水之承受水體外觀變色
（二）夜間、假日、雨天發現有實質污染之違規行為註7
（三）「壹、違規態樣點數」之第五項各子項項目數超過五項以上
二、減輕點數
未涉及實質污染、排放行為
總點數(（-0.2）
經常僱用員工數未滿五人之事業自本次違反之日起，往前回溯一年內無違反相同條款者
總點數(（-0.2）
查獲前已自行清除處理污染物或對水體環境採取改善措施
總點數(（-0.2）
稽查配合度良好
總點數(（-0.1）
三年內首次違規且未涉及本法第七十三條
總點數(（-0.1）
其他經主管機關認定事項
總點數(（-0.05）

	
	

	備註：一、未依本法取得許可證（文件）者，規模依本次違反本法前一年全國該業別許可證（文件）登記之前百分之五十之每日最大排放量平均值認定之。但該每日最大排放量平均值低於主管機關之查核量時，以主管機關之查核量認定之。
二、超過放流水標準倍數以超過放流水標準限值倍數最高之水質項目認定，其計算方式為：（稽查採樣之檢測值－放流水標準限值）/放流水標準限值=倍數。
三、超過核定總量倍數以超過核定總量限值倍數最高之標的污染物項目認定，其計算方式為：（稽查採樣之檢測值－核定總量限值）/核定總量限值=倍數。
四、違規紀錄中規定之違反相同條款次數，包括一行為於本表所定期間內同時違反本法數個規定，而未依該相同條款裁罰之違規次數。於本準則施行前違反本法相同條款之次數不列入計算。
五、N係指未經撤銷之裁罰次數。
六、總點數指「壹、違規態樣點數」之加總。
七、「夜間」指晚上十時至翌日上午七時；「假日」指依照人事行政局發布之例假日或放假日，與各地方政府發布之颱風、豪雨等天然災害停止上班之公告。但該項不適用於依許可證（文件）登記運作時間者。
	
	


附表四、建築物污水處理設施
	修正規定
	現行規定
	說明

	壹、違規態樣點數
一、基本點數
違規對象類型
規模或影響類型
點數
規模（以排放污水流量（Q）認定）
Q<50 CMD

1

50CMD≦Q<250 CMD

3

Q≧250CMD

6

影響（以排放污水之承受水體類型認定）
其他
0

乙類
5

甲類
10

二、涉及排放或未經許可稀釋行為點數
排放濃度
氫離子濃度指數（pH）
5.0≦pH<6.0 或 9.0<pH≦10.0

1

4.0≦pH<5.0 或 10.0<pH≦11.0

2

3.0≦pH<4.0 或 11.0<pH≦12.0

4

2.0≦pH<3.0 或 12.0<pH≦13.0

6

pH<2.0    　或 pH>13.0

8

大腸桿菌群（E.coli）超過放流水標準限值之倍數註1
E.coli<10倍
1

10倍≦E.coli<100倍
2

100倍≦E.coli<1000倍
4

E.coli≧1000倍
6

水溫（以與放流水標準限值之溫差（T）認定）
T<2度
1

2度≦T<4度
2

4度≦T<6度
4

6度≦T<8度
6

8度≦T<10度
8

T≧10度
10

其他水質項目（C）（以超過放流水標準限值倍數註1最高之水質項目認定）
C<1倍
1

1倍≦C<2倍
2

2倍≦C<3倍
3

3倍≦C<4倍
4

4倍≦C<5倍
5

5倍≦C<6倍
6

6倍≦C<7倍
7

7倍≦C<8倍
8

8倍≦C<9倍
9

9倍≦C<10倍
10

C≧10倍
11

三、其他違反本法行為點數
污泥任意放置或棄置（違反本法第八條）
未妥善處理，任意放置或棄置
10

規避、妨礙或拒絕查證（違反本法第二十六條）
涉及採樣、流量測定及有關廢（污）水處理、排放情形之攝影
5

涉及索取有關資料
5

涉及檢查污染物來源及廢（污）水處理、排放情形
10


	
	一、本附表新增。
二、配合本準則修正規定，爰增訂本附表。

	貳、加重或減輕點數事項
一、加重點數
加重類型
點數
違規紀錄註2
自本次違反之日起，往前回溯一年內違反相同條款次數（N）註3
總點數註4(0.2N

限期未完成改善應按次處罰者
以主管機關前次通知應完成改善之限期日數計算
一日1點
二、減輕點數
未涉及實質污染、排放行為
總點數(（-0.2）
稽查配合度良好
總點數(（-0.1）
五年內首次違規且未涉及本法第七十三條
總點數(（-0.1）
其他經主管機關認定事項
總點數(（-0.05）

	
	

	備註：一、超過放流水標準倍數以超過放流水標準限值倍數最高之水質項目認定，其計算方式為：（稽查採樣之檢測值－放流水標準限值）/放流水標準限值=倍數。
二、違規紀錄中規定之違反相同條款次數，包括一行為於本表所定期間內同時違反本法數個規定，而未依該相同條款裁罰之違規次數。於本準則施行前違反本法相同條款之次數不列入計算。
三、N係指未經撤銷之裁罰次數。
四、總點數指「壹、違規態樣點數」之加總。
	
	


附表五、違反本法第三十條水污染管制區內之禁止行為
	修正規定
	現行規定
	說明

	壹、違規態樣點數
一、基本點數
違規對象類型
規模或影響類型
點數
一般違規
嚴重違規
規模（以許可廢污水產生量（Q）認定，營建工地以開發面積（A）認定）
（不含社區及其他指定地區或場所專用污水下水道系統）註１
事業（不含畜牧業）、污水下水道系統
未達許可規模
1

1

Q<50 CMD

1

1

50CMD≦Q<100 CMD

1

2

100CMD≦Q<300 CMD

2

4

300CMD≦Q<500 CMD

2

6

500CMD≦Q<700 CMD

2

8

700CMD≦Q<1,000 CMD

3

10

1,000CMD≦Q<1,500 CMD

3

13

1,500CMD≦Q<2,000 CMD

3

16

2,000CMD≦Q<3,000 CMD

4

19

3,000CMD≦Q<4,000 CMD

4

22

4,000CMD≦Q<5,000 CMD

4

25

5,000CMD≦Q<6,000 CMD

5

28

6,000CMD≦Q<7,000 CMD

5

31

7,000CMD≦Q<8,000 CMD

5

34

8,000CMD≦Q<9,000 CMD

6

38

9,000CMD≦Q<10,000 CMD

6

42

10,000CMD≦Q<12,000 CMD

6

46

12,000CMD≦Q<14,000 CMD

7

50

14,000CMD≦Q<16,000 CMD

7

55

16,000CMD≦Q<18,000 CMD

8

60

18,000CMD≦Q<20,000 CMD

8

65

20,000CMD≦Q<25,000 CMD

9

70

25,000CMD≦Q<30,000 CMD

9

80

30,000CMD≦Q<40,000 CMD

10

90

Q≧40,000 CMD

10

100

畜牧業
未達許可規模
1

1

Q<4 CMD

1

1

4CMD≦Q<10 CMD

2

2

10CMD≦Q<20 CMD

2

4

20CMD≦Q<30 CMD

3

6

30CMD≦Q<40 CMD

3

8

40CMD≦Q<50 CMD

4

10

50CMD≦Q<60 CMD

4

13

60CMD≦Q<70 CMD

5

16

70CMD≦Q<80 CMD

5

19

80CMD≦Q<90 CMD

6

22

90CMD≦Q<100 CMD

6

25

100CMD≦Q<200 CMD

7

28

200CMD≦Q<400 CMD

7

31

400CMD≦Q<600 CMD

8

34

600CMD≦Q<1,000 CMD

8

38

1,000CMD≦Q<1,500 CMD

9

42

1,500CMD≦Q<2,000 CMD

9

46

Q≧2,000 CMD

10

50


	規模（以許可廢污水產生量（Q）認定，營建工地以開發面積（A）認定）
社區污水下水道系統
未達許可規模
1

Q<50 CMD

1

50 CMD≦Q<100 CMD

1

100 CMD≦Q<200 CMD

2

200 CMD≦Q<300 CMD

3

300 CMD≦Q<400 CMD

4

400 CMD≦Q<600 CMD

5

600 CMD≦Q<800 CMD

6

800 CMD≦Q<1,000 CMD

7

1,000 CMD≦Q<1,500 CMD

8

1,500 CMD≦Q<2,000 CMD

9

Q≧2,000 CMD

10

營建工地
A<1,000平方公尺
1

1,000平方公尺≦A<2,000平方公尺
2

2,000平方公尺≦A<4,000平方公尺
4

4,000平方公尺≦A<6,000平方公尺
6

6,000平方公尺≦A<8,000平方公尺
8

8,000平方公尺≦A<10,000平方公尺
11

10,000平方公尺≦A<20,000平方公尺
14

20,000平方公尺≦A<50,000平方公尺
17

50,000平方公尺≦A<100,000平方公尺
20

A≧100,000平方公尺
25

影響（以排放廢（污）水之承受水體類型認定）
各級排水路或其他水體
0

戊類
0

丁類
1

丙類
3

乙類
5

甲類
7

灌溉渠道
10

總量管制水體
10

二、違反本法第三十條之行為點數
水污染管制區禁止行為（違反本法第三十條）
使用農藥或化學肥料，致有污染主管機關指定之水體之虞
5~10

在水體或其沿岸規定距離內棄置垃圾、水肥、污泥、酸鹼廢液、建築廢料或其他污染物
5~10

使用毒品、藥品或電流捕殺水生物
5~10

在主管機關指定之水體或其沿岸規定距離內飼養家禽、家畜
2~10

其他經主管機關公告禁止足使水污染之行為
2~10


	
	一、本附表新增。
二、配合本準則修正規定，爰增訂本附表。

	貳、加重或減輕點數事項
一、加重點數
加重類型
點數
違規紀錄註2
自本次違反之日起，往前回溯一年內違反相同條款次數（N）註3
總點數註4(0.2N

限期未完成改善應按次處罰者
以主管機關前次通知應完成改善之限期日數計算
一日1點
有下列情形之一者，總點數加百分之二十：
總點數(0.2

（一）排放廢（污）水之水質項目「真色色度」超過放流水標準限值且導致排放廢（污）水之承受水體外觀變色
（二）夜間、假日、雨天發現違規行為註5
二、減輕點數
未涉及實質污染、排放行為
總點數(（-0.2）
查獲前已自行清除處理污染物或對水體環境採取改善措施
總點數(（-0.2）
稽查配合度良好
總點數(（-0.1）
三年內首次違規且未涉及本法第七十三條
總點數(（-0.1）
其他經主管機關認定事項
總點數(（-0.05）

	
	

	備註：一、未依本法取得許可證（文件）者，規模依本次違反本法前一年全國該業別許可證（文件）登記之前百分之五十之每日最大排放量平均值認定之。但該每日最大排放量平均值低於主管機關之查核量時，以主管機關之查核量認定之。
二、違規紀錄中規定之違反相同條款次數，包括一行為於本表所定期間內同時違反本法數個規定，而未依該相同條款裁罰之違規次數。於本準則施行前違反本法相同條款之次數不列入計算。
三、N係指未經撤銷之裁罰次數。
四、總點數指「壹、違規態樣點數」之加總。
五、「夜間」指晚上十時至翌日上午七時；「假日」指依照人事行政局發布之例假日或放假日，與各地方政府發布之颱風、豪雨等天然災害停止上班之公告。但不適用於許可證（文件）登記二十四小時連續排放者。
	
	


附表六、違反本法第十一條第四項所定辦法，逾期九十日仍未繳納水污染防治費
	修正規定
	現行規定
	說明

	壹、事業或污水下水道系統
欠繳日數(日)
欠繳費用(元)

91-100

101-110

111-120

121-130

131-140

141-150

151-160

161-170

171-180

>180

0～5,000

6,000

12,000

18,000

24,000

30,000

36,000

42,000

48,000

54,000

60,000

5,001～10,000

7,800

15,600

23,400

31,200

39,000

46,800

54,600

62,400

70,200

78,000

10,001～50,000

10,800

21,600

32,400

43,200

54,000

64,800

75,600

86,400

97,200

108,000

50,001～100,000

12,600

25,200

37,800

50,400

63,000

75,600

88,200

100,800

113,400

126,000

100,001～500,000

15,000

30,000

45,000

60,000

75,000

90,000

105,000

120,000

135,000

150,000

500,001～1,000,000

18,000

36,000

54,000

72,000

90,000

108,000

126,000

144,000

162,000

180,000

1,000,001～5,000,000

21,000

42,000

63,000

84,000

105,000

126,000

147,000

168,000

189,000

210,000

5,000,001～10,000,000

24,000

48,000

72,000

96,000

120,000

144,000

168,000

192,000

216,000

240,000

10,000,001～20,000,000

27,000

54,000

81,000

108,000

135,000

162,000

189,000

216,000

243,000

270,000

≧20,000,000

30,000

60,000

90,000

120,000

150,000

180,000

210,000

240,000

270,000

300,000

貳、家戶
欠繳日數(日)
欠繳費用(元)

91-100

101-110

111-120

121-130

131-140

141-150

151-160

161-170

171-180

>180

0～300

1,500

3,000

4,500

6,000

7,500

9,000

10,500

12,000

13,500

15,000

300～500

1,650

3,300

4,950

6,600

8,250

9,900

11,550

13,200

14,850

16,500

500～1,000

1,800

3,600

5,400

7,200

9,000

10,800

12,600

14,400

16,200

18,000

1,000～5,000

1,950

3,900

5,850

7,800

9,750

11,700

13,650

15,600

17,550

19,500

5,001～10,000

2,100

4,200

6,300

8,400

10,500

12,600

14,700

16,800

18,900

21,000

10,001～50,000

2,400

4,800

7,200

9,600

12,000

14,400

16,800

19,200

21,600

24,000

50,001～100,000

2,700

5,400

8,100

10,800

13,500

16,200

18,900

21,600

24,300

27,000

≧100,000

3,000

6,000

9,000

12,000

15,000

18,000

21,000

24,000

27,000

30,000

備註：依行政罰法第八條及第十八條規定，不得因不知法規而免除行政處罰責任，但按其情節，主管機關得減輕其處罰，惟不得低於法定罰鍰最低額之二分之一。

	
	一、本附表新增。
二、配合本準則修正規定，爰增訂本附表。


附表七、違反依本法第二十條第三項、第二十二條、第三十一條第二項、第三十二條第四項或第三十三條第二項有申報義務，不為申報
	修正規定
	現行規定
	說明

	事業或污水下水道系統廢污水產生量（Q）
有申報義務，不為申報日數(日)

1~2

3~5

6~9

10~14

15~20

21~30

31~45

45~60

61~75

76~90

91~120

121~160

161~180

>180

0≦Q<50 CMD

6,000

9,000

12,000

24,000

36,000

48,000

66,000

84,000

102,000

120,000

150,000

180,000

216,000

250,000

50CMD≦Q<100 CMD

6,600

9,900

14,400

28,800

54,000

72,000

132,000

168,000

204,000

240,000

300,000

360,000

432,000

500,000

100CMD≦Q<1,000 CMD

7,200

10,800

16,800

33,600

72,000

96,000

198,000

252,000

306,000

360,000

450,000

540,000

648,000

750,000

1,000CMD≦Q<2,000 CMD

7,800

11,700

19,200

38,400

90,000

120,000

264,000

336,000

408,000

480,000

600,000

720,000

864,000

1,000,000

2,000CMD≦Q<4,000 CMD

8,400

12,600

21,600

43,200

108,000

144,000

330,000

420,000

510,000

600,000

750,000

900,000

1,080,000

1,250,000

4,000CMD≦Q<6,000 CMD

9,000

13,500

24,000

48,000

126,000

168,000

396,000

504,000

612,000

720,000

900,000

1,080,000

1,296,000

1,500,000

6,000CMD≦Q<8,000 CMD

9,600

14,400

26,400

52,800

144,000

192,000

462,000

588,000

714,000

840,000

1,050,000

1,260,000

1,512,000

1,750,000

8,000CMD≦Q<10,000 CMD

10,200

15,300

28,800

57,600

162,000

216,000

528,000

672,000

816,000

960,000

1,200,000

1,440,000

1,728,000

2,000,000

10,000CMD≦Q<15,000 CMD

10,800

16,200

31,200

62,400

180,000

240,000

594,000

756,000

918,000

1,080,000

1,350,000

1,620,000

1,944,000

2,250,000

15,000CMD≦Q<20,000 CMD

11,400

17,100

33,600

67,200

198,000

264,000

660,000

840,000

1,020,000

1,200,000

1,500,000

1,800,000

2,160,000

2,500,000

Q≧20,000 CMD

12,000

18,000

36,000

72,000

216,000

288,000

726,000

924,000

1,122,000

1,320,000

1,650,000

1,980,000

2,500,000

3,000,000

備註：於主管機關通知限期申報前，已完成申報者，依本法第五十六條之罰鍰下限裁處之。
	
	一、本附表新增。
二、配合本準則修正規定，爰增訂本附表。


附表八、違反本法各條款對應之處分基數
	修正規定
	現行規定
	說明

	違反條文
處分條文
社區及其他指定地區或場所專用污水下水道系統
公共污水下水道系統
畜牧業
其他事業及污水下水道系統
建築物污水處理設施
自然人
一般違規
嚴重違規
一般違規
嚴重違規
一般違規
嚴重違規
第7條第1項、第8條
第40條第1項
10,000

10,000

20,000

-

-

30,000

60,000

-

-

第40條第2項
-

-

-

1,000

2,000

3,000

6,000

-

-

第41條
-

-

-

-

-

-

-

1,500

-

第9條第2項
第43條
5,000

5,000

10,000

5,000

10,000

15,000

30,000

-

-

第14條第1項
第45條第1、2項
-

-

-

10,000

20,000

30,000

60,000

-

-

第14條第2項
第45條第3項
-

-

-

1,667

3,333

5,000

10,000

-

-

第13條第4項、第18條所定辦法
第46條
-

-

-

1,667

3,333

5,000

10,000

-

-

第18-1條第1項、第2項、第4項
第46條之1

10,000

10,000

20,000

10,000

20,000

30,000

60,000

-

-

第19條
第47條
10,000

10,000

20,000

-

-

30,000

60,000

-

-

第20條第1項
第48條第1、2項
5,000

5,000

10,000

5,000

10,000

15,000

30,000

-

-

第21條第1項、第21條第2項所定辦法
第48條第3項
1,667

1,667

3,333

1,667

3,333

5,000

10,000

-

-

第26條第1項
第50條
5,000

5,000

-

5,000

-

15,000

-

5,000

-

第27條第1項、第4項
第51條第1項
10,000

10,000

20,000

10,000

20,000

30,000

60,000

-

-

第28條第1項
第51條第2項
1,667

1,667

3,333

1,667

3,333

5,000

10,000

-

-

第30條第1項、第31條第1項
第52條
5,000

5,000

10,000

5,000

10,000

15,000

30,000

-

15,000

第32條第1項
第53條第1、2項
10,000

10,000

20,000

10,000

20,000

30,000

60,000

-

-

第33條第1、2項
第54條
10,000

10,000

20,000

10,000

20,000

30,000

60,000

-

-

備註：一、嚴重違規包含下列情形之一（不包含社區、其他指定地區或場所專用污水下水道系統、建築物污水處理設及自然人）：
1.違反本法第七條第一項放流水標準，且有下列情形之一：
(1)排放廢（污）水中污染物濃度為放流水標準限值五倍以上（但不包含氫離子濃度指數、大腸桿菌群及水溫）。
(2)排放廢（污）水中氫離子濃度指數小於二或大於十一。
2.違反本法第十八條之一第一項、第二項與第四項有關廢（污）水繞流排放、於廢（污）水排放（入）前與無需處理即能符合標準之水混合稀釋、廢（污）水（前）處理設施功能不足或未正常操作等規定。
3.不遵行主管機關依本法所為之停止貯存、停工、停業或停止污染行為之命令。
4.符合本法第七十三條所稱情節重大情形。
二、一般違規：非屬前項各款情形。
	
	一、本附表新增。
二、配合本準則修正規定，爰增訂本附表。


26

