附表 
海洋放流管線放流水標準加嚴管制項目及限值(草案)
	適用區域
	管制項目
	限值(mg/L)
	備註說明

	甲類海域
	生化需氧量
	100
	既設業者加嚴標準前之適用限值。

	
	化學需氧量
	200
	

	
	懸浮固體
	100
	

	
	生化需氧量
	80
	修正後加嚴標準

一、新設立業者自發布日施行。

二、既設業者自中華民國107年3月1日施行。若涉及程等改善措施者，於中華民國106年12月31日前提出放流水污染物削減管理計畫，經直轄市、縣（市）主管機關核定並依計畫內容執行者，自中華民國109年3月1日施行。

	
	化學需氧量
	160
	

	
	懸浮固體
	80
	

	乙類海域
	生化需氧量
	150
	既設業者加嚴標準前之適用限值。

	
	化學需氧量
	300
	

	
	懸浮固體
	150
	

	
	生化需氧量
	100
	修正後加嚴標準

一、新設立業者自發布日施行。

二、既設業者自中華民國107年3月1日施行。若涉及程等改善措施者，於中華民國106年12月31日前提出放流水污染物削減管理計畫，經直轄市、縣（市）主管機關核定並依計畫內容執行者，自中華民國109年3月1日施行。

	
	化學需氧量
	200
	

	
	懸浮固體
	100
	


第1頁/共1頁

