	廢（污）水排入總量管制區級別
	適用對象
	項目
	限值
	備註

	第一級：該區域內特定承受水體水質不符合灌溉用水水質標準
	新設事業、工業區污水下水道系統：直轄市、縣（市）主管機關公告總量管制區前尚未取得許可證（文件）者
	鎘
	＜0.00五
	1、 自直轄市、縣（市）主管機關公告應特予保護農地水體之排放總量管制區之日起施行。

2、 本欄採實際可定量極限值訂定，以「＜」符號呈現。

	
	
	總鉻
	＜0.0一
	

	
	
	六價鉻
	＜0.0二
	

	
	
	銅
	＜0.0一
	

	
	
	鋅
	＜0.0一
	

	
	
	鎳
	＜0.0二
	

	
	既設事業：直轄市、縣（市）主管機關公告總量管制區前已取得許可證（文件）者
	鎘
	0．0一
	自直轄市、縣（市）主管機關公告應特予保護農地水體之排放總量管制區後二年施行。

	
	
	總鉻
	0．一
	

	
	
	六價鉻
	0．0五
	

	
	
	銅
	0．二
	

	
	
	鋅
	二．0
	

	
	
	鎳
	0．二
	

	
	既設工業區污水下水道系統：直轄市、縣（市）主管機關公告總量管制區前已取得許可證（文件）者
	鎘
	0．0一五
	自直轄市、縣（市）主管機關公告應特予保護農地水體之排放總量管制區後二年施行。

	
	
	總鉻
	一．0
	

	
	
	六價鉻
	0．二五
	

	
	
	銅
	一．五
	

	
	
	鋅
	二．五
	

	
	
	鎳
	0．五
	

	第二級：該區域內特定承受水體水質符合灌溉用水水質標準
	新設事業：直轄市、縣（市）主管機關公告總量管制區前尚未取得許可證（文件）者


	鎘
	0．0一
	自直轄市、縣（市）主管機關公告應特予保護農地水體之排放總量管制區之日起施行。

	
	
	總鉻
	0．一
	

	
	
	六價鉻
	0．0五
	

	
	
	銅
	0．二
	

	
	
	鋅
	二．0
	

	
	
	鎳
	0．二
	

	
	新設工業區污水下水道系統：直轄市、縣（市）主管機關公告總量管制區前尚未取得許可證（文件）者
	鎘
	0．0一五
	自直轄市、縣（市）主管機關公告應特予保護農地水體之排放總量管制區之日起施行。

	
	
	總鉻
	一．0
	

	
	
	六價鉻
	0．二五
	

	
	
	銅
	一．五
	

	
	
	鋅
	二．五
	

	
	
	鎳
	0．五
	

	
	既設事業及工業區污水下水道系統：直轄市、縣（市）主管機關公告總量管制區前已取得許可證（文件）者
	鎘
	0．0一五
	自直轄市、縣（市）主管機關公告應特予保護農地水體之排放總量管制區後二年施行。

	
	
	總鉻
	一．0
	

	
	
	六價鉻
	0．二五
	

	
	
	銅
	一．五
	

	
	
	鋅
	二．五
	

	
	
	鎳
	0．五
	


第1頁/共2頁

