特殊性工業區緩衝地帶及空氣品質監測設施設置標準修正草案總說明

依空氣污染防制法(以下簡稱本法)第十五條規定：「開發特殊性工業區，應於區界內之四周或適當地區分別規劃設置緩衝地帶及空氣品質監測設施。前項特殊性工業區之類別、緩衝地帶及空氣品質監測設施標準，由中央主管機關定之。」及本法施行細則第十五條第一項規定：「本法第十五條第一項所稱開發，指特殊性工業區新設、擴大或變更而言。」行政院環境保護署業於八十三年一月二十一日訂定發布「特殊性工業區緩衝地帶及空氣品質監測設施設置標準」(以下簡稱本標準)，明文規範特殊性工業區種類、緩衝地帶及空氣品質監測設施之設置等，據以推動相關管制工作，並曾分別於八十八年九月十五日及一百零一年九月二十日修正發布。
本標準於一百零一年九月二十日修正發布之主要修正內容包括將半導體製造工業與光電材料及元件製造業納入特殊性工業類別予以管制、增訂特殊性工業區擴大及變更定義，同時增加特殊性工業區空氣品質監測站及監測項目並增訂頻率，以有效及完整監測特殊性工業區空氣污染物排放情形。
考量釐清本標準八十三年一月二十一日訂定發布前已設立之工業區，是否擴大或變更而屬本標準管制對象之作業繁複，所需時程較長，經確認為納管特殊性工業區後，於一百零二年九月二十三日起即應依一百零一年九月二十日修正發布之本標準辦理空氣品質監測事宜之時程較為急迫；部分監測項目檢測量能稍嫌不足；本標準對於特殊性工業區提出緩衝地帶及空氣品質監測設施設置計畫時程規定未臻明確，主管機關審查程序尚未規範等因素，爰擬具「特殊性工業區緩衝地帶及空氣品質監測設施設置標準」修正草案，其修正要點如下：
一、為符合本法第十五條透過要求設置緩衝地帶及空氣品質監測設施，降低特殊性工業區開發行為排放空氣污染物對於環境空氣品質及民眾健康影響之立法原意，及確保特殊性工業區開發單位辦理之緩衝地帶及空氣品質監測設置事宜符合本標準規定，要求開發單位於開發特殊性工業區前，應提出緩衝地帶及空氣品質監測設施設置計畫，報請直轄市、縣(市)主管機關審查通過，始得開發。(修正條文第三條) 

二、增訂直轄市、縣(市)主管機關受理特殊性工業區緩衝地帶及空氣品質監測設施設置計畫後之審查程序，以完備法制作業。(修正條文第四條)
三、增訂一百零一年九月二十二日(含)前已開發之特殊性工業區，應依規定之空氣品質監測項目、監測方法、監測站站址選定原則、監測站數量及採樣口設置原則等，向直轄市、縣(市)主管機關提報空氣品質監測設施設置完成相關資料之期限。(修正條文第十四條)
四、本標準曾於一百零一年九月二十日修正發布，增加空氣品質監測項目及監測站數量並增訂監測頻率等規範，考量實務面上開發單位辦理空氣品質監測事宜時程較為急迫，且檢測量能稍嫌不足，爰適度修正一百零一年九月二十二日前已開發特殊性工業區依規定監測頻率辦理空氣品質監測事宜之時程。(修正條文第十五條)

五、增訂特殊性工業區空氣品質監測站位於不同直轄市、縣(市)區域者，空氣品質監測數據連線與人工操作監測設施紀錄申報方式。(修正條文第十九條)
特殊性工業區緩衝地帶及空氣品質監測設施設置標準修正草案條文對照表

	

修正條文
	現行條文
	說明

	
	第一章 總則
	一、章名刪除。
二、依中央法規標準法第九條規定，法規內容繁複或條文較多者，得劃分為第某編、第某章、第某節、第某款、第某目。本次修正全部條文僅二十一條，無分章之必要，爰將章名刪除。

	第一條　本標準依空氣污染防制法(以下簡稱本法)第十五條第二項規定訂定之。
	第一條　本標準依空氣污染防制法(以下簡稱本法)第十五條第二項規定訂定之。
	本條未修正。

	第二條　本法第十五條所稱特殊性工業區，指工業區內容納下列類別之特殊性工業，且其合計基地面積超過總基地面積四分之一者：

一、金屬冶煉業：

(一)以礦石為原料之金屬冶煉工業，包括煉銅、鋅、鎘、鋁、鎳、鉛、鋼鐵等工業。

(二)以廢鐵為原料之電弧爐煉鋼業。
二、煉油工業：以原油為原料之煉製工業。

三、石油化學基本原料工業：指石油化學基本原料之製造工業，包括乙烯、丙烯、丁烯、丁二烯、芳香烴等基本原料之製造工業。

四、紙漿工業：以稻草、蔗渣、木片、樹皮為原料之化學紙漿製造工業(包括嫘縈紙漿)。
五、水泥製造工業：以礦石為原料製造水泥之工業。

六、農藥原體製造工業：指農藥原體合成、製造工業(無合成作業之加工業除外)。

七、煉焦工業：以煤為原料煉製焦炭之工業。

八、以煤、油或氣體為燃料之電力業。

九、樹脂、塑膠、橡膠製造工業：經由聚合反應製造樹脂、塑膠、橡膠、橡膠產品之工業。其無聚合反應僅調配、加工者，不在此限。

十、石油化學中間原料業：以石化基本原料，產製中間原料或產品之工業。

十一、酸鹼工業：各種無機酸(如硫酸、鹽酸、硝酸、氫氟酸)、鹼(如燒鹼、純鹼)之製造工業。

十二、半導體製造工業：指從事積體電路晶圓製造、磊晶、光罩製造、導線架製造等作業之工業。

十三、光電材料及元件製造業：指從事液晶面板製造及其相關材料、元件或產品製造之工業。

十四、其他經中央主管機關指定之工業。

本法施行細則第十五條第一項所稱特殊性工業區擴大指一般性工業區及特殊性工業區總基地面積變大，其容納之特殊性工業類別面積增加，且合計基地面積超過總基地面積四分之一者；所稱特殊性工業區變更指一般性工業區及特殊性工業區總基地面積未變化，但容納特殊性工業類別面積增加者。

新設特殊性工業區及擴大特殊性工業區內擴大區域之特殊性工業，應集中坐落於不直接與區界外其他土地使用分區相鄰之區位。
	第二條　本法第十五條所稱特殊性工業區，指工業區內容納下列類別之特殊性工業，且其合計基地面積超過總基地面積四分之一者：

一、金屬冶煉業：

(一)以礦石為原料之金屬冶煉工業，包括煉銅、鋅、鎘、鋁、鎳、鉛、鋼鐵等工業。

(二)以廢鐵為原料之電弧爐煉鋼業。
二、煉油工業：以原油為原料之煉製工業。

三、石油化學基本原料工業：指石油化學基本原料之製造工業，包括乙烯、丙烯、丁烯、丁二烯、芳香烴等基本原料之製造工業。

四、紙漿工業：以稻草、蔗渣、木片、樹皮為原料之化學紙漿製造工業(包括嫘縈紙漿)。
五、水泥製造工業：以礦石為原料製造水泥之工業。

六、農藥原體製造工業：指農藥原體合成、製造工業(無合成作業之加工業除外)。

七、煉焦工業：以煤為原料煉製焦炭之工業。

八、以煤、油或氣體為燃料之電力業。

九、樹脂、塑膠、橡膠製造工業：經由聚合反應製造樹脂、塑膠、橡膠、橡膠產品之工業。其無聚合反應僅調配、加工者，不在此限。

十、石油化學中間原料業：以石化基本原料，產製中間原料或產品之工業。

十一、酸鹼工業：各種無機酸(如硫酸、鹽酸、硝酸、氫氟酸)、鹼(如燒鹼、純鹼)之製造工業。

十二、半導體製造工業：指從事積體電路晶圓製造、磊晶、光罩製造、導線架製造等作業之工業。

十三、光電材料及元件製造業：指從事液晶面板製造及其相關材料、元件或產品製造之工業。

十四、其他經中央主管機關指定之工業。

本法施行細則第十五條第一項所稱特殊性工業區擴大指一般性工業區及特殊性工業區總基地面積變大，其容納之特殊性工業類別面積增加，且合計基地面積超過總基地面積四分之一者；所稱特殊性工業區變更指一般性工業區及特殊性工業區總基地面積未變化，但容納特殊性工業類別面積增加者。

新設特殊性工業區及擴大特殊性工業區內擴大區域之特殊性工業，應集中坐落於不直接與區界外其他土地使用分區相鄰之區位。
	本條未修正。

	
	第二章 特殊性工業區緩衝地帶之設置
	一、章名刪除。
二、依中央法規標準法第九條規定，法規內容繁複或條文較多者，得劃分為第某編、第某章、第某節、第某款、第某目。本次修正全部條文僅二十一條，無分章之必要，爰將章名刪除。

	第三條　開發特殊性工業區者，應於開發前提出緩衝地帶及空氣品質監測設施設置計畫，報請直轄市、縣(市)主管機關審查通過後，始得開發。
前項緩衝地帶及空氣品質監測設施設置計畫，應載明下列事項：

一、特殊性工業區基本資料：

(一)開發單位、總基地面積、容納之特殊性工業類別及面積、容納特殊性工業類別面積占總基地面積比例。
(二)特殊性工業區內特殊性工業類別土地利用配置圖說。

(三)特殊性工業區外五公里範圍內土地利用配置圖說。

二、緩衝地帶設置計畫：

(一)緩衝地帶面積或寬度、綠帶面積、隔離水道面積及其配置說明。

(二)綠帶內樹木種類、樹木株數等之綠化計畫。

(三) 設置工程進度及經費估算。

三、空氣品質監測設施設置計畫：
(一)監測項目、監測方法及設施規格。

(二)監測站位址、監測設施之配置圖及其說明。

(三)應用之氣象資料、空氣品質擴散模擬及空氣品質現況之說明。

(四)監測設施操作及維護之說明。

(五)監測中心位置、監測數據之蒐集處理、記錄及連線方式。

(六)品質保證及品質管制執行方法說明。
(七)設置工程進度及經費估算。

四、其他經中央主管機關指定之事項。

中華民國一百零一年九月二十二日前已開發之特殊性工業區，開發單位應於中華民國一百零三年三月三十一日前提出空氣品質監測設施設置計畫報請直轄市、縣(市)主管機關審查。

特殊性工業區緩衝地帶或空氣品質監測設施設置內容變更時，開發單位應於變更前提報緩衝地帶或空氣品質監測設施設置修正計畫，報請直轄市、縣(市)主管機關審查通過後，始得變更。
	
	一、本條由現行條文第七條及第十六條合併移列修正。
二、為符合本法第十五條透過要求設置緩衝地帶及空氣品質監測設施，降低特殊性工業區開發行為排放空氣污染物對於環境空氣品質及民眾健康影響之立法原意，及確保特殊性工業區開發單位辦理之緩衝地帶及空氣品質監測設置事宜符合本標準規定，要求開發單位於開發特殊性工業區前，應提出緩衝地帶及空氣品質監測設施設置計畫，報請直轄市、縣(市)主管機關審查通過，始得開發。
三、緩衝地帶設置規劃及空氣品質監測設施設置計畫應載明事項分列於現行條文第七條第一項及第十六條，將其整併為第二項緩衝地帶及空氣品質監測設施設置計畫應載明事項，以臻明確。

三、考量給予本標準一百零一年九月二十日修正發布前已開發之特殊性工業區緩衝期因應，增訂一百零一年九月二十二日前已開發之特殊性工業區應提出空氣品質監測設施設置計畫之期限。

四、增訂變更緩衝地帶及空氣品質監測設施設置內容辦理方式。



	第四條 直轄市、縣(市)主管機關受理特殊性工業區緩衝地帶及空氣品質監測設施設置計畫後，應於四十五日內完成審查。

前項計畫經審查不合規定者，直轄市、縣(市)主管機關應通知限期補正；屆期未補正者，駁回其計畫。但已於期限內補正仍不合規定或內容欠缺者，審查機關得再通知限期補正。各次補正日數不算入審查期限內，且補正總日數不得超過九十日。

特殊性工業區緩衝地帶或空氣品質監測設施位於不同直轄市、縣(市)區域者，直轄市、縣(市)主管機關受理其設置計畫後，應會商緩衝地帶或空氣品質監測設施所在地直轄市、縣(市)主管機關辦理審查作業。
	
	一、本條新增。
二、為提升行政效能，完備法制作業，爰於第一項及第二項訂定直轄市、縣(市)主管機關審查程序，包括審查期限、補正期限、補正總日數及駁回等規定。

三、新增第三項，明定緩衝地帶及空氣品質監測設施設置位於不同直轄市、縣(市)區域者，其設置計畫由特殊性工業區所在直轄市、縣(市)主管機關受理後，應會商緩衝地帶或空氣品質監測設施所在直轄市、縣(市)主管機關辦理審查作業，以達審查一致性，避免爭議。

	第五條  本法第十五條所稱緩衝地帶，指設置於特殊性工業區區界內四周之綠帶、隔離水道、行政管理設施或其他非屬生產製程之設施。

特殊性工業區毗鄰海域或寬度六十公尺以上之河川或坡度陡峭不適開發利用之山坡地者，其鄰接面不須設置緩衝地帶。

新設之特殊性工業區應於區內任一屬特殊性工業之固定污染源設置完成正式運轉日前，完成緩衝地帶設置。

本標準所定固定污染源設置完成正式運轉日，以該固定污染源所屬製程取得固定污染源操作許可證日期為準。
	第三條  本法第十五條所稱緩衝地帶，指設置於特殊性工業區區界內四周之綠帶、隔離水道、行政管理設施或其他非屬生產製程之設施。

特殊性工業區毗鄰海域或寬度六十公尺以上之河川或坡度陡峭不適開發利用之山坡地者，其鄰接面不須設置緩衝地帶。
	1、 條次變更。

2、 第三項增訂新設特殊性工業區完成緩衝地帶設置期限。

3、 第四項規定由現行條文第九條第二項移列修正。

	第六條　特殊性工業區緩衝地帶之設置，應符合下列規定之一：

一、緩衝地帶之面積不得少於該工業區總面積百分之十二。
二、緩衝地帶之最小寬度應依下式規定：Ｗ=３√Ａ(Ａ為工業區總面積、單位為公頃；Ｗ為緩衝地帶最小寬度、單位為公尺)，且不得小於六十公尺。
新設特殊性工業區與工業區外之住宅區、學校、醫院或生態保護區毗鄰者，其緩衝地帶之寬度，不得小於六十公尺。

擴大或變更之特殊性工業區及一般性工業區經擴大或變更為特殊性工業區，於新設時已實施環境影響評估者，其緩衝地帶設置，應依審查通過之環境影響說明書、環境影響評估報告書所載內容及審查結論辦理；於新設時未實施環境影響評估者，應提出擴大或變更前依相關法令規定設置之緩衝地帶內容，報請直轄市、縣(市)主管機關同意後依原規定設置，不適用前二項規定。
	第四條　特殊性工業區緩衝地帶之設置，應符合下列規定之一：

一、緩衝地帶之面積不得少於該工業區總面積百分之十二。
二、緩衝地帶之最小寬度應依下式規定：Ｗ=３√Ａ(Ａ為工業區總面積、單位為公頃；Ｗ為緩衝地帶最小寬度、單位為公尺)，且不得小於六十公尺。
新設特殊性工業區與工業區外之住宅區、學校、醫院或生態保護區毗鄰者，其緩衝地帶之寬度，不得小於六十公尺。

擴大或變更之特殊性工業區及一般性工業區經擴大或變更為特殊性工業區，於新設時已實施環境影響評估者，其緩衝地帶設置，應依審查通過之環境影響說明書、環境影響評估報告書所載內容及審查結論辦理；於新設時未實施環境影響評估者，應提出擴大或變更前依相關法令規定設置之緩衝地帶內容，報請直轄市、縣(市)主管機關同意後依原規定設置，不適用前二項規定。
	條次變更。



	第七條　新設之特殊性工業區，其綠帶及隔離水道之面積，不得少於緩衝地帶面積百分之七十。
	第五條　新設之特殊性工業區，其綠帶及隔離水道之面積，不得少於緩衝地帶面積百分之七十。
	條次變更。



	第八條　第三條、第五條及第七條之綠帶，指短草或地被植物所覆蓋，且面積超過三十平方公尺之土地，其樹木栽種密度，應符合下列規定之一：

一、每十平方公尺應有一株以上之高樹(成木樹高在四公尺以上)。

二、每二十平方公尺有一株以上之高樹，二十株以上之矮樹。
	第六條　第三條第一項之綠帶，指短草或地被植物所覆蓋，且面積超過三十平方公尺之土地，其樹木栽種密度，應符合下列規定之一：

一、每十平方公尺應有一株以上之高樹(成木樹高在四公尺以上)。

二、每二十平方公尺有一株以上之高樹，二十株以上之矮樹。
	一、條次變更。

二、配合現行條文第三條等條次順序變更，爰予配合修正。



	
	第七條　依本法第十五條第一項規定開發特殊性工業區者，應於所提之環境影響說明書或環境影響評估報告書載明下列事項：

一、特殊性工業區之開發單位、用地面積及建地面積。

二、特殊性工業區區界外五公里範圍內土地利用配置圖說。

三、特殊性工業區(含區界外五公里範圍內)開發前一年之氣象資料分析。

四、特殊性工業區內固定污染源排放空氣污染物種類、濃度、排放量及排放高度之估算說明。

五、特殊性工業區之緩衝地帶面積、綠帶面積、隔離水道面積及其配置說明。

六、綠帶內樹木種類、樹木株數等之綠化計畫。

七、空氣品質監測設施設置計畫。

八、其他經中央主管機關指定之事項。

開發特殊性工業區無需實施環境影響評估者，應於開發前提出空氣品質監測設施設置計畫，報請直轄市、縣(市)主管機關審查通過後，始得開發。
	一、本條刪除。

二、本條條次變更，移列修正條文第三條規定，爰予刪除。



	
	第三章 特殊性工業區空氣品質監測設施之設置
	一、章名刪除。
二、依中央法規標準法第九條規定，法規內容繁複或條文較多者，得劃分為第某編、第某章、第某節、第某款、第某目。本次修正全部條文僅二十一條，無分章之必要，爰將章名刪除。

	第九條　開發特殊性工業區，應於適當地區設置空氣品質監測設施，其監測項目如下：

一、氣象監測項目：

(一)風向。

(二)風速。

(三)溫度。

(四)相對濕度。

(五)降雨量。

二、一般空氣污染物監測項目：

(一)懸浮微粒(PM10)

(二)細懸浮微粒(PM2.5)。

(三)二氧化硫(SO2)。

(四)氮氧化物(NOx)，包括一氧化氮(NO)及二氧化氮(NO2)。

(五)一氧化碳(CO)。
(六)臭氧(O3)。
(七)總碳氫化合物(THC)。

三、其他空氣污染物監測項目：

(一)容納之特殊性工業類別含煉油工業、石油化學基本原料工業、樹脂、塑膠、橡膠製造工業或石油化學中間原料業之一者，應監測附表一所列有機光化前驅物、附表二所列有害空氣污染物、甲醛及乙醛。

(二)容納之特殊性工業類別含金屬冶煉業、煉油工業、石油化學基本原料工業、以煤、油或氣體為燃料之電力業、樹脂、塑膠、橡膠製造工業、石油化學中間原料業、半導體製造工業或光電材料及元件製造業之一者，應監測懸浮微粒(PM10)中之鎳、砷、鎘、  錳、鈹、鉛化合物及總懸浮微粒(TSP) 中之六價鉻(Cr6+)。
(三)容納之特殊性工業類別含半導體製造工業或光電材料及元件製造業之一者，應監測無機酸(包含氫氟酸、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸)、醋酸、氨氣及氯氣。

(四)容納之特殊性工業類別含煉油工業、石油化學基本原料工業、紙漿工業、農藥原體製造工業、樹脂、塑膠、橡膠製造工業或石油化學中間原料業之一者，應監測硫化氫、甲硫醇、二硫化碳、硫化甲基、二硫化甲基、氨氣及甲基胺類。甲基胺類檢測方法於中央主管機關公告前，得以監測三甲基胺取代。

(五)容納之特殊性工業類別含金屬冶煉業、煉油工業、石油化學基本原料工業、紙漿工業、水泥製造工業、以煤、油或氣體為燃料之電力業、石油化學中間原料業之一者，應監測戴奧辛。

四、其他經主管機關指定之監測項目。
	第八條　開發特殊性工業區，應於適當地區設置空氣品質監測設施，其監測項目如下：

一、氣象監測項目：

(一)風向。

(二)風速。

(三)溫度。

(四)相對濕度。

(五)降雨量。

二、一般空氣污染物監測項目：

(一)懸浮微粒(PM10)

(二)細懸浮微粒(PM2.5)。

(三)二氧化硫(SO2)。

(四)氮氧化物(NOx)，包括一氧化氮(NO)及二氧化氮(NO2)。

(五)一氧化碳(CO)。
(六)臭氧(O3)。
(七)總碳氫化合物(THC)。

三、其他空氣污染物監測項目：

(一)容納之特殊性工業類別含煉油工業、石油化學基本原料工業、樹脂、塑膠、橡膠製造工業或石油化學中間原料業之一者，應監測附表一所列有機光化前驅物、附表二所列有害空氣污染物、甲醛及乙醛。

(二)容納之特殊性工業類別含金屬冶煉業、煉油工業、石油化學基本原料工業、以煤、油或氣體為燃料之電力業、樹脂、塑膠、橡膠製造工業、石油化學中間原料業、半導體製造工業或光電材料及元件製造業之一者，應監測懸浮微粒(PM10)中之鎳、砷、鎘、  錳、鈹、鉛化合物及總懸浮微粒(TSP) 中之六價鉻(Cr6+)。
(三)容納之特殊性工業類別含半導體製造工業或光電材料及元件製造業之一者，應監測無機酸(包含氫氟酸、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸)、醋酸、氨氣及氯氣。

(四)容納之特殊性工業類別含煉油工業、石油化學基本原料工業、紙漿工業、農藥原體製造工業、樹脂、塑膠、橡膠製造工業或石油化學中間原料業之一者，應監測硫化氫、甲硫醇、二硫化碳、硫化甲基、二硫化甲基、氨氣及甲基胺類。甲基胺類檢測方法於中央主管機關公告前，得以監測三甲基胺取代。

(五)容納之特殊性工業類別含金屬冶煉業、煉油工業、石油化學基本原料工業、紙漿工業、水泥製造工業、以煤、油或氣體為燃料之電力業、石油化學中間原料業之一者，應監測戴奧辛。

四、其他經主管機關指定之監測項目。
	條次變更。



	
	第九條  開發特殊性工業區，應於適當地區設置空氣品質監測設施，其監測頻率依下列規定：

一、新設之特殊性工業區於區內任一屬特殊性工業之固定污染源設置完成正式運轉日起；擴大之特殊性工業區及一般性工業區經擴大成為特殊性工業區者，於區內任一增設之屬特殊性工業之固定污染源設置完成正式運轉日起及中華民國一百零一年九月二十二日(含)前已開發之特殊性工業區，自中華民國一百零一年九月二十二日後一年起，其空氣品質監測項目之監測頻率如下：

(一)空氣品質監測以自動監測設施進行者，應連續進行監測。

(二)以人工操作監測設施進行者，戴奧辛應每年監測一次；附表二所列有害空氣污染物每六日應進行一次連續二十四小時樣品採集及分析；其餘監測項目每六日應依中央主管機關公告或認可檢測方法監測一次。

二、變更之特殊性工業區及一般性工業區經變更成為特殊性工業區者，於區內任一增設之屬特殊性工業之固定污染源設置完成正式運轉日後第二年起，其空氣品質監測項目監測頻率如下，第三年起依前款規定辦理：

(一)空氣品質監測以自動監測設施進行者，每月應進行一次連續二十四小時監測。

(二)以人工操作監測設施進行者，戴奧辛應每年監測一次；附表二所列有害空氣污染物每月應進行一次連續二十四小時樣品採集及分析；其餘監測項目每月應依中央主管機關公告或認可檢驗方法監測一次。

       前項固定污染源設置完成正式運轉日，以該固定污染源所屬製程取得固定污染源操作許可證日期認定。
	一、本條刪除。

二、本條條次變更，移列修正條文第十五條規定，爰予刪除。

	
	第十條  空氣品質監測以人工操作監測設施進行者，除戴奧辛外，其連續二年之監測值差異在百分之十以內者，得報經直轄市、縣(市)主管機關同意後，調整附表二所列有害空氣污染物監測頻率為每十二日應進行一次連續二十四小時樣品採集及分析；其餘監測項目每十二日應依中央主管機關公告或認可檢測方法監測一次。

      空氣品質監測以人工操作監測設施進行者，其連續三年之監測值均低於偵測極限者，得報經直轄市、縣(市)主管機關同意後，免進行該項空氣污染物之監測。但特殊性工業區內屬特殊性工業之固定污染源，其固定污染源操作許可證所載製程規模變更者，該項空氣污染物監測頻率，應自該固定污染源取得操作許可證日起，調整恢復為每六日依中央主管機關公告或認可檢測方法監測一次。
	一、本條刪除。

二、本條條次變更，移列修正條文第十六條規定，爰予刪除。

	第十條  空氣品質監測方法，應符合中央主管機關公告或認可檢測方法之規定，且中央主管機關已公告或認可自動檢測方法者，應以自動檢測方法為之。

空氣品質監測依規定以人工操作監測設施進行者，應於自動檢測方法公告後三年內，提出空氣品質監測設施設置修正計畫，報請直轄市、縣(市)主管機關審查通過後，改以自動檢測方法為之。
	第十一條  空氣品質監測方法，應符合中央主管機關公告或認可檢測方法之規定，且中央主管機關已公告或認可自動檢測方法者，應以自動檢測方法為之。

空氣品質監測依規定以人工操作監測設施進行者，應於自動檢測方法公告後三年內，提出空氣品質監測設施設置修正計畫，報請直轄市、縣(市)主管機關審查通過後，改以自動檢測方法為之。
	條次變更。



	
	第十二條　空氣品質監測設施採樣管不得使用易與空氣污染物反應之材質。

空氣污染物由自動監測設施之採樣口進入管線到達分析儀之時間，不得超過二十秒。
	一、本條刪除。
二、本條已規定於中央主管機關公告或認可檢測方法，爰予刪除。



	第十一條　特殊性工業區空氣品質監測站，其站址選定原則如下：

一、應用一年以上具代表性之氣象資料及適當之空氣品質擴散模擬，選擇監測設施之位置。

二、設置於工業區之盛行風下風處。

三、設置於敏感受體聚集處。

四、考慮污染源之分布，設置於最易發生空氣污染物最大濃度值(長期及短期)之區域。

特殊性工業區應設置監測中心管理空氣品質監測事宜。
	第十三條　特殊性工業區空氣品質監測站，其站址選定原則如下：

一、應用一年以上具代表性之氣象資料及適當之空氣品質擴散模擬，選擇監測設施之位置。

二、設置於工業區之盛行風下風處。

三、設置於敏感受體聚集處。

四、考慮污染源之分布，設置於最易發生空氣污染物最大濃度值(長期及短期)之區域。

特殊性工業區應設置監測中心管理空氣品質監測事宜。
	條次變更。


	第十二條  特殊性工業區容納之特殊性工業類別含金屬冶煉業、煉油工業、石油化學基本原料工業、紙漿工業、水泥製造工業、煉焦工業及以煤、油或氣體為燃料之電力業之一者，應於所在鄉(鎮、市、區)及所在鄉(鎮、市、區)周界緊鄰之鄉(鎮、市、區)各設置至少一個空氣品質監測站，並另外於適當地區設置至少四個空氣品質監測站。

前項以外之特殊性工業區應於適當地區設置至少四個空氣品質監測站。

特殊性工業區依前二項規定應設置之空氣品質監測站，於同一鄉(鎮、市、區)已另有其他特殊性工業區依規定設置者，得報經直轄市、縣(市)主管機關同意後合併設置。
	第十四條  特殊性工業區容納之特殊性工業類別含金屬冶煉業、煉油工業、石油化學基本原料工業、紙漿工業、水泥製造工業、煉焦工業及以煤、油或氣體為燃料之電力業之一者，應於所在及其周界緊鄰之鄉(鎮、市、區)各設置至少一個空氣品質監測站，並另外於適當地區設置至少四個空氣品質監測站。

前項以外之特殊性工業區應於適當地區設置至少四個空氣品質監測站。

特殊性工業區依前二項規定應設置之空氣品質監測站，於同一鄉(鎮、市、區)已另有其他特殊性工業區依規定設置者，得報經直轄市、縣(市)主管機關同意後合併設置。
	一、條次變更。

二、酌作文字修正。



	第十三條　空氣品質監測設施採樣口之設置原則依附錄之規定。

經主管機關指定監測項目之空氣品質監測設施，其採樣口無法適用前項之設置原則者，應依本法施行細則第十二條第四項規定辦理。
	第十五條　空氣品質監測設施採樣口之設置原則依附錄之規定。

經主管機關指定監測項目之空氣品質監測設施，其採樣口無法適用前項之設置原則者，應依本法施行細則第十二條第四項規定辦理。
	條次變更。



	第十四條  特殊性工業區應於下列規定期限內，依本標準第九條至第十三條規定，向直轄市、縣(市)主管機關提報空氣品質監測設施設置完成相關資料：

一、新設之特殊性工業區，應於區內任一屬特殊性工業之固定污染源設置完成正式運轉日前。

二、擴大之特殊性工業區及一般性工業區經擴大成為特殊性工業區者，應於區內任一增設之屬特殊性工業之固定污染源設置完成正式運轉日前。

三、變更之特殊性工業區及一般性工業區經變更成為特殊性工業區者，應於區內任一增設之屬特殊性工業之固定污染源設置完成正式運轉日起一年內。

四、中華民國一百零一年九月二十二日(含)前已開發之特殊性工業區，自空氣品質監測設施設置計畫經直轄市、縣(市)主管機關通知審查通過之日起算一年內。
	
	1、 本條由現行條文第二十條移列。

2、 酌作文字修正，以臻明確。

3、 增訂一百零一年九月二十二日前已開發特殊性工業區向直轄市、縣(市)主管機關提報空氣品質監測設施設置完成相關資料時程。

	第十五條  開發特殊性工業區，應依下列規定時程及監測頻率辦理空氣品質監測事宜：

一、新設之特殊性工業區於區內任一屬特殊性工業之固定污染源設置完成正式運轉日起；擴大之特殊性工業區及一般性工業區經擴大成為特殊性工業區者，於區內任一增設之屬特殊性工業之固定污染源設置完成正式運轉日起及中華民國一百零一年九月二十二日(含)前已開發之特殊性工業區，自空氣品質監測設施設置計畫經直轄市、縣(市)主管機關通知審查通過之日起算一年後，其空氣品質監測項目之監測頻率如下：

(一)空氣品質監測以自動監測設施進行者，應連續進行監測。

(二)以人工操作監測設施進行者，戴奧辛應每年監測一次；其餘監測項目每六日應依中央主管機關公告或認可檢測方法監測一次。

二、變更之特殊性工業區及一般性工業區經變更成為特殊性工業區者，於區內任一增設之屬特殊性工業之固定污染源設置完成正式運轉日後第二年起，其空氣品質監測項目監測頻率如下，第三年起依前款規定辦理：

(一)空氣品質監測以自動監測設施進行者，每月應進行一次連續二十四小時監測。

(二)以人工操作監測設施進行者，戴奧辛應每年監測一次；其餘監測項目每月應依中央主管機關公告或認可檢驗方法監測一次。
	
	1、 本條由現行條文第九條移列修正。

2、 本標準於一百零一年九月二十日修正發布，增加空氣品質監測項目及監測站數量並增訂監測頻率，考量開發單位辦理空氣品質監測事宜時程較為急迫，且檢測量能稍嫌不足，爰適度修正一百零一年九月二十二日前已開發特殊性工業區辦理空氣品質監測事宜時程。

3、 考量附表二所列有害空氣污染物每六日應進行一次連續二十四小時樣品採集及分析，與其餘監測項目每六日應依中央主管機關公告或認可檢測方法監測一次不同，無法與其餘監測項目同時進行樣品採集，將耗費更多成本，爰修正其檢測方式為與其餘檢測項目一致，均為每六日應依中央主管機關公告或認可檢測方法監測一次。

4、 現行條文第九條第二項移列修正條文第五條第四項規定，爰予刪除。

	第十六條  空氣品質監測以人工操作監測設施進行者，除戴奧辛外，其連續二年之監測值差異在百分之十以內者，得報經直轄市、縣(市)主管機關同意後，調整附表二所列有害空氣污染物監測頻率為每十二日應進行一次連續二十四小時樣品採集及分析；其餘監測項目每十二日應依中央主管機關公告或認可檢測方法監測一次。

空氣品質監測以人工操作監測設施進行者，其連續三年之監測值均低於偵測極限者，得報經直轄市、縣(市)主管機關同意後，免進行該項空氣污染物之監測。但特殊性工業區內屬特殊性工業之固定污染源，其任一固定污染源涉及本法第二十四條所稱之變更者，該項空氣污染物監測頻率，應自該固定污染源取得操作許可證日起，調整恢復為每六日依中央主管機關公告或認可檢測方法監測一次。
	
	本條由現行條文第十條移列，並酌作文字修正。



	
	第十六條　第七條第一項第七款、第二項所定之空氣品質監測設施設置計畫，應載明下列事項：

一、監測項目及設施規格。

二、監測設施之配置圖及其說明。

三、應用之氣象資料、空氣品質擴散模擬及空氣品質現況之說明。

四、監測設施操作及維護之說明。

五、監測數據之蒐集處理及記錄方式。

六、品質保證及品質管制執行方法說明。

七、設置工程進度及經費估算。

  八、其他經中央主管機關指定之事項。
	一、本條刪除。

二、空氣品質監測設施設置計畫應載明事項移列於修正條文第三條第二項第三款規定，爰予刪除。

	
	第四章 特殊性工業區空氣品質監測設施之記錄
	一、章名刪除。
二、依中央法規標準法第九條規定，法規內容繁複或條文較多者，得劃分為第某編、第某章、第某節、第某款、第某目。本次修正全部條文僅二十一條，無分章之必要，爰將章名刪除。

	第十七條　氣象監測項目之風向、風速、溫度及相對濕度與二氧化硫(SO2)、氮氧化物(NOx)、一氧化碳(CO)、臭氧(O3)及總碳氫化合物(THC)等空氣污染物自動監測設施，其取樣及分析應在六分鐘之內完成一次循環，並應以一分鐘平均值作為數據紀錄值。

空氣品質自動監測設施每月之有效紀錄值，不得少於應測定時數百分之七十五。

空氣品質(除戴奧辛外)人工操作監測設施每年之有效樣品紀錄值，不得少於應測定樣品數百分之七十五。每月之有效樣品紀錄值，不得少於應測定樣品數百分之七十五。
	第十七條　氣象監測項目之風向、風速、溫度及相對濕度與二氧化硫(SO2)、氮氧化物(NOx)、一氧化碳(CO)、臭氧(O3)及總碳氫化合物(THC)等空氣污染物自動監測設施，其取樣及分析應在六分鐘之內完成一次循環，並應以一分鐘平均值作為數據紀錄值。

空氣品質自動監測設施每月之有效紀錄值，不得少於應測定時數百分之七十五。

空氣品質(除戴奧辛外)人工操作監測設施每年之有效樣品紀錄值，不得少於應測定樣品數百分之七十五。每月之有效樣品紀錄值，不得少於應測定樣品數百分之七十五。
	本條未修正。

	第十八條　空氣品質監測設施應記錄之項目如下：

一、空氣品質自動監測設施應記錄監測項目、量測濃度值(小時平均值、日平均值、月平均值、每日最大及最小小時平均值、每月最大及最小日平均值、每月有效小時紀錄值百分比，除附表一所列有機光化前驅物監測設施外，並應記錄分鐘平均值)。氣象監測項目應記錄監測項目及小時平均值。

二、空氣品質自動監測設施零點及全幅偏移值及其調整紀錄。

三、例行保養、維修之時間及項目。

四、標準品檢查紀錄。

五、校正及其調整紀錄。

六、精密度及準確度測試紀錄。

七、超過空氣品質標準之次數及百分比。

八、每月有效小時紀錄值少於百分之七十五者，應註明其發生原因及改善方式。

九、其他經中央主管機關指定之項目。

空氣品質人工操作監測設施應記錄之項目如下：

一、測定項目。

二、採樣地點、採樣開始及結束時間、流量及體積。

三、樣品分析時間。

四、量測濃度值。

前二項紀錄應保存三年，以備主管機關查核。
	第十八條　空氣品質監測設施應記錄之項目如下：

一、空氣品質自動監測設施應記錄監測項目、量測濃度值(小時平均值、日平均值、月平均值、每日最大及最小小時平均值、每月最大及最小日平均值、每月有效小時紀錄值百分比，除附表一所列有機光化前驅物監測設施外，並應記錄分鐘平均值)。氣象監測項目應記錄監測項目及小時平均值。

二、空氣品質自動監測設施零點及全幅偏移值及其調整紀錄。

三、例行保養、維修之時間及項目。

四、標準品檢查紀錄。

五、校正及其調整紀錄。

六、精密度及準確度測試紀錄。

七、超過空氣品質標準之次數及百分比。

八、每月有效小時紀錄值少於百分之七十五者，應註明其發生原因及改善方式。

九、其他經中央主管機關指定之項目。

空氣品質人工操作監測設施應記錄之項目如下：

一、測定項目。

二、採樣地點、採樣開始及結束時間、流量及體積。

三、樣品分析時間。

四、量測濃度值。

前二項紀錄應保存三年，以備主管機關查核。
	本條未修正。

	第十九條　空氣品質自動監測設施應有連續自動記錄輸出訊號之設備，其紀錄值應註明監測刻度值及監測時間。

特殊性工業區空氣品質監測中心之監測數據，應與特殊性工業區所在地及空氣品質監測站所在地之直轄市、縣(市)主管機關連線，其監測設施之輸出訊號及電訊傳輸設施，應符合中央主管機關之規定。

特殊性工業區空氣品質監測項目以人工操作監測設施進行者，應按季於每年二月、五月、八月及十一月底前，向特殊性工業區所在地及空氣品質監測站所在地之直轄市、縣(市)主管機關申報前一季之紀錄。
	第十九條　空氣品質自動監測設施應有連續自動記錄輸出訊號之設備，其紀錄值應註明監測刻度值及監測時間。

特殊性工業區空氣品質監測中心之監測數據，應與直轄市、縣(市)主管機關連線，其監測設施之輸出訊號及電訊傳輸設施，應符合中央主管機關之規定。

特殊性工業區空氣品質監測項目以人工操作監測設施進行者，應按季於每年二月、五月、八月及十一月底前，向直轄市、縣(市)主管機關申報前一季之紀錄。
	特殊性工業區及其設置之空氣品質監測站所在地如位於不同直轄市、縣(市)者，其空氣品質監測設中心之監測數據或人工操作監測設施進行之紀錄，均應向所在地之直轄市、縣(市)主管機關連線或申報，以達管制目的，爰修正第二項及第三項規定，以臻明確。

	
	第五章 附則
	一、章名刪除。
二、依中央法規標準法第九條規定，法規內容繁複或條文較多者，得劃分為第某編、第某章、第某節、第某款、第某目。本次修正全部條文僅二十一條，無分章之必要，爰將章名刪除。

	
	第二十條　特殊性工業區應依下列規定，檢具緩衝地帶及空氣品質監測設施設置完成相關資料，提報直轄市、縣(市)主管機關：

一、新設之特殊性工業區，應於區內任一屬特殊性工業之固定污染源設置完成正式運轉前。

二、擴大之特殊性工業區及一般性工業區經擴大成為特殊性工業區者，應於區內任一增設之屬特殊性工業之固定污染源設置完成正式運轉前。

三、變更之特殊性工業區及一般性工業區經變更成為特殊性工業區者，應於區內任一增設之屬特殊性工業之固定污染源設置完成正式運轉日起一年內。
	一、本條刪除。

二、本條條次變更，移列修正條文第十四條規定，爰予刪除。



	第二十條　空氣品質監測設施之品質保證作業程序，應符合中央主管機關之規定。
	第二十一條　空氣品質監測設施之品質保證作業程序，應符合中央主管機關之規定。
	條次變更。



	第二十一條　本標準除已另定施行日期者外，自發布日施行。
	第二十二條　本標準除已另定施行日期者外，自發布日施行。
	條次變更。


附表一  開發特殊性工業區應測定之有機光化前驅物修正草案對照表

	修正規定
	現行規定
	說明

	項次
測定項目
1

Ethane(乙烷)
2

Ethylene(乙烯)
3

Propane(丙烷)
4

Propylene(丙烯)
5

Isobutane(異丁烷)
6

n-Butane(正丁烷)
7

Acetylene(乙炔)
8

trans-2-Butene(反2-丁烯)
9

1-Butene(1-丁烯)
10

cis-2-Butene(順2-丁烯)
11

Cyclopentane(環戊烷)
12

Isopentane(異戊烷)
13

n-Pentane(正戊烷)
14

trans-2-Pentene(反2-戊烯)

15

1-Pentene(1-戊烯)

16

cis-2-Pentene(順2-戊烯)
17

2,2-Dimethylbutane
(2,2-二甲基丁烷)
18

2,3-Dimethylbutane
(2,3-二甲基丁烷)
19

2-Methylpentane(2-甲基戊烷)

20

3-Methylpentane(3-甲基戊烷)
21

Isoprene(異戊二烯)
22

n-Hexane(正己烷)
23

Methylcyclopentane(甲基環戊烷)
24

2,4-dimethylpentane(2,4-二甲基戊烷)

25

Benzene(苯)

26

Cyclohexane(環己烷)
27

2-Methylhexane(2-甲基己烷)
28
2,3-Dimethylpentane(2,3-二甲基戊烷)

29

3-Methylhexane(3-甲基己烷)
30 
2,2,4-Trimethylpenta(2,2,4-三甲基戊烷)
31

n-Heptane(正庚烷)
32

Methylcyclohexane(甲基環己烷)
33

2,3,4-Trimethylpentane(2,3,4-三甲基戊烷)

34

Toluene(甲苯)

35

2-Methylheptane(2-甲基庚烷)
36

3-Methylheptane(3-甲基庚烷)
37

n-Octane(正辛烷)

38

Ethylbenzene(乙苯)
39

m,p-Xylene(間,對二甲苯)
40

Styrene(苯乙烯)

41

o-Xylene(鄰二甲苯)

42

n-Nonane(正壬烷)

43

Isopropylbenzene(異丙基苯)
44

n-Propylbenzene(正丙基苯)
45

m-Ethyltoluene(間-乙基甲苯)
46

p-Ethyltoluene(對-乙基甲苯)
47

1,3,5-Trimethylbenzene(1,3,5-三甲基苯)
48

o-Ethyltoluene(鄰-乙基甲苯)
49

1,2,4-Trimethylbenzene(1,2,4-三甲基苯)
50

n-Decane(葵烷)

51

1,2,3-Trimethylbenzene(1,2,3-三甲基苯)
52

m-Diethylbenzene(間-二乙基苯)
53

p-Diethylbenzene(對-二乙基苯)
54

n-Undecane(正十一烷)

	項次
測定項目
1

Ethane(乙烷)
2

Ethylene(乙烯)
3

Propane(丙烷)
4

Proplyene(丙烯)
5

Isobutane(異丁烷)
6

n-Butane(正丁烷)
7

Acetylene(乙炔)
8

trans-2-Butene(反2-丁烯)
9

1-Butene(1-丁烯)
10

cis-2-Butene(順2-丁烯)
11

Cyclopentane(環戊烷)
12

Isopentane(異戊烷)
13

n-Pentane(正戊烷)
14

trans-2-Pentene(反2-戊烯)

15

1-Pentene(1-戊烯)

16

cis-2-Pentene(順2-戊烯)
17

2,2-Dimethylbutane
(2,2-二甲基丁烷)
18

2,3-Dimethylbutane
(2,3-二甲基丁烷)
19

2-Methylpentane(2-甲基戊烷)

20

3-Methylpentane(3-甲基戊烷)
21

Isoprene(異戊二烯)
22

n-Hexene(正己烷)
23

Methylcyclopentane(甲基環戊烷)
24

2,4-dimethylpentane(2,4-二甲基戊烷)

25

Benzene(苯)

26

Cyclohexane(環己烷)
27

2-Methylhexane(2-甲基己烷)
28
2,3-Dimethylpentane(2,3-二甲基戊烷)

29

3-Methylhexane(3-甲基己烷)
30 
2,2,4-Trimethylpenta(2,2,4-三甲基戊烷)
31

n-Heptane(正庚烷)
32

Methylcyclohexane(甲基環己烷)
33

2,3,4-Trimethylpentane(2,3,4-三甲基戊烷)

34

Toluene(甲苯)

35

2-Methylheptane(2-甲基庚烷)
36

3-Methylheptane(3-甲基庚烷)
37

n-Octane(正庚烷)

38

Ethylbenzene(乙苯)
39

m,p-Xylene(間,對二甲苯)
40

Styrene(苯乙烯)

41

o-Xylene(鄰二甲苯)

42

n-Nonane(正壬烷)

43

Isopropylbenzene(異丙基苯)
44

n-Propylbenzene(正丙基苯)
45

m-Ethyltoluene(間-乙基甲苯)
46

p-Ethyltoluene(對-乙基甲苯)
47

1,3,5-Trimethylbenzene(1,3,5-三甲基苯)
48

o-Ethyltoluene(鄰-乙基甲苯)
49

1,2,4-Trimethylbenzene(1,2,4-三甲基苯)
50

n-Decane(葵烷)

51

1,2,3-Trimethylbenzene(1,2,3-三甲基苯)
52

m-Diethylbenzene(間-二乙基苯)
53

p-Diethylbenzene(對-二乙基苯)
54

n-Undecane(正十一烷)

	修正第4項、第22項英文名稱及第37項中文名稱。


附表二  開發特殊性工業區應測定之有害空氣污染物修正草案對照表
	修正規定
	現行規定
	說明

	項次
測定項目
1

Acetone(丙酮)
2

Acetonitrile(乙腈)
3

Acrolein(丙烯醛)
4

Acrylonitrile(丙烯腈)
5

Benzyl Chloride(氯甲苯)
6

Bromodichloromethane

(一溴二氯甲烷)
7

Bromomethane(溴甲烷)
8

1,3-Butadiene(1,3-丁二烯)
9

2-Butanone(2-丁酮)
10

Carbon tetrachloride(四氯化碳)
11

Chloro benzene(氯苯)
12

Difluorochloromethane

( 一氯二氟甲烷)
13

Chloroethane(氯乙烷)
14

Chloroform(氯仿)
15

Chloromethane(氯甲烷)
16

3-Chloro-1-Propene(3-氯-1-丙烯)
17

Dibromochloromethane(二溴氯甲烷)
18

1,2-Dibromoethane(1,2-二溴甲烷)
19
1,2-Dichlorobenzene(1,2-二氯苯)
20

1,3-Dichlorobenzene(1,3-二氯苯)
21

1,4-Dichlorobenzene(1,4-二氯苯)
22

Dichlorodifluoromethane(二氯二氟甲烷)
23

1,1-Dichloroethane(1,1-二氯乙烷)
24

1,2-Dichloroethane(1,2-二氯乙烷)
25

1,1-Dichloroethene(1,1-二氯乙烯)
26

cis-1,2-Dichloroethene(順-1,2-二氯乙烯)
27

trans-1,2-Dichloroethene(反-1,2-二氯乙烯)
28
1,2-Dichloropropane(1,2-二氯丙烷)
29 
cis-1,3-Dichloropropene(順-1,3-二氯丙烯)
30 
trans-1,3-Dichloropropene

 (反-1,3-二氯丙烯)
31

Dichlorotetrafluoroethane(二氯四氟乙烷)
32

Ethyl benzene(乙苯)
33

Hexachlorobutadiene(六氯丁二烯)
34

Methanol(甲醇)
35

Methylene chloride(二氯甲烷)

36

Methyl methacrylate(甲基丙烯酸甲酯)
37

Methyl Isobuty Ketone(甲基異丁酮)
38
Alpha-Methyl styrene(α-甲基苯乙烯)
39

Octane(辛烷)
40

Pentane(戊烷)
41

1,1,2,2-Tetrachloroethane(1,1,2,2-四氯乙烷)
42

Tetrachloroethene(四氯乙烯)
43

1,2,4-Trichlorobenzene(1,2,4-三氯苯)
44

1,1,1-Trichloroethane(1,1,1-三氯乙烷)
45

1,1,2-Trichloroethane(1,1,2-三氯乙烷)
46

Trichloroethene(三氯乙烯)
47

Trichlorofluoromethane(三氯一氟甲烷)
48

1,1,2-Trichloro-1,2,2-trifluoroethane
(1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷)
49

Vinyl acetate(乙酸乙烯酯)
50

Vinyl chloride(氯乙烯)
51

Naphthalene(萘)
52

Benzo(a)pyrene(苯(a)駢芘)

	項次
測定項目
1

Acetone(丙酮)
2

Acetonitrile(乙腈)
3

Acrolein(丙烯醛)
4

Acrylonitrile(丙烯腈)
5

Benzyl Chloride(氯甲苯)
6

Bromodichloromethane

(一溴二氯甲烷)
7

Bromomethane(溴甲烷)
8

1,3-Butadiene(1,3-丁二烯)
9

2-Butanone(2-丁酮)
10

Carbon tetrachloride(四氯化碳)
11

Chloro benzene(氯苯)
12

Difluorochloromethane

( 一氯二氟甲烷)
13

Chloroethane(氯乙烷)
14

Chloroform(氯仿)
15

Chloromethane(氯甲烷)
16

3-Chloro-1-Propene(3-氯-1-丙烯)
17

Dibromochloromethane(二溴氯甲烷)
18

1,2-Dibromoethane(1,2-二溴甲烷)
19
1,2-Dichlorobenzene(1,2-二氯苯)
20

1,3-Dichlorobenzene(1,3-二氯苯)
21

1,4-Dichlorobenzene(1,4-二氯苯)
22

Dichlorodifluoromethane(二氯二氟甲烷)
23

1,1-Dichloroethane(1,1-二氯乙烷)
24

1,2-Dichloroethane(1,2-二氯乙烷)
25

1,1-Dichloroethene(1,1-二氯乙烯)
26

cis-1,2-Dichloroethene(順-1,2-二氯乙烯)
27

trans-1,2-Dichloroethene(反-1,2-二氯乙烯)
28
1,2-Dichloropropane(1,2-二氯丙烷)
29 
cis-1,3-Dichloropropene(順-1,3-二氯丙烯)
30 
trans-1,3-Dichloropropene

 (反-1,3-二氯丙烯)
31

Dichlorotetrafluoroethane(二氯四氟乙烷)
32

Ethyl benzene(乙苯)
33

Hexachlorobutadiene(六氯丁二烯)
34

Methanol(甲醇)
35

Methylene chloride(二氯甲烷)

36

Methyl methacrylate(甲基丙烯酸甲酯)
37

Methyl Isobuty Ketone(甲基異丁酮)
38
Alpha-Methyl styrene(α-甲基苯乙烯)
39

Octane(辛烷)
40

Pentane(戊烷)
41

1,1,2,2-Tetrachloroethane(1,1,2,2-四氯乙烷)
42

Tetrachloroethene(四氯乙烯)
43

1,2,4-Trichlorobenzene(1,2,4-三氯苯)
44

1,1,1-Trichloroethane(1,1,1-三氯乙烷)
45

1,1,2-Trichloroethane(1,1,2-三氯乙烷)
46

Trichloroethene(三氯乙烯)
47

Trichlorofluoromethane(三氯一氟甲烷)
48

1,1,2-Trichloro-1,2,2-trifluoroethane

(1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷)
49

Vinyl acetate(乙酸乙烯酯)
50

Vinyl chloride(氯乙烯)
51

Naphthalene(萘)
52

Benzo(a)pyrene(苯(a)駢芘)

	本附表未修正。


附錄  空氣品質監測設施採樣口之設置原則修正草案對照表
	修正規定
	現行規定
	說明

	附錄 空氣品質監測設施採樣口之設置原則
一、氣狀污染物空氣品質監測設施採樣口之設置原則
(一)採樣口離地面之高度在三至十五公尺間。
(二)支撐監測設施之建築物，其與監測設施採樣口之水平及垂直距離，不得小於一公尺。
(三)採樣口與牆壁、閣樓等障礙物之水平距離，不得小於一公尺。
(四)採樣口不得設置於鍋爐或焚化爐附近，其距離依污染源高度、排氣種類及燃燒的性質而定。
(五)採樣口周圍二百七十度之範疇內氣流應通暢，且應為最大污染濃度可能發生之區域。若採樣口鄰近建築物之牆邊，至少應保持周圍一百八十度範疇內氣流通暢。
(六)採樣口與屋簷線之距離不得小於二十公尺；採樣口與樹簷線之距離不得小於十公尺。
(七)採樣口與道路間之水平距離不得小於十公尺。
二、粒狀污染物空氣品質監測設施採樣口之設置原則
(一)採樣口離地面之高度在二至十五公尺間。
(二)支撐監測設施之建築物，其與監測設施採樣口之水平距離，不得小於二公尺。
(三)採樣口與牆壁、閣樓等障礙物之水平距離，不得小於二公尺。
(四)採樣口不得設置於鍋爐或焚化爐附近，其距離依污染源高度、排氣種類及燃燒的性質而定。
(五)採樣口周圍二百七十度之範疇內氣流應通暢，且應為最大污染濃度可能發生之區域。若採樣口鄰近建築物之牆邊，至少應保持周圍一百八十度範疇內氣流通暢。
(六)採樣口與屋簷線之距離不得小於二十公尺；採樣口與樹簷線之距離不得小於十公尺。

(七)採樣口與道路間之水平距離不得小於十公尺。
(八)監測粒狀污染物之採樣口，應避免受到地表塵土之影響。
	附錄 空氣品質監測設施採樣口之設置原則
一、氣狀污染物空氣品質監測設施採樣口之設置原則
(一)採樣口離地面之高度在三至十五公尺間。
(二)支撐監測設施之建築物，其與監測設施採樣口之水平及垂直距離，不得小於一公尺。
(三)採樣口與牆壁、閣樓等障礙物之水平距離，不得小於一公尺。
(四)採樣口不得設置於鍋爐或焚化爐附近，其距離依污染源高度、排氣種類及燃燒的性質而定。
(五)採樣口周圍二百七十度之範疇內氣流應通暢，且應為最大污染濃度可能發生之區域。若採樣口鄰近建築物之牆邊，至少應保持周圍一百八十度範疇內氣流通暢。
(六)採樣口與屋簷線之距離不得小於二十公尺；採樣口與樹簷線之距離不得小於十公尺。
(七)採樣口與道路間之水平距離不得小於十公尺。
二、粒狀污染物空氣品質監測設施採樣口之設置原則
(一)採樣口離地面之高度在二至十五公尺間。
(二)支撐監測設施之建築物，其與監測設施採樣口之水平距離，不得小於二公尺。
(三)採樣口與牆壁、閣樓等障礙物之水平距離，不得小於二公尺。
(四)採樣口不得設置於鍋爐或焚化爐附近，其距離依污染源高度、排氣種類及燃燒的性質而定。
(五)採樣口周圍二百七十度之範疇內氣流應通暢，且應為最大污染濃度可能發生之區域。若採樣口鄰近建築物之牆邊，至少應保持周圍一百八十度範疇內氣流通暢。
(六)採樣口與屋簷線之距離不得小於二十公尺；採樣口與樹簷線之距離不得小於十公尺。

(七)採樣口與道路間之水平距離不得小於十公尺。
(八)監測粒狀污染物之採樣口，應避免受到地表塵土之影響。
	本附錄未修正。


1

