環保署預告放流水標準修正草案增加大腸桿菌群管制對象新聞稿附件

附表一	放流水標準管制項目及限值(草案)

| 適用對象 | 管制項目 | 限值(CFU/100mL) | 備註說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 食品製造業 | 大腸桿菌群 | 200,000 | 自發布日施行。 |
| 屠宰業 | 大腸桿菌群 | 200,000 |  |
| 廢棄物焚化廠或其他廢棄物處理廠(場) | 大腸桿菌群 | 200,000 |  |