社區污水管理自我檢核表

| 類別 | 檢核項目 |
| --- | --- |
| 書面文件 | 已依法申請排放許可文件 許可應在有效期限內 水電表讀數應確實記錄及保持完整，並保存3年備查 污水處理設施操作及維修應確實記錄及保持完整，並保存3年備查 依規定向當地主管機關辦理定期檢測申報作業 |
| 處理設施 | 正常開機 管線應已有標示流體名稱與流向 處理設施已有標示名稱 放流水應消毒後再排放 放流口應設置放流口告示牌 定期委託合格代清理業者清理污水處理設施產生之污泥 處理設施故障報備，並立即檢修排除故障 |
| 操作人員 | 應符合專責人員設置規定，由合格代操作業或操作人員操作及維護 操作人員作維護時應配戴識別證件，並符合工業安全相關規定（工作安全帽、安全鞋、工作手套等） |